## 10.pielikums Fin. kop. pied.
10.pielikums Konkursa “Ēku stāvvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/8-AK, Nolikumam
FINANŠU KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS
____________________(pretendenta nosaukums) piedāvājam veikt Konkursa “Ēku stāvvadu nomaiņa”, identifikācijas Nr.SIAON 2024/8-AK, Nolikumā minētos darbus, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:
Nr. p. k. | Dzīvojamās mājas adrese Ogrē | Darbu nosaukums | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | BĒRZU ALEJA 10 | Aukstā ūdensapgādes, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu stāvvadu maiņa no stāvvadu noslēgventiļiem pagrabstāvā līdz ievadventiļiem dzīvokļos, ieskaitot tos. Kanalizācijas sistēmas stāvvadu maiņa no pagrabstāva līdz ievadiem dzīvokļos, ieskaitot sēdpoda trejgabalu. Ugunsdrošības manžešu uzstādīšana kanalizācijas sistēmas stāvvadiem starpstāvu pārseguma paneļos. Aukstā ūdensapgādes jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām | 6450.18
2 | LAPU IELA 6 | Aukstā ūdensapgādes un karstā ūdensapgādes sistēmu stāvvadu maiņa no stāvvadu noslēgventiļiem pagrabstāvā līdz stāvvadu noslēgventiļiem bēniņos ar pievienošanos pie ūdens patēriņa skaitītājiem dzīvokļos. Uzstādīt jaunus dvieļu žāvētājus uz karstā ūdens stāvvada. Aukstā ūdensapgādes un karstā ūdensapgādes sistēmu ievadventiļu maiņa dzīvokļos. Kanalizācijas sistēmas stāvvadu maiņa no pagrabstāva līdz atzariem uz dzīvokļiem, ieskaitot vēdināšanas posmu bēniņos. Kanalizācijas sistēmas ugunsdrošības manžešu uzstādīšana uz stāvvadiem starpstāvu pārseguma paneļos. Auksā ūdensapgādes sistēmas stāvvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām. | 41510.61
3 | MĀLKALNES PROSPEKTS 4 | Aukstā ūdensapgādes, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu stāvvadu maiņa no stāvvadu pacelšanās vietas pagrabstāvā pie pārseguma paneļiem, līdz ievadventiļiem dzīvokļos, uzstādot jaunus ievadventiļus. Kanalizācijas sistēmas stāvvadu maiņa no pagrabstāva līdz izvadam uz mājas jumtu uzstādot ugunsdrošības manžetes starpstāvu pārseguma paneļos. Aukstā ūdensapgādes cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām. | 32105.19
4 | TĪNŪŽU IELA 7 | Aukstā ūdensapgādes, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu stāvvadu maiņa no stāvvadu pacelšanās vietām pagrabstāvā līdz ievadventiļiem dīvokļos. Aukstā ūdensapgādes un karstā ūdensapgādes sistēmu ievadventiļu maiņa dzīvokļos. Jaunu dvieļu žāvētāju pieslēgšana pie jaunizbūvētajiem karstā ūdensapgādes un recirkulācijas stāvvadiem. Kanalizācijas sistēmas stāvvadu maiņa no pagrabstāva līdz ievadiem dzīvokļos, ieskaitot klozetpoda trejgabalu un atzaru uz virtuves kanalizāciju. Kanalizācijas sistēmas vēdināšanas posma maiņa no augšējā stāva dzīvokļiem līdz izvadam uz jumtu. Ugunsdrošības manžešu uzstādīšana kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem starpstāvu pārseguma paneļos. Aukstā ūdensapgādes sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām. | 56911.44
|  | KOPĀ: | 136977.42

## 1.Bērzu 10
8.pielikums Konkursa “Ēku stāvvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/8-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.1
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Aukstā ūdensapgādes, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu stāvadu maiņa no stāvadu noslēgventiļiem pagrabstāvā līdz ievadventiļiem dzīvokļos, ieskaitot tos. Kanalizācijas sistēmas stāvadu maiņa no pagrabstāva līdz ievadiem dzīvokļos, ieskaitot sēdpoda trejgabalu. Ugunsdrošības manžešu uzstādīšana kanalizācijas sistēmas stāvadiem starpstāvu pārseguma paneļos. Aukstā ūdensapgādes jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Bērzu aleja 10, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 6450.18
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN32 x 3,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 40
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN25 x 2,8mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 20
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN20 x 2,3mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 12
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN32 x 5,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 60
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN25 x 3,5mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 60
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN20 x 3,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 8
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN32 x DN20 x DN32"Vai ekvivalents" | gb | 16
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN25 x DN25 x DN25"Vai ekvivalents" | gb | 4
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN25 x DN20 x DN25"Vai ekvivalents" | gb | 16
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN25/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN20/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN20/45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 20
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN''DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN25 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 10
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN32 x DN25 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN32 x DN25 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 12
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN25 x DN20 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 12
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN32 x 1'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 8
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN25 x 3/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 6
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN20 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 24
22 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 24
23 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D35 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 97
24 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 97
25 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 8
26 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN35 x 13mm"Vai ekvivalents" | gb | 97
27 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN28 x 13mm"Vai ekvivalents" | gb | 14
28 |  | Nolīmēt pelēkās pretkondensācijas izolācijas savienojuma vietas ar armētu mitrumizturīgu lentu ''K-FLEX'' 48mm x 40m | gb | 4
29 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 36
30 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 1m"Vai ekvivalents" | gb | 10
31 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 0,5m"Vai ekvivalents" | gb | 8
32 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 8
33 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN50 / 0,5m"Vai ekvivalents" | gb | 12
34 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN50 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 8
35 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN110 x DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 12
36 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN110 x DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 12
37 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 20
38 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 20
39 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas revīzīju ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 8
40 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 12
41 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu ''WAVIN'' DN50"Vai ekvivalents" | gb | 8
42 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu ''WAVIN'' DN110 X DN110"Vai ekvivalents" | gb | 8
43 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu ''WAVIN'' DN50 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 8
44 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 12
45 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu ''WAVIN'' DN50"Vai ekvivalents" | gb | 12
46 |  | Montēt iekšdarbu kanalizācijas ugunsdrošības manžeti ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 8
47 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 100 - 114mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 60
48 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
49 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 36
50 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 25 - 31mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
51 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 18 - 22mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 30
52 |  | Atvērt komunikāciju sahtu un pēc būvdarbu pabeigšanas aizvērt, atjaunojot iepriekšējo vizuālo izskatu. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 12
53 |  | Izkalt starpstāva pārseguma paneli vitās kur tiks mainīti cauruļvadi, pēc būvdarbu pabeigšanas pārseguma paneļus aizcementēt. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 12
54 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) un bez utilizācijas novietot pagraba telpās | m | 24
55 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) un bez utilizācijas novietot pagraba telpās | m | 34
56 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) un bez utilizācijas novietot pagraba telpās | m | 8
57 |  | Demontēt ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN110 un bez utilizācijas novietot pagraba telpās | m | 18
58 |  | Demontēt ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN50 un bez utilizācijas novietot pagraba telpās | m | 18
59 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 1
60 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
61 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 100
62 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 200
63 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 100
64 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 16
66 |  | Cements BH C35 40kg | gb | 12
67 |  | Slīdsmēre PVC 400gr | gb | 2
68 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
69 |  | Pasta 250gr | gb | 2
70 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 28
71 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1
320 |  |  | gab
Kopā:
Transporta izmaksas:
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59%
Virsizdevumi:
Darbuzņēmēja peļņa:
Kopā bez PVN:
|  | PVN |  | 21 | %
Pavisam kopā:

## 2.Lapu 6
8.pielikums Konkursa “Ēku stāvvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/8-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.2
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Aukstā ūdensapgādes un karstā ūdensapgādes sistēmu stāvadu maiņa no stāvadu noslēgventiļiem pagrabstāvā līdz stāvadu noslēgventiļiem bēniņos ar pievienošanos pie ūdens patēriņa skaitītājiem dzīvokļos. Uzstādīt jaunus dvieļu žāvētājus uz karstā ūdens stāvada. Aukstā ūdensapgādes un karstā ūdensapgādes sistēmu ievadventiļu maiņa dzīvokļos. Kanalizācijas sistēmas stāvadu maiņa no pagrabstāva līdz atzariem uz dzīvokļiem, ieskaitot vēdināšanas posmu bēniņos. Kanalizācijas sistēmas ugunsdrošības manžešu uzstādīšana uz stāvvadiem starpstāvu pārseguma paneļos. Auksā ūdensapgādes sistēmas stāvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes sistēmas stāvvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Lapu iela 6, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 41510.61
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 5,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 60
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN32 x 3,6mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 288
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN20 x 2,3mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 36
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli A.Ū. ''WAVIN'' DN32 x 5,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 243
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli A.Ū. ''WAVIN'' DN25 x 3,5mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 40
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli A.Ū. ''WAVIN'' DN20 x 3,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 40
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN32 x DN20 x DN32"Vai ekvivalents" | gb | 174
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32 / 90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 36
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32 / 45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 36
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN25 / 90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 25
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN25 / 45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 30
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN20 / 90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 174
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN20 / 45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 174
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 45
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 66
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN32 x DN25 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 18
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN25 x DN20 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 84
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju uz vītni ''WAVIN'' DN32 x 1'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 81
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju uz vītni ''WAVIN'' DN20 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 174
20 |  | Montēt vītņu lodveida ventili ''General Fittings'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 174
21 |  | Montēt dvieļu žāvētāju U veida 1 1/4'' ar diviem stiprinājumiem | gb | 42
22 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes stāvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 243
23 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes stāvvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D35 x 30mm / 1,2m | gb | 243
24 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ROCKWOOL 75mm x 40m | gb | 10
25 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes stāvvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' (PE) 35 x 13mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 243
26 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes stāvvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' (PE) 28 x 13mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 243
27 |  | Nolīmēt pelēkās pretkondensācijas izolācijas savienojuma vietas ar armētu mitrumizturīgu lentu 48mm x 40m | gb | 10
28 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 64
29 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 1m"Vai ekvivalents" | gb | 64
30 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 64
31 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN75 / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 64
32 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN75 / 1m"Vai ekvivalents" | gb | 64
33 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN75 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 64
34 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN50 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 42
35 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN110 x DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 54
36 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN110 x DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 54
37 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN75 x DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 54
38 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 84
39 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN75 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 42
40 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 168
41 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas revīzīju ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 36
42 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas revīzīju ''WAVIN'' DN75"Vai ekvivalents" | gb | 36
43 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 9
44 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu ''WAVIN'' DN75"Vai ekvivalents" | gb | 9
45 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu ''WAVIN'' DN110 X DN110"Vai ekvivalents" | gb | 18
46 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu ''WAVINDN'' DN75 x DN75"Vai ekvivalents" | gb | 18
47 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 18
48 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu ''WAVIN'' DN50"Vai ekvivalents" | gb | 42
49 |  | Montēt iekšdarbu kanalizācijas ugunsdrošības manžeti ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 54
50 |  | Montēt iekšdarbu kanalizācijas ugunsdrošības manžeti ''WAVIN'' DN75"Vai ekvivalents" | gb | 54
51 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 100 - 114mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 126
52 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 126
53 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 84
54 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 360
55 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 25 - 31mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 42
56 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 18 - 22mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 174
57 |  | Atvērt komunikāciju sahtu un pēc būvdarbu pabeigšanas aizvērt, atjaunojot iepriekšējo vizuālo izskatu. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 42
58 |  | Izkalt starpstāva pārseguma paneli vitās kur tiks mainīti cauruļvadi, pēc būvdarbu pabeigšanas pārseguma paneļus aizcementēt. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 36
59 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) novietot pagraba telpās | m | 522
60 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) novietot pagraba telpās | m | 72
61 |  | Demontēt un bez utilizācijas ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN110 novietot pagraba telpās | m | 136
62 |  | Demontēt un bez utilizācijas ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN50 novietot pagraba telpās | m | 136
63 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 8
64 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 18
65 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 438
66 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 876
67 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 438
68 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 90
69 |  | Pieberamā smilts 0-2mm 25kg | gb | 54
70 |  | Cements BH C35 40kg | gb | 36
71 |  | Slīdsmēre PVC 400gr | gb | 8
72 |  | Pakulas 100gr | gb | 6
73 |  | Pasta 250gr | gb | 6
74 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 108
75 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 3.Mālkalnes 4
8.pielikums Konkursa “Ēku stāvvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/8-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.3
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Aukstā ūdensapgādes, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu stāvadu maiņa no stāvadu pacelšanās vietas pagrabstāvā pie pārseguma paneļiem, līdz ievadventiļiem dzīvokļos, uzstādot jaunus ievadventiļus. Kanalizācijas sistēmas stāvadu maiņa no pagrabstāva līdz izvadam uz mājas jumtu uzstādot ugunsdrošības manžetes starpstāvu pārseguma paneļos. Aukstā ūdensapgādes cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas cauruļvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 4, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 32105.19
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN40 x 4,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 180
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN25 x 2,8mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 180
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru ''WAVIN'' DN20 x 2,3mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 32
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN40 x 6,7mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 120
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN32 x 5,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 60
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdens ''WAVIN'' DN20 x 3,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 32
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ''WAVIN'' DN40 x DN20 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 108
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN32/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN25/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN20/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 120
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu ''WAVIN'' DN20/45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 120
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN''DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 8
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu ''WAVIN'' DN25 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 24
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN40 x DN32 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 12
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' DN40 x DN25 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 12
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 148
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN25 x 3/4'' āra | gb | 12
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ''WAVIN'' uz vītni DN20 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 120
21 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 120
|  | Montēt dvieļu žavētājus U Veida 1 1/4" ar diviem stiprinājumiem | gb | 74
22 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 152
23 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 152
24 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ''ROCKWOOL'' 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 8
25 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN42 x 13mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 60
26 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes cauruļvadus ar pelēko pretkondensāta izolāciju ''K-FLEX'' DN35 x 13mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 32
27 |  | Nolīmēt pelēkās pretkondensācijas izolācijas savienojuma vietas ar armētu mitrumizturīgu lentu ''K-FLEX'' 48mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 4
28 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 72
29 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 1m"Vai ekvivalents" | gb | 72
30 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 0,5m"Vai ekvivalents" | gb | 72
31 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN110 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 72
32 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli ''WAVIN'' DN50 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 60
33 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN110 x DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 74
34 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ''WAVIN'' DN110 x DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 74
35 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 240
36 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu ''WAVIN'' DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 240
37 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas revīzīju ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 36
38 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 72
39 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu ''WAVIN'' DN50"Vai ekvivalents" | gb | 72
40 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu ''WAVIN'' DN110 X DN110"Vai ekvivalents" | gb | 72
41 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu ''WAVIN'' DN50 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 74
42 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas pāreju ''WAVIN'' DN110 x DN50"Vai ekvivalents" | gb | 60
43 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 30
44 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu ''WAVIN'' DN50"Vai ekvivalents" | gb | 74
45 |  | Montēt iekšdarbu kanalizācijas ugunsdrošības manžeti ''WAVIN'' DN110"Vai ekvivalents" | gb | 74
46 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 100 - 114mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 144
47 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 54 - 62mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 60
48 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 208
49 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 32
50 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 25 - 31mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 104
51 |  | Ierīkot cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 18 - 22mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 120
52 |  | Atvērt komunikāciju šahtu un pēc būvdarbu pabeigšanas aizvērt, atjaunojot iepriekšējo vizuālo izskatu. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 74
53 |  | Izkalt starpstāva pārseguma paneli vitās kur tiks mainīti cauruļvadi, pēc būvdarbu pabeigšanas pārseguma paneļus aizcementēt. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 74
54 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) bez utilizācijas un novietot objekta pagraba telpās | m | 300
55 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) bez utilizācijas un novietot objekta pagraba telpās | m | 60
56 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) bez utilizācijas un novietot objekta pagraba telpās | m | 180
57 |  | Demontēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) bez utilizācijas un novietot objekta pagraba telpās | m | 64
58 |  | Demontēt ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN110 bez utilizācijas un novietot objekta pagraba telpās | m | 260
59 |  | Demontēt ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN50 bez utilizācijas un novietot objekta pagraba telpās | m | 15
60 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 4
61 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 4
62 |  | Sēdpoda gofrēts pievienojums DN110 | gb | 60
63 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 668
64 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 1336
65 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 668
66 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 80
68 |  | Cements BH C35 40kg | gb | 30
69 |  | Slīdsmēre PVC 400gr | gb | 8
70 |  | Pakulas 100gr | gb | 4
71 |  | Pasta 250gr | gb | 2
72 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 120
73 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1
73 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 4.Tīnūžu 7
8.pielikums Konkursa “Ēku stāvvadu nomaiņa”, ID Nr.SIAON 2024/8-AK, Nolikumam
Tehniskā specifikācija (Lokālā tāme) un tehniskais piedāvājums
Lokālā tāme Nr.4
Piedāvājumā visas izmaksas ir jāuzrāda ar ne vairāk kā 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata un aprēķinos, katrā tabulas šūnā, pielietojot skaitļu noapaļošanas funkciju “Round”.
Aukstā ūdensapgādes, karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmu stāvadu maiņa no stāvadu pacelšanās vietām pagrabstāvā līdz ievadventiļiem dīvokļos. Aukstā ūdensapgādes un karstā ūdensapgādes sistēmu ievadventiļu maiņa dzīvokļos. Jaunu dvieļu žāvētāju pieslēgšana pie jaunizbūvētajiem karstā ūdensapgādes un recirkulācijas stāvadiem. Kanalizācijas sistēmas stāvvadu maiņa no pagrabstāva līdz ievadiem dzīvokļos, ieskaitot klozetpoda trejgabalu un atzaru uz virtuves kanalizāciju. Kanalizācijas sistēmas vēdināšanas posma maiņa no augšējā stāva dzīvokļiem līdz izvadam uz jumtu. Ugunsdrošības manžešu uzstādīšana kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem starpstāvu pārseguma paneļos. Aukstā ūdensapgādes sistēmas jaunizbūvēto cauruļvadu izolēšana ar pelēko pretkondensāta izolāciju. Karstā ūdensapgādes un recirkulācijas sistēmas stāvadu izolēšana ar akmensvates siltumizolācijas čaulām.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Tīnūžu iela 7, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 56911.44
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN40 x 4,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 540
2 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN25 x 2,8mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 6
3 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli ar šķiedru DN20 x 2,3mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 63
4 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdensapgādei DN40 x 6,7mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 417
5 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdensapgādei DN32 x 5,4mm PN20 | m | 58
6 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdensapgādei DN25 x 3,5mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 36
7 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) cauruli a.ūdensapgādei DN20 x 3,4mm PN20"Vai ekvivalents" | m | 63
8 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu DN40 x DN40 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 8
9 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN40 x DN25 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 2
10 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN40 x DN20 x DN40"Vai ekvivalents" | gb | 226
11 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) trejgabalu ar redukciju DN32 x DN20 x DN32"Vai ekvivalents" | gb | 14
12 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN40/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 176
13 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN40/45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 72
14 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN25/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 28
15 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN20/90gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 288
16 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) līkumu DN20/45gr iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 144
17 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN40 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 196
18 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) uzmavu DN32 iekša / iekša"Vai ekvivalents" | gb | 28
19 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN40 x DN32 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 14
20 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN32 x DN25 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 14
21 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju DN25 x DN20 iekša / āra"Vai ekvivalents" | gb | 14
22 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN40 x 11/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 44
23 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN40 x 11/4'' iekša"Vai ekvivalents" | gb | 144
24 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN25 x 3/4'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 2
25 |  | Montēt polipropilēna (PP-R) pāreju ar redukciju uz vītni DN20 x 1/2'' āra"Vai ekvivalents" | gb | 252
26 |  | Montēt lodveida ventili GF ''General Fittings'' 3/4'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 2
27 |  | Montēt lodveida ventili GF ''General Fittings'' 1/2'' iekša / āra PN25"Vai ekvivalents" | gb | 252
28 |  | Montēt dvieļu žāvētāju U veida 1 1/4'' ar diviem stiprinājumiem"Vai ekvivalents" | gb | 73
29 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes guļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ROCKWOOL D42 x 30mm / 1,2m"Vai ekvivalents" | gb | 326
30 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu ROCKWOOL 75mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 12
31 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes guļvadu ar pelēko pretkondensāta izolāciju K-FLEX 42 x 9mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 208
32 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes guļvadu ar pelēko pretkondensāta izolāciju K-FLEX 35 x 9mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 24
33 |  | Izolēt aukstā ūdensapgādes guļvadu ar pelēko pretkondensāta izolāciju K-FLEX 28 x 9mm / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 18
34 |  | Nolīmēt pelēkās pretkondensācijas izolācijas savienojuma vietas ar armētu mitrumizturīgu lentu K-FLEX 48mm x 40m"Vai ekvivalents" | gb | 12
35 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN110 / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 64
36 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN110 / 1,5m"Vai ekvivalents" | gb | 40
37 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN110 / 1m"Vai ekvivalents" | gb | 96
38 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN110 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 72
39 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN75 / 2m"Vai ekvivalents" | gb | 47
40 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN75 / 1,5m"Vai ekvivalents" | gb | 30
41 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN75 / 1m"Vai ekvivalents" | gb | 78
42 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN75 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 6
43 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN50 / 0,5m"Vai ekvivalents" | gb | 72
44 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas cauruli WAVIN DN50 / 0,25m"Vai ekvivalents" | gb | 72
45 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu WAVIN DN110 x DN110 x DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 54
46 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ar redukciju WAVIN DN110 x DN50 x DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 18
47 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas trejgabalu ar redukciju WAVIN DN75 x DN50 x DN75 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 54
48 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu WAVIN DN110 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 88
49 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu WAVIN DN75 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 12
50 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas līkumu WAVIN DN50 / 45gr"Vai ekvivalents" | gb | 144
51 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas revīzīju WAVIN DN110"Vai ekvivalents" | gb | 32
52 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas revīzīju WAVIN DN75"Vai ekvivalents" | gb | 30
53 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu WAVIN DN110"Vai ekvivalents" | gb | 8
54 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu WAVIN DN75"Vai ekvivalents" | gb | 6
55 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas kompensējošo uzmavu WAVIN DN50"Vai ekvivalents" | gb | 72
56 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu WAVIN DN110 X DN110"Vai ekvivalents" | gb | 8
57 |  | Montēt PVC iekšdarbu kanalizācijas uzmavu WAVINDN75 x DN75"Vai ekvivalents" | gb | 6
58 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu WAVIN DN110"Vai ekvivalents" | gb | 8
59 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu WAVIN DN75"Vai ekvivalents" | gb | 6
60 |  | Montēt PPHT iekšdarbu kanalizācijas pāreju ar redukciju uz ķetu WAVIN DN50"Vai ekvivalents" | gb | 72
61 |  | Montēt iekšdarbu kanalizācijas ugunsdrošības manžeti WAVIN DN110"Vai ekvivalents" | gb | 88
62 |  | Montēt iekšdarbu kanalizācijas ugunsdrošības manžeti WAVIN DN75"Vai ekvivalents" | gb | 66
63 |  | Ierīkot sienā cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 110 - 114mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 164
64 |  | Ierīkot sienā cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 65 - 79mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 444
65 |  | Ierīkot sienā cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 47 - 54mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 72
66 |  | Ierīkot sienā cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 41 - 48mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 410
67 |  | Ierīkot sienā cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 32 - 40mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 56
68 |  | Ierīkot sienā cauruļvadu kronšteinu ar gumiju 18 - 22mm komplektā ar dībeli, redukcijas skrūvi un uzgriezni M8 | kpl | 28
69 |  | Atvērt komunikāciju sahtu un pēc būvdarbu pabeigšanas aizvērt, atjaunojot iepriekšējo vizuālo izskatu. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 146
70 |  | Izkalt starpstāva pārseguma paneli vietās kur tiks mainīti cauruļvadi, pēc būvdarbu pabeigšanas pārseguma paneļus aizcementēt. Darba procesā radušos būvgružus utilizēt | gb | 146
71 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN32 (42,3mm) novietot pagraba telpās | m | 957
72 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN25 (33,7mm) novietot pagraba telpās | m | 48
73 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) novietot pagraba telpās | m | 126
74 |  | Demontēt un bez utilizācijas ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN110 novietot pagraba telpās | m | 272
75 |  | Demontēt un bez utilizācijas ķeta kanalizācijas cauruļvadus DN50 novietot pagraba telpās | m | 190
76 |  | Pelēkās izolācijas apskavas (100gb) | kpl | 14
77 |  | Klozetpoda stiprinājumu komplekts | kpl | 72
78 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 2
79 |  | Mufe pagarināta M8 cinkota | gb | 696
80 |  | Uzgrieznis M8 cinkots | gb | 1392
81 |  | Enkurs MSA 8mm cinkots | gb | 696
82 |  | Vītņu stienis DIN M8/2000 cinkots | gb | 68
83 |  | Slīdsmēre PVC 400gr | gb | 6
84 |  | Pakulas 100gr | gb | 6
85 |  | Pasta 250gr | gb | 3
|  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 160
86 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 1
1 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: | [12 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: | [12 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0