2.4.pielikums

Iepirkuma nolikumam

ID Nr. 2024/10

ATKLĀTS KONKURSS

LABORATORIJAS IEKĀRTU UN APRĪKOJUMA IEGĀDE DĀRZKOPĪBAS INSTITŪTAM

ID Nr. 2024/10

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

4.daļa Ultraskaņas vanna

| Nr.p.k. | Raksturlielums | Pasūtītāja prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Preces nosaukums: Ultraskaņas vanna |  |  |
|  | Frekvence | 35 kHz, automātiska frekvences kontrole |  |
|  | Ultraskaņas maksimālā jauda | 720 – 860 W |  |
|  | Ultraskaņas nominālā jauda | 180 - 215 W |  |
|  | Kopējais tilpums | Ne mazāks kā 13 litri |  |
|  | Darba tilpums | Ne mazāks kā 8 litri |  |
|  | Iekārtas gabarīti: ārējais izmērs (garums x platums x augstums) | 3000 × 250 × 350 (± 50) mm |  |
|  | Iekšējās tvertnes izmēri (garums x platums x augstums) | 300 x 240 x 200 (± 10) mm |  |
|  | Iebūvēts termostatiski regulējams sildītājs ar temperatūras diapazonu | Vismaz 20-80 °C |  |
|  | Vadības elementi | Spiedpoga |  |
|  | Tīkla savienojums | Standarta: 230 V ~ 50/60 Hz, |  |
|  | Korpusa un tvertnes materiāls | Nerūsējošais tērauds |  |
|  | Rokturi | Izvietoti sānos |  |
|  | Ūdens izvads | Lodveida krāns |  |
|  | Taimeris | 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30 min un ∞ |  |
|  | Korpusa aizsardzības pakāpe | vismaz IP33 |  |
|  | Vāks | Nerūsējošais tērauds, Atbilstošs iekārtas modelim |  |
|  | Izņemams grozs | Nerūsējošais tērauds, Taisnstūra veida, stiepļu siets: 5x5 mm, maksimālā slodze: 10 kg |  |
|  | Garantija | Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas) | Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos |
|  | Prece atbilst ES noteiktiem standartiem | Jānodrošina |  |
|  | Precei jābūt jaunai (iepriekš nelietotai) | Jānodrošina |  |
|  | Piegādes termiņš | Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas | Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās |
|  | Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no pieteikšanas brīža jānodrošina servisa mehāniķa ierašanās preces atrašanās vietā. |  |
|  | Piegādes vieta | Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701 |  |
|  | Uzstādīšana un apmācības | Pretendentam pēc preces piegādes jānodrošina tā uzstādīšana darba (izmantošanas) kārtībā, regulēšana, testēšana un jāveic Pasūtītāja darbinieku apmācības latviešu valodā (ne mazāk kā vienas darba dienas ietvaros) |  |
|  | Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē | Jānodrošina |  |
|  | Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B) |  | Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) |

Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju.

Pretendenta  pārstāvja paraksts :

Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.