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TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS 


6.daļa Blenderis ar piederumiem

	Nr.p.k.
	Raksturlielums
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1. 
	Preces nosaukums: Blenderis ar piederumiem

	Ražotājs
Modelis
Norāda saiti tīmekļa vietnē vai pievieno instrukciju

	2. 
	Blenderis paredzēts profesionālai izmantošanai laboratorijā
	Jānodrošina
	

	3. 
	Smalcināmo produktu veidi
	Sausi, cieti žāvēti augļi, dārzeņi un sēklas
	

	4. 
	Asmeņu rotācijas ātrums 
	[bookmark: _GoBack]Ne mazāk kā 2200 -  31000 apgriezieniem/ minūtē
	

	5. 
	Asmeņu rotācijas apgriezienu ātrumu regulēšana
	Regulējami ātruma režīmi 
	

	6. 
	Blendera krūzes tilpums 
	Tilpums: vismaz līdz 1,8 l, ar mērāmo lineālu līdz 1 l

	

	7. 
	Blendera krūzes materiāls
	Stikls vai plastmasas 
	

	8. 
	Blendera krūzes vāks
	Trauku cieši noslēdzošs 
	

	9. 
	LCD displejs vai vadības pogas 
	Jānodrošina
	

	10. 
	Jauda
	Ne mazāk kā 1500W
	

	11. 
	Spriegums
	220-240V
	

	12. 
	Papildu komplektācija: blendera krūze
	Papildus viena krūze
	

	13. 
	Garantija
	Ne mazāk kā 24 mēneši (pēc pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas)
	Jānorāda precīzs piedāvātais termiņš mēnešos 

	14. 
	Prece atbilst ES noteiktiem standartiem
	Jānodrošina
	

	15. 
	Precei jābūt jaunai
(iepriekš nelietotai)
	Jānodrošina
	

	16. 
	Piegādes termiņš
	Ne vairāk kā 60 dienas no līguma noslēgšanas dienas

	Jānorāda precīzs piedāvātais piegādes termiņš kalendāra dienās

	17. 
	Garantijas laikā jānodrošina rezerves daļu un servisa apkalpošana
	Jānodrošina 
	

	18. 
	Piegādes vieta
	Graudu iela 1, Ceriņi, Krimūnu pagasts, Dobeles novads, LV- 3701
	

	19. 
	Piedāvājuma cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar nodokļu nomaksu, piegādi un darbinieku apmācību Pasūtītāja norādītajā adresē
	Jānodrošina
	

	20. 
	Preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W) (vērtēšanas kritērijs B)

	Jānorāda piedāvātās preces elektroenerģijas patēriņa jauda (W)




Tehniskajam piedāvājumam pievieno preces garantijas nosacījumu aprakstu brīvā formā un ražotāja tehnisko dokumentāciju. 

Pretendenta  pārstāvja paraksts [footnoteRef:1]:  [1:  Neaizpilda, ja dokuments tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.] 


