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	Nr.
	Jautājums 
	Atbildes 

	1.
	Vai katliem  jāatbilst  5. klasei  un jābūt  ar  kaskādes automātiku?
	Jā

	2.
	Reālais spiediens sistēmā  ir 2,2 atm. Vai  var likt  katlus ar darba   spiedienu  3 atm.,   pārbaudes 6 atm.?
	Jā

	3.
	Šamota  oderējums domāts  katlā vai  deglī?
	Tikai deglī 

	4. 
	Vai vecie dūmgāzu   cikloni  jādemontē?
	Jā

	5.
	Vai katlam  jābūt  ar stiklotu servisa  lūku?
	Nē

	6.
	Maksimālā  siltumnesēja  temp.950 C vai 1100C ?
	950C

	7.
	Vai  nepieciešams kopējais siltumskaitītājs 
	Jā



[bookmark: _GoBack]

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			__________________ A.Melderis


