ATBILDE UZ PRETENDENTA JAUTĀJUMIEM

ATKLĀTĀ KONKURSĀ

“Apkures katlu nomaiņa Alsviķos, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā”

ID Nr. ST 2024/7

| Nr. | Jautājums | Atbildes |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vai katliem jāatbilst 5. klasei un jābūt ar kaskādes automātiku? | Jā |
| 2. | Reālais spiediens sistēmā ir 2,2 atm. Vai var likt katlus ar darba spiedienu 3 atm., pārbaudes 6 atm.? | Jā |
| 3. | Šamota oderējums domāts katlā vai deglī? | Tikai deglī |
| 4. | Vai vecie dūmgāzu cikloni jādemontē? | Jā |
| 5. | Vai katlam jābūt ar stiklotu servisa lūku? | Nē |
| 6. | Maksimālā siltumnesēja temp.950 C vai 1100C ? | 950C |
| 7. | Vai nepieciešams kopējais siltumskaitītājs | Jā |

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs			__________________ A.Melderis