Atklāta konkurss

(virs ES sliekšņa)

“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

11.06.2024.

Lūdzam sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem:

Par objektu pēc adreses Acone1 -1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads

- Lūdzam precizēt, kāds apdares darbu kvalitātes līmenis.

Komisijas atbilde: Ne sliktāk par esošo. Vēlams Q3.

- Vai būvlaukuma iekārtošanas vajadzībām varēs izmantot pieguļošo autostāvvietu.

Komisijas atbilde: Nē, nevarēs izmantot. Autostāvvieta nav pašvaldības īpašumā.

- Vai ir jāparedz esošo mēbeļu pārvietošana un, gadījumā, ja ir nepieciešams pārvietot, lūdzam norādīt, kur tās var glabāt uz būvdarbu laiku.

Komisijas atbilde: Esošās mēbeles pārvietos pasūtītājs.

- Lūdzam precizēt, vai priekštelpā paredzēt piekārtos griestus vai izlīdzināšanu un krāsošanu.

Komisijas atbilde: Tā ir pretendenta izvēle.

- Vai sanmezglā pieļaujams paredzēt piekārtos griestus.

Komisijas atbilde: Jā, ir pieļaujams.

- Vai esošās komunikācijas ir jāparedz slēptas (jāiekaļ) vai pieļaujams paredzēt atklātu montāžu.

Komisijas atbilde: Jā, ir pieļaujama arī atklāta montāža.

- Vai ieejas mezglam ir jāparedz gaisa aizkars.

Komisijas atbilde: Jā, ir jāparedz.

- Vai esošos radiatorus un stāvvadus ir jāmaina.

Komisijas atbilde: Ja ir iespējams, tad jāmaina gan radiatori un stāvvadi esošā stāva līmenī.

- Vai esošais aprīkojums (signalizācija, kustību detektori, interneta rozetes, spēka rozetes) ir  jāsaglabā esošajās vietās.

Komisijas atbilde: Nē, jo tiek mainīti sanmezgla izmēri.

Par objektu pēc adreses Kalnu ielā 2, Salaspils, Salaspils novads

- Vai būvdarbu laikā ir jānodrošina centra darbība.

Komisijas atbilde: Jā, ir jānodrošina.

- Lūdzam precizēt kāds apdares darbu kvalitātes līmenis.

Komisijas atbilde: Vēlams Q3.

- Vai būvlaukuma iekārtošanas vajadzībām varēs izmantot pieguļošo autostāvvietu.

Komisijas atbilde: Jā, varēs izmantot, saskaņojot ar pasūtītāju.

- Vai ir jāparedz esošo mēbeļu, žalūziju un citu priekšmetu pārvietošana un, gadījumā, ja ir nepieciešams pārvietot, lūdzam norādīt, kur tās var glabāt uz būvdarbu laiku.

Komisijas atbilde: Jāparedz tikai žalūziju atpakaļmontāža. Uzglabāšanas vietu norādīs Pasūtītājs.

- Vai ieejas mezglam ir jāparedz gaisa aizkars.

Komisijas atbilde: Jā, ir jāparedz.

- Lūdzam precizēt, kādas durvis paredzēt (vai vajag caurredzamas).

Komisijas atbilde: Jā, ir nepieciešams paredzēt caurredzamas durvis, izņemot sanmezglus un ieejas durvis.