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(virs ES sliekšņa)
“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”
(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

11.06.2024. 

Lūdzam sniegt atbildes uz sekojošiem jautājumiem: 
Par objektu pēc adreses Acone1 -1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads 
1. Lūdzam precizēt, kāds apdares darbu kvalitātes līmenis.
Komisijas atbilde: Ne sliktāk par esošo. Vēlams Q3.
2. Vai būvlaukuma iekārtošanas vajadzībām varēs izmantot pieguļošo autostāvvietu.
Komisijas atbilde: Nē, nevarēs izmantot. Autostāvvieta nav pašvaldības īpašumā.
3. Vai ir jāparedz esošo mēbeļu pārvietošana un, gadījumā, ja ir nepieciešams pārvietot, lūdzam norādīt, kur tās var glabāt uz būvdarbu laiku. 
Komisijas atbilde: Esošās mēbeles pārvietos pasūtītājs.
4. Lūdzam precizēt, vai priekštelpā paredzēt piekārtos griestus vai izlīdzināšanu un krāsošanu.
Komisijas atbilde: Tā ir pretendenta izvēle.
5. Vai sanmezglā pieļaujams paredzēt piekārtos griestus.
Komisijas atbilde: Jā, ir pieļaujams.
6. Vai esošās komunikācijas ir jāparedz slēptas (jāiekaļ) vai pieļaujams paredzēt atklātu montāžu.
Komisijas atbilde: Jā, ir pieļaujama arī atklāta montāža.
7. Vai ieejas mezglam ir jāparedz gaisa aizkars.
Komisijas atbilde: Jā, ir jāparedz.
8. Vai esošos radiatorus un stāvvadus ir jāmaina.
Komisijas atbilde: Ja ir iespējams, tad jāmaina gan radiatori un stāvvadi esošā stāva līmenī.
9. Vai esošais aprīkojums (signalizācija, kustību detektori, interneta rozetes, spēka rozetes) ir  jāsaglabā esošajās vietās.
Komisijas atbilde: Nē, jo tiek mainīti sanmezgla izmēri.
Par objektu pēc adreses Kalnu ielā 2, Salaspils, Salaspils novads 
1. Vai būvdarbu laikā ir jānodrošina centra darbība. 
Komisijas atbilde: Jā, ir jānodrošina.
2. Lūdzam precizēt kāds apdares darbu kvalitātes līmenis.
Komisijas atbilde: Vēlams Q3.
3. Vai būvlaukuma iekārtošanas vajadzībām varēs izmantot pieguļošo autostāvvietu.
Komisijas atbilde: Jā, varēs izmantot, saskaņojot ar pasūtītāju.
4. Vai ir jāparedz esošo mēbeļu, žalūziju un citu priekšmetu pārvietošana un, gadījumā, ja ir nepieciešams pārvietot, lūdzam norādīt, kur tās var glabāt uz būvdarbu laiku.
Komisijas atbilde: Jāparedz tikai žalūziju atpakaļmontāža. Uzglabāšanas vietu norādīs Pasūtītājs.
5. Vai ieejas mezglam ir jāparedz gaisa aizkars.
Komisijas atbilde: Jā, ir jāparedz.
6. Lūdzam precizēt, kādas durvis paredzēt (vai vajag caurredzamas). 
Komisijas atbilde: Jā, ir nepieciešams paredzēt caurredzamas durvis, izņemot sanmezglus un ieejas durvis.
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