Atklāta konkurss

(virs ES sliekšņa)

“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”

(iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

03.06.2024.

Jautājums:

Sakarā ar atklātā konkursu “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”, rodas jautājums:

Pēc nolikuma punkta:

4.1.1. Konkrētajā gadījumā līguma izpildē *būs jānodrošina sertificēts ēku konstrukciju projektētājs; sertificēts būvdarbu vadītājs un sertificēti būvspeciālisti darbības sfērās:* elektroietaišu projektēšana (spriegums: līdz 1 kV), AVK projektēšana; elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, AVK izbūves darbu vadītājs. **

Lūdzu precizēt vai līguma izpildē būs jānodrošina sertificētu ēku būvkonstrukciju projektētāju vai arhitektu?

Komisijas atbilde:

Nesošajās sienās ir jāpaplašina ailes, līdz ar to ir nepieciešams nodrošināt arī sertificētu ēku būvkonstrukciju projektētāju.