## Buvniecibas koptame
Apstiprinu
___________________________________
(pasūtītājs, paraksts un tā atšifrējums)
Būvniecības koptāme
Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Būves nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē”
Objekta adrese |  | Helēnas iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta
N. p. k | Objekta nosaukums |  |  |  | Objekta izmaksas (EUR)
1 | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Pavisam būvniecības izmaksas
PVN |  |  |  | 21%
Kopā
Sastādīja | _______________
| paraksts |  |  |  |  | datums
Pārbaudīja | _______________
| paraksts |  | sertifikāta Nr. |  |  | datums

## Kopsavilkuma aprekins
Kopsavilkuma aprēķins par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Būves nosaukums |  |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta nosaukums |  |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta adrese |  |  | Helēnas iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Par kopējo summu
Kopējā darbietilpība
Tāme sastādīta
Nr. p.k | Kods, tāme Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  |  |  | Tāmes izmaksa EUR | Tai skaitā |  |  | Darb-ietilpība c/h
[7 empty] | Darba alga EUR | Būvizstrādājumi EUR | Mehānismi EUR
1 | 1-1 | Ceļa darbi (TS-CD)_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
| 1-2 | Inženierrisinājumu daļa (DT - Drenāžas inženiertīkli)_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
| 1-3 | Inženierrisinājumu daļa (ELT - Elektroapgāde-ārējā (apgaismojums))_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
| 1-4 | Inženierrisinājumu daļa (EST - Elektronisko sakaru sistēmas-ārējās (videonovērošana))_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
Kopā
Virsizdevumi |  |  |  |  | __%
tajā skaitā darba aizsardzība (__%)
Peļņa |  |  |  |  | __%
Kopā
| Sastādīja | __________________
|  | paraksts | [5 empty] | datums
| Pārbaudīja | __________________
|  | paraksts |  | sertifikāta Nr. |  |  |  | datums

## Multifunkcionāls laukums-TS-CD
Lokālā tāme Nr. 1-1
Ceļa darbi (TS-CD)_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta adrese |  | Helēnas iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tāme sastādīta ____. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
SAGATAVOŠANAS DARBI
1 | Mobilizācija un sagatavošanās būvdarbu veikšanai | kpl. | 1
2 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (ieskaitot pievadceļu uzturēšanu, bedrīšu lāpīšanu pirms būvniecības un būvniecības laikā) | kpl. | 1
3 | Trases uzmērīšana un nospraušana | kpl. | 1
4 | Asfaltbetona seguma demontāža hvid=5 cm un nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 1148
5 | Koku ciršana, celmu frēzēšana un nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | gb. | 7
6 | Krūmu ciršana, celmu raušana un nogādāšana uz būvdarbu veicēja atbērtni | m² | 470
7 | Esošo, nedarbojošo apgaismojuma balstu demontāža un nogādāšana uz būvniecības ierosinātāja norādītu atbērtni | gb. | 9
ZEMES DARBI
8 | Augu zemes slāņa noņemšana, hvid=30 cm, izrakto grunti aizvedot uz pasūtītāja norādītu atbērtni | m² | 1630
9 | Apzaļumošana - Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsētu ar zālāja sēklām, ieskaitot darba zonas sakārtošanu zem zaļās zonas, hvid = 30 cm | m² | 635
10 | Grāvja tīrīšana, pārrakšana atbilstoši projektā norādītajām augstuma atzīmēm, lieko grunti nogādājot uz būvniecības ierosinātāja norādītu atbērtni līdz 5 km attālumā | m | 58
11 | Nogāzes nostiprināšana, izmantojot dabīgo paklājzālienu. Zaļās zonas ierīkošana izmantojot atvestu augu zemi, h=5cm, apsētu ar zālāja sēklām, tai skaitā ģeošūnas un koka tapas stiprināšanai | m² | 223
12 | Nogāzes nostiprināšana izmantojot dabīgā akmens bruģi d=10..15 cm, betonā C20/25 | m² | 70
SEGUMU IZBŪVE
Laukuma ar asfaltbetona segumu izbūve
12 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot un izlīdzinot būvdarbu ierosinātāja norādītā atbērtnē līdz 5 km attālumā. | m3 | 895
13 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 678
14 | Minerālmateriālu maisījuma 0/56, N III, pamata apakškārtas izbūve, h=15 cm | m² | 2104
15 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N II, pamata virskārtas izbūve, h=10 cm | m² | 2104
16 | Karstā asfalta AC 16 base 70/100 izbūve, S IV, h=6 cm | m² | 2104
17 | Karstā asfalta AC 11 surf 70/100 izbūve, S III, h=4 cm | m² | 2104
Gājēju ietves segas konstrukcijas izbūve
18 | Ierakuma izbūve, izrakto grunti aizvedot un izlīdzinot būvdarbu ierosinātāja norādītā atbērtnē līdz 5 km attālumā. | m3 | 9
19 | Drenējošā slāņa izbūve no smilts vai citiem atļautiem materiāliem, h=30 cm, kf>1m/dnn | m3 | 9
20 | Minerālmateriālu maisījuma 0/45, N III, pamata izbūve, h=15 cm | m² | 24
21 | Minerālmateriālu maisījuma izsiju (fr. 2/5) slāņa izbūve, h=3 cm | m² | 24
22 | Betona bruģakmens seguma izbūve, Prizma 6 (200x100x60, krāsa - pelēka) | m² | 24
Cementbetona apmaļu izbūve
23 | Cementbetona apmaļu 100.30.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 140
24 | Cementbetona apmaļu 100.22.15., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 82
25 | Slīpo cementbetona apmaļu 100.22/30.15, betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve, atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 5
26 | Cementbetona apmaļu 100.20.8., betona C 30/37 un šķembu pamata izbūve,atbilstoši apmaļu izbūves shēmai | m | 10
CEĻA APRĪKOJUMS UN LABIEKĀRTOJUMS
Ceļa zīmju uzstādīšana, atbilstoši LVS-77 standarta prasībām
27 | 410 | gb. | 2
28 | 537 | gb. | 2
29 | 805 | gb. | 2
30 | 835 | gb. | 2
31 | 907 | gb. | 2
32 | Ceļa zīmju balstu uzstādīšana betona C 20/25 pamatā | kpl. | 4
Plastikas brauktuves horizontālo apzīmējumu uzklāšana
34 | 920 (līnijas platums 0.10m) | m² | 10
Aprīkojums
35 | 3D metāla paneļu tipa norobežojošs žogs, 4 mm, h=1.73 m, pelēks, uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijai, pielikumam un rasējuma lapām TS-CD-1, tai skaitā žoga stabu, betona C30/37 un šķembu pamata izbūve | m | 203
36 | Paceļamā, elektroniskā barjera (atverama ar kontroles iekārtu-karšu lasītāju), strēles garums L=3.0 m, uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijai un Pielikumam, tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli. Izplatītājs SIA "Kinema Latvia" vai ekvivalents izstrādājums | kpl. | 1
37 | Paceļamā, elektroniskā barjera ar sensoru automātiskai atvēršanai, strēles garums L=3.0 m, uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijai un Pielikumam, tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli. Izplatītājs SIA "Kinema Latvia" vai ekvivalents izstrādājums | kpl. | 1
38 | Kontroles iekārtas, karšu lasītāja uzstādīšana atbilstoši ražotāja specifikācijai un Pielikumam, instalācijas materiāli un savienojums ar vadības paneli, tai skaitā visi nepieciešamie darbi un materiāli. Izplatītājs SIA "Kinema Latvia" vai ekvivalents izstrādājums | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (__%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
|  | paraksts | [9 empty] | datums
| Pārbaudīja | __________________
|  | paraksts |  |  | sertifikāta Nr. | [6 empty] | datums

## Multifunkcionāls laukums-DT
Lokālā tāme Nr. 1-2
Inženierrisinājumu daļa (DT - Drenāžas inženiertīkli)_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta adrese |  | Helēnas iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tāme sastādīta ____. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
Drenāžas sistēma DT1
1 | Drenāžas caurule PEHD R2 tips SN8 OD110 ar uzmavu un blīvgredzenu, (perforēta 360°) un 100% austu poliestera dzijas zeķi vai ekvivalents , montāža ar 15cm skalotu sīkškembu pamatnes ierīkošanu un izbūvētā cauruļvada skalotu sīkšķembu apbēruma ierīkošanu virs caurules virsass. Tai skaitā būvizstrādājumi | m | 74
2 | Tranšejas rakšana ar rokām un ekskavatoru pie caurules iebūves dziļuma 1,0-1,5 m un minimālā tranšejas platuma 1.5m. | m | 74
3 | Tranšejas sienu stiprināšana ar metāla vairogiem (divpusēji), sienas nostiprinātas abās būvgrāvja pusēs, pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5m | m | 74
4 | Gruntsūdens līmeņa pazemināšana pie tranšejas dziļuma 1,0-1,5 m, ja nepieciešams | m | 74
5 | Izbrīvētās grunts iekraušana autopašizgāzējā un promvešana līdz Pasūtītāja norādītai atbērtnei | m3 | 166.5
6 | Cauruļvadu hermētiskumu pārbaude izmantojot ūdeni | m | 74
7 | Cauruļvadu skalošana un tīrīšana | m | 74
8 | Cauruļvadu, veidgabalu, armatūras piegāde, un ar to saistītie darbi | kpl. | 1
LABIEKĀRTOŠANAS DARBI
Atjaunojamie segumi DT1 tīklu zonā
9 | Tranšeju aizbēršana ar pievesto smilti (filtrācijas koeficientu ≥ 1 m/dnn, smilts blīvums ne mazāks par 0,95 no dabīgā blīvuma) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai, blietējot ik pa 30 cm. | m3 | 145.8
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (__%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
|  | paraksts | [9 empty] | datums
| Pārbaudīja | __________________
|  | paraksts |  |  | sertifikāta Nr. | [6 empty] | datums

## Multifunkcionāls laukums-ELT
Lokālā tāme Nr. 1-3
Inženierrisinājumu daļa (ELT - Elektroapgāde-ārējā (apgaismojums))_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta adrese |  | Helēnas iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tāme sastādīta ____. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
ELT-Darbi
1 | Tranšejas rakšana un aizbēršana ar blietēšanu | m | 220
2 | Gultnes sagatavošana | m | 220
3 | Caurules EVOCAB FLEX (Vai ekvivalents) Ø50 guldīšana tranšejā | m | 42
4 | Caurules EVOCAB HARD (Vai ekvivalents) Ø50 guldīšana tranšejā | m | 44
5 | Caurules EVOCAB FLEX (Vai ekvivalents) Ø75 guldīšana tranšejā | m | 109
6 | Caurules EVOCAB HARD (Vai ekvivalents) Ø75 guldīšana tranšejā | m | 25
7 | Kabeļa līdz 35 mm² ievēršana caurulē | m | 220
8 | Signāllentas uzklāšana | m | 220
9 | Bedres rakšana apgaismojuma balstu pamatnēm | gb. | 3
10 | Betona pamatnes P-1.3 montāža | gb. | 3
11 | Apgaismojuma balsta 6,5m ar blīvi GB-RG montāža | kpl. | 3
12 | L-veida konsoles montāža | gb. | 3
13 | Spaiļu SV15 montāža balstā | kpl. | 3
14 | Automātslēdžu montāža balstā | kpl. | 3
15 | Kabeļa NYM-J 3x1,5mm² montāža balstā | m | 24
16 | Proj. kabeļa ievilkšana esošajā sadalnē/balstā | gb. | 1
17 | Gaismekļa montāža balstā | gb. | 3
18 | Apgaismojuma vadības sadalnes nokomplektēšana atbilstoši shēmai | kpl. | 1
19 | Apgaismojuma vadības sadalnes ar pamatni montāža | kpl. | 1
20 | Atkārtotā zemējuma kontūra montāža | gb. | 1
21 | Kabeļa gala apdares EPKT-0015 montāža | kpl. | 6
22 | Kabeļu marķieru POH 12 CHARS YELLOW (Vai ekvivalents) montāža | gb. | 6
23 | Apgaismojuma balstu marķēšana | gb. | 3
24 | Izolācijas pretestības mērījumi | gb. | 3
25 | Zemējuma kontūra mērījumi | kpl. | 1
26 | Apgaismojuma līnijas nospraušana | m | 220
27 | Apgaismojuma līnijas digitālā uzmērīšana | m | 220
28 | Dokumentācijas sagatavošana | kpl. | 1
ELT-Materiāli
29 | Gaismeklis Vizulo Stork SR 090 740 L05 B048, 90W ar CNODE ZHAGA IoT vai ekvivalents | kpl. | 3
30 | Ielas stabs 6,5m (6m virs zemes) cinkots, konisks | gb. | 3
31 | Konsole L-veida 2/1/5 (Hv/V/leņķis) cinkota | gb. | 3
32 | Gumijas blīve 4-10m koniskam stabam GB-RG | gb. | 3
33 | Betona pamatne P-1.3 | gb. | 3
34 | Apgaismojuma balsta spaiļu komplekts SV15 | kpl. | 3
35 | Automātiskais slēdzis ~1; 6A "C" mont.uz DIN sliedes | gb. | 3
36 | Apgaismojuma vadības sadalne ar pamatni nokomplektēta atbilstoši shēmai | kpl. | 1
37 | Kombinētais laika relejs + krēslas slēdzis Memo LUX | kpl. | 1
38 | Zemējuma kontūrs sadalnei | kpl. | 1
39 | Kabelis AXPK 4x16 mm² | m | 160
40 | Kabelis NYM-J 3x1,5 mm² | m | 24
41 | Kabelis NYY-J 3x2,5 mm² | m | 95
42 | Kabeļa gala apdare EPKT-0015 | kpl. | 8
43 | Caurule EVOCAB FLEX (vai ekvivalents) Ø50, 450N | m | 42
44 | Caurule EVOCAB HARD (vai ekvivalents) Ø50, 750N | m | 44
45 | Caurule EVOCAB FLEX (vai ekvivalents) Ø75, 450N | m | 109
46 | Caurule EVOCAB HARD (vai ekvivalents) Ø75, 750N | m | 25
47 | Kabeļu marķieri POH 12 CHARS YELLOW (vai ekvivalents) | gb. | 8
48 | Apgaismojuma balstu marķējums | gb. | 3
49 | Keramzīts | l | 31
50 | Signāllenta | m | 220
51 | Šķembas | m3 | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (__%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
|  | paraksts | [9 empty] | datums
| Pārbaudīja | __________________
|  | paraksts |  |  | sertifikāta Nr. | [6 empty] | datums

## Multifunkcionāls laukums-EST
Lokālā tāme Nr. 1-4
Inženierrisinājumu daļa (EST - Elektronisko sakaru sistēmas-ārējās (videonovērošana))_Multifunkcionāls laukums. Kad.apz.36010050919
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta nosaukums |  | Būvprojekts „Infrastruktūras izveide Alūksnē” 2.Kārta
Objekta adrese |  | Helēnas iela 1A, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301
Tāme sastādīta _____. gada tirgus cenās pamatojoties uz projekta risinājumiem un rasējumiem.
Tāmes izmaksa
Tāme sastādīta
Nr. p.k. | Darbu apraksts vai materiālu nosaukums |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (EUR/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Kopā (EUR) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (EUR) | Būvizstrādājumi (EUR) | Mehānismi (EUR) | Summa (EUR)
EST-Darbi
1 | Kabeļu kanalizācijas celtniecība, ja cauruļu skaits blokā: 1 | m | 1.6
2 | Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | m | 1.6
3 | Kabeļa ieguldīšana brīvā jaunizbūvētā kabeļu kanalizācijā | m | 1.6
4 | Kabeļu kanāla izveidošana apgaismojuma stabā | m | 10
5 | Vara kabeļa ieguldīšana apgaismojuma stabā | m | 10
6 | Kameras stiprināšana pie apgaismojuma staba | kpl. | 1
7 | Kameras regulēšana | kpl. | 1
8 | Vara kabeļu parametru mērījumi ar spec.aparatūru | gb. | 1
9 | Iekārtas programēšana | kpl. | 1
10 | Mērījumi, izpilddokumentācija | kpl. | 1
11 | Darba vietas sakopšana | kpl. | 1
EST-Materiāli
12 | Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000,1250N | gb. | 1
13 | Silikons N, neitrāls hermēt.310ml | gb. | 1
14 | Kabeļu cauruļu blīvēšanas materiāls 16 A | gb. | 1
15 | Virve kabeļa ievilkšanai, 6mm/500m | gb. | 0.2
16 | Strēmelēs plīstošā brīdin. Lenta, 50mmx500m | m | 1.5
17 | Salizturīgo smilti komunikāciju ”spilvenam” | m3 | 0.1
18 | Kabeļu caurule, gofr. TXM-M32 pel. 750N UV izt. | m | 10
19 | Konektors, RJ45 Cat6 | gb. | 1
20 | Stiprinājuns pie staba (grozāmai kamerai), DS-1604ZJ-BOX-POLE | kpl. | 1
21 | Atmiņas karta (kamerāi), micro SD, 256 GB | kpl. | 1
22 | Montāžas materiāli (Dībeļi, skrūves, kabeļu saitītes, stiprinājumi) | kpl. | 1
23 | Aktīvā aparatūra-videonovērošana
24 | Videonovērošanas kamera DS-2DE7A432IW-AEB(T5) vai ekvivalents | kpl. | 1
25 | Licence kamerai | kpl. | 1
26 | Nepārtrauktas barošanas avots UPS APC Back-UPS 650VA, 230V, AVR vai ekvivalents | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (__%)
Piezīmes:
1. Materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
2. Darbu daudzumu sarakstā minētos darbus veikt atbilstoši būvprojektam un Autoceļu būvdarbu specifikācijām ABS 2023.
3. Būvdarbu veicējam jāvērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nevarētu būt iespējama darba daudzumu sarakstā minēto darbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām atbilstoša izpilde pilnā apjomā.
4. Būvdarbu apjomus skatīt kopā rasējumiem, tehniskajiem risinājumiem, tehniskajām specifikācijām, skaidrojošo aprakstu un pielikumiem.
5. Izstrādājot piedāvājumu, būvdarbu veicējam rūpīgi pārskatīt projektu un apjomos jāiekļauj arī neuzrādītie darbi un materiāli, lai kvalitatīvi veiktu būvniecību atbilstoši konkrētā būvdarbu veicēja pielietotajai tehnoloģijai, un bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.
6. Šos darbu un materiālu apjomus skatīt kopā ar projekta dokumentāciju.
7. Materiālus ir iespējams nomainīt uz ekvivalentiem, ja būvdarbu veicējs uzņemas pilnu atbildību par nepieciešamo nestspējas un citu projektā ietverto rādītāju un parametru sasniegšanu.
| Sastādīja | __________________
|  | paraksts | [9 empty] | datums
| Pārbaudīja | __________________
|  | paraksts |  |  | sertifikāta Nr. | [6 empty] | datums