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	Nr.p.k.
	Jautājums
	Atbilde

	
	Jautājumi par atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām” Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT (turpmāk – Atklāts konkurss) nolikumu un tā pielikumiem:
	

	1. 
	1. Tehniska specifikācijas dokumenta ’’Apvienotā projektēšana un būvdarbi RSMT Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīga’’ ir iekļautie sekojošie darbi no pozīcijām 2 līdz 8:
	- Demontāžas darbi
	- Ārdurvis (2 gab.). Logi (3 gab.) administratīvā korpusa D puses fasādē.
	- 1.stāva kāpņu telpas  loga vitrīna ar evakuācijas durvīm pie administratīvā korpusa R puses fasādes
- Jaunas durvju ailas izbūve  administratīvā korpusa 4.stāva ventiekārtu telpā. Paredzēts izejai uz jumta. 
-  Lietus ūdens kanalizācijas iekšējie stāvvadi
- Ārējā sadzīves kanalizācija un lietus ūdens kanalizācija (KT/LKT)
- Siltumtrase
2. pielikumā FINANŠU PIEDĀVĀJUMS sadale Projektēšanas darbu tāme minētās pozīcijas ir iekļautas, bet sadale ’’Būvdarbu tāme’’ (no pirmās līdz piektajai kārtai) minētie darbi nav iekļauti. Lūdzam sniegt skaidrojumu, kur iekļaut dotās darbu pozīcijas, un nepieciešamības gadījuma labot sadaļu ’’Būvdarbu tāme’’, norādot kārtas uz kurām augstāk minētie darbi ir attiecināmi, un kurās tie ir jāiekļauj.
	Jautājumā minēto būvdarbu izmaksas iekļaujamas 2.pielikuma FINANŠU PIEDĀVĀJUMS sadalē Būvdarbu tāme 1.pozīcijā “Būvdarbi saskaņā ar izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju (viss būvdarbu apjoms)”.
Kārtās, atbilstoši tehniskajai specifikācijai, tiek dalīti tikai projektēšanas un būvdarbu apjomi “Teritorijas labiekārtojums, apzaļumošanas risinājumi” un “Elektroapgāde, ārējie tīkli (ELT)”, jo atbilstoši Atklāta konkursa nolikuma 10.sadaļai iepirkuma komisijai ir tiesības samazināt projektēšanas un būvdarbu apjomu saskaņā ar nolikuma 23.7. punktu, attiecīgi samazinot pretendentu finanšu piedāvājumā minētās summas. 

	2. [bookmark: _Hlk172798399]
	2. Tehniska specifikācijas dokumenta ’’Apvienotā projektēšana un būvdarbi RSMT Administratīvā korpusa Ūdeļu ielā 22, Rīga’’ ir pozīcija 4.1 Nepieciešams veikt esošās, deformētās stikla vitrīnas, PVC rāmja remonts/atjaunošana.
Pēc fasādes apskates konstatēts, ka šo vitrīnu nav iespējams remontēt un tā pēc logu izgatavotāju informācijas, ir jānomaina, izveidojot papildus nesošo profilu atbalstus pret deformēšanos.
Lūgums sniegt skaidrojumu, kā tieši ir paredzēts veikt remontu/atjaunošanu? Lūgums norādīt, kurā kārtā ir jāiekļauj minētie darbi.
	Projektētājs kā savas jomas speciālists, izstrādājot Būvniecības ieceres dokumentāciju un izmantojot PVC rāmju ražotāju sniegto tehnisko informāciju un ieteikumus, izstrādās secīgus darba veidus, kā tieši deformētās stikla vitrīnas, PVC rāmja remonts/atjaunošana ir veicami (Minētais apraksts var saturēt vairākus atsevišķus darbus atbilstoši nepieciešamajai tehnoloģijai, piemēram, PVC vitrīnas demontāžu, papildus nesošo profilu atbalstu, vitrīnas āra un iekšējās apdares atjaunošanu u.c. darbus).
Stikla vitrīnas, PVC rāmja remonta/atjaunošanas  būvdarbu cena iekļaujama 2.pielikuma FINANŠU PIEDĀVĀJUMS sadalē Būvdarbu tāme 1.pozīcijā “Būvdarbi saskaņā ar izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentāciju (viss būvdarbu apjoms)”.




Lūdzam pievērst uzmanību:

Sagatavojot tehnisko un finanšu piedāvājumu, ņemt vērā aktualizēto Atklāta konkursa nolikuma dokumentāciju.
Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes ir neatņemama atklāta konkursa “Vienkāršotā atjaunošana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība RSMT administratīvā un mācību korpusu (Ūdeļu ielā 22, 22A un 22B, Rīgā) ēkām”, Id. Nr. VIAA 2024/09 ERAF RSMT, sastāvdaļa.
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