## Kopsavilkums
Pozīcija | Nosaukums
1.pozīcija | Ražotāja Philips pacientu monitoru piederumi un rezerves daļas
2.pozīcija | Ražotāja Philips pacienta monitora MR400 piederumi mērīšanai magnētiskajā laukā
3.pozīcija | Cerebrālās oksimetrijas mērīšanas piederumi
4.pozīcija | Bisspektrālā indeksa mērīšanas piederumi
5.pozīcija | Biometrix Art-Line piederumi
6.pozīcija | Ražotāja EDAN pacientu monitoru piederumi un rezerves daļas
7.pozīcija | Ražotāja MIPN pacientu monitora Tesla M3 piederumi mērīšanai magnētiskajā laukā
8.pozīcija | Ražotāja Medlab pacientu monitoru piederumi
9.pozīcija | Ražotāja Welch Allyn pacientu monitoru piederumi
10.pozīcija | Ražotāja Charmcare monitoru rezerves daļas un piederumi
11.pozīcija | Ražotāja Mindray monitoru rezerves daļas un piederumi
12.pozīcija | Asinsspiediena mērīšanas piederumi
13.pozīcija | Ražotāja Bitmos pulsa oksimetra rezerves daļas un piederumi
14.pozīcija | Ražotāja Shenzhen Creative Industry pulsa oksimetra rezerves daļas un piederumi
15.pozīcija | Sejas nervu stimulācijas un monitorēšanas piederumi
16.pozīcija | Vagus nerva stimulācijas un monitorēšanas piederumi
17.pozīcija | Bilirubinometra rezerves daļas
18.pozīcija | Ražotāja Schiller holteru piederumi
19.pozīcija | Ražotāja SunTech holtera Oscar 2 piederumi
20.pozīcija | Velospiroergonometra piederumi
21.pozīcija | Spirometrijas filtrs
22.pozīcija | pH-metrijas piederumi, Ohmeda
23.pozīcija | Cistometrijas piederumi
24.pozīcija | pH-metrijas un impedances mērīšanas piederumi, Digitrapper
25.pozīcija | Polisomnogrāfijas iekārtu rezerves daļas un piederumi
26.pozīcija | Polisomnogrāfijas iekārtu rezerves daļas un piederumi - 2
27.pozīcija | Vakuumelektrodu sistēmas KISS piederumi
28.pozīcija | Ražotāja Schiller kardiogrāfa piederumi
29.pozīcija | Elektromiogrāfijas mērījumu piederumi
30.pozīcija | Izmeklējumu veikšanai nepieciešamie geli un pastas

## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
|  | 1. pozīcija | 2. pozīcija | X. pozīcija | X. pozīcija | X. pozīcija | X. pozīcija
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp | "-"(gadījumos, ja nepiesakās uz pozīciju) | "-"(gadījumos, ja nepiesakās uz pozīciju) | "-"(gadījumos, ja nepiesakās uz pozīciju) | "-"(gadījumos, ja nepiesakās uz pozīciju)
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija.
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms.
4 | Preču katalogs, informatīvais materiāls
5 | Preces ražotāja apliecinājums par saderību ar iepirkuma pozīcijās norādītajām iekārtām un to piederumiem, ja šī informācija nav pieejama preču katalogā, ja attiecināms.
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
6 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, kodu (ref.nr.) un atbilstošos parametrus.
7 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
8 | *Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.
9 | Iepirkuma pozīcijās, kurām norādītas apakšpozīcijas, piedāvājums jāiesniedz par visām apakšpozīcijām (Izņemot gadījumus, ja ražotājs ir pārtraucis konkrētās preces ražošanu).
10 | Vērtējamā summa ir summa par visām apakšpozicijām
11 | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk
12 | Pēc nepieciešamības nodrošināt paraugu demonstrāciju
13 | Iepirkums ir sadalīts 30 pozīcijās. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas par katru pozīciju atsevišķi, parakstot vispārīgo vienošanos ar trim piegādātājiem.

## Tehn.spec. un Tehn_Fin.pied.
|  |  |  | Tehniskais piedāvājums |  | Finanšu piedāvājums |  |  |  |  | Piezīmes
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.* | Nomenklatūras kods | Prasību izpilde, piedāvātas preces parametri | Ražotāja nosaukums, preču kods, atsauce uz informatīvo materiālu (Info materiāla nosaukums, lpp.) | Vienas vienības cena EUR, bez PVN | Iepakojuma cena EUR, bez PVN Minimālais pasūtījums apjoms | Summa EUR, bez PVN | PVN likme, % | Vertējāmā summa
| Piemērs |  |  | Ražotājs, ref.XXXX | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
Ražotāja Philips pacientu monitoru piederumi un rezerves daļas
1 | Nosaukums: Ražotāja Philips pacientu monitoru piederumi un rezerves daļas
| Saderīgi ar Philips pacientu monitoriem IntellVue X2, X3, MP30, MX550, MX750 | [8 empty] | 0
1.1. | CO2 mērīšanas piederumi, saderīgi ar pacientu monitora Philips moduli M2501A
Daudzreizlietojami:
1.1.1. | Sensors CO2 līdzplūsmas (Philips atsauces nr. M2741A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.2. | Sensors CO2 tiešās plūsmas (Philips atsauces nr. M2501A vai analogs) | 1 | 3205610 |  |  |  |  | 0
1.1.3. | Elpceļu adapters, savienojams ar M2501A tiešās plūsmas CO2 sensoru
1.1.3.1. | Pieaugušo, endotraheālā caurulei > 4mm (Philips atsauces nr. M2513A vai analogs) | 5 | 3205601 |  |  |  |  | 0
1.1.3.2. | Zīdaiņu, endotraheālā caurulei ≤ 4mm (Philips atsauces nr. M2516A vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
Vienreizlietojami:
1.1.4. | Kaniles nazālās, saderīgas ar CO2 sensoru
1.1.4.1. | CO2, pieaugušo (Philips atsauces nr. M2744A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.4.2. | CO2, pediatriskās (Philips atsauces nr. M2745A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.4.3. | CO2, zīdaiņu (Philips atsauces nr. M2746A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.4.4. | CO2/O2, pieaugušo ar papildu skābekļa pievadu (Philips atsauces nr. M2750A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.4.5. | CO2/O2, pediatriskās ar papildus skābekļa padevi (Philips atsauces nr. M2751A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.5. | Kaniles orālās-nazālās, saderīgas ar CO2 sensoru
1.1.5.1. | CO2, pieaugušo (Philips atsauces nr. M2756A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.5.2. | CO2, pediatriskās (Philips atsauces nr. M2757A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.5.3. | CO2/O2, pieaugušo ar papildus skābekļa pievadu (Philips atsauces nr. M2760A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.5.4. | CO2/O2, pediatriskās ar papildus skābekļa pievadu (Philips atsauces nr. M2761A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.5.5. | CO2/O2, zīdaiņu ar papildus skābekļa pievadu (Philips atsauces nr. 989803144471 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.6. | Elpceļu adapters, savienojams ar M2501A tiešās plūsmas CO2 sensoru
1.1.6.1. | Pieaugušo, endotraheālā caurulei > 4mm (Philips atsauces nr. M2533A vai analogs) | 100 | 162108096 |  |  |  |  | 0
1.1.6.2. | Zīdaiņu, endotraheālā caurulei ≤ 4mm (Philips atsauces nr. M2536A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.7. | Filtra līnija, neintubētiem pacientiem, savienojama ar Philips M3015A mikroplūsmas serveri
1.1.7.1. | Pieaugušo/pediatriskā, bez mitrināšanas (Philips atsauces nr. M1920A vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.7.2. | Pieaugušo/pediatriskā, ar mitrināšanu (Philips atsauces nr. M1921A vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.7.3. | Zīdaiņu/jaundzimušo, ar mitrināšanu un bez mitrināšanas (Philips atsauces nr. M1923A vai analogs) | 50 | 166400004 |  |  |  |  | 0
1.1.8. | Kapno līnija, nazālā, intubētiem pacientiem
1.1.8.1. | Ar mitrināšanu, pieaugušo (Philips atsauces nr. M4689A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.2. | Ar mitrināšanu, pediatriskā (Philips atsauces nr. M4690A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.3. | Ar mitrināšanu, zīdaiņu (Philips atsauces nr. M4691A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.4. | Ar mitrināšanu, O2, pieaugušo (Philips atsauces nr. M4680A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.5. | Ar mitrināšanu, O2, pediatriskā (Philips atsauces nr. M4681A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.6. | Ar mitrināšanu, O2, zīdaiņu (Philips atsauces nr. 989803178001 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.7. | NIV līnija, pieaugušo (Philips atsauces nr. M4686A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.8. | NIV līnija, pediatriskais (Philips atsauces nr. M4687A vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.9. | Filtra līnija, O2, pieaugušo (Philips atsauces nr. 989803179101 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.10. | Filtra līnija, O2, pediatriskā (Philips atsauces nr. 989803179121 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.8.11. | Filtra līnija, O2, zīdaiņu (Philips atsauces nr. 989803178021 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.9. | Kapno līnija "Smart", orālā-nazālā, intubētiem pacientiem
1.1.9.1. | Pieaugušo (Philips atsauces nr. M2526A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.9.2. | Pediatriskā (Philips atsauces nr. M2524A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.9.3. | O2, pieaugušo (Philips atsauces nr. M2522A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.9.4. | O2, pediatriskā (Philips atsauces nr. M2520A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.9.5. | Ar mitrināšanu, O2, pieaugušo (Philips atsauces nr. 989803177951 vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.9.6 | Ar mitrināšanu, O2, pediatriskā (Philips atsauces nr. 989803177971 vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.10. | Sensors plūsmas
1.1.10.1. | Pieaugušo/pediatriskais, endotraheālai caurulei > 4 mm (Philips atsauces nr. M2785A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.10.2. | Jaundzimušo, endotraheālai caurulei ≤ 4 mm (Philips atsauces nr. M2786A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.11. | Kombinēts CO2/plūsmas sensors
1.1.11.1. | Pieaugušo/pediatriskais, endotraheālai caurulei > 5,5 mm (Philips atsauces nr. M2781A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.11.2. | Pediatriskais, endotraheālai caurulei 3,5 - 6 mm (Philips atsauces nr. M2783A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.1.11.3. | Jaundzimušo, endotraheālai caurulei 2,5 - 4 mm (Philips atsauces nr. M2782A vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.2. | Elektrokardiogrāfijas mērīšanas piederumi
Daudzreizlietojami:
1.2.1. | Kabelis EKG, 12 adatu konektors, garums vismaz 2,5 m
1.2.1.1. | 3 novadījumi (Philips atsauces nr. M1669A vai analogs) | 10 | 3205101 |  |  |  |  | 0
1.2.1.2. | 5 novadījumi (Philips atsauces nr. M1669A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.2.2. | Vadu komplekts EKG, satverējtipa konektors, garums vismaz 80 cm
1.2.2.1. | 3 novadījumi, jaundzimušo (Philips atsauces nr. M1626A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.2.2.2. | 3 novadījumi, bērnu/pieaugušo (Philips atsauces nr. M1672A vai analogs) | 10 | 3205304 |  |  |  |  | 0
1.2.2.3. | 3 novadījumi, koagulācijai bērnu/pieaugušo (Philips atsauces nr. M1678A vai analogs) | 5 | 32053041 |  |  |  |  | 0
1.2.2.4. | 5 novadījumi, krūšu (Philips atsauces nr. M1978A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.2.2.5. | 5 novadījumi, ekstremitāšu (Philips atsauces nr. M1971A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.3. | Temperatūras mērīšanas piederumi
Daudzreizlietojami:
1.3.1. | Zonde, garums vizmaz 300 cm
1.3.1.1. | Ādas, diametrs 9,5 mm (Philips atsauces nr. 21078A vai analogs) | 5 | 3205501 |  |  |  |  | 0
1.3.1.2. | Ezofageālā/rektālā, 10 Fr, zīdaiņu (Philips atsauces nr. 21076A vai analogs) | 5 | 3205509 |  |  |  |  | 0
1.3.1.3. | Ezofageālā/rektālā, 12 Fr, pediatriskā (Philips atsauces nr. 21075A vai analogs) | 5 | 3205510 |  |  |  |  | 0
1.3.2. | Kabelis pagarinātājs zondei
1.3.2.1. | Garums ne mazāk kā 1,5 m (Philips atsauces nr. 21082A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.3.2.2. | Garums ne mazāk kā 3 m (Philips atsauces nr. 21082B vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi
Vienreizlietojami, jaundzimušo:
1.4.1. | Manšete neinvazīvā spiediena, krāsu kods, "klik" savienojums
1.4.1.1. | 1. izmērs, 3 – 6 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.1.2. | 2. izmērs, 4 – 8 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.1.3. | 3. izmērs, 6 – 11 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.1.4. | 4. izmērs, 7 – 13 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.1.5. | 5. izmērs, 8 – 15 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
Daudzreizlietojami:
1.4.2. | Caurule savienojošā neinvazīvā asinsspiediena
1.4.2.1. | Pediatriskajām/pieaugušo manžetēm, garums ne mazāks par 3,0 m (Philips atsauces nr. M1599B vai analogs) | 10 | 3205302 |  |  |  |  | 0
1.4.2.2. | Jaundzimušo manžetēm, "klik" savienojums, garums ne mazāks par 3,0 m (Philips atsauces nr. M1597C vai analogs) | 1 | 3205304 |  |  |  |  | 0
1.4.3. | Manšete neinvazīvā spiediena
1.4.3.1. | Jaundzimušo, 10-15cm, pūšļa garums 15cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.3.2. | Pediatriskā, 14-21cm, pūšļa garums 21cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.3.3. | Pieaugušo mazā, 20-28cm, pūšļa garums 24cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.3.4. | Pieaugušo, 27-35cm, pūšļa garums 28cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.4.3.5. | Pieaugušo lielā, 35-43cm, pūšļa garums 35cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.5. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi
Nodrošina Philips Fast mērījumu tehnoloģiju
Daudzreizlietojami:
1.5.1. | Sensors, 9 adatu D – subkonektors, kabeļa garums vismaz 45 cm
1.5.1.1. | Pieaugušo pirksta (Philips atsauces nr. M1191T vai analogs) | 5 | 3205203 |  |  |  |  | 0
1.5.1.2. | Pediatriskais pirksta (Philips atsauces nr. M1192T vai analogs) | 5 | 3205204 |  |  |  |  | 0
1.5.1.3. | Jaundzimušo rokas/kājas (Philips atsauces nr. M1193T vai analogs) | 1 | 3205201 |  |  |  |  | 0
1.5.1.4. | Pediatriskais/pieaugušo pirksta klipsis (Philips atsauces nr. M1196T vai analogs) | 10 | 3205205 |  |  |  |  | 0
1.5.2. | Sensors savienojams ar monitoru, Philips pin8, kabeļa garums vismaz 1,5 m
1.5.2.1. | Pieaugušo pirksta (Philips atsauces nr. M1191BL vai analogs) | [6 empty] | 0
1.5.2.2. | Pediatriskais pirksta (Philips atsauces nr. M1192A vai analogs) | [6 empty] | 0
1.5.2.3. | Jaundzimušo rokas/kājas (Philips atsauces nr. M1193A vai analogs) | [6 empty] | 0
1.5.2.4. | Pediatriskais/pieaugušo pirksta klipsis (Philips atsauces nr. M1196A vai analogs) | [6 empty] | 0
1.5.3. | Kabelis savienojošais pulsaoksimetrijas, 9 pin - D-Sub
1.5.3.1. | Īss, garums vismaz 1 m (Philips atsauces nr. M1943A vai analogs) | 1 | 3205210 |  |  |  |  | 0
1.5.3.2. | Vidējais, garums vismaz 3 m (Philips atsauces nr. M1943AL vai analogs) | 10 | 3205211 |  |  |  |  | 0
1.5.3.3. | Garš, garums vismaz 5 m | 1 | 32052111 |  |  |  |  | 0
1.6. | Neiromuskulāro transmisiju mērījumu piederumi
Saderīgi ar Philips NMT mērījumu moduli
Veidi:
1.6.1. | Kabelis savienojošais (Philips atsauces nr. 989803174581 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.6.2. | Adapteris rokai (Philips atsauces nr.9898031992119 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.7. | Akumulators
1.7.1. | Saderīgs ar Philips M1205A un Philips M1275A monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.7.2. | Saderīgs ar Philips Intelliview X2 pacientu monitoriem (Philips atsauces nr. M4607A vai analogs) | 1 | 3205613 |  |  |  |  | 0
1.7.3. | Saderīgs ar Philips Intelliview X3 pacientu monitoriem (Philips atsauces nr. 9898031992119 vai analogs) | 1 | 3205616 |  |  |  |  | 0
1.7.4. | Saderīgs ar Philips MP20/30, MP40/50, MX550 pacientu monitoriem (Philips atsauces nr. M4605A vai analogs) | 1 | 3205614 |  |  |  |  | 0
1.7.5. | Saderīgs ar Philips SureSigns VM6 vitālo funkciju monitoriem (Philips atsauces nr. 989803194541 vai analogs) | 1 | 3205615 |  |  |  |  | 0
1.7.6. | Saderīgs ar Philips MR400 monitoru, magnētiskajā laukā (Philips atsauces nr.989803169491 vai analogs) | 2 | 3205617 |  |  |  |  | 0
1.7.7. | Saderīgs ar Philips MR400 monitora bezvadu mērījumu moduļiem (Philips atsauces nr.989803191341 vai analogs) | 2 | 3205618 |  |  |  |  | 0
1.8. | Kabelis savienojošais MX550 monitoru ar X3 monitoru
1.8.1. | Īss, garums vismaz 60 cm (Philips atsauces nr.M3081-61626 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
1.8.2. | Garš, garums vismaz 2 m (Philips atsauces nr.M3081-61602 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
2 | Nosaukums: Ražotāja Philips pacienta monitora MR400 piederumi mērīšanai magnētiskajā laukā
| Saderīgi ar MR400 monitoru | [8 empty] | 0
2.1. | Pulsa oksimetrijas mērījumu piederumi
2.1.1. | Kabelis SpO2 modulim (Philips atsauces nr.989803161991 vai analogs) | 1 | 3205246 |  |  |  |  | 0
2.1.2. | Pieaugušo "pirkstiņš", daudzreizlietojams (Philips atsauces nr.989803166531 vai analogs) | 1 | 3205245 |  |  |  |  | 0
2.1.3. | Pediatriskais "pirkstiņš"daudzreizlietojams (Philips atsauces nr.989803166541 vai analogs) | 1 | 3205244 |  |  |  |  | 0
2.1.4. | Jaundzimušo lente fiksācijai, vienreizlietojama (Philips atsauces nr.989803166581 vai analogs) | 100 | 166400024 |  |  |  |  | 0
2.1.5. | Priekšlaicīgi dzimušo lente fiksācijai, vienreizlietojama (Philips atsauces nr.989803166571 vai analogs) | 100 | 16640002401 |  |  |  |  | 0
2.2. | Elektrokardiogrāfijas mērījumu piederumi
2.2.1. | EKG elektrodu komplekts, 4 gab.
2.2.1.1. | Pieaugušie/pediatriskie (Philips atsauces nr.989803179031 vai analogs) | 100 | 166400025 |  |  |  |  | 0
2.2.1.2. | Jaundzimušo (Philips atsauces nr.989803179051 vai analogs) | 100 | 16640002501 |  |  |  |  | 0
2.2.2. | EKG kabelis
2.2.2.1. | Pieaugušo/pediatrisko elektrodiem (Philips atsauces nr.989803193731 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.2.2.2. | Jaundzimušo elektrodiem (Philips atsauces nr.989803193741 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.3. | Neinvazīvā asinsspiediena mērījumu piederumi
2.3.1. | Caurule savienojošā
2.3.1.1. | Vienreizlietojāmām manšetēm (Philips atsauces nr.989803183231 vai analogs) | 1 | 3205324 |  |  |  |  | 0
2.3.1.2. | Daudzreizlietojāmām manšetēm (Philips atsauces nr.989803183221 vai analogs) | 1 | 3205325 |  |  |  |  | 0
2.3.2. | Manšete, daudzreizlietojamā
2.3.2.1. | Zīdaiņu, 10-15cm (Philips atsauces nr.989803182611 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.3.2.2. | Pediatriskā, 14-21cm (Philips atsauces nr.989803182621vai analogs) | 1 | 3205479 |  |  |  |  | 0
2.3.2.3. | Pieaugušā mazā, 20-28cm (Philips atsauces nr.989803182631 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.3.2.4. | Pieaugušā, 27-36cm (Philips atsauces nr.989803182641 vai analogs) | 1 | 3205481 |  |  |  |  | 0
2.3.3. | Manšete, vienreizlietojamā, jaundzimušo
2.3.3.1. | 1. izmērs, 3 – 6 cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.3.3.2. | 2. izmērs, 4 – 8 cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.3.3.3. | 3. izmērs, 6 – 11 cm | 20 | 166400026 |  |  |  |  | 0
2.3.3.4. | 4. izmērs, 7 – 13 cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.3.3.5. | 5. izmērs, 10 – 15 cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.4. | Gāzu monitorēšanas piederumi
2.4.1. | Gāzu paraugu līnija, vienreizlietojamā (Philips atsauces nr.989803152661 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.4.2. | Mitruma savacējtrauks, vienreizlietojams (Philips atsauces nr.989803152671 vai analogs) | 10 | 166400012 |  |  |  |  | 0
2.4.3. | Skābekļa šūna (Philips atsauces nr.989803162051 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.4.4. | Kanile nāzālā, dalīta, paredzēta papildus skābekļa padevei
2.4.4.1. | Pieaugušo (Philips atsauces nr. 989803152601 vai analogs) | 10 | 166400018 |  |  |  |  | 0
2.4.4.2. | Pediatriskā (Philips atsauces nr. 989803152631 vai analogs) | 10 | 16640001801 |  |  |  |  | 0
2.4.4.3. | Zīdaiņu (Philips atsauces nr. 989803152621 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
2.4.4.4. | Jaundzimušo (Philips atsauces nr. 989803152611 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
3 | Nosaukums: Cerebrālās oksimetrijas mērīšanas piederumi
| Saderīgi ar Philips cerebrālās oksimetrijas O3 mērījumu moduli | [8 empty] | 0
Veidi:
3.1. | Kabelis savienojošais (Masimo atsauces nr. 4496 vai analogs) | 1 | 3205608 |  |  |  |  | 0
3.2. | Sensors cerebrālās oksimetrijas
3.2.1. | Pieaugušo, no 40 kg (Masimo atsauces nr. 3756 vai analogs) | 10 | 16640000302 |  |  |  |  | 0
3.2.2. | Bērnu, no 5 kg līdz 40 kg (Masimo atsauces nr. 4235 vai analogs) | 20 | 16640000301 |  |  |  |  | 0
3.2.3. | Jaudzimušo, zem 10 kg (Masimo atsauces nr. 4384 vai analogs) | 40 | 166400003 |  |  |  |  | 0
4 | Nosaukums: Bisspektrālā indeksa mērīšanas piederumi
| Saderīgi ar Philips bispektrālā indeksa (BIS) mērījumu moduli | [8 empty] | 0
Veidi:
4.1. | Sensors galvas smadzeņu aktivitātes monitorēšanai anestēzijas laikā
4.1.1. | Pediatriskais (Covidien/Medtronic atsauces nr. 186-0200 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
4.1.2. | Pieaugušo (Covidien/Medtronic atsauces nr. 186-0106 vai analogs) | 25 | 166400005 |  |  |  |  | 0
5 | Nosaukums: Biometrix Art-Line piederumi
| Saderīgi ar Philips invazīvā spiediena mērījumu moduli IBP | [8 empty] | 0
Veidi:
5.1. | Kabelis savienojošais, Philips monitoriem (Biometrix atsauces nr. ZF-0002 vai analogs) | 5 | 3205312 |  |  |  |  | 0
5.2. | Vieta sistēmu izvietošanai
5.2.1. | Divvietīgais (Biometrix atsauces nr. AS-0402 vai analogs) | 20 | 3205313 |  |  |  |  | 0
5.2.2. | Trīsvietīgais (Biometrix atsauces nr. AS-0404 vai analogs) | 20 | 3205314 |  |  |  |  | 0
5.3. | Stiprinājums organizeram (Biometrix atsauces nr. AS-0403 vai analogs) | 1 | 3205315 |  |  |  |  | 0
Ražotāja EDAN pacientu monitoru piederumi un rezerves daļas
6 | Nosaukums: Ražotāja EDAN pacientu monitoru piederumi un rezerves daļas
| Saderīgi ar ražotāja EDAN monitoriem iM60, iM80 un X12 | [8 empty] | 0
6.1. | Elektrokardiogrāfijas mērījumu piederumi
6.1.1. | Kabelis EKG, iM60 un iM80 monitoriem, garums vismaz 2,5 m
6.1.1.1. | 3 novadījumi, iM60 un iM80 monitoriem | 1 | 3205107 |  |  |  |  | 0
6.1.1.2. | 5 novadījumi, iM60 un iM80 monitoriem | 1 | 3205109 |  |  |  |  | 0
6.1.1.3. | 3 novadījumi, X12 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.1.1.4. | 5 novadījumi, X12 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.1.2. | Vadu komplekts EKG, satverējtipa konektors, garums vismaz 50 cm
6.1.2.1. | 3 novadījumi | 1 | 3205108 |  |  |  |  | 0
6.1.2.2. | 5 novadījumi | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.1.3. | Integrētais EKG kabelis, garums vismaz 3 m
6.1.3.1. | 3 novadījumi, iM60 un iM80 monitoriem | 1 | 3205111 |  |  |  |  | 0
6.1.3.2. | 5 novadījumi, iM60 un iM80 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.1.3.3. | 3 novadījumi, X12 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.1.3.4. | 5 novadījumi, X12 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.2. | Pulsa oksimetrijas mērījumu piederumi
6.2.1. | Sensors, 9-pin konektors
6.2.1.1. | Jaundzimušo ar pozicionēšanas saitīti (EDAN atsauces nr. 02.01.210673 vai analogs) | 1 | 3205206 |  |  |  |  | 0
6.2.1.2. | Pediatriskais (EDAN atsauces nr. 02.01.210121 vai analogs) | 1 | 3205209 |  |  |  |  | 0
6.2.1.3. | Pieaugušo (EDAN atsauces nr. 02.01.210122 vai analogs) | 1 | 3205207 |  |  |  |  | 0
6.2.2. | Kabelis savienojošs
6.2.2.1. | iM60 un iM80 monitoriem | 1 | 3205208 |  |  |  |  | 0
6.2.2.2. | X12 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3. | Neinvazīvā spiediena mērījumu piederumi
6.3.1. | Savienojošā caurule, garums vismaz 3 m
6.3.1.1. | iM60 un iM80 monitoriem | 1 | 3205311 |  |  |  |  | 0
6.3.1.2. | X12 monitoriem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3.2. | Manšete, daudzreizlietojama
6.3.2.1. | Jaundzimušo, 13-17 cm (EDAN atsauces nr. E6 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3.2.2. | Bērnu, 16-21cm (EDAN atsauces nr. E7 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3.2.3. | Pieaugušo mazā, 20-28 cm (EDAN atsauces nr. E8 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3.2.4. | Pieaugušo, 27-35 cm (EDAN atsauces nr. E9 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3.2.5. | Pieaugušo lielā, 33-43 cm (EDAN atsauces nr. E10 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.3.2.6. | Augšstilba, 42-54 cm (EDAN atsauces nr. E11 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.4. | Akumulators
6.4.1. | Saderīgs ar EDAN iM60 monitoru | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.4.2. | Saderīgs ar EDAN iM80 monitoru | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
6.4.3. | Saderīgs ar EDAN X12 monitoru | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Ražotāja MIPN pacientu monitora Tesla M3 piederumi un rezerves daļas
7 | Nosaukums: Ražotāja MIPN pacientu monitora Tesla M3 piederumi mērīšanai magnētiskajā laukā
| Saderīgi ar MIPN MRI Tesla M3 monitoru | [8 empty] | 0
7.1. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi
7.1.1. | Sensora modulis, Wireless (MIPN atsauces nr.5300028 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.1.2. | Adapteris "pirkstiņš"
7.1.2.1. | Jaundzimušo (MIPN atsauces nr.5010012 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.1.2.2. | Bērnu (MIPN atsauces nr.5010012 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.1.2.3. | Pieaugušo (MIPN atsauces nr.5010012 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.1.2.4. | Jaundzimušo, wrap tipa | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi
7.2.1. | Caurule savienojošā, garums vismaz 4 m
7.2.1.1. | Daudzreizlietojamām manšetēm (MIPN atsauces nr. 5100044 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.1.2. | Vienreizlietojamām manšetēm (MIPN atsauces nr. 5100003 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.2. | Manšete, daudzreizlietojama, krāsu kods
7.2.2.1. | Zīdaiņu, 9-15cm (MIPN atsauces nr.5100038 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.2.2. | Pediatriskā, 14-21cm (MIPN atsauces nr.5100039 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.2.3. | Pieaugušā mazā, 20-28cm (MIPN atsauces nr.5100040 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.2.4. | Pieaugušā, 27-35cm (Philips atsauces nr.5100041 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.3. | Manšete, vienreizlietojama, jaundzimušo, krāsu kods
7.2.3. | 1. izmērs, 3 – 6 cm (MIPN atsauces nr.5100026 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.3.1. | 3. izmērs, 4 – 8 cm (MIPN atsauces nr.5100027 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.3.2. | 4. izmērs, 7 – 13 cm (MIPN atsauces nr.5100029 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.2.3.3. | 5. izmērs, 8 – 15 cm (MIPN atsauces nr.5100030 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.3. | Elektrokardiogrāfijas mērīšanas piederumi
7.3.1. | EKG mērījumu modulis, Wireless (MIPN atsauces nr.5300028 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.3.2. | EKG elektrodu komplekts, MRI, 4 gab.
7.3.2.1. | Bērnu, 70 mm x 70 mm (MIPN atsauces nr. 5300202 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.3.2.2. | Pieaugušo, 100 mm x 100 mm (MIPN atsauces nr. 5300203 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.4. | Gāzu monitorēšanas piederumi
7.4.1. | Gāzu paraugu līnija, vienreizlietojamā (MIPM atsauces nr. 5400017 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.4.2. | Mitruma savacējtrauks, vienreizlietojams | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.4.3. | Skābekļa šūna | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.5. | Akumulators
7.5.1. | Saderīgs ar EKG mērījumu moduli, Wireless | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.5.2. | Saderīgs ar pulsa oksimetrijas mērījumu moduli, Wireless | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
7.5.3. | Monitora akumulators | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Ražotāja Medlab pacientu monitoru piederumi
8 | Nosaukums: Ražotāja Medlab pacientu monitoru piederumi
| Saderīgi ar Medlab Vitro monitoru | [8 empty] | 0
8.1. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi
8.1.1. | Sensors, nodrošina Medlab SpO2 Pearl tehnoloģiju, 9-pin konektors, vada garums vismaz 1,5 m
8.1.1.1. | Pieaugušo, pirksta klipsis (Medlab atsauces nr. P-200 00535 vai analogs) | 3 | 3205212 |  |  |  |  | 0
8.1.1.2. | Pediatriskais, pirksta klipsis (Medlab atsauces nr. PS-200 00537 vai analogs) | 3 | 3205220 |  |  |  |  | 0
8.1.1.3. | Kabelis savienojošais pulsa oksimetrijas (Medlab atsauces nr. 00309 vai analogs) | 2 | 3205213 |  |  |  |  | 0
8.2. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi
8.2.1. | Caurule savienojoša neinvazīvā spiediena, garums ne mazāk kā 2.5m | 1 | 3205320 |  |  |  |  | 0
8.2.2. | Manšete, daudzreizlietojama
8.2.2.1. | Zīdaiņu, 10-15 cm | 1 | 3205425 |  |  |  |  | 0
8.2.2.2. | Bērnu, 14-22 cm | 1 | 3205426 |  |  |  |  | 0
8.2.2.3. | Pieaugušo mazā, 20-28 cm | 1 | 3205427 |  |  |  |  | 0
8.2.2.4. | Pieaugušo, 27-36 cm | 1 | 3205428 |  |  |  |  | 0
8.2.2.5. | Pieaugušo lielā, 35-45 cm | 1 | 3205429 |  |  |  |  | 0
8.2.2.6. | Augšstilba, 44-54 cm | 1 | 3205430 |  |  |  |  | 0
Ražotāja Welch Allyn pacientu monitoru piederumi
9 | Nosaukums: Ražotāja Welch Allyn pacientu monitoru piederumi
9.1. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi | [8 empty] | 0
9.1.1. | Caurule savienojošā
9.1.1.1. | Saderīga ar Spot Vital Signs Device pacientu monitoru | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
9.1.1.2. | Saderīga ar Spot Vital Signs LXi pacientu monitoru | 1 | 3205322 |  |  |  |  | 0
9.1.1.3. | Saderīga ar ProBP 3400 asinsspiediena mērītāju | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
9.1.1.4. | Saderīga ar ProBP 2000 asinsspiediena mērītāju | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
9.1.2. | Manšete, daudzreizlietojama, saderīga ar monitoriem Spot Vital Sings Device un Lxi
9.1.2.1. | Jaundzimušo, 7-10 cm | 1 | 3205431 |  |  |  |  | 0
9.1.2.2. | Zīdaiņu, 10-15 cm | 1 | 3205432 |  |  |  |  | 0
9.1.2.3. | Bērnu, 14-22 cm | 1 | 3205433 |  |  |  |  | 0
9.1.2.4. | Pieaugušo mazā, 20-28 cm | 1 | 3205434 |  |  |  |  | 0
9.1.2.5. | Pieaugušo, 27-36 cm | 1 | 3205435 |  |  |  |  | 0
9.1.2.6. | Pieaugušo lielā, 34-44 cm | 1 | 3205436 |  |  |  |  | 0
9.1.2.7. | Augšstilba, 42-56 cm | 1 | 3205437 |  |  |  |  | 0
9.2. | Pulsa oksimetrijas mērījumu piederumi
9.2.1. | Sensors "pirkstiņš" (Welch Allen atsauces nr. DS-100A vai analogs) | 1 | 3205214 |  |  |  |  | 0
9.2.2. | Kabelis savienojošais, garums vismaz 2m, pāreja uz sensoriem 9 pin konektors (Welch Allen atsauces nr. DOC-10 vai analogs) | 1 | 3205215 |  |  |  |  | 0
Ražotāja Charmcare monitoru rezerves daļas un piederumi
10 | Nosaukums: Ražotāja Charmcare monitoru rezerves daļas un piederumi
| Saderīgi ar pulsa oksimetru CX130 un pacienta monitoru PRIZM3 | [8 empty] | 0
10.1. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi, daudzreizlietojami
10.1.1. | Sensors pulsa oksimetrijas, garums vismaz 2m, 9-pin konektors
10.1.1.1. | Jaundzimušo (Charmcare atsauces Nr. S10-100 vai analogs) | 5 | 3205228 |  |  |  |  | 0
10.1.1.2. | Pediatriskais (Charmcare atsauces Nr. S02-100 vai analogs) | 5 | 3205229 |  |  |  |  | 0
10.1.1.3. | Pieaugušo (Charmcare atsauces Nr.S01-100 vai analogs) | 10 | 3205230 |  |  |  |  | 0
10.1.2. | Kabelis savienojošais pulsa oksimetrijas, garums vismaz 2m
10.1.2.1. | CX130 pulsa oksimetram (Charmcare atsauces nr. EXT-100 vai analogs) | 5 | 3205232 |  |  |  |  | 0
10.1.2.2. | PRIZM3 pacientu monitora (Charmcare atsauces nr. EXT-200 vai analogs) | 1 | 3205231 |  |  |  |  | 0
10.1.3. | Barošanas bloks, CX130 pulsa oksimetram (Charmcare atsauces nr. DC-100 vai analogs) | 10 | 3205632 |  |  |  |  | 0
10.1.4. | Barošanas bloks, Prizm3 pacientu monitoram | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
10.2. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi, Prizm3
10.2.1. | Caurule savienojoša neinvazīvā spiediena, garums ne mazāk kā 2.5m (Charmcare atsauces nr. NPH-100 vai analogs) | 1 | 3205450 |  |  |  |  | 0
Ražotāja Mindray monitoru rezerves daļas un piederumi
11 | Nosaukums: Ražotāja Mindray monitoru rezerves daļas un piederumi
| Saderīgi ar Mindray monitoriem VS-600, Beneview T1 un MEC-1000 | [8 empty] | 0
11.1. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi
11.1.1. | Sensors pulsa oksimetrijas, vada garums vismaz 2m, 9-pin konektors
11.1.1.1. | Pediatriskais pirksta klipša sensors (Mindray atsauces nr. 512H-30-79061 vai analogs) | 1 | 3205238 |  |  |  |  | 0
11.1.1.2. | Pieaugušo pirksta klipša sensors (Mindray atsauces nr. 512F-30-28263 vai analogs) | 1 | 3205236 |  |  |  |  | 0
11.1.1.3. | Jaundzimušo "wrap" tipa sensors (Mindray atsauces nr. 518B-30-72107 vai analogs) | 1 | 3205237 |  |  |  |  | 0
11.1.1.4. | Pediatriskais sensors (Mindray atsauces nr. 512G-30-90607 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.1.1.5. | Pieaugušo sensors (Mindray atsauces nr. 512E-30-90390 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.1.2. | Kabelis savienojošais pulsa oksimetrijas
11.1.2.1. | VS-600 un Beneview T1 monitoriem | 1 | 3205243 |  |  |  |  | 0
11.1.2.2. | MEC-1000 monitoram | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.1.3. | Lenta fiksācijas Y tipa sensoram, vienreizlietojamā (Mindray atsauces nr. 115-004895-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi
11.2.1. | Caurule savienojoša neinvazīvā spiediena, garums ne mazāk kā 2.5m
11.2.1.1. | Jaundzimušām manšetēm, VS-600 un Beneview T1 (Mindray atsauces nr. 6200-30-11560 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.1.2. | Jaundzimušām manšetēm, MEC-1000 (Mindray atsauces nr. 509B-30-06260 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.1.3. | Pediatriskā/pieaugušo, VS-600 un Beneview T1, Bayonet tipa savienojums ar manšeti (Mindray atsauces nr. 6200-30-09688 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.1.4. | Pediatriskā/pieaugušo, MEC-1000, Bayonet tipa savienojums ar manšeti (Mindray atsauces nr. 509B-30-06260 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.2. | Manšete, daudzreizlietojama
11.2.2.1. | Jaundzimušo, 7-12 cm (Mindray atsauces nr. 040-000968-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.2.2. | Zīdaiņu, 10-15 cm (Mindray atsauces nr. 040-000973-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.2.3. | Pediariskais, 18-26 cm (Mindray atsauces nr. 040-000978-00 vai analogs) | 1 | 3205457 |  |  |  |  | 0
11.2.2.4. | Pieaugušo mazā, 25-35 cm (Mindray atsauces nr. 040-000983-00 vai analogs) | 1 | 3205458 |  |  |  |  | 0
11.2.2.5. | Pieaugušo, 33-47 cm (Mindray atsauces nr. 040-000988-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.2.6. | Augšstilba, 46-66 cm (Mindray atsauces nr. 040-000993-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.3. | Manšete, jaundzimušo, vienreizlietojama
11.2.3.1. | 1.izmērs, 3-6 cm (Mindray atsauces nr. 001B-30-70692 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.3.2. | 2.izmērs, 4-8 cm (Mindray atsauces nr. 001B-30-70693 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.3.3. | 3.izmērs, 6-10 cm (Mindray atsauces nr. 001B-30-70694 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.3.4. | 4.izmērs, 7-13 cm (Mindray atsauces nr. 001B-30-70695 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.2.3.5. | 5.izmērs, 8-15 cm (Mindray atsauces nr. 001B-30-70696 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.3. | Elektrokardiogrāfijas mērīšanas piederumi
11.3.1. | Kabelis savienojošais EKG
11.3.1.1. | Beneview T1, 3 novadījumu, 12 pin konektors (Mindray atsauces nr. 0010-30-42724 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.3.1.2. | MEC-1000, 3/5 novadījumu, 6-pin konektors (Mindray atsauces nr. 0010-30-42782 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
11.3.1.3. | EKG elektrodi ar novadījumu kabeļi, jaundzimušo, rtg caurlaidīgi, 3 elektrodi, garums vismaz 45cm | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Asinsspiediena mērīšanas piederumi
12 | Nosaukums: Asinsspiediena mērīšanas piederumi
12.1. | Neinvazīvā spiediena manšete | [8 empty] | 0
12.1.1. | Vienlūmena, daudzreizlietojama, Bayonet tipa konektors
12.1.1.1. | Jaundzimušo, 6-10 cm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
12.1.1.2. | Zīdaiņu, 10-15 cm | 10 | 3205407 |  |  |  |  | 0
12.1.1.3. | Bērnu, 14-22 cm | 20 | 3205408 |  |  |  |  | 0
12.1.1.4. | Pieaugušo mazā, 20-28 cm | 30 | 3205409 |  |  |  |  | 0
12.1.1.5. | Pieaugušo, 25-35 cm | 30 | 3205410 |  |  |  |  | 0
12.1.1.6. | Pieaugušo lielā, 35-45 cm | 1 | 32054111 |  |  |  |  | 0
12.1.1.7. | Augšstilba 44-56 cm | 1 | 3205412 |  |  |  |  | 0
12.1.2. | Divlūmenu, daudzreizlietojama, Bayonet tipa konektors
12.1.2.1. | Jaundzimušo, 6-10 cm | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
12.1.2.2. | Zīdaiņu, 10-15 cm | 1 | 3205401 |  |  |  |  | 0
12.1.2.3. | Bērnu, 14-22 cm | 1 | 3205402 |  |  |  |  | 0
12.1.2.4. | Pieaugušo mazā, 20-28 cm | 1 | 3205403 |  |  |  |  | 0
12.1.2.5. | Pieaugušo, 25-35 cm | 1 | 3205404 |  |  |  |  | 0
12.1.2.6. | Pieaugušo lielā, 35-45 cm | 1 | 3205405 |  |  |  |  | 0
12.1.2.7. | Augšstilba 44-56 cm | 1 | 3205406 |  |  |  |  | 0
12.1.3. | Vienlūmena, vienreizlietojama, jaudzimušo, Bayonet tipa konektors
12.1.3.1. | 1. izmērs, 3 – 6 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
12.1.3.2. | 2. izmērs, 4 – 8 cm | 20 | 166400027 |  |  |  |  | 0
12.1.3.3. | 3. izmērs, 6 – 11 cm | 100 | 16640002701 |  |  |  |  | 0
12.1.3.4. | 4. izmērs, 7 – 13 cm | 50 | 16640002702 |  |  |  |  | 0
12.1.3.5. | 5. izmērs, 8 – 15 cm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
12.2. | Neinvazīvā spiediena manšešu konektori
12.2.1. | Bayonet tipa konektors, daudzreizlietojams (Unimed atsauces nr. BP12 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
12.2.2. | Bayonet tipa konektors, vienreizlietojams (Unimed atsauces nr. BP05-P vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
12.2.3. | Bayonet tipa konektors, neinvazīvā spiediena caurules, daudzreizlietojams (Unimed atsauces nr. BP15 vai analogs) | 10 | 3205475 |  |  |  |  | 0
Ražotāja Bitmos pulsa oksimetra rezerves daļas un piederumi
13 | Nosaukums: Ražotāja Bitmos pulsa oksimetra rezerves daļas un piederumi
13.1. | Korpuss priekšējais (Bitmos atsauces nr. 39-7105 vai analogs) | 2 | 3205624 |  |  |  |  | 0 |  | 0
13.2. | Korpuss aizmugurējais (Bitmos atsauces nr. 39-7108 vai analogs) | 2 | 3205625 |  |  |  |  | 0
13.3. | Aizsargstikls ekrāna (Bitmos atsauces nr. 39-7112 vai analogs) | 5 | 3205628 |  |  |  |  | 0
13.4. | Poga regulēšanas (Bitmos atsauces nr. 39-7115 vai analogs) | 1 | 3205627 |  |  |  |  | 0
13.5. | Bloks barošanas SAT 805, izejas spriegums 9,3 V, izejas strāva 1,3 A (Bitmos atsauces nr. 28-5004 vai analogs) | 5 | 3205626 |  |  |  |  | 0
13.6. | Bloks barošanas SAT 801+, izejas spriegums 5 V, izejas strāva 1,2 A (Bitmos atsauces nr. 36-5004EU vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
13.7. | Akumulators SAT 805, Li-Ion 7,2V, 4,4Ah (Bitmos atsauces nr. 39-7103 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Ražotāja Shenzhen Creative Industry pulsa oksimetra rezerves daļas un piederumi
14 | Nosaukums: Ražotāja Shenzhen Creative Industry pulsa oksimetra rezerves daļas un piederumi
14.1. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi | [8 empty] | 0
Saderīgi ar pulsa oksimetru SP-20
14.1.1. | Sensors pulsa oksimetrijas, garums vismaz 1,5m, 9-pin konektors
14.1.1.1. | Jaundzimušo | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
14.1.1.2. | Pediatriskais | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
14.1.1.3. | Pieaugušo | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
14.1.2. | Bloks barošanas | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
14.1.3. | Lenta fiksācijas jaundzimušajam sensoram, vienreizlietojamā | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
Ražotāja dr.Langer neiromonitora rezerves daļas un piederumi
15 | Nosaukums: Sejas nervu stimulācijas un monitorēšanas piederumi
| Saderīgi ar Avalanche XT neiromonitoru | [8 empty] | 0
Daudzreizlietojami
15.1. | Zonde bipolāra koaksiāla sejas nervu stimulēšanai | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
15.2. | Sensors augstfrekvences elektroķirurģisko iekārtu trokšņu slāpēšanai | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
15.3. | Kabelis savienojošais bipolārajai zondei | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
15.4. | Kabelis savienojošais zemādas elektrodiem, 4 kanālu | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Vienreizlietojami
15.5. | Elektrodu komplekts bipolārs zemādas nervu monitorēšanai, krāsu kods, vada garums vismaz 1,5 m
15.5.1. | Komplekts 1. un 2. kanāliem | 100 | 166400028 |  |  |  |  | 0
15.5.2. | Komplekts 3. un 4. kanāliem | 100 | 16640002801 |  |  |  |  | 0
15.6. | Elektrods zemējuma | 100 | 16640002802 |  |  |  |  | 0
16 | Nosaukums: Vagus nerva stimulācijas un monitorēšanas piederumi
| Saderīgi ar Avalanche XT neiromonitoru | [8 empty] | 0
Daudzreizlietojami
16.1. | Zonde stimulācijas, dakšas tipa, kāta garums vismaz 60 mm | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.2. | Kabelis savienojošais stimulācijas zondei | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.3. | Kabelis EMG 1 kanālam | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.4. | Adaptera kabelis | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.5. | Kabelis savienojošais elektrodiem | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Vienreizlietojami
16.6. | Zonde stimulācijas, dakšas tipa, kāta garums vismaz 60 mm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.7. | Elektrods saksafona formas | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.8. | Elektrodi adhezīvie endotrahiālai caurulei
16.8.1. | Caurules diametriem vairāk par 7,5 mm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.8.2. | Caurules diametriem no 6 mm līdz 7 mm | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
16.8.3. | Caurules diametriem līdz 6 mm | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
Ražotāja BiliCare bilirubinometra rezerves daļas
17 | Nosaukums: Bilirubinometra rezerves daļas
| Saderīgas ar Bilicare bilirubinometru | [8 empty] | 0
17.1. | Baterija Litija, 3,7V 1,1Ah | 1 | 3213100 |  |  |  |  | 0
17.2. | Korpuss aizmugurējais (Bilicare atsauces nr. 33000212 vai analogs) | 1 | 3213101 |  |  |  |  | 0
17.3. | Stikliņš kalibrēšanai, komplekts 3 gab. (Bilicare atsauces nr. 38000110 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Holteru monitorēšanas piederumi
18 | Nosaukums: Ražotāja Schiller holteru piederumi
18.1. | Saderīgi ar Microvit MT-101 holteru | [8 empty] | 0
18.1.1. | Kabelis EKG, 4 novadījumi (Schiller atsauces rn.2.400103 vai analogs) | 1 | 3205118 |  |  |  |  | 0
18.1.2. | Kabelis EKG, 6 novadījumi (Schiller atsauces rn.2.400102 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.1.3. | Somiņa, priekšpusē caurspīdīgs panelis, augšpusē atvērums vadiem (Schiller atsauces nr. 2.156078 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.2. | Saderīgi ar Medilog AR holteru
18.2.1. | Kabelis EKG, 5 novadījumi (Schiller atsauces rn.2.400176 vai analogs) | 5 | 3205121 |  |  |  |  | 0
18.2.2. | Kabelis EKG, 7 novadījumi (Schiller atsauces rn.2.400177 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.2.3. | Fiksācijas josta | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.2.4. | Aizsargkorpuss, stiprināms pie pacienta jastas (Schiller atsauces rn.2.610063 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.2.5. | Vāciņš baterijām (Schiller atsauces rn.2.610064 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.2.6. | Vāciņš priekšējais, caurspīdīgais (Schiller atsauces rn.2.610065 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.3. | Saderīgi ar BR-102 plus holteru
18.3.1. | Somiņa (Schiller atsauces nr. 2.156077 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.3.2. | Manšete
18.3.2.1. | Jaundzimušo, 14-20 cm (ražotāja Schiller atsauces nr. 2.120063 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.3.2.2. | Pediatriskā, 18-24 cm (ražotāja Schiller atsauces nr. 2.120064 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.3.2.3. | Pieaugušo mazā, 25-35 cm (ražotāja Schiller atsauces nr. 2.120065 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.3.2.4. | Pieaugušo, 30-36 cm (ražotāja Schiller atsauces nr. 2.120066 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
18.3.2.5. | Pieaugušo lielā, 35-46 cm (ražotāja Schiller atsauces nr. 2.120067 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
19 | Nosaukums: Ražotāja SunTech holtera Oscar 2 piederumi
19.1. | Somiņa (Suntech atsauce nr. 98-0032-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0 |  | 0
19.2. | Josta pacienta (Suntech atsauce nr. 98-0037-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
19.3. | Siksna pleca (Suntech atsauce nr. 98-0036-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
19.4. | Manšete
19.4.1. | Mazā, 18-28 cm (Suntech atsauce nr. 98-0239-01 vai analogs) | 1 | 3205471 |  |  |  |  | 0
19.4.2. | Vidējā, 26-34 cm (Suntech atsauce nr. 98-0239-02 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
19.4.3. | Lielā, 32-44 cm (Suntech atsauce nr. 98-0239-03 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
19.5. | Kabelis savienojošais manšetei (Suntech atsauce nr. 97-0021-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Velospiroergonometra piederumi
20 | Nosaukums: Velospiroergonometra piederumi
| Saderīgi ar ražotāja Vyaire velospiroegronometru Vyntus CPX | [8 empty] | 0
20.1. | Spirometrijas piederumi
20.1.1. | Klipsis deguna, daudzreizlietojams (Vyaire atsauces nr. V-892895 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.2. | Klipša uzgalis, vienreizlietojams (Vyaire atsauces nr. V-892121 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.3. | Klipsis deguna, vienreizlietojams (Vyaire atsauces nr. V-892900 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.4. | Parauga dubultlīnija, garums vismaz 240 cm (Vyaire atsauces nr. V-707327 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.5. | Adapteris paraugu līnijai un maskai (Vyaire atsauces nr. V-707717 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.6. | Komplekts tilpuma sensora, DVT (Vyaire atsauces nr. V-707326 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.7. | Sensors tilpuma (Vyaire atsauces nr. V-982094 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.8. | Adapteris tilpuma sensoram (Vyaire atsauces nr. V-861078 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.9. | Sensors skābekļa (Vyaire atsauces nr. V-923015 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.10. | Maska 7450 series ar fiksācijas siksnu galvai un adapteri, daudzreizlietojama
20.1.10.1. | Īpaši mazā (Hans Rudolph atsauces nr. 113869 vai analogs) | 1 | 3205701 |  |  |  |  | 0
20.1.10.2. | Mazā (Hans Rudolph atsauces nr. 113868 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.10.3. | Vidējā (Hans Rudolph atsauces nr. 113867 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.10.4. | Lielā (Hans Rudolph atsauces nr. 113866 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.11. | Maska 7450 series
20.1.11.1. | Īpaši mazā (Hans Rudolph atsauces nr. 669198 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.11.2. | Mazā (Hans Rudolph atsauces nr. 669197 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.11.3. | Vidējā (Hans Rudolph atsauces nr. 669196 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.11.4. | Lielā (Hans Rudolph atsauces nr. 669195 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.12. | Adapteris (Vyaire atsauces nr. V-982192 vai analogs) | 1 | 3205705 |  |  |  |  | 0
20.1.13. | Fiksācijas siksna galvai
20.1.13.1. | Lielā izmēra maskām (Hans Rudolph atsauces nr. 201494A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.13.2. | Vidējā un mazā izmēra maskām (Hans Rudolph atsauces nr. 201493A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.13.3. | Īpaši mazā izmēra maskām (Hans Rudolph atsauces nr. 201492A vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.14. | Aproce velkro (Vyaire atsauces nr. 919296 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.15. | Filtriņš body base, d=25mm, h=3,2mm (Vyaire atsauces nr. 919291 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.16. | Iemutis, vienreizlietojams (Vyaire atsauces nr.892103 vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.17. | Iemutis, bērnu, daudzreizlietojams (Vyaire atsauces nr.892100 vai analogs) | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.1.18. | Filtrs spirometrijas | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.2. | Pulsa oksimetrijas mērīšanas piederumi
20.2.1. | Sensors, ausu klipsis, daudzreizlietojams, vada garums vismaz 1 m (Vyaire atsauces nr. V-992582 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.2.2. | Sensors stiprināms pierei komplektā ar stiprinājumiem (Vyaire atsauces nr. V-992528 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.2.3. | Stiprinājumu komplekts pieres sensors (Vyaire atsauces nr. V-992529 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.2.4. | Sensors lokans, pieaugušo, daudzreizlietojams, vada garums vizmas 3 m (Vyaire atsauces nr. V-992506 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.2.5. | Fiksācijas lente, pieaugušo, vienreizlietojama (Vyaire atsauces nr. V-992578 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.2.6. | Kabelis savienojošais, garums vismaz 3 m (Vyaire atsauces nr. V-918321 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.3. | Elektrokardiogrāfijas mērīšanas piederumi
20.3.1. | Mērīšanas modulis (Vyaire atsauces nr. V-707277 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.3.2. | Somiņa moduļa izvietošanai pie pacienta, vienreizlietojama (Vyaire atsauces nr. V-841234 vai analogs) | 50 | 166400023 |  |  |  |  | 0
20.3.3. | Elektrodi BlueSensor P un R | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.3.4. | EKG kabelis ar vadiem, 3 novadījumi (SunTech Medical atsauces nr. 91-0004-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.4. | Neinvazīvā spiediena mērīšanas piederumi
20.4.1. | Sīksna locitāvai (SunTech Medical atsauces nr. 98-0003-00 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.4.2. | Kabelis savienojošais (SunTech Medical atsauces nr. 91-0127-01 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.4.3. | Mikrofons ar vadu | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.4.4. | Manšete bez mikrofona
20.4.4.1. | Mazā, 18-27 cm (Suntech Medical atsauces nr.98-0061-01 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.4.4.2. | Vidējā, 25-35 cm (Suntech Medical atsauces nr.98-0061-02 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.4.4.3. | Lielā, 32-44 cm (Suntech Medical atsauces nr.98-0061-03 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
20.5. | Kalibrācijas gāze 5% CO2, 16% O2, rest N2, tilpums vismaz 0,8l (Vyiare atsauces nr. V-892587 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Spirometrijas filtri
21 | Nosaukums: Spirometrijas filtrs
| Vienreizlietojams | [8 empty] | 0
Filtrācijas veids elektrostatisks/mehānisks
Filtra iemutes forma novērš iespējamas noplūdes mērījumu laikā
Filtrācijas efektivitāte vismaz 99,99%
Veidi:
21.1. | Pediatriskais, saderīgs ar portatīvu spirogrāfu ražotāja Carefusion MicroLab (MADA atsauce nr.30804 vai analogs) | 50 | 16640001402 |  |  |  |  | 0
21.2. | Pieaugušo, saderīgs ar stacionāru spirogrāfu ražotāja CareFusion MasterScreen (MADA atsauce nr.30811 vai analogs) | 12000 | 166400014 |  |  |  |  | 0
21.3. | Pieaugušo, saderīgs ar portatīvu spirogrāfu ražotāja Carefusion MicroLab (MADA atsauce nr.30812 vai analogs) | 2000 | 16640001401 |  |  |  |  | 0
pH-metrijas un cistometrijas piederumi
22 | Nosaukums: pH-metrijas piederumi, Ohmeda
| Saderīgi ar Ohmeda pH-metrijas iekārtu | [8 empty] | 0
Vienreizlietojami
Veidi:
22.1. | pH katetrs, 1 pH kanāls, 6 Fr (MMS atsauces nr. MMS-0Z1P vai analogs) | 20 | 166400006 |  |  |  |  | 0
22.2. | pH/impedances katetrs, 1 pH kanāls, 6 Fr (MMS atsauces nr. MMS-6Z1P-I01 vai analogs) | 50 | 16640000601 |  |  |  |  | 0
22.3. | Bufera šķidrumi izmeklējumu veikšanai, tilpums vismaz 250 ml
22.3.1. | pH 4 (MMS atsauces Nr. UPS 9863-1 vai analogs) | 20 | 166400029 |  |  |  |  | 0
22.3.2. | pH 7 (MMS atsauces Nr. UPS-9865-1 vai analogs) | 20 | 16640002901 |  |  |  |  | 0
23 | Nosaukums: Cistometrijas piederumi
| Saderīgi ar Medical Measurement Systems cistometrijas iekārtu Nexus | [8 empty] | 0
Katetri ar Luer Lock savienojumu, sterils iepakojums, krāsu kods
Vienreizlietojami
Veidi:
23.1. | Katetrs cistometrijas, divlūmenu
23.1.1. | 6Fr (MMS atsauces Nr. MMS 5716 vai analogs) | 200 | 166400007 |  |  |  |  | 0
23.1.2. | 8Fr (MMS atsauces Nr. MMS 5702 vai analogs) | 100 | 16640000701 |  |  |  |  | 0
23.2. | Balonskatetrs rektālais
23.2.1. | 4,5 Fr (MMS atsauces Nr. MMS 5415I vai analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
23.2.2. | 7,5 Fr (MMS atsauces Nr. MMS U-71501 vai analogs) | 200 | 166400008 |  |  |  |  | 0
23.3. | Caurulīte uzpildīšanai (MMS atsauces nr. OBS 275/C vai analogs) | 300 | 166400009 |  |  |  |  | 0
23.4. | Spiediena pārveidotājs, 1 lūmena, ar iebūvētu skalošanas ierīci un nullēšanas vārstu (MMS atsauces nr. DT-XX vai analogs) | 30 | 166400010 |  |  |  |  | 0
23.5. | Papīrs urodinamikas printerim Flowstar NS (MMS atsauces nr. UFS-112 vai analogs) | 10 | 16600001801 |  |  |  |  | 0
24 | Nosaukums: pH-metrijas un impedances mērīšanas piederumi, Digitrapper
| Saderīgi ar Digitrapper pH impedances mērītāju | [8 empty] | 0
Vienreizlietojami
Veidi:
24.1. | pH katetrs, 1 pH kanāls, 4,7 Fr | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
24.2. | pH/impedances katetrs 1 pH kanāls, 6 Fh
24.2.1. | Jaundzimušo | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
24.2.2. | Pediatriskais | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
24.2.3. | Pieaugušo | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
24.3. | Bufera šķidrumi izmeklējumu veikšanai, tilpums vismaz 250 ml
24.3.1. | pH 4 | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
24.3.2. | pH 7 | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
Elektroencefalogrāfijas un polisomnogrāfijas mērījumu rezerves daļas un piederumi
25 | Nosaukums: Polisomnogrāfijas iekārtu rezerves daļas un piederumi
| Saderīgs ar ražotāja Natus EEG Nicolet un Quantum iekārtu | [8 empty] | 0
Daudzreizlietojami:
25.1. | Elektrodu komplekts, EEG, zelta kausiņš 10 mm, vadu garums vsimaz 1,5 m, komplektā 12 gab. (Natus atsauces nr. 019-413900 vai analogs) | 10 | 3207020 |  |  |  |  | 0
25.1.1. | Elektrodu komplekts, EEG Genuine Grass, zelta kausiņš 10 mm, vadu garums vismaz 1,5 m, komplektā 10 gab. (Natus atsauces nr. FS-E5GH-60 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.2. | Komplekts savienotājvadu, EKG, ar spiedpogu, 5 gab., izmantojams ar standarta elektrodiem, vada garums 150 cm (Natus atsauces nr. 019-419100 vai analogs) | 5 | 3207024 |  |  |  |  | 0
25.3. | Siksna elpošanas, pletismogrāfiskā, signāla devējs ar savienotājvadiem
25.3.1. | Jaundzimušo - ne garāka par 450 mm (Natus atsauces nr. 4140090 vai analogs) | 1 | 3207001 |  |  |  |  | 0
25.3.2. | Pediatriskā - ne garāka par 650 mm (Natus atsauces nr. 4140089 vai analogs) | 1 | 3207002 |  |  |  |  | 0
25.3.3. | Krūškurvja - vismaz 1800 mm (Natus atsauces nr. 4140096 vai analogs) | 1 | 3207003 |  |  |  |  | 0
25.3.4. | Vēdera - vismaz 1800 mm (Natus atsauces nr. 4140095 vai analogs) | 1 | 3207004 |  |  |  |  | 0
25.4. | Sensors elpošanas, termopāra
25.4.1. | Pieaugušo (Natus atsauces nr. 019-480800 vai analogs) | 1 | 3207005 |  |  |  |  | 0
25.4.2. | Pediatriskais (Natus atsauces nr. 019-480900 vai analogs) | 1 | 3207006 |  |  |  |  | 0
25.4.3. | Jaundzimušo (Natus atsauces nr. ACE176 vai analogs) | 1 | 3207007 |  |  |  |  | 0
25.5. | Sensors krākšanas (Natus atsauces nr. 1420610 vai analogs) | 1 | 3207008 |  |  |  |  | 0
25.6. | Sensors pozīcijas
25.6.1. | Ķermeņa pozīcijas, vismaz 4 pozīcijām, kopā ar velcro siksnu (Natus atsauces nr. 1440010 vai analogs) | 1 | 3207009 |  |  |  |  | 0
25.6.2. | Ekstremitāšu pozīcijas, ar siksnu un savienotājvadu, vada garums vismaz 2,8 m (Natus atsauces nr. ACE146 vai analogs) | 1 | 3207010 |  |  |  |  | 0
25.7. | Pulsa oksimetrijas sensors
25.7.1. | Jaundzimušo (Natus atsauces nr. 1431003 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.7.2. | Pediatriskais (Natus atsauces nr. 1431004 vai analogs) | 1 | 3207028 |  |  |  |  | 0
25.7.3. | Pieaugušo (Natus atsauces nr. 1431005 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.7.4. | Jaundzimušo Flex (Natus atsauces nr. 1431011 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.7.5. | Pieaugušo Flex (Natus atsauces nr. 1431000 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.8. | Fiksācijas lente pulsa oksimetrijas sensoram
25.8.1. | Jaundzimušo (Natus atsauces nr. 1431501 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.8.2. | Pediatriskā (Natus atsauces nr. 1431502 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.8.3. | Pieaugušo (Natus atsauces nr. 1431500 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.9. | Savienojošais kabelis pulsa oksimetrijas (Natus atsauces nr. 1430500 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.10. | Konektors, taisnais ar Luer/Lock 15/22mm (VBM atsauces nr.60-12-201 vai analogs) | 10 | 3203155 |  |  |  |  | 0
Vienreizlietojami:
25.11. | Fiksācijas lente pulsa oksimetrijas sensoram
25.11.1. | Jaundzimušo (Natus atsauces nr. 1431501 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.11.2. | Pediatriskā (Natus atsauces nr. 1431502 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.11.3. | Pieaugušo (Natus atsauces nr. 1431500 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
25.12. | Kanile nazālā, poligrāfijai ar Luer lock savienojumu
25.12.1. | Jaundzimušo (Natus atsauces nr. 1420040 vai analogs) | 50 | 16640003002 |  |  |  |  | 0
25.12.2. | Pediatriskais (Natus atsauces nr. 1420050 vai analogs) | 300 | 16640003001 |  |  |  |  | 0
25.12.3. | Pieaugušo (Natus atsauces nr. 1420013 vai analogs) | 300 | 16640003 |  |  |  |  | 0
25.13. | Cepurīte elektrodu fiksācijas no elastīga materiāla
25.13.1. | Mazā (Tytex atsauces nr.50-01.01.057 vai analogs) | 1000 | 16640003101 |  |  |  |  | 0
25.13.2. | Vidējā (Tytex atsauces nr.50-03.01.057 vai analogs) | 100 | 166400031 |  |  |  |  | 0
25.13.3. | Lielā (Tytex atsauces nr.50-05.01.057 vai analogs) | 500 | 16640003102 |  |  |  |  | 0
26 | Nosaukums: Polisomnogrāfijas iekārtu rezerves daļas un piederumi - 2
| Saderīgi ar ražotāja Natus Xltek Brain monitor EEG sistēmu 128-kanālu pastiprinātāju | [8 empty] | 0
Veidi:
Daudzreizlietojami:
26.1. | Adapteris plūsmas tipa kanilēm (Natus atsauces nr. 4140094 vai analogs) | 1 | 3205633 |  |  |  |  | 0
26.2. | Sensors pozīcionēšanas
26.2.1. | Ekstremitāšu pozīcijas, vada garums vismaz 2 m (Natus atsauces nr. 1770G-KIT vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
26.2.2. | Ķermeņa pozīcijas, vismaz 4 pozīcijām, vada garums vismaz 2 m (Natus atsauces nr. 019-406500 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
26.3. | Sensors fiksācijas Xact Trace
26.3.1. | Vēdera (Natus atsauces nr. 011521 vai analogs) | 1 | 3207048 |  |  |  |  | 0
26.3.2. | Krūškurvja (Natus atsauces nr. 011522 vai analogs) | 1 | 3207049 |  |  |  |  | 0
26.4. | Sensors Xact Trace RIP
26.4.1. | Vēdera (Natus atsauces nr. 1421048 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
26.4.2. | Krūškurvja (Natus atsauces nr. 1421047 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
Vienreizlietojami:
26.5. | Josta Xact Trace RIP
26.5.1. | Īpaši maza (Natus atsauces nr.011516 vai analogs) | 20 | 16600010001 |  |  |  |  | 0
26.5.2. | Maza (Natus atsauces nr. 011517 vai analogs) | 50 | 16600010002 |  |  |  |  | 0
26.5.3. | Vidēja (Natus atsauces nr.011518 vai analogs) | 50 | 166000100 |  |  |  |  | 0
26.5.4. | Liela (Natus atsauces nr. 011519 vai analogs) | 50 | 16600010003 |  |  |  |  | 0
26.6. | Caurule spiediena CPAP (Natus atsauces nr. 1420117 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
Elektrokardiogrāfijas iekārtu piederumi
27 | Nosaukums: Vakuumelektrodu sistēmas KISS piederumi
| Saderīgi ar vakuumelektrodu sistēmu KISS DT100 T | [8 empty] | 0
Veidi:
27.1. | Komplekts vakuuma elektrodu, 10 gab. (GE Medical atsauces nr. 4000-005 vai analogs) | 5 | 3207030 |  |  |  |  | 0
27.2. | Elektrods vakuuma, 1 m (GE Medical atsauces nr. 4000-002 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
27.3. | Elektrods vakuuma, 1,3 m (GE Medical atsauces nr. 4000-004 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
27.4. | Elektrodu uzlīmes komplekts (GE Medical atsauces nr. 2000-159 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
28 | Nosaukums: Ražotāja Schiller kardiogrāfa piederumi
| Saderīgi ar SCHILLER kardiogrāfu CARDIOVIT FT-1 | [8 empty] | 0
Veidi:
28.1. | 10 novadījumu IEC vadu komplekts, vismaz 2 m ar banana plug veida savienojumu (Schiller atsauces nr. 2.000226 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.2. | Elektrodu komplekts
28.2.1. | Pieaugušo (Schiller atsauces nr. 2.000041 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.2.2. | Bērnu (Schiller atsauces nr. 2.000052 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.3. | Elektrodi Ag/AgC, plaksnes
28.3.1. | Jaundzimušo, 13x34 mm (Fiab atsauces nr.F3001NECG vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.3.2. | Pieaugušo, 22x34 mm (Schiller atsauces nr. 2.155031 vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.4. | Adapteris
28.4.1. | Snap/clip (Schiller atsauces nr. 2.155032 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.4.2. | Clip/alligator | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.5. | Termopapīrs, Cardiovit FT-1, Z-folded 114 x 150 mm (Schiller atsauces nr. 2.155055 vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0
28.6. | Termopapīrs, Cardiovit AT-101, platums 80 mm, garums vismaz 20 m | 5 | Jauns |  |  |  |  | 0
Elektromiogrāfijas mērījumu piederumi
29 | Nosaukums: Elektromiogrāfijas mērījumu piederumi
| Saderīgi ar Natus Synergy EDX EMG iekārtu | [8 empty] | 0
Veidi:
29.1. | Kabelis savienojošais
29.1.1. | EMG adatveida elektrodiem, garums vismaz 1 m, 5-pin DIN savienojums (Carefusion atsauce nr. X21001 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.1.2. | EMG monopolārām adatām, garums vismaz 50 cm (CareFusion-Teca atsauces nr. 902-RLC-TP vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.2. | Elektrodu komplekts EMG, Ag/AgCl tipa, apaļš, diametrs 20 mm, vadu garums vismaz 1 m, krāsu kods, DIN konektors
29.2.1. | 2 elektrodi un zemējuma vads (Natus atsauces nr. 019-415200 vai analogs) | 100 | 166400015 |  |  |  |  | 0
29.2.2. | 4 elektrodi (Natus atsauces nr. 019-415000 vai analogs) | 10 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.3. | Elektrods, adatveida, koncentriskais, krāsu kods
29.3.1. | Garums 25 mm, diametrs 0,3 mm (Natus atsauces nr. S53153 vai analogs) | 25 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.3.2. | Garums 25 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. S53155 vai analogs) | 25 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.3.3. | Garums 37 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. S53156 vai analogs) | 100 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.3.4. | Garums 50 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. S53158 vai analogs) | 25 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.3.5. | Garums 75 mm, diametrs 0,64 mm (Natus atsauces nr. S53159 vai analogs) | 25 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.4. | Elektrods, adatveida, monopolārais, krāsu kods
29.4.1. | Garums vismaz 25 mm, diametrs 0,36 mm (Natus atsauces nr. 902-DMF25-S vai analogs) | 24 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.4.2. | Garums vismaz 25 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. 902-DMG25-S vai analogs) | 24 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.4.3. | Garums vismaz 37 mm, diametrs 0,36 mm (Natus atsauces nr. 902-DMF37-S vai analogs) | 24 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.4.4. | Garums vismaz 37 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. 902-DMG37-S vai analogs) | 24 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.4.5. | Garums vismaz 50 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. 902-DMG50-S vai analogs) | 24 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.4.6. | Garums vismaz 75 mm, diametrs 0,46 mm (Natus atsauces nr. 902-DMG75-S vai analogs) | 24 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.5. | Elektrods stimulācijas EMG, ar filča ielikņiem, garums vismaz 200 cm (Schuler Medizintechnik nr. 212011 vai analogs) | 1 | 3207035 |  |  |  |  | 0
29.6. | Filča paliktņi, cilindrveida, diametrs 7 mm, garums 7 mm (Schuler Medizintechnik nr. 334004 vai analogs) | 50 | 3207022 |  |  |  |  | 0
29.7. | Spilventiņi filča uzgaļiem, divi 7 mm diametra (Natus atsauces nr. 9013L0362 vai analogs) | 1 | Jauns |  |  |  |  | 0
29.8. | Saite elektrodu fiksācijas elektromiogrāfijai, Velcro tipa materiāla (Natus atsauces nr. 698-621400 vai analogs) | 10 | 3207039 |  |  |  |  | 0
Izmeklējumu veikšanai nepieciešamie geli un pastas
30 | Nosaukums: Izmeklējumu veikšanai nepieciešamie geli un pastas
30.1. | Elektrovadošais gēls, EEG un EMG izmeklējumiem, 250 gr (NEURGEL vai analogs) | 20 | Jauns |  |  |  |  | 0 |  | 0
30.2. | Elektrodu krēms, adhēziska, 100 g (EC-2 vai tā analogs) | 50 | Jauns |  |  |  |  | 0
30.3. | Neirodiagnostiskā kontakta pasta, adhēziska, viegli notīrāma, nomazgājama un neizžūstoša, 220 g (TEN20 vai analogs) | 200 | 162206042 |  |  |  |  | 0
30.4. | EKG un EEG abrazīvs ādas preparācijas gēls, 120 g (Neurowerk atsauces nr.NUPREP vai analogs) | 200 | 162206041 |  |  |  |  | 0
30.5. | Elektrodu gēls defibrilācijai, 250 gr (Signa Gel vai analogs) | 10 | 166400032 |  |  |  |  | 0