## 9.pielikums Finanšu kop. pied.
9.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
FINANŠU KOPĒJAIS PIEDĀVĀJUMS
____________________(pretendenta nosaukums, vienotais reģistrācijas nr.) piedāvājam veikt iepirkumā “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, id. Nr.SIAON 2024/15-MI minētos darbus, saskaņā ar Nolikumu un tā pielikumiem, tajā noteiktajā laikā un veidā par šādu līgumcenu:
Nr. p. k. | Dzīvojamās mājas adrese Ogrē | Darbu nosaukums | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN | Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN
1 | AUSEKĻA PROSPEKTS 16 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās | 1710.51
2 | AUSEKĻA PROSPEKTS 6 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās | 1710.51
3 | GRĪVAS PROSPEKTS 13 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā un bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās | 1715.81
4 | GRĪVAS PROSPEKTS 15 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā un bēniņos. Apkures guļvadu izolēšana bēniņos un pagrabā. | 4498.55
5 | MĀLKALNES PROSPEKTS 27 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Apkures guļvadu izolācijas maiņa pagrabā. Izolācijas maiņa uz apkures stāvvadiem pagrabā līdz pirmā stāva pārsegumam. | 11631.62
6 | ZAĶU IELA 1 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās | 2948.41
7 | ZILOKALNU PROSPEKTS 10 | Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā un bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās | 3506.24
|  | Līguma summa kopā, EUR bez PVN: | 27721.65
PVN__% |  |  | -
Summa kopā, EUR ar PVN |  |  | -
Paraksts: __________________________________
Vārds, uzvārds: ____________________________
Amats: ___________________________________

## 1.A16
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.1
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Ausekļa prospekts 16, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 1710.51
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 20
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 16
3 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 36
4 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"vai ekvivalents" | gb | 20
5 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2''"vai ekvivalents" | gb | 16
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 6
7 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 6
8 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m "vai ekvivalents" | gb | 1
9 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) | m | 6
10 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) | m | 6
11 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 6
12 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 6
13 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN50 (2'') | gb | 1
14 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN40 (11/2'') | gb | 1
15 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN32 (11/4'') | gb | 1
16 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN25 (1'') | gb | 1
17 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 40
18 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 32
19 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
20 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
21 |  | Pasta 250gr | gb | 1
22 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 18
23 |  | Stienis 3mm | gb | 72
24 |  | Acitilēns | l | 10
|  | Skābeklis | l | 10
25 |  | Palīgmateriāli | kmpl | 10
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 2.A6
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.2
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Ausekļa prospekts 6, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 1710.51
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 20
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 16
3 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 36
4 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"vai ekvivalents" | gb | 20
5 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2''"vai ekvivalents" | gb | 16
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 6
7 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 6
8 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m | gb | 1
9 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) | m | 6
10 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) | m | 6
11 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 6
12 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 6
13 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN50 (2'') | gb | 1
14 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN40 (11/2'') | gb | 1
15 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN32 (11/4'') | gb | 1
16 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN25 (1'') | gb | 1
17 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 40
18 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 32
19 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
20 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
21 |  | Pasta 250gr | gb | 1
22 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 18
23 |  | Stienis 3mm | gb | 72
24 |  | Acitilēns | l | 10
|  | Skābeklis | l | 10
25 |  | Palīgmatreāli | l | 1
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 3.G13
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.3
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā un bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Grīvas prospekts 13, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 1715.81
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 20
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 24
3 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 24
4 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"vai ekvivalents" | gb | 20
5 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2''"vai ekvivalents" | gb | 12
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 10
7 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 8
8 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m | gb | 1
9 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) | m | 12
10 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) | m | 8
11 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 12
12 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 8
13 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 20
14 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 24
15 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
16 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
17 |  | Pasta 250gr | gb | 1
18 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 20
19 |  | Stienis 3mm | gb | 144
20 |  | Acitilēns | l | 20
21 |  | Skābeklis | l | 20
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 4.G15
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.4
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā un bēniņos. Apkures guļvadu izolēšana bēniņos un pagrabā.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Grīvas prospekts 15, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 4498.55
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 20
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 12
3 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25 "vai ekvivalents" | gb | 38
4 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4'' "vai ekvivalents" | gb | 20
5 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2'' "vai ekvivalents" | gb | 12
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 46
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 45
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D48 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 20
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D35 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 24
6 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 16
7 |  | Izolēt apkures sistēmas cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 12
8 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m | gb | 2
9 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) novietot pagraba telpās" | m | 8
10 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) novietot pagraba telpās | m | 6
10 |  | Demontēt un utilizēt veco apkures sistēmas izolāciju no guļvadiem un stāvvadiem pagrabā un bēniņos | m | 180
11 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 12
12 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 8
13 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 60
14 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 48
15 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
16 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
17 |  | Pasta 250gr | gb | 1
18 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 20
19 |  | Stienis 3mm | gb | 96
20 |  | Acitilēns | l | 15
21 |  | Skābeklis | l | 15
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 5.M27
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.5
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa. Apkures guļvadu izolācijas maiņa pagrabā. Izolācijas maiņa uz apkures stāvvadiem pagrabā līdz pirmā stāva pārsegumam.
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Mālkalnes prospekts 27, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 11631.62
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 4
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 50
3 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 26
4 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 4
5 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 84
6 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"vai ekvivalents" | gb | 50
7 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2''"vai ekvivalents" | gb | 26
8 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D76 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 34
9 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D64 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 150
10 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D54 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 118
11 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D48 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 48
12 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D35 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 38
13 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 45
14 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 25
15 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m | gb | 10
16 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm) | m | 20
17 |  | Demontēt un utilizēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) | m | 15
18 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 25
19 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 13
20 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 50
21 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 26
22 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
23 |  | Grunts krāsa 1l | gb | 1
24 |  | Pakulas 100gr | gb | 1
25 |  | Pasta 250gr | gb | 1
26 |  | Griezējdiski '125mm x 1mm | gb | 18
27 |  | Stienis 3mm | gb | 160
28 |  | Acitilēns | l | 20
29 |  | Skābeklis | l | 20
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 6.Z1
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.6
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Zaķu iela 1, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 2948.41
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 30
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 32
3 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 30
4 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"vai ekvivalents" | gb | 30
5 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2''"vai ekvivalents" | gb | 32
6 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 12
7 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 12
8 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m | gb | 2
9 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm)novietot pagraba telpās | m | 12
10 |  | Demontēt un bez utilizācijas utilizēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) novietot pagraba telpās | m | 12
11 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 12
12 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 12
13 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN50 (2'') | gb | 2
14 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN40 (11/2'') | gb | 2
15 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN32 (11/4'') | gb | 2
16 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN25 (1'') | gb | 2
17 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 30
18 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 30
19 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
20 |  | Grunts krāsa 1l | gb | 2
21 |  | Pakulas 100gr | gb | 3
22 |  | Pasta 250gr | gb | 2
23 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 36
25 |  | Acitilēns | l | 20
26 |  | Skābeklis | l | 20
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0

## 7.Z10
8.pielikums iepirkuma “Centrālās apkures remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/15-MI, Nolikumam
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA (LOKĀLĀ TĀME) UN TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS
Lokālā tāme Nr.7
Apkures sistēmas stāvvadu noslēgventiļu un izlaišanas ventiļu maiņa pagrabā un bēniņos. Izolācijas atjaunošana maiņas vietās
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
|  | Būves nosaukums: | Daudzdzīvokļu nams
|  | Objekta adrese: | Zilokalnu prospekts 10, Ogre
|  | Pasūtītājs: | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''Ogres Namsaimnieks''
Izpildītājs:
[14 empty] | Pasūtītāja paredzamā darbu summa, EUR bez PVN: | 3506.24
Pretendenta piedāvātā darbu summa, EUR bez PVN:
Nr.p.k | Kods | Būvdarbu apraksts | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Kopā (euro) | Darb-ietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Būvizstrādājumi (euro) | Mehā-nismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 3/4'' PN25 "vai ekvivalents" | gb | 40
2 |  | Montēt lodveida ventili GF ar izjaucamu savienojumu ''General Fitting'' 1/2'' PN25"vai ekvivalents" | gb | 32
3 |  | Montēt lodveida ventili ''General Fitting'' 1/2'' iekša / āra PN25"vai ekvivalents" | gb | 72
4 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 3/4'' x 1/2'' x 3/4''"vai ekvivalents" | gb | 40
5 |  | Montēt vītņu misiņa trejgabalu ''General Fitting'' 1/2'' x 1/2'' x 1/2''"vai ekvivalents" | gb | 32
6 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D28 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 12
7 |  | Izolēt karstā ūdensapgādes cauruļvadus ar akmensvates siltumizolācijas čaulu ''ROCKWOOL'' D22 x 30mm / 1,2m "vai ekvivalents" | gb | 12
8 |  | Nolīmēt akmensvates siltumizolācijas čaulu savienojumu vietas ar armētu alumīnija lentu 75mm x 40m | gb | 2
9 |  | Demontēt un bez utilizācijas tērauda cauruļvadus DN20 (26,9mm)novietot pagraba telpās | m | 12
10 |  | Demontēt un bez utilizācijas utilizēt tērauda cauruļvadus DN15 (21,3mm) novietot pagraba telpās | m | 12
11 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN20 (26,9 x 2,6mm) | m | 12
12 |  | Montēt melnu tērauda cauruli metinot DN15 (21,3 x 2,6mm) | m | 12
13 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN50 (2'') | gb | 2
14 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN40 (11/2'') | gb | 2
15 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN32 (11/4'') | gb | 2
16 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN25 (1'') | gb | 2
17 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN20 (3/4'') | gb | 80
18 |  | Montēt melno tērauda vītņu galu metinot DN15 (1/2'') | gb | 64
19 |  | Siltumizolācijas gala noslēgs 30mm x 10m | gb | 1
20 |  | Grunts krāsa 1l | gb | 2
21 |  | Pakulas 100gr | gb | 3
22 |  | Pasta 250gr | gb | 2
23 |  | Griezējdiski 125mm x 1mm | gb | 36
25 |  | Acitilēns | l | 20
26 |  | Skābeklis | l | 20
320 |  |  | gab
Kopā: | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Transporta izmaksas:
|  | Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | [12 empty] | 0
|  | Virsizdevumi: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Darbuzņēmēja peļņa: |  |  |  | % | [8 empty] | 0
|  | Kopā bez PVN: | [12 empty] | 0
|  | PVN |  |  | 21 | % | [8 empty] | 0
|  | Pavisam kopā: | [12 empty] | 0