Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

„Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| 1. Izskatot iepirkuma dokumentāciju, tika konstatēts, ka servitūtu daļas pozīcijās Nr. 9.9. "Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai" un 9.10. "Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija" būvdarbu norādītais apjoms ir 0 kpl.. Vai 9.1. pozīcijā minētai LKT OD250 caurules izbūvei nav jāveic skalošana un CCTV inspekcija? Lūdzam apstiprināt vai precizēt būvdarbu apjomus. 9.9.; Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai; kpl; 0,0. 9.10.; Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija; kpl; 0,0. | Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi |
| 2. Servitūtu daļas 12.1. pozīcijas būvdarbu apjomos ir dots, ka tranšejas rakšanas tilpums sastāda 34,9 m3 uz OD250 caurules kopgarumu 55 m (skat.pozīcija Nr. 9.1.). Tādējādi, tranšejas platums sastāda 0,40 m (34,9 m3/ 55 m/ hvid 1,60 m = 0,40 m). Tranšeja sanāk šaura. 12; K2 un K1 izbūves darbi (zemes darbi). 12.1.; Tranšejas rakšana, (hvid=1.60m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni 10km attālumā; m3; 34,9. Savukārt, pagalma daļas 12.1. pozīcijas būvdarbu apjomos ir dots, ka tranšejas rakšanas tilpums sastāda 142 m3 uz OD250 kopgarumu 29,8 m (skat.pozīcija Nr. 9.1.) un OD315 kopgarumu 13,5 m (skat.pozīcija Nr. 10.1.). Kopējais K2 un K1 garums 43,3 m. Tādējādi, tranšejas platums sastāda 2,0 m (142 m3/ 43,3 m/ hvid 1,60 m = 2,0 m) 12; K2 un K1 izbūves darbi (zemes darbi). 12.1.; Tranšejas rakšana, (hvid=1.60m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni 10km attālumā; m3; 142,0. Lūdzam apstiprināt vai precizēt pozīciju 12.1. būvdarbu apjomus. | Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi |
| 3. Servitūtu daļas 12.2.pozīcijā smilts pamatnes un apbēruma apjoms sastāda 6,2 m3 uz 55 m kopgarumu (skat.pozīcija Nr. 9.1.), kas ir par maz. 12.2.; Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai; m3; 6,2. Savukārt, pagalma daļas 12.2.pozīcijā smilts pamatnes un apbēruma apjoms sastāda 38 m3 uz 43,3 m kopgarumu (skat.pozīcija Nr. 9.1. un 10.1.) 12.2.; Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai; m3; 38,0. - Lūdzam apstiprināt vai precizēt pozīciju 12.2. būvdarbu apjomus. | Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi |
| 4. Servitūtu daļas pozīcijā Nr. 12.4. "Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem (h>1.5m)", ir norādīts būvdarbu apjoms - 0,0 m. Bet izbūvēto cauruļu kopgarums ir 55 m (skat.pozīcija Nr. 9.1.). Pagalma daļas pozīcijā Nr. 12.4. "Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem (h>1.5m)", ir norādīts būvdarbu apjoms - 30,5 m. Bet izbūvēto cauruļu kopgarums ir 43,3 m (skat.pozīcija Nr. 9.1. un 10.1.). Lūdzam apstiprināt vai precizēt 12.pozīcijas būvdarbu apjomus. | Tiks precizēti būvdarbu apjomi, tuvākajā laikā tiks publicēti grozījumi |
| 5. Kopējais esošo dzelzsbetona skataku pārbūves būvdarbu apjoms sastāda 27 kpl.. Pagalma daļa: 9.6.; Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400; kpl; 6,0. 9.7.; Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125; kpl; 6,0. 10.3.; Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400; kpl.; 4,0. 10.4.; Esošo dzelzbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125; kpl.; 7,0. Servitūtu daļa: 9.6.; Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400; kpl; 1,0. 9.7.; Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125; kpl; 3,0. 10.3.; Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400; kpl.; 0. 10.4.; Esošo dzelzbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125; kpl.; 0. Saskaņā ar LKT-2 rasējumu pavisam ir jāpārbūvē 30 kpl., tas ir LKT - 13 kpl., SK - 12 kpl. un DR - 5 kpl.. Lūdzam apstiprināt vai precizēt būvdarbu apjomu augstāk norādītajās pozīcijās. | Darbi tiks precizēti būvniecības laikā, jo apkalpojošā organizācija jau veica dažu skataku remontdarbus. Vienas vienības izmaksas tas nemainīs, proporcionāli paveiktajam darbam tiks arī veikta apmaksa. |
| 6. Lūdzam precizēt zemāk minētas pozīcijas. Kāda izmēra aizsargčaula ir nepieciešama? Vai šis pozīcijas nav iekļautas sadaļā "Esošo 0,4 kV; Sakaru kanalizācijas kabeļu aizsardzība, rezerves cauruļu ieguldīšana"? Pagalms: 11.3.; Šķeltā aizsargčaula esošo kabeļu aizsardzībai, iebūve; m; 4,0. Servitūts: 11.3.; Šķeltā aizsargčaula esošo kabeļu aizsardzībai, iebūve; m; 4,0. | EVOCAB SPLIT D110, nē nav. |