Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
„Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	1. Projekta lapā GP-2 ir norādīta šķeltā caurule EVOCAB-SPLIT d-160mm,
bet gan servitūta, gan pagalma darbu apjomos, pozīcijā Nr. 13.2. ir norādīts EVOCAB-SPLIT d-110mm, 
Projekta lapā GP-2 ir norādīta šķeltā caurule EVOCAB-HARD d-160mm,
                        bet darbu apjomos gan servitūta, gan pagalma sadaļās pozīcijā Nr. 13.4. ir norādīts EVOCAB-HARD d-110mm.
                        Lūdzam precizēt, kurš caurules diametrs ir pareizais?

	Jautājumi tika pārsūtīti projektētājam. Tiklīdz tiks saņemtas atbildes, tās tiks publicētas EIS sistēmā un nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.

	1) [bookmark: _Hlk162012159]Darbu apjomos gan servitūta, gan pagalma sadaļās, pozīcijā Nr. 13.3 norādīts signāllentas MBN 125mm ieklāšana esošiem kabeļiem (178 m un 282 m) .
 Lūgums precizēt, vai būs nepieciešama  brīdinājuma lentas ieklāšana virs rezerves caurulēm ?

	Jautājumi tika pārsūtīti projektētājam. Tiklīdz tiks saņemtas atbildes, tās tiks publicētas EIS sistēmā un nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš.



