Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma

„Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”

iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju

un sniedz atbildi

| Jautājums | Atbilde |
| --- | --- |
| - Projekta lapā GP-2 ir norādīta šķeltā caurule EVOCAB-SPLIT d-160mm, bet gan servitūta, gan pagalma darbu apjomos, pozīcijā Nr. 13.2. ir norādīts EVOCAB-SPLIT d-110mm, Projekta lapā GP-2 ir norādīta šķeltā caurule EVOCAB-HARD d-160mm, bet darbu apjomos gan servitūta, gan pagalma sadaļās pozīcijā Nr. 13.4. ir norādīts EVOCAB-HARD d-110mm. Lūdzam precizēt, kurš caurules diametrs ir pareizais? | Jautājumi tika pārsūtīti projektētājam. Tiklīdz tiks saņemtas atbildes, tās tiks publicētas EIS sistēmā un nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. |
| - Darbu apjomos gan servitūta, gan pagalma sadaļās, pozīcijā Nr. 13.3 norādīts signāllentas MBN 125mm ieklāšana esošiem kabeļiem (178 m un 282 m) . Lūgums precizēt, vai būs nepieciešama brīdinājuma lentas ieklāšana virs rezerves caurulēm ? | Jautājumi tika pārsūtīti projektētājam. Tiklīdz tiks saņemtas atbildes, tās tiks publicētas EIS sistēmā un nepieciešamības gadījumā tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš. |