Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
“Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	1. Būvprojekta servitūta daļā, darbu daudzumu sarakstā ir atrodama izmaksu pozīcija Nr.7.4. ,,Apgaismojuma staba pārvietošana’’ – 3,00 kpl.
Apsekojot objektu konstatēts, ka apgaismojuma stabi, kurus plānots pārvietot, ir no dzelzsbetona, un ir diezgan sliktā stāvoklī, kurus, pēc Pretendenta viedokļa, tehnoloģiski nav iespējams pārvietot, kā arī tas nav droši ne no būvdarbu viedokļa, ne no ekspluatācijas viedokļa. Iepriekšminēto apsvērumu dēļ, būtu ieteicams uzstādīt jaunus apgaismojuma stabus. 
Lūdzam Pasūtītāju veikt nepieciešamās izmaiņas dokumentācijā, paredzot jaunu apgaismojuma stabu uzstādīšanu.

	[bookmark: _GoBack]Lai sniegtu atbildi uz Jūsu jautājumu, SIA “Rēzeknes Namsaimnieks” pieprasīja paskaidrojumus no projektētājiem, kuri nodarbojās ar tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tiklīdz atbilde no projektētājiem būs saņemta, tā uzreiz tiks publicēta Elektroniko iepirkumu sisitēmā (www.eis.gov.lv ).



