Iepirkumu komisija ir saņēmusi no ieinteresētā piegādātāja jautājumus par iepirkuma 
„Pagalma labiekārtošana Lubānas ielā 7, Rēzeknē”
iepirkuma identifikācijas Nr. RN 2024/6, dokumentāciju 
un sniedz atbildi

	Jautājums
	Atbilde

	1. Darbu apjomos ir paredzēta Liekto Betona apmaļu izbūve BR100.20.08 izbūve ar radiusu 0,5 un 1,0.
Lūdzam precizēt, vai drīkst izmantot taisnās apmales, tās piezāģējot līdz veidojas noteiktais rādiuss, vai ir jāizmanto specpasūtījuma apmales, BR100.20.08 standarta izpildījumā ražo tikai taisnas. 
Vēršam uzmanību, ka specpasūtījums būtiski palielinās izmaksas.

	Jā, var.



