## KOPT
APSTIPRINU
__________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_____ .gada _____. ________________
Būvniecības koptāme
Mājas
Objekta nosaukums | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Būves nosaukums | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Objekta adrese | Lubānas iela 7, Rēzekne
Pasūtījuma Nr. | RN 2021/26
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē | 0
Kopā |  | 0
PVN (21%) |  | 0
Pavisam būvniecības izmaksas |  | 0
Sastādīja | _________________________ ____________________ /__________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr. | 0
Tāme sastādīta 202_.gada __.________

## KOPS1
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Vispārējie būvdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Būves nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Objekta adrese |  | Lubānas iela 7, Rēzekne
Pasūtījuma Nr. |  | RN 2021/26
Tāme sastādīta 202_.gada __.________
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1. TS-teritorijas sadaļa
1 | 1-1 | Vispaŗējie darbi | VD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1-1 | Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža | DEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1-1 | Zemes klātnes izbūve | ZK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1-1 | Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas | ASN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 1-1 | Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas | AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 1-1 | Konstrukcijas un mākslīgās būves | KMB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 1-1 | Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi | ASOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 1-1 | Esošo ieejas pakāpienu atjaunošana | BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 1-1 | Lietus kanalizācijas tīkli K2 | LKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 1-1 | Sadzīves kanalizācijas tīkli K1 | UKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 1-1 | Pārējie darbi | UKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 1-1 | K2 izbūves darbi (zemes darbi) | UKT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 1-1 | Esošo 0,4 kV kabeļu aizsardzība, rezerves cauruļu ieguldīšana | ELT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi (5%) |  |  | 5% | 0
t.sk. darba aizsardzība |  |  | 7% | 0
|  | Neparedzētie izdevumi | 7%
Peļņa (3%) |  |  | 3% | 0
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Piezīmes.
1. Būvuzņēmējam jādod pilna apjoma tendera (iepirkuma) cenu piedāvājums, ieskaitot palīgdarbus un materiālus, kas nav uzrādīti tāmē,
apjomu sarakstā un projektā, bet ir nepieciešami projektētā būvobjekta izbūvei un nodošanai ekspluatācijā.
2. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikācijām.
3. Tāmēs ietvertos konkrēto ražotāju materiālus un izstrādājumus var aizvietot ar analogiem citu ražotāju materiāliem un izstrādājumiem.
4. Materiāli doti bez atgriezumiem un nesablīvētā veidā
5. Pēc pasūtītāja pieprasījuma , projektētājs veic būvdarbu apjomu pārrēķinu, ja projekts netiks realizēts pilnā apjomā
Sastādīja: | _________________________ /__________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 202_.gada __.________
Pārbaudīja: | _________________________ ____________________ /__________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## Teritorijas_sadala
Lokālā tāme Nr. 1-1
TS-teritorijas sadaļa
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Būves nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Objekta adrese |  | Lubānas iela 7, Rēzekne
Pasūtījuma Nr. |  | RN 2021/26
Tāme sastādīta 2023. gada tirgus cenās, pamatojoties uz GP,TS, UKT daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 202_.gada __.________
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | līg.cena | Vispārējie darbi | N/A | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1. |  | Mobilizācija, demobilizācija, būvlaukuma ierīkošana un nojaukšana, apvadceļu uzturēšana būvdarbu laikā, izpildmērījumu veikšana un dokumentācijas veikšana, kas saistīta ar Būvprojektu | kpl. | 0
2 |  | Sagatavošanas darbi un konstrukciju nojaukšana vai demontāža | N/A
2.1. |  | Betona apmaļu demontāža | m | 506
2.2. |  | Asfaltbetona demontāža, hvid=6cm | m2 | 598
2.3. |  | Betona seguma demontāža, hvid=6cm | m2 | 252
3 |  | Zemes klātnes izbūve | N/A
3.1. |  | Zemes klātnes ierakuma būvniecība | m3 | 951
4 |  | Ar saistvielām nesaistītas konstruktīvās kārtas | N/A
4.1. |  | Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (gājēju ietves izbūves zonā) | m3 | 205
4.2. |  | Salizturīgās (drenējošās) kārtas izbūve, h=30cm (brauktuves un stāvvietas izbūves zonā) | m3 | 506
4.3. |  | Šķembas izsijas 3..5cm biezumā (gājēju ietvei) | m2 | 680
4.4. |  | Nesaistītu minerālmateriālu (0/32) pamata nesošā virskārta, h=12cm biezumā (gājēju ietves izbūves zonā, N-IV stiprības klase) | m2 | 680
4.5. |  | Nesaistītu minerālmateriālu (0/45) pamata nesošās virskārtas izbūve h=15cm biezumā (brauktuves un stāvvietas izbūves zon,N-III stiprības klase) | m2 | 1692
5 |  | Ar saistvielām saistītas konstruktīvās kārtas | N/A
5.1. |  | Asfaltbetona seguma virskārtas izbūve AC16 surf , h=6cm (S-III stiprības klase) | m2 | 1692
6 |  | Konstrukcijas un mākslīgās būves | N/A
6.1. |  | Betona apmaļu BR100.30.15 izbūve | m | 101
6.2. |  | Liekto Betona apmaļu izbūve BR100.30.15 izbūve
6.3. |  | R-0.50 | m | 6
6.4. |  | R-1.00 | m | 0
6.5. |  | R-1.50 | m | 4
6.6. |  | R-2.00 | m | 0
6.7. |  | R-2.50 | m | 4
6.8. |  | R-5.00 | m | 8
6.9. |  | Betona apmaļu BR100.20.8 izbūve | m | 590
6.10. |  | Liekto Betona apmaļu izbūve BR100.20.08 izbūve
6.11. |  | R-0.50 | m | 10
6.12. |  | R-1.00 | m | 50
6.13. |  | Slīpo betona apmaļu BR100.30.15 izbūve | m | 17
6.14. |  | Betona-bruģakmens seguma būvniecība h=6cm (gājēju ietvei) | m2 | 700
7 |  | Aprīkojums, satiksmes organizēšana un labiekārtošanas darbi | N/A
7.1. |  | Apzaļumošana ar augu zemi h=10cm biezumā | m2 | 1400
7.2. |  | Horizontālā apzīmējuma Nr.920 uzklāšana ar roku darbu, izmantojot krāsu baltā tonī ar iestrādātiem atstarojošiem elementiem | m2 | 35
7.3. |  | Gāzes vada kapes augstuma regulēšana | kpl. | 1
7.4. |  | Apgaismojuma staba pārvietošana | kpl. | 0
8 |  | Esošo ieejas pakāpienu atjaunošana | N/A
8.1. | 8.1. | Esošo ieejas pakāpienu uz treptelpām atjaunošana ar betonu | kpl. | 11
9 |  | Lietus kanalizācijas tīkli K2 | N/A
9.1. |  | PP kanalizācijas caurule OD250mm, uzmavu tipa, iebūves klase SN8, ar baltu vai gaiši pelēku iekšpusi, atbilstošas LVS EN13476, ar iebūvi atklātā tranšejā | m | 29.8
9.2. |  | Plastmasas gūlija DN630mm, sekciju tipa, h=1,20-1,50m, PP, OD250mm cauruļvadu pievienojumi rūpnieciski iemetināmi vai iefrēzējami un pievienojami ar pieslēguma pārejām, peldošā tipa ķeta rāmis un D400 klases kvadrātveida reste ar teleskopu, nosēddaļa h=0,5m | kpl. | 5
9.3. |  | Plastmasas skataka DN425mm, sekciju tipa, h=1,53m, PP, 45° pamatne OD250mm cauruļvadu pievienojumam, peldošā tipa ķeta rāmis un D400 klases lūka | kpl | 1
9.4. |  | PP līkums, 45°, OD250mm | kpl | 1
9.5. |  | Betona elementos iebetonējama aizsargčaula D250mm | gb | 5
9.6. |  | Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400 | kpl | 6
9.7. |  | Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmaņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125 | kpl | 6
9.8. |  | Betons B25 (C20/25), W8 skataku apbetonējumam, armatūra Ø5mm | m3 | 10
9.9. |  | Palīgmateriāli K2 sistēmas montāžai | kpl | 1
9.10. |  | Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija | kpl | 1
10 |  | Sadzīves kanalizācijas tīkli K1 | N/A
10.1. |  | PP kanalizācijas caurule OD315mm, uzmavas tipa, iebūves klase SN8, ar baltu vai gaiši pelēku iekšpusi, atbilstoši LVS EN13476, ar iebūvi atklātā tranšejā | m | 13.5
10.2. |  | Betona elementa iebetonējama aizsargčaula D315mm caurulei | gb | 2
10.3. |  | Esošo dzelzsbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, peldošā tipa ķeta lūka brauktuvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase D400 | kpl. | 4
10.4. |  | Esošo dzelzbetona elementu D1000mm skataku pārbūve, līmeņošana - dzelzbetona pārsegums, izlīdzinošie gredzeni, ķeta lūka ietvēm, ar eņģi, blīvgumiju, slodzes klase B125 | kpl. | 7
10.5. |  | Palīgmateriāli K1 sistēmas montāžai | kpl. | 1
10.6. |  | Sistēmas skalošana un CCTV inspekcija | kpl. | 1
11 |  | Pārējie darbi
11.1. |  | Sagatavošanās darbi pirms būvdarbu sākšanas - nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšana | kpl | 1
11.2. |  | Esošo komunikāciju atšurfēšana un šķērsošana | kpl | 5
11.3. |  | Šķeltā aizsargčaula esošo kabeļu aizsardzībai, iebūve | m | 4
11.4. |  | Esošo gūliju demontāža un pieslēguma cauruļvadu aizbetonēšana | kpl | 3
11.5. |  | Esošo dzelzsbetona skataku elementu vai to daļu demontāža | kpl | 15
11.6. |  | Esošā pašteces kanalizācijas cauruļvada d300 demontāža | m | 13.5
11.7. |  | Pasākuma komplekss pagaidu sadzīves kanalizācijas notekūdeņu pārsūknēšanas nodrošināšanai pārbūvējamā posmā būvdarbu laikā | kpl. | 1
11.8. |  | K2 sistēmas posma izpildshēmas izstrāde | kpl | 1
12 |  | K2 un K1 izbūves darbi (zemes darbi)
12.1. |  | Tranšejas rakšana, (hvid=1.60m) projektēto cauruļvadu montāžai, nederīgās grunts transports uz atbērtni 10km attālumā | m3 | 142
12.2. |  | Smilts pamatnes ierīkošana zem cauruļvadiem h=0.15m un apbēruma h=0.30m ierīkošanai | m3 | 38
12.3. |  | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilšu grunti kf>1m/dnn (esošās māla grunts nomaiņa) no ierīkotā apbēruma ap cauruļvadu līdz atjaunojamā seguma apakšējai kārtai | m3 | 112
12.4. |  | Tranšejas sieniņu nostiprināšana ar rievsienām vai metāla vairogiem (h>1.5m) | m | 30.5
13 |  | Esošo 0,4 kV; Sakaru kanalizācijas kabeļu aizsardzība, rezerves cauruļu ieguldīšana
13.1. |  | Esošā 0,4 kV kabeļa atrakšana/atšurfēšana, padziļināšana līdz 1m un aizbēršana | m | 282
13.2. |  | Šķeltās plastmasas aizsargcaurules EVOCAB SPLIT D110 montāža | m | 282
13.3. |  | Signāllentas MBN 125mm ieklāšana esošiem kabeļiem | m | 282
13.4. |  | Plastmasas aizsargcaurules EVOCAB HARD D110 guldīšana tranšejā | m | 282
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja _________________________ /__________/
Tāme sastādīta 202_.gada __.________
Pārbaudīja _________________________ ____________________ /__________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.

## BŪVL (hidden)
#REF!
#REF!
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Būves nosaukums |  | Teritorijas labiekārtošana (pagalma daļa) daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Lubānas ielā 7, Rēzeknē
Objekta adrese |  | Lubānas iela 7, Rēzekne
Pasūtījuma Nr. |  | RN 2021/26
Tāme sastādīta 2017. gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, BK, GP daļas rasējumiem. | [11 empty] | 0
Tāme sastādīta 202_.gada __.________
Nr. p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | laika norma (c/h) | darba samaksas likme (euro /h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | Kopā | darbietilpība (c/h) | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi | summa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja _________________________ /__________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta 202_.gada __.________
Pārbaudīja _________________________ ____________________ /__________/
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.