Ultrasonogrāfijas sistēmu iegāde
Vērtēšanas kritēriji
1.daļa: “Ultrasonogrāfijas sistēma ginekoloģijai un asinsvadiem - 1 gab.”

Iepirkuma komisija vērtēs saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmantojot šādus vērtēšanas kritērijus:
	[bookmark: _Hlk126842626]Daļa 
	Kritērijs
	Maksimālais iegūstamais punktu 
skaits

	A
	Piedāvātā cena
	75

	B
	Garantijas laiks (izteikts mēnešos)
	25

	C
	Kopējais punktu skaits:
	100


C= A+ B

Punktu piešķiršanas principi:
Kritērijs A tiek aprēķināts pēc formulas: 
A= Az/Ap * 75, kur
Az – zemākā kopējā piedāvātā cena euro bez PVN,
Ap – vērtējamā kopējā piedāvātā cena euro bez PVN.


Kritērijs B tiek aprēķināts pēc formulas: 
Kritērijā „Garantijas laiks (izteikts mēnešos)”piedāvājumam ar visgarāko garantijas laiku tiek piešķirts maksimālais punktu skaits (20), bet pārējiem piedāvājumiem punkti tiks aprēķināti saskaņā ar formulu

B=Bx/By*25, kur:
	Bx – vērtējamā piedāvājuma garantijas laiks,
	By – visgarākais piedāvātais garantijas laiks,
	B – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits kritērijā.


Kopvērtējums katram piedāvājumam tiek iegūts, saskaitot visos kritērijos iegūtos punktus.



2.daļa: “Ultrasonogrāfijas sistēma vispārējai radioloģijai - 1 gab.”

Iepirkuma komisija vērtēs saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, izmantojot šādus vērtēšanas kritērijus:
	Daļa 
	Kritērijs
	Maksimālais iegūstamais punktu 
skaits

	A
	Piedāvātā cena
	80

	B
	Paaugstināta iekārtas kvalitāte
	20

	C
	Kopējais punktu skaits:
	100


C= A+ B

Punktu piešķiršanas principi:
Kritērijs A tiek aprēķināts pēc formulas: 
A= Az/Ap * 80, kur
Az – zemākā kopējā piedāvātā cena euro bez PVN,
Ap – vērtējamā kopējā piedāvātā cena euro bez PVN.


Kritērijs B tiek aprēķināts pēc formulas: 

	Paaugstinātas kvalitātes tehniskās prasības

	1. Tehniskās specifikācijas 3. pozīcija
“Izmeklēšanas dziļuma diapazons vismaz līdz 40 cm”

Līdz 45 cm
2 punkti

Līdz 50 cm  un vairāk
5 punkts



	2. Tehniskās specifikācijas 6. pozīcija 
“Skanēšanas kadru frekvence Color Doppler režīmā ne mazāk kā 440 kadru/s”

Līdz 500 kadriem
1 punkts

Vairāk kā 500 kadri;
2 punkti



	3. Tehniskās specifikācijas 7. pozīcija 
“Kino atmiņa 2D režīmā ne mazāk kā 10 min. vai 2000 kadru, vai 512 MB”

Vairāk par 5000 kadriem/900 MB 
1 punkts


	4. Tehniskās specifikācijas 8. pozīcija
“Cietā diska ietilpība ne mazāk kā 700 GB”

1 TB un vairāk
1 punkts


	5. Tehniskās specifikācijas 11. pozīcija
“Vismaz fiziska tastatūra pacientu datu ievadei”

Par papildus skārienjūtīgu - 
1 punkts


	6. Tehniskās specifikācijas 34. pozīcija
“Garantija”

Garantija vairāk par 24 mēnešiem un līdz 48 
5 punkti
Garantija 48 mēneši un vairāk
10 punkti
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