Iepirkuma komisijas sagatavotās atbildes par

iepirkuma

“Tīraines sporta parka nojumes būvprojekta izstrāde un izbūve”

id. Nr. MNP 2024/67

nolikumu

| Jautājums: | Atbilde: |
| --- | --- |
| Nav nepieciešams projektēt inženierkomunikācijas” – tas nozīmē, ka būvei nav jāparedz apgaismojums, lietus ūdens novadīšanu vai kaut kādas citas komunikācijas? Minimāli tad būs zemējuma konturs un ar to tad viss... Teknes un notekas līdz zemes virsmai tikai? | Paredzamā līguma ietvaros nav plānota ūdens pievada, kanalizācijas, elektrības, vājstrāvas, gāzes, būves apgaismojuma projektēšana. Lietus ūdens novadīšana ir jāprojektē. |
| Vēl specialisti brīdina, ka 1500 m2 liela publiskā būve jau skaitās 3.grupas būve. | Nojumei nav paredzētas tribīnes. Atbilstoši Vispārīgajiem būvnoteikumiem tā ir II grupas inženierbūve. |