## 10.pielikums
10.pielikums iepirkuma “Individuālo siltummezglu tehniskā apkope”, iepirkuma identifikācijas Nr.SIAON 2024/16-MI, Nolikumam
Atbilstoši Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumu Nr.907 3.pielikumam
Dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnāls
Individuālā siltummezgla tehniskā stāvokļa vizuālās apsekošanas akts*
| Apsekošanas datums:______________ |  | Adrese:______________
Nr.p.k | Apsekojamais objekts | Apsekošanas rezultāts |  |  | Nepieciešamās darbības bojājumu novēršanai (ja konstatēti bojājumi)
|  | Apmierinošs | Nepamierinošs | **Nav konstatēts
1 | Siltummezgla telpas stāvoklis
2 | Siltummezgla kopējais stāvoklis
3 | Siltumtīklu turpgaitas noslēgarmatūras stāvoklis
4 | Siltumtīklu atgaitas noslēgarmatūras stāvoklis
5 | Siltumtīklu turpgaitas temperatūras mērītāju stāvoklis
6 | Siltumtīklu atgaitas temperatūras mērītāju stāvoklis
7 | Siltumtīklu manometru stāvoklis
8 | Siltumtīklu atgaisotāju stāvoklis
9 | Siltumtīklu nolaišanas ventīļu stāvoklis
10 | Siltumtīklu izolācijas stāvoklis siltummezglā
11 | Siltumtīklu apkures atzara noslēgarmatūras stāvoklis pirms apkures regulējošā vārsta
12 | Siltumtīklu gružu filtra/dubļu ķērāja stāvoklis
13 | Veco aizbīdņu (dublējošo) un filtru (bunduļu) stāvoklis
14 | Apkures regulējošā vārsta stāvoklis
15 | Apkures vārsta regulātora stāvoklis
16 | Apkures siltummaiņa stāvoklis
17 | Apkures sistēmas noslēgarmatūras stāvoklis siltummezglā
18 | Apkures sistēmas nolaišanas ventīļu stāvoklis siltumezglā
19 | Apkures sistēmas manometru stāvoklis
20 | Apkures sistēmas temperatūras sensoru stāvoklis
21 | Apkures sistēmas kompensātora stāvoklis
22 | Apkures sistēmas cirkulācijas sūkņa stāvoklis
23 | Apkures sistēmas drošības vārsta stāvoklis
24 | Apkures sistēmas izplešanās trauka stāvoklis
25 | Apkures sistēmas izolācijas stāvoklis siltummezglā
26 | Apkures sistēmas spiediena starpības regulatora stāvoklis
27 | Apkures sistēmas piebarošanas līnijas pretvārsta stāvoklis
28 | Apkures sistēmas gružu filtra/dubļu ķērāja stāvoklis
29 | Karstā ūdens regulējošā vārsta stāvoklis
30 | Karstā ūdens vārsta regulātora stāvoklis
31 | Karstā ūdens siltummaiņa stāvoklis
32 | Karstā ūdens noslēgarmatūras stāvoklis siltummezglā
33 | Karstā ūdens nolaišanas ventīļu stāvoklis siltummezglā
34 | Karstā ūdens manometru stāvoklis
35 | Karstā ūdens temperetūras sensoru stāvoklis
36 | Karstā ūdens cirkulācijas sūkņa stāvoklis
37 | Karstā ūdens cirkulācijas cilpas stāvoklis siltummezglā
38 | Karstā ūdens sistēmas izolācijas stāvoklis siltummezglā
39 | Karstā ūdens sistēmas gružu filtra stāvoklis
40 | Hidrauliskā pārbaudes rezultāts primārajam kontūram pēc karstā ūdens siltummaiņa skalošanas
41 | Siltummezgla automātiskās vadības (kontroliera) stāvoklis
42 | Siltummezgla cauruļvadu stiprinājumu stāvoklis
43 | Aukstā ūdens ievads siltummezglā pirms karstā ūdens patēriņa skaitītāja
| Verifikācijas termiņu fiksācija: | Rādījums |  | Verifikācijas termiņš
1 | Apkures sistēmas uzpildes skaitītājs
2 | Apkures sistēmas manometri | -
3 | Karstā ūdensapgādes skaitītājs
4 | Karstā ūdensapgādes manometri | -
5 | Primārās puses kontroles mēraparāti (manometri, termometri) | -
*Aktam tiek pievienotas fotofiksācijas un tiek nosūtītas Pasūtītāja pārstāvim uz e-pastu kopā ar ieskenētu aktu.
** | Nav konstatēts apsekojamā objektā ( kāds no elementiem)
Piezīmes:
Apsekotājs:___________________
| (juridiskās personas nosaukums, fiziskās personas vārds, uzvārds) |  |  | (paraksts)