Izskatot Atklāta konkursa “Sākumskolas ēkas jauna būvniecība Sudrabu Edžus ielā 2, Rīgā” ID Nr. CAIP 2024/88  nolikumu un tā pielikumus, mums ir radušies jautājumi:

1. Pielikumā Nr.1.2 “Darbu apjomi” ir tāme Nr.2-6 “ELEKTROAPGĀDE UN APGAISMOJUMS” kura ir apgaismojumu armatūra (gaismekļi) pēc projekta EL daļas materiālu specifikacijas – 1993 gb, savukārt tamē Nr.7-3 “ELEKTROTEHNISKĀS IEKĀRTAS” arī ir gaismekļi pēc projekta IN daļas – 1938 gb., vai šie apjomi nebublejas? Lūdzam sniegt skaidrojumus un veikt labojumus iesniegta dokumentācijā.

Atbilde: Lokālā tāme Nr.7-2 “GAISMEKĻI” tiek izslēgta no darbu apjomiem.

2. Projektā IN daļā ir rasējums IN-29 ”Aizkari”, ka arī ir SP-10-žalūziju specifikācija un SP-11- aizkaru specifikācija, savukartr darbu apjomos aizkaru un žalūziju nav, lūdzam apliecināt , kā šo apjomu pretendentiem neiekļauj aprēķinā.

[bookmark: _Hlk170832150]Atbilde: Šo darba apjomu pretendentiem nav jāiekļauj aprēķinā.

3. Projektā IN daļā SP-8, “Elektroiekartu un sadzīves tehnikas specifikācija” pozīcijās 5, 8 un 10 ir iekārta:
 [image: A blueprint of a washing machine

Description automatically generated]
[image: A screenshot of a computer

Description automatically generated]
[image: A white rectangular object with black lines

Description automatically generated]

Savukārt darbu apjomos šo iekartu nav, lūdzam apliecināt, kā šo iekartu pretendentiem neiekļauj aprēķinā.

Atbilde: Šo darba apjomu pretendentiem nav jāiekļauj aprēķinā.

4. Projekta TS daļa , rasējumā TS-L-01.1 “Labiekartojuma elementu specifikācija” ir pozīcijas Nr.13, 14, 15,,16 un 18:
[image: A collage of images of a street

Description automatically generated with medium confidence]
[image: ]

Savukārt darbu apjomos šo apjomu nav, lūdzam apliecināt, kā šo apjomu pretendentiem neiekļauj aprēķinā.

Atbilde: Šo darba apjomu pretendentiem nav jāiekļauj aprēķinā.

5. Projektā ir “Virtuves tehnoloģijas specifikacija”” un Piel.Nr.1 “Virtuves bloka tehnoloģiskais projekts” ar 134. pozīcijām un dažiem gastro trauku pozīcijām, savūkārt darbu apjomos ir tāme Nr.7-5, “VIRTUVES TEHNOLOĢIJAS” ar 20. pozīcijām.
[bookmark: _Hlk170383871]
Lūdzam apliecināt, kā pretendentiem jāprēķinā tikai tāmes Nr.7-5 pozīcijas un pārējās projekta pozīcijas neiekļauj aprēķinā.

Atbilde: Pretendentiem jāaprēķina tikai lokālās tāmes Nr.7-5 “VIRTUVES TEHNOLOĢIJAS” pozīcijas un pārējās projekta pozīcijas nav jāiekļauj aprēķinā.

6. Projektā IN daļā ir  SP-1 “Gatavo mēbeļu specifikācija”,  savūkārt darbu apjomos Tamē Nr.7-1 “MĒBELES” ir tikai viena pozīcija:
	 
	Standarta mēbeles
	 
	 

	1
	Mēbēļu apdares parametrus, izmērus u.c.nepieciešamo informāciju sk.specifikācijā un rasējumos
	 
	 

	2
	Plauktu sistēma 
	gb.
	8



Lūdzam apliecināt, kā pretendentiem jāprēķinā tikai tāmes Nr.7-1 pozīciju un pārējās projekta pozīcijas neiekļauj aprēķinā.

[bookmark: _Hlk170832699]Atbilde: Pretendentiem jāaprēķina tikai lokālās tāmes Nr.7-1 “MĒBELES” pozīcijas un pārējās projekta pozīcijas nav jāiekļauj aprēķinā.

7. Projektā IN daļā ir  SP-2 “Izgatavojamo mēbeļu specifikācija”,  savūkārt darbu apjomos Tamē Nr.7-1 “MĒBELES”  nav iekļautas visas pozīcija no projekta specifikācijas. Lūdzam apliecināt, kā pretendentiem jāprēķinā tikai tāmes Nr.7-1 pozīcijas un pārējās projekta specifikācijās pozīcijas neiekļauj aprēķinā.

Atbilde: Pretendentiem jāaprēķina tikai lokālās tāmes Nr.7-1 “MĒBELES” pozīcijas un pārējās projekta pozīcijas nav jāiekļauj aprēķinā.

8. Tamē Nr.7-1 “MĒBELES”  ir pozīcijas :
	5
	Nestandarta mēbeles
	 
	 

	6
	Mēbēļu apdares parametrus, izmērus u.c.nepieciešamo informāciju sk.specifikācijā un rasējumos
	 
	 

	7
	Dekoratīvs starpsienas elements W 6250
	kpl.
	1

	8
	Dekoratīvs starpsienas elements W 2455
	kpl.
	1

	9
	Dekoratīvs starpsienas elements W 3030
	kpl.
	1

	10
	Dekoratīvs starpsienas elements W 1750
	kpl.
	1

	11
	Dekoratīvs starpsienas elements W 1995
	kpl.
	1

	12
	Dekoratīvs starpsienas elements AR VERAMO DAĻU W 2655
	kpl.
	1

	13
	Dekoratīvs starpsienas elements W 3000
	kpl.
	2

	14
	Dekoratīvs starpsienas elements AR VERAMO DAĻU W 2000
	kpl.
	1

	15
	Dekoratīvs starpsienas elements W 3360
	kpl.
	1

	16
	Dekoratīvs starpsienas elements W 3000
	kpl.
	2

	17
	Dekoratīvs starpsienas elements W 385
	kpl.
	5

	18
	Dekoratīvs starpsienas elements W 845
	kpl.
	10

	19
	Dekoratīvs starpsienas elements W 1075
	kpl.
	2

	20
	Dekoratīvs starpsienas elements W 1420
	kpl.
	1

	21
	Dekoratīvs starpsienas elements W 1305
	kpl.
	1

	22
	Dekoratīvs starpsienas elements W 500
	kpl.
	1

	23
	Dekoratīvs starpsienas elements W 500
	kpl.
	1



Lūdzam skaidrot kādos rasējumos mēs varam redzēt šos elementus, jo iesniegta dokumentacijā mēs to neatrodam. 

Atbilde: Skatīt sējuma Nr.1.4. IN (Interjera risinājumi) nestandartmēbeļu specifikāciju (SP_IN MEŽAPARKA_SPECIFIKACIJAAS), kurā ir norādītas meklētās iekārtas ar apzīmējumiem, pēc kuriem rasējumos “ARD-M_01-069_080-090 iebūvētās mēbeles” ir iespējams identificēt iekārtas.
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