## saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa "Reaģenti un piederumi Sangera sekvencēšanas metodēm", id Nr. RAKUS 2024/63K Nolikumam
Saturs
Daļas Nr. | Daļas nosaukums
1. | Reaģenti Sangera sekvencēšanai ar Genetic Analyzer 3500 (Applied Biosystems)
2. | Reaģenti Sangera sekvencēšanas sagatavošanai
3. | Restrikcijas reaģenti Sangera sekvencēšanas sagatavošanai
4. | Reaģenti FLT3 un IGHV sekvencēšanas sagatavošanai
5. | Reaģenti DNS un RNS attīrīšanai

## 1.DAĻA
1. DAĻA "Reaģenti Sangera sekvencēšanai ar Genetic Analyzer 3500 (Applied Biosystems)"
Tehniskā specifikācija | [6 empty] | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadam (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (6 x 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Reaģenti sekvencēšanai ar Sangera metodi, BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit vai ekvivalents | Reaģentu komplekts sekvencēšanai ar Sangera metodi. Komplekts satur lietošanai gatavu maisījumu ar fluorescentām krāsām, M13 (-21) Primer, 1 pGEM kontroles DNS, 5x sekvencēšanas buferi. Saderīgs ar Genetic Analyzer 3500. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 reakcijām (testiem). | reakcija | 700 | 3500 | 100
1.2 | Reaģenti sekvencēšanai ar Sangera metodi, BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit vai ekvivalents | Reaģentu komplekts sekvencēšanai ar Sangera metodi. Komplekts satur lietošanai gatavu maisījumu ar fluorescentām krāsām, M13 (-21) Primer, 1 pGEM kontroles DNS, 5x sekvencēšanas buferi. Saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 Komplekts paredzēts ne vairāk par 100 reakcijām (testiem). | reakcija | 100 | 500 | 100
1.3 | Reaģenti sekvencēšanas PĶR produktu attīrīšanai, BigDye XTerminator Purification Kit vai ekvivalents | Reaģentu komplekts DNS sekvencēšanas PĶR produktu attīrīšanai no neinkorporētām krāsām,nukleotīdiem, sāļiem, praimeriem, stabilizē amplifikācijas produktus. Komplekts satur 2 reaģentus: 1) no sekvencēšanas reakcijas attīra neinkorporētos krāsu terminatorus un brīvos sāļus; 2) stabilizē pēcattīrīšanas reakcijas. Saderīgs ar Genetic Analyzer 3500. Komplekts paredzēts ne vairāk par 1000 attīrīšanas reakcijām (testiem). | reakcija | 1000 | 5000 | 1000
1.4 | Reaģenti spektrālajai kalibrācijai, BigDye Terminator v.3.1, saderīgi ar Genetic Analyzer 3500 | Sekvencēšanas standarta komplekts ar četrām mēģenēm vienai spektrālās kalibrēšanas/veiktspējas pārbaudei un/vai vienai kontroles sekvencēšanas palaišanai uz Genetic Analyzer 3500. Katra mēģene satur pietiekami daudz liofilizētas DNS ar zināmu 1200 bāzu pāru secību, kas sagatavota ar BigDye Terminator v3.1. | komplekts | 1 | 5 | 1
1.5 | Reaģenti spektrālajai kalibrācijai , BigDye Terminator v.1.1, saderīgi ar Genetic Analyzer 3500 | Sekvencēšanas standarta komplekts ar četrām mēģenēm vienai spektrālās kalibrēšanas/veiktspējas pārbaudei un/vai vienai kontroles sekvencēšanas palaišanai uz Genetic Analyzer 3500. Katra mēģene satur pietiekami daudz liofilizētas DNS ar zināmu 1200 bāzu pāru secību, kas sagatavota ar BigDye Terminator v1.1. | komplekts | 1 | 5 | 1
1.6 | Polimērs kapilārai elektroforēzei POP-7; saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | Polimērs POP-7, kapilārās elektroforēzes atdalīšanas matrica, optimizēta īsu un garu fragmentu sekvencēšanai un fragmentu analīzei. Iepakojums vienreiz lietojami maisiņi ar radiofrekvences identifikācijas (RFID) etiķeti, kas satur informāciju par partijas numuru un derīguma termiņu, polimērs ļauj kapilārus izmantot vairākas reizes, nodrošina optimālu elektro-osmotisko plūsmu kapilārā. Maisiņa saturs paredzēts 384 paraugu sekvencēšanai. Saderīgs ar Genetic Analyzer 3500. | iepakojums (384 paraugu) | 14 | 70 | 1
1.7 | Polimērs kapilārai elektroforēzei POP-6; saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | Polimērs POP-6, kapilārās elektroforēzes atdalīšanas matrica, optimizēta īsu un garu fragmentu sekvencēšanai un fragmentu analīzei. Iepakojums vienreiz lietojami maisiņi ar radiofrekvences identifikācijas (RFID) etiķeti, kas satur informāciju par partijas numuru un derīguma termiņu, polimērs ļauj kapilārus izmantot vairākas reizes, nodrošina optimālu elektro-osmotisko plūsmu kapilārā. Maisiņa saturs paredzēts 384 paraugu sekvencēšanai. Saderīgs ar Genetic Analyzer 3500. | iepakojums (384 paraugu) | 5 | 25 | 1
1.8 | Anoda buferis konteinerā, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | Anoda buferis konteinerā (ABC), gatavs lietošanai, 1 x buferis, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 visām elektroforēzes lietojumprogrammām. Komplektā pa 4 konteineriem. | komplekts | 6 | 30 | 1
1.9 | Katoda buferis konteinerā saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | Katoda buferis konteinerā (ABC), gatvs lietošanai, 1 x buferis, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 visām elektroforēzes lietojumprogrammām. Komplektā pa 4 konteineriem. | komplekts | 6 | 30 | 1
1.10 | Kondicionēšanas reaģents, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | Kondicionēšanas reaģents, gatavs lietošanai, vienreizlietojamā maisiņā, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500. Paredzēts izmantošanai polimēru sūkņa uzpildīšanai, polimēra sūkņa mazgāšanai starp polimēra tipa maiņām un instrumenta izslēgšanas laikā. Etiķetē ir iekļauta radiofrekvences identifikācijas (RFID) atzīme. | gab. | 24 | 120 | 1
1.11 | 8 kanālu 50 cm kapilāru komplekts saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | 8 kanālu 50 cm kapilāru komplekts, ar iebūvētu rāmi uzstādīšanai, kapilāri bez iekšēja parklājuma, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500, vismaz 160 elektroforēzēm. | gab. | 1 | 5 | 1
1.12 | Katoda bufera konteinera sedzējs | Katoda bufera konteinera sedzējs (septa), saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 un pozīciju 1.9. Iepakojumā 10 gab. | iepakojums | 1 | 5 | 1
1.13 | 96 bedrīšu PĶR optiskās plates | 96 bedrīšu PĶR optiskās plates, izgatavotas no polipropilēna, bedrīšu tilpums vismaz 200 μl, optiskās, saderīgas ar Genetic Analyzer 3500. Iepakojumā 10 gab. | iepakojums | 30 | 150 | 1
1.14 | 96 bedrīšu plates sedzējs, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500 | Vienreizlietojams 96 bedrīšu plates sedzējs, saderīgs ar Genetic Analyzer 3500, iepakojumā 20 gab. | iepakojums | 4 | 20 | 1
1.15 | Formamīds | Dejonizēts formamīds DNS paraugu denaturācijai pirms elektrokinētiskās injekcijas kapilārās elektroforēzes sistēmā | ml | 175 | 875 | 25
1.16 | Fragmentu garumu standarts ar 68 marķētiem vienpavediena fragmentiem | Augsta blīvuma izmēru standarts fragmentu analīzei paraugu izmēru atkārtojamības nodrošināšanai. Standarts satur 68 ar LIZ™ krāsvielu iezīmētus, vienpavediena DNS fragmentus. Paredzēts DNS fragmentu garuma noteikšanai 20–1200 nukleotīdu diapazonā un nodrošina 68 marķētus vienpavediena fragmentus. Saderīgs ar Genetic Analyzer 3500. Standarta iepakojums, paredzēts 800 reakciju veikšanai. | iepakojums | 2 | 10 | 1
1.17 | Matrix standarts DS-33 (G5 krāsu komplekts) vai ekvivalents | Reaģents paredzēts analizatora Genetyc Analyzer 3500 kalibrācijai fragmentu analīzei. Reaģents satur oligonukleotīdus, iezīmētus ar piecām krāsām (6-FAM, VIC, NED, PET un LIZ), paredzēts 8 kalibrācijas reizēm. | iepakojums | 1 | 5 | 1
1.18 | Plēve 96 bedrīšu platēm | Pašlīmējoša, caurspīdīga plēve PĶR platēm. Iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. | gab. | 400 | 2000 | 100
Kopā par 1. daļu EUR bez PVN:

## 2.DAĻA
2. DAĻA "Reaģenti Sangera sekvencēšanas sagatavošanai"
Tehniskā specifikācija | [6 empty] | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadam (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (6 x 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
2.1 | Reaģenti vienposma reversās transkripcijas RT-PĶR reakcijai ar end point detekciju | Reaģentu komplekts paredzēts vienposma RT-PĶR reakcijai vienā stobriņā ar 0.01 pg - 1 µg kopēju vai mRNS ar end point detekciju. Satur: termostabilo M-MLV reverso transkriptāzi ar optimālo darbības temperatūru ne mazāk kā 50°C ar iespēju paaugstināt to lidz 55-60°C, "hot-start" Taq DNA polimerāzi ar aktivācijas laiku ne vairāk kā 2 min. un darbības diapazonu 55 -66°C, 2x dNTP saturošu buferi (ar koncentrāciju reakcijā 200mkM katrs), 5 mM Mg sulfātu. Komplekts paredzēts 100 reakcijām. | komplekts | 3 | 15 | 1
2.2 | Reaģenti vienposma reversās transkripcijas RT-PĶR reakcijai ar end point detekciju ar High Fidelity polimerāzi | Reaģentu komplekts paredzēts vienposma RT-PĶR reakcijai vienā stobriņā 1pg - 1µg RNS molekulām ar garumu no 300 bp līdz 10 kb ar end point detekciju. Satur: termostabilo M-MLV reverso transkriptāzi ar optimālo darbības temperatūru ne mazāk kā 50°C ar iespēju paaugstināt to lidz 55-60°C, "hot-start" Taq DNA polimerāzi ar High fidelity īpašībām, aktivācijas laiku ne vairāk kā 2 min., ar darbības temperatūrām diapozonā no 55 -66°C, 2x dNTP saturošu buferi (ar koncentrāciju reakcijā 200 μM katrs), 5 mM Mg sulfātu. Komplekts paredzēts 100 reakcijām. | komplekts | 3 | 15 | 1
2.3 | Reaģenti polimerāzes ķēdes reakcijai ar "hot-start" Taq polimerāzi (AmpliTaq TMGold Polymerase with Buffer II vai ekvivalents) | Reaģentu komplekts satur: termostabilu rekombinantu Taq DNA polimerāzi ar aktivācijas laiku ne mazāk par 10 min. pie 95°C, aktivitāte 5 U/μl; 10x reakcijas buferis: 150 mM Tris-HCl, pH 8.0, 500 mM KCl; atsevišķi MgCl2 25 mM. DNS fragmentu līdz 5 KB amplifikācijai. Polimerāze komplektā 250 U. | komplekts | 4 | 20 | 1
2.4 | Reaģenti polimerāzes ķēdes reakcijai ar "hot-start" Taq polimerāzi un magniju saturošu buferi (AmpliTaq TMGold Polymerase with Buffer I vai ekvivalents) | Reaģentu komplekts satur: termostabilu rekombinantu Taq DNA polimerāzi ar aktivācijas laiku ne mazāk par 10 min. pie 95°C, aktivitāte 5 U/μl; 10x reakcijas buferis, kas satur 15 mM MgCl2. Reaģents paredzēts DNS fragmentu līdz 5 KB amplifikācijai. Polimerāze komplektā 250 U. | komplekts | 4 | 20 | 1
2.5 | Reaģenti polimerāzes ķēdes reakcijai ar "hot-start" Taq polimerāzi (Platinum Taq DNA polymerase vai ekvivalents) | Reaģentu komplekts satur: "hot-start" rekombinanto Taq DNA polimerāzi ar 5'-3', polimerāzes aktivitāti, bez 3'-5' eksonukleāzes aktivitātes, aktivācijas laiks pie 94°C ne vairāk kā 2 min., aktivitāte 10 U/μl. Komplektā ar 10x reakcijas buferi, 50mM MgCl2, KB Extender (fragmentiem ar garumu >5 KB, bagātiem ar G un C nukleotīdiem). Polimerāze komplektā 500 U. | komplekts | 3 | 15 | 1 | [5 empty] | 261.36
2.6 | Reaģenti polimerāzes ķēdes reakcijai gariem DNS fragmentiem | Reaģentu komplekts satur: vienā stobriņā ir visi nepieciešami komponenti PĶR reakcijai DNS fragmentiem ar garumu līdz 6 kB (genomiskai DNS) un līdz 20 kB (vīrusu DNS): polimerāze ar aktivācijas laiku ne vairāk kā 3 min., 2x buferis ar dNTP, 4mM MgCl2, krāsu. PĶR produkts ir gatavs elektroforēzei agarozes gēlā. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 200 PĶR reakcijām ar tilpumu 50 mkl. | komplekts | 2 | 10 | 1
2.7 | Reaģentu komplekts reversajai transkripcijai Super Script Reverse transcriptase IV (vai ekvivalents) | Komplektā termostabila reversā M-MLV transkriptāze ar samazinātu jutību pret inhibitoriem, RNS degradāciju. Optimālā temperatūra reversās transkripcijas reakcijai: ne mazāk kā 50°C, reakcijas laiks: ne vairāk kā 10 min., koncentrācija ne mazāk kā 200 U/μl. (1 μl uz 20 μl reakciju). Produktivitāte - ģenerētais cDNS no 100 bp līdz> 12,3 kb. Komplektā ar 5x buferi, 0.1M DTT. Komplektā ne vairāk kā 10000 U (50 reakcijām). | komplekts | 10 | 50 | 1
2.8 | Krāsa PĶR produktu vizualizācijai agarozes gēlā, 6x | Krāsa 6x, satur bromfenolzilo un ksilēncianolu FF, EDTA. Paredzēta paraugu DNS, kā arī marķieru elektroforēzei agarozes un poliakrilamīda gēlos. | ml | 15 | 75 | 1
2.9 | Reaģenti divpavedienu DNS fragmentu garuma un aptuvena daudzuma noteikšanai ar elektroforēzi agarozes gēlā (GeneRuler DNA Ladder Mix vai ekvivalents) | Reaģentu komplekts: 50μg divpavedienu DNS fragmenti no 100kb līdz 1000kb un trīs krāsas: bromfenolzilais, ksilēncianols FF un Orange G. Reaģenti gatavi lietošanai. Stabilitāte istabas temperatūrā - ne mazāk kā 6 mēneši. | komplekts | 15 | 75 | 1
2.10 | RNāžu inhibitors ar aktivitāti vismaz 40U/mkl | Reaģents paredzēts RNS degrādacijas novēršanai kDNS un RT-PĶR reakcijās. Inhibē RNāzeA, RNāzeB, RnāzeC; koncentrācija ne mazāk kā 40 U/μl. | Vienība (U) | 30000 | 150000 | 5000
2.11 | dNTP maisījums, 10mM | 0,2 ml dNTP maisījums. Satur dATP, dCTP, dGTP and dTTP ar koncentrāciju 10 mM katrs; tīrības pakāpe >99% (HPLC). Paredzēts lietošanai standarta PĶR, RT-PĶR, RL PĶR reakcijās. | gab. | 24 | 120 | 1
2.12 | Reaģents PĶR produktu attīrīšanai pirms Sangera sekvencēšanas (ExoSap ITTM vai ekvivalents) | Reaģents PĶR produktu attīrīšanai pirms Sanger sekvencēšanas, izmantojot viena soļa enzimātisku lieko praimeru un nukleotīdu hidrolizēšanu, attīrīti paraugi ir gatavi lietošanai DNS sekvencēšanai vai viena nukleotīda polimorfisma (SNP) analīzei. Reaģents paredzēts ne vairāk kā 100 reakcijām (200 μl). | komplekts | 20 | 100 | 1
2.13 | 0,2 ml PĶR stobriņi stripos pa 8 gab., vāciņi stripos pa 8 gab. | Polipropilēna 0,2 ml PĶR stobriņi stripos pa 8 gab., brīvi no DNāzēm un RNāzēm. Komplektā ar nepiestiprinātiem vāciņiem stripos pa 8 gab. Saderīgi ar Verti amplifikatoriem. Iepakojumā ne vairāk kā 125 stripu. | gab. | 1250 | 6250 | 125
2.14 | 0,2 ml PĶR stobriņi stripos pa 8 gab. ar piestiprinātiem vāciņiem | 0,2 ml PĶR stobriņi stripos pa 8 gab. ar optiskiem plakaniem vāciņiem katram stobriņam, ar vietu parauga marķējumam, graduēti uz 20 mkl, brīvi no RNāzēm un DNāzēm, saderīgi ar Verti amplifikatoriem, iepakojumā ne vairāk kā 125 stripu. | gab. | 1250 | 6250 | 125
Kopā par 2. daļu EUR bez PVN:

## 3.DAĻA
3. DAĻA "Restrikcijas reaģenti Sangera sekvencēšanas sagatavošanai"
Tehniskā specifikācija | [6 empty] | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadam (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (6 x 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
3.1 | SmaI | SmaI restriktāze, koncentrācija 10 U/μl, iepakojumā ne vairāk par 1200 U, komplektā ar restrikcijas buferi Tango (vai ekvivalents). | vienības | 1200 | 6000 | 1200
3.2 | ApaI | ApaI restriktāze, koncentrācija 10 U/μl, iepakojumā ne vairāk par 3000 U, komplektā ar restrikcijas buferi Tango (vai ekvivalents) un buferi B (vai ekvivalents). | vienības | 3000 | 15000 | 3000
3.3 | PvuII | PvuII restriktāze, koncentrācija 10 U/μl, iepakojumā ne vairāk par 2500 U, komplektā ar restrikcijas buferi Tango (vai ekvivalents) ) un buferi G (vai ekvivalents) | vienības | 2500 | 12500 | 2500
3.4 | PvuII, augstas koncentrācijas | PvuII restriktāze, koncentrācija 50 U/μl, iepakojumā ne vairāk par 12500 U, komplektā ar restrikcijas buferi Tango (vai ekvivalents) un buferi G (vai ekvivalents) | vienības | 12500 | 62500 | 12500
3.5 | SgsI (AscI) | SgsI (AscI) restriktāze, koncentrācija 10 U/μl, iepakojumā ne vairāk par 1500 U, komplektā ar restrikcijas buferi Tango (vai ekvivalents). | vienības | 1500 | 7500 | 1500
3.6 | EcoRV | Eco32I (EcoRV) restriktāze, koncentrācija 10 U/μl, iepakojumā ne vairāk par 5 X 2000 U, komplektā ar restrikcijas buferi Tango (vai ekvivalents). | vienības | 2000 | 10000 | 2000
3.7 | Buferis restrikcijas reakcijām | Buferis restrikcijas reakcijām, saderīgs ar pozīcijām 3.1 - 3.5, restrikcijas buferis Tango (vai ekvivalents). | ml | 5 | 25 | 5
Kopā par 3. daļu EUR bez PVN:

## 4.DAĻA
4. DAĻA "Reaģenti FLT3 un IGHV sekvencēšanas sagatavošanai"
Tehniskā specifikācija | [6 empty] | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadam (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (6 x 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
4.1 | Reaģentu komplekts FLT3 ITD un TKD noteikšanai ar Sangera sekvencēšanu | Reaģentu komplekts Sangera sekvencēšanai tirozīna kināzes domēna (TKD) mutāciju (D835 un I836) un duplikāciju (ITD) noteikšanai FLT3 gēnā, DNS paraugos, kas ekstrahēta no perifēro asiņu vai kaulu smadzeņu aspirātu mononukleārajām šūnām, pacientiem, kuriem diagnosticēta akūta mieloleikoze (AML). Komplektā ne vairāk par 40 testiem. CE-IVD marķējums. | komplekts | 3 | 15 | 1
4.2 | Reaģentu komplekts IGHV noteikšanai ar sekvencēšanu | Reaģentu komplekts klonālo B šūnu imūnglobulīna smagās ķēdes gēnu pārkārtošanās noteikšanai (IGHV), izmantojot nākamās paaudzes sekvencēšanu (NGS) uz Illumina platformas, hroniskas limfoleikozes (CLL) un mazās limfocītiskās limfomas (SLL) paraugos. Komplektā ne vairāk par 40 testiem. CE-IVD marķējums. | komplekts | 1 | 5 | 1
4.3 | "Hot-start" Taq polimerāze | "Hot-start" Taq DNA polimerāze, koncentrācija 5 U/μl, buferī ar sastāvu: 20 mM Tris/HCl, 0.1 mM EDTA, 100 mM KCl, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20, 50% glicerīns, pH ~9.0. Vismaz 1,5x105 kārtīga λDNS amplifikācija pēc 25 cikliem, saderīga ar pozīciju 4.2. | U | 500 | 2500 | 250
Kopā par 4. daļu EUR bez PVN:

## 5.DAĻA
5. DAĻA "Reaģenti DNS un RNS attīrīšanai"
Tehniskā specifikācija | [6 empty] | Tehniskais piedāvājums |  |  | Finanšu piedāvājums
Pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadam (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (6 x 11)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
5.1 | Reaģenti DNS attīrīšanai, izmantojot paramagnētiskās lodītes | Reaģents divpavedienu DNS attīrīšanai, izmantojot paramagnētiskās lodītes. Saderīgs ar Sangera sekvencēšanas PĶR produktu attīrīšanas protokoliem. Jāspēj veikt amplikonu, lielāku par 100 bp, atgūšanu ar efektīvu neinkorporēto dNTP, praimeru, praimeru dimēru, sāļu un citu piesārņotāju noņemšanu. Magnētisko lodīšu izmērs: 1 µm ± 8% Reaģentiem jābūt saderīgiem gan ar manuālām, gan automatizētām attīrīšanas metodēm. Tilpums ne vairāk kā 60ml. | ml | 120 | 600 | 60
5.2 | Reaģenti RNS un cDNS attīrīšanai, izmantojot paramagnētiskās lodītes | Uz paramagnētiskajām lodītēm balstīts RNS un cDNS attīrīšanas reaģents, saderīgs ar augstas caurlaidības RNS vai cDNS attīrīšanu transkripcijas, RNS un cDNS zondes sintēzei. Jāspēj veikt selektīvi saistītu RNS vai cDNS atgūšanu ar efektīvu oligonukleotīdu, nukleotīdu, sāļu un fermentu pārpalikumu noņemšanu. Magnētisko lodīšu izmērs: 1 µm ± 8%. Reaģentiem jābūt saderīgiem gan ar manuālām, gan automatizētām attīrīšanas metodēm. Tilpums ne vairak kā 40 ml. | ml | 40 | 200 | 40
Kopā par 5. daļu EUR bez PVN: