## Saturs
Pielikums Nr. 3 Atklāta konkursa “Transporta barotnes, tamponi un piederumi paraugu noņemšanai” , id. Nr. RAKUS 2024/60K, Nolikumam
Transporta barotnes, tamponi un piederumi paraugu noņemšanai
Daļas Nr. | Nosaukums
1 | Transporta barotnes un piederumi vides paraugu noņemšanai
2 | Tamponi nazofaringeālo iztriepju ņemšanai
3 | Transporta barotnes, tamponi un piederumi paraugu noņemšanai
4 | Siekalu paraugu savākšanas komplekts
5 | Ginekoloģisko paraugu sagatavošanas komplekts, saderīgs ar citoloģijas skrīnera automatizētu sistēmu - iekārtu ThinPrep 5000 un ThinPrep Imager Hologic
6 | Kontaktplates baktēriju skaita noteikšanai uz apkārtējās vides virsmām
7 | Triptikāzes sojas buljons Media fill procesu nodrošināšanai
8 | Konteiners paraugiem ar skrūvējamu vāku (eksfūzijām)
9 | Stobriņi ar transfūzijas sistēmas segmenta atvērēju paraugu atšķaidīšanai

## 1.daļa
1. daļa
Transporta barotnes un piederumi vides paraugu noņemšanai
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas, pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
1.1. | Transporta barotne apkārtējās vides virsmas nomazgājumu paņemšanai slimnīcās | 12-15 mm x 80-110 mm stobriņš ar skrūvējamu vāciņu un 1-2 ml transporta barotni tajā, individuāli iepakoti. Paredzēts vides paraugu paņemšanai. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 250 | 1250
1.2. | Transporta barotne apkārtējās vides virsmas nomazgājumu paņemšanai farmācijā | 12-15 mm x 80-110 mm stobriņš ar skrūvējamu vāciņu un 1-2 ml triptikāzes sojas buljonu (TSB) tajā, individuāli iepakoti. Paredzēts vides paraugu paņemšanai.Vienā iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 250 | 1250
1.3. | Veidne paraugu ņemšanai | Kvadrātveida paraugu ņemšanas veidne, 10x10 cm, sterila, individuāli iepakota. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 250 | 1250
Kopā par 1. daļu EUR bez PVN:

## 2.daļa
2. daļa
Tamponi nazofaringeālo iztriepju ņemšanai
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas, pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
2.1. | Lokans tampons nazofaringeālo iztriepju ņemšanai | Lokana polimēra šķiedras zonde ar dakrona, poliestera vai ekvivalentu tamponu. Paredzēta nazofaringeālo iztriepju noņemšanai. Sterila, individuāli iepakota, viegli laužama. Laušanas punkts 100 mm no tampona. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 10000 | 50000
Kopā par 2. daļu EUR bez PVN:

## 3.daļa
3. daļa
Transporta barotnes, tamponi un piederumi paraugu noņemšanai
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas, pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
3.1. | Tampons materiāla paņemšanai no urīnizvadkanāla | Tampons piemērots materiāla noņemšanai no urīnizvadkanāla, 80 mm garš. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 2500 | 12500
3.2. | Tampons materiāla paņemšanai no dzemdes kakla | Tampons piemērots materiāla noņemšanai no dzemdes kakla, konusa forma, 80 mm garš. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 5000 | 25000
3.3. | Tampons materiāla paņemšanai no mutes | Aizskrūvējams stobriņš ar sūkli, kas piestiprināts pie vāciņa, paredzēts siekalu savākšanai. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. Individuāli iepakoti. CE-IVD marķējums. | gab. | 500 | 2500
3.4. | Komplekts citoloģisko paraugu paņemšanai (pašsavākšanai mājas apstākļos) | Sauss, sterils tampons mēģenē. Piemērots vaginālo (endocervikālo, maksts) paraugu pašsavākšanai, 80 mm garš. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 2500 | 12500
3.5. | Šķidra transporta barotne fekālo paraugu paņemšanai | Šķidrā transporta barotne, paredzēta fekālo paraugu ņemšanai fēcēs un no taisnās zarnas, to transportēšanai zarnu patogēnu kultivēšanai un molekulārai testēšanai. Komplektā stobriņš ar šķidru modificēto Cary Blair barotni un viens kociņš ar sterilu sarainu tamponu materiāla noņemšanai. Individuāli iepakoti. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 3400 | 17000
3.6. | Transporta barotne urīna paņemšanai un transportēšanai | Aizskrūvējams stobriņš ar sūkli, kas piestiprināts pie vāciņa, paredzēts urīna savākšanai; sūklis brīvs no borskābes. Individuāli iepakoti. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 1700 | 8500
3.7. | Škidrā transporta barotne uroģenitālo paraugu noņemšanai molekulārbioloģiskiem izmeklējumiem | Šķidrā transporta barotne paredzēta uroģenitālo paraugu paņemšanai un transportēšanai molekulārbioloģisko izmeklējumu veikšanai. Komplektā skrūvējams stobriņš 12x80 mm, ar 2 ml transportēšanas un saglabāšanas barotni un viens tampons uroģenitālo paraugu noņemšanai. Individuāli iepakoti. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 1400 | 7000
3.8. | Šķidrā transporta barotne uroģenitālo paraugu noņemšanai bakterioloģiskiem un molekulārbioloģiskiem izmeklējumiem | Šķidrā transporta barotne paredzēta uroģenitālo paraugu paņemšanai un transportēšanai bakterioloģisko un molekulārbioloģisko izmeklējumu veikšanai. Komplektā stobriņš ar 1 ml šķidru Amies barotni un viens tampons uroģenitālo paraugu noņemšanai. Individuāli iepakoti. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 100 gab.CE-IVD marķējums. | gab. | 1400 | 7000
3.9. | Reaģents krēpu paraugu sašķidrināšanai | Paredzēts krēpu paraugu sašķidrināšanai istabas temperatūrā. Vienā iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. CE-IVD marķējums. | gab. | 1000 | 5000
Kopā par 3. daļu EUR bez PVN:

## 4.daļa
4. daļa
Siekalu paraugu savākšanas komplekts
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
4.1. | Siekalu paraugu savākšanas komplekts | Komplekts siekalu paraugu savākšanai molekulāri bioloģiskiem izmeklējumiem. Komplektā: stobriņš ar maksimālo tilpumu 10 ml, maksimālo diametru 16 mm, skrūvējamu korķi, tilpuma graduācija pa 1 ml, matēta virsma ar vietu uzrakstam, vienreizlietojama piltuve, uzskrūvējama uz stobriņa, vieglākai siekalu savākšanai, stobriņā netoksisks stabilizējošs buferis 1 ml, caurspīdīgs maisiņš parauga transportēšanai. CE - IVD marķējums. | gab | 400 | 2000
Kopā par 4. daļu EUR bez PVN:

## 5.daļa
5. daļa
Ginekoloģisko paraugu sagatavošanas komplekts, saderīgs ar citoloģijas skrīnera automatizētu sistēmu - iekārtu ThinPrep 5000 un ThinPrep Imager Hologic
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
5.1. | Transporta barotne | Šķidrā transporta barotne, 20ml. Paredzēta ginekoloģisko un citoloģisko paraugu transportēšanai, šūnu un DNS saglabāšanai. Paredzēta noteiktu cilvēka papilomas vīrusa (CPV) un citu seksuāli transmisīvo infekciju testu veikšanai. Barotne satur konservantu - buferšķīdumu uz metanola bāzes, 35-55% metanols. Iepakojumā ne vairāk kā 25 gab. CE - IVD marķējums. | gab. | 2500 | 12500
Kopā par 5. daļu EUR bez PVN:

## 6.daļa
6. daļa
Kontaktplates baktēriju skaita noteikšanai uz apkārtējās vides virsmām
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas, pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
6.1. | Kontaktplates ar triptikāzes sojas agaru baktēriju skaita noteikšanai uz apkārtējās vides virsmām | Kontaktplate ar triptikāzes sojas agaru, 55 mm diametrā. Agara kontaktplates virsmu laukums 25 cm2, uzglabā 15-25oC temperatūrā līdz derīguma termiņa beigām, trīskārtīgi iepakotas. Satur letheen un Tween, kas inaktivē uz virmas esošos dezinfekcijas līdzekļu atlikumus. Katrai barotņu sērijai pievienots kvalitātes pārbaudes sertifikāts. Iepakojumā ne vairāk kā 20 plates. | iepakojums (20 plates) | 12 | 60
6.2. | Kontaktplates ar saburo dekstrozes agaru baktēriju skaita noteikšanai uz apkārtējās vides virsmām | Kontaktplate ar saburo dekstrozes agaru, 55 mm diametrā. Agara kontaktplates virsmu laukums 25 cm2, uzglabā 15-25oC temperatūrā līdz derīguma termiņa beigām, trīskārtīgi iepakotas. Satur letheen un Tween, kas inaktivē uz virmas esošos dezinfekcijas līdzekļu atlikumus. Katrai barotņu sērijai pievienots kvalitātes pārbaudes sertifikāts. Iepakojumā ne vairāk kā 20 plates. | iepakojums (20 plates) | 12 | 60
Kopā par 6. daļu EUR bez PVN:

## 7.daļa
7. daļa
Triptikāzes sojas buljons Media fill procesu nodrošināšanai
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
7.1. | Triptikāzes sojas buljons (Trypticase Soy Broth) | Buljona sastāvā ir triptons (17 g/L), sojas peptons (3 g/L), nātrija hlorīds (5 g/L), glikozes monohidrāts (2.5 g/L) un kālija dihigrogēnfostāts (2.5 g/L). Dzintarkrāsas, pH 25oC temperatūrā 7.3 ± 0.2, sterils. Mikrobioloģiski pārbaudīts uz Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, Aspergillus brasiliensis, Bacillus subtilis subsp. spizizenii un Candida albicans augšanu. Katrai buljonu sērijai pievienots kvalitātes pārbaudes sertifikāts. Iepakojumā sešas pudelītes pa 200 ml. Starp pudeles korķi un buljonu ir gumijas aizbāznis, caur kuru var izdurt adatu media fill procesa laikā. CE - IVD marķējums. | iepakojums (6 x 200 ml) | 10 | 50
Kopā par 7. daļu EUR bez PVN:

## 8.daļa
8. daļa
Konteiners paraugiem ar skrūvējamu vāku (eksfūzijām)
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
8.1. | Konteiners paraugiem ar skrūvējamu vāku (eksfūzijām) | Konteiners paraugiem ar skrūvējamu vāku, ķirurģiskais, 500ml, cilindriskas formas | gab. | 500 | 2500
Kopā par 8. daļu EUR bez PVN:

## 9.daļa
9. daļa
Stobriņi ar transfūzijas sistēmas segmenta atvērēju paraugu atšķaidīšanai
Tehniskā specifikācija | [5 empty] | Pretendenta tehniskais piedāvājums |  | Pretendenta finanšu piedāvājums
Daļas, pozīcijas Nr. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 1 gadam (vienības) | Plānotais iepirkuma daudzums 5 gadiem (vienības) | Piedāvātās preces ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā summa par pozīciju
9.1. | Stobriņi (mēģenes) paraugu atšķaidīšanai | Tilpums 3,5 ml, no caurspīdīgas plastmasas, augstums ne lielāks par 55 mm, diametrs ne lielāks par 12 mm, ar apaļu pamatni. Sarstedt kat. Nr. 55.484 vai ekvivalents | gab. | 150000 | 750000
9.2. | Transfūzijas sistēmas segmenta atvērējs | Transfūzijas sistēmas segmenta atvērējs, plastmasas, ar metāla adatu. Saderīgs ar pozīciju 9.1. Sarstedt kat. Nr. 95.1000 vai ekvivalents | gab. | 25000 | 125000
Kopā par 9. daļu EUR bez PVN: