## 3.pielikums
3. pielikums Atklāta konkursa ID Nr. RAKUS 2024/80K nolikumam
Tehniskais un finanšu piedāvājums
Medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība
N.p.k. | Apraksts, prasības | Pārbaužu skaits | Vienas pārbaudes cena, EUR bez PVN | Summa kopā EUR bez PVN
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par daļas visām pozīcijām. Piedāvājumi, kuros nebūs piedāvātas visas daļā ietilpstošās pozīcijas, netiks vērtēti. Pretendenti var iesniegt piedāvājumu par vienu, vairākām vai visām daļām.
1. daļa | Ārējās sirds stimulācijas iekārta
1.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
1.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 1.daļu:
2. daļa | Defibrilators
2.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
2.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 2.daļu:
3. daļa | Augstfrekvences elektroterapijas iekārta
3.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
3.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 3.daļu:
4. daļa | Neirostimulācijas iekārta
4.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
4.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 4.daļu:
5. daļa | Lāzerterapijas iekārta
5.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
5.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 5.daļu:
6. daļa | Augstfrekvences elektroķirurģiskā iekārta
6.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
6.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 6.daļu:
7. daļa | Infūzijas sūknis
7.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
7.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 7.daļu:
8. daļa | Perfūzijas sūknis
8.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
8.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 8.daļu:
9. daļa | Anestēzijas inhalācijas narkozes iekāra
9.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
9.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 9.daļu:
10. daļa | Elpināšanas iekārta
10.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
10.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 10.daļu:
11. daļa | Krioķirurģijas iekārta
11.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
11.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 11.daļu:
12. daļa | Elektroapsildāmā gulta un citas sildierīces visam ķermenim
12.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
12.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 12.daļu:
13. daļa | Pacientu monitors
13.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
13.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 13.daļu:
14. daļa | Elektrokardiogrāfs
14.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
14.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 14.daļu:
15.daļa | Dezinfekcijas iekārta
15.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
15.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 15.daļu:
16. daļa | Sterilizācijas iekārta ar paaugstinātu spiedienu
16.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
16.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 16.daļu:
17. daļa | Termostats
17.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
17.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 17.daļu:
18. daļa | Karstā gaisa sterilizators
18.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
18.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 18.daļu:
19. daļa | Ultraskaņas diagnostikas iekārta
19.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
19.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 19.daļu:
20. daļa | Ultraskaņas terapijas iekārta
20.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
20.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 20.daļu:
21. daļa | Spirogrāfijas iekārta
21.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
21.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 21.daļu:
22. daļa | UV terapijas iekārta
22.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
22.2 | Funkcionālā pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 22.daļu:
23. daļa | Pārējās IIa, IIb, III klases medicīniskās ierīces elektrodrošības pārbaudes
23.1 | Elektrodrošības pārbaude | 1
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par 23.daļu:
Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN:
Kopējā piedāvājuma summa EUR ar PVN:
Aktualizēta 15.10.2024.

## 3.pielikuma "A" daļa
3. pielikuma "A" daļa ID Nr. RAKUS 2024/80K
Pamatprasības pretendentam
|  | 1 | Medicīnisko ierīču elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes veikt saskaņā ar 2023. gada 23.augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.461“Medicīnisko ierīču noteikumi” izvirzītajām prasībām.
|  | 2 | Attiecībā uz medicīnisko ierīču elektrodrošības un funkcionālajām pārbaudēm, saskaņā ar 2023. gada 23.augusta Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.461“Medicīnisko ierīču noteikumi” izvirzītajām prasībām Pretendents veic parametru pārbaudi IIa, IIb un III klases medicīniskajām ierīcēm, kā minēts tehniskās specifikācijas, piesakoties uz konkrētām pozīcijām.
|  | 3 | Pretendents ir akreditēts nacionālajā akreditācijas institūcijā atbilstoši nacionālajiem normatīvajiem aktiem par atbilstības novērtēšanas institūciju novērtēšanu, akreditāciju un uzraudzību vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditācijas institūcijā nereglamentētajā sfērā: - atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.461 “Medicīnisko ierīču noteikumi”. Pretendenta rīcībā ir kvalificēts un pieredzējis personāls.
|  | 4 | Pretendentam jāspēj nodrošināt visu pārbaužu veikšanu uz vietas pie Pasūtītāja saskaņā ar Pasūtītāja kontaktpersonas konkrēto pieprasījumu, pēc iespējas, mazāk traucējot struktūrvienības darbu. Pretendentam jāspēj nodrošināt pakalpojuma veikšanu 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma brīža. Pakalpojuma izpilde (ierašanās laiks, vieta) vispirms ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja struktūrvienības kontaktpersonu.
|  | 5 | Nodrošināt veikto tehnisko uzraudzības darbu dokumentēšanu un ierakstu veikšanu ierīču tehniskajā žurnālā (ja tas ir pieejams).
|  | 6 | 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārbaudes veikšanas dienas Pretendents iesniedz parakstītu dokumentu (elektrodrošības pārbaudes pārskatu/protokolu un/vai funkcionālās pārbaudes pārskatu/protokolu) un attiecīgā dokumenta kopiju .pdf faila formātā Pasūtītāja noteiktajai kontaktpersonai. Katram elektroniski nosūtāmajam .pdf formāta dokumentam jābūt kā atsevišķam failam ar nosaukumu, kas satur vismaz šādu informāciju šādā formātā: P.V.gggg.- ParskNR_InvNR, kur P.V.gggg. – pārbaudes veikšanas gads gggg. formātā; ParskNR – sertifikāta/pārskata numurs; InvNR – ierīces inventāra numurs (vai sērijas numurs, ja inventāra numurs nav pieejams)
|  | 7 | Elektrodrošības pārbaudes pārskatam/protokolam un/vai funkcionālās pārbaudes pārskatam/protokolam jāsatur informācija par visiem nomērītajiem parametriem un šo parametru skaitliskajām vērtībām un to mērvienībām, kā arī atbilstības kritērijus (ražotāja vai normatīvajos aktos noteiktās robežvērtības), pēc kuriem noteikta ierīces atbilstība. Ja pārbaudāmajai ierīcei veic uzstādīto vērtību mērījumus, pārbaudes rezultātu dokumentācijā, paralēli uzstādītajai vērtībai, jānorāda arī pārbaudāmās ierīces iebūvēto mērītāju uzrādītās vērtības. Tāpat elektrodrošības/funkcionālās pārbaudes pārskatā/protokolā jāuzrāda visu pārbaudes veikšanai izmantoto mērīšanas iekārtu nosaukumi, modelis, sērijas vai partijas numurs, kalibrēšanas datumus, kalibrēšanas veicēju nosaukumus un izsekojamību.
|  | 8 | Ja pieņemot pakalpojumu, tiek konstatēts, ka tas sniegts nekvalitatīvi, Pakalpojuma sniedzēja pienākums ir nosūtīt pārstāvi apstākļu noskaidrošanai un pamatotas pretenzijas gadījumā novērst sniegtā pakalpojuma neatbilstību.
|  | 9 | Pakalpojuma sniedzējam ir pienākums kopā ar rēķinu iesniegt darbu pieņemšanas nodošanas aktu, kurā jāuzrāda vismaz šādu informāciju: pārbaudītā ierīce, inventāra numurs (vai sērijas numurs, ja nav inventāra numura), pārskata/sertifikāta numurs.
|  | 10 | Visi mērījumi tiek veikti izmantojot kalibrētas mēriekārtas. Mēriekārtu saraksts ar kalibrēšanas sertifikāta numurs un derīguma termiņu jāpievieno tehniskajam piedāvājumam.