CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBAS IEPIRKUMA KOMISIJAS
30.08.2024. ATBILDES UZ IEINTERESĒTĀ PIEGĀDĀTĀJA UZDOTAJIEM JAUTĀJUMIEM
Atklātam konkursam
“Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
iepirkuma identifikācijas Nr. CNP/2024/43/ERAF

1. Jautājums: 
Darbu apjomu sarakstā neatrodam minerālmateriālu maisījuma (fr.0/45) N-III klase, h=15cm pozīciju segas konstrukcijai (ietvei) (skat.TS-CD-4)
Lūgums papildināt darbu apjomu sarakstu.

Atbilde:
Atbilstoši revīzijai nr. 2. Ietvei paredzēts nesaistīts minerālmateriāls 0/45 slāņa būvniecība 18 cm biezumā, kā stāvvietās, jo pa to pārvietosies sniega tīrīšanas tehnika un atsevišķās zonās ietvei brauks pāri auto. 

2. Jautājums: 
Balstoties uz rasējumu TS-CD-4, betona bruģakmens detalizāciju ir norādīts meklēt rasējumā TS-CD-5, tomēr rasējumā TS-CD-5 atrodama detalizācija tipveida trapecveida ātrumvalnim. Lūgums precizēt vai pievienot attiecīgo detalizāciju bruģakmenim, lai būtu izprotams, kāds bruģakmens rakts un krāsu izvietojums ir jāparedz?

Atbilde:
EIS tiks publicēta dokumentācija ar lapām TS-CD-5_1; TS-CD-5_2; TS-CD-5_3; TS-CD-5_4.


