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27.03.2024 	Nr. N-2024/1599
Ieinteresētiem pretendentiem


[bookmark: _Hlk151019070]Par atklātu konkursu
“Absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa”
 – atbilde uz jautājumu

Ar šo vēstuli sniedzam atbildi uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem par atklātu konkursu “Absorbcijas tipa siltumsūkņa piegāde un nomaiņa” (iepirkuma identifikācijas Nr.RS2023/234/AK) (turpmāk – Konkurss). 

1. Jautājums: Konkursa pamatā ir iekārtas nomaiņa, t.i. lielākā Līguma cenas ietekme ir tieši no iekārtas cenas. Ņemot vērā, ka šādu iekārtu ražotāju apmaksas nosacījumi ir 20-30% avansa maksājums pasūtot iekārtu un pilna iekārtas cenas apmaksa pirms iekārta tiek izvesta no rūpnīcas, lūdzam Pasūtītāju izvērtēt iespēju veikt avansa maksājumu pēc līguma parakstīšanas 20% apmērā no iekārtas summas, kā arī veikt iekārtas apmaksu 80% apmērā no iekārtas cenas, kad iekārta ir gatava nosūtīšanai uz objektu.
Komisijas atbilde: Izvērtējot iespēju veikt avansa maksājumu pēc līguma parakstīšanas 20% apmērā no iekārtas summas, kā arī veikt iekārtas apmaksu 80% apmērā no iekārtas cenas, kad iekārta ir gatava nosūtīšanai uz objektu. Informējam, ka nepiekrītam piedāvātajam avansa maksājumam.
2. Jautājums: Vai saskaņā ar konkursa nolikumu punktu 13.1.9. līdzīgi kā punktā 13.1.8. Būvdarbu vadītājam var būt pieredze pēdējo 5 (piecu) gadu laikā vismaz 1 (viena) siltumsūkņa ar jaudu ne mazāku par 4 MW izbūvē un/vai apkopē?
Komisijas atbilde: Informējam, ka Konkursa nolikuma 13.sadaļas “Pretendenta kvalifikācijas prasības” 13.1.9. punkts (a) būvdarbu vadītājs, tiek precizēts un izteikts sekojošā redakcijā: “(a) būvdarbu vadītājs: vismaz 1 (viena) siltumsūkņa ar jaudu ne mazāku par 4 MW izbūves un/vai apkopes  projektu vadīšanā”.

Iepirkumu departamenta vadītājs	(paraksts *)				A. Kapče
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* Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
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