## Kopsavilkums
Piedāvājuma kopsavilkums projekta Nr. 4.3.1.3/1/25/A/052 "Sociālo mājokļu atjaunošana Aizkraukles novadā" ietvaros, Skrīveros
| Adrese | Piedāvātā līgumcena
1 | Sporta 4-26 | 0
2 | Daugavas 140-18 | 0
Kopsumma (Ar PVN) |  | 0
PVN
Kopsumma bez PVN

## Sporta 4- 26
Lokālā tāme Nr. 1
Dzīvokļa remontdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums : Dzīvokļa remontdarbi
Objekta adrese : Sporta 4-26, Skrīveri, Aizkraukles novads, LV 5125
Pasūtītājs:
Tāmi sastādīja: | [9 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Sienas
1 |  | Sienu, durvju, logu ailu sānmalu attīrīšana no tapetēm, esošā drūpošā krāsojuma, špaktelējuma un apmetuma | m2 | 98
2 |  | Sienu, durvju, logu ailu sānmalu sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai (gruntēšana, vienkāršota sienu līdzināšana, špaktelēšana, slīpēšana atbilstoši tehniskajām prasībām izvēlētai krāsošanas sistēmai) | m2 | 80
3 |  | Sienu, logu, durvju ailu sānmalu augstvērtīgs krāsojums 2x (tonis intensīvs - pusspīdīga ūdens emulsijas lateksa krāsa, kas nesatur nekādu ķīmiskus šķīdinātājus un amonjaku; noturība pret mazgāšanu - iztur vairāk kā 2000 cikliem; piemēram Beckers Scotte 20 vai ekvivalents) | m2 | 98
4 |  | Sienu apmetums vanasistabā | m2 | 18
5 |  | Sienu flīzēšana līdz griestiem vanasistabā | m2 | 18
Kopā
Griesti
6 |  | Reģipša griestu montāža(reģipša griesti uz metāla karkasa vienā kārtā) | m2 | 36
7 |  | Griestu sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana atbilstoši tehniskajām prasībām izvēlētai krāsošanas sistēmai) | m2 | 36
8 |  | Griestu krāsošana 2x(balta matēta krāsa sadolin Bindo 3 vai ekvivalents) | m2 | 36
Kopā
Grīdas
9 |  | Esošo grīdlīstu, grīdas seguma ar grīdlīstēm demontāža demontāža | m2 | 36
10 |  | Grīdu betonēšana WC paceļt vienā līmenī ar koridora grīgu | m2 | 3
11 |  | Grīdu flīzēšana WC | m2 | 3
12 |  | Lamināts EGGER EHL045, 1292x193x8 mm, 33. klase vai ekvivalents ar apakšklāju montāža | m2 | 33
13 |  | PVC grīdlīstu ierīkošana | m | 40
Kopā
Durvis
14 |  | Koka durvju bloka (800 x 2,10 m) demontāža | gb | 3
15 |  | Jaunu durvju bloka Corsika vai ekvivalents(800x 2,10 m (izmēru precizēt darba gaitā); krāsotas ar furnitūru; kleides) ierīkošana | gb | 3
Kopā
Iekšējie elektrotīkli, apgaismojums
16 |  | Elektroinstalācijas atslēgums, gaismas ķermeņu, slēdžu, kontaktligzdu, kabeļu (kur nepieciešams) ... demontāža | obj | 1
17 |  | Kabelis NYY-J 3x2,5 mm2 vai ekvivalents montāža | m | 150
18 |  | Kabelis NYY-J 3 x 1,5 mm2 vai ekvivalents montāža | m | 40
19 |  | Iebūvējams gaismeklis -24W(2640Lm) LED panelis, IP20, V-TAC SAMSUNG, iebūvējams, apaļš, balts, Ø294x29.1mm, silti balta gaisma 3000K vai ekvivalents montāža | gb | 12
20 |  | Slēdzis (Basic 55 ar taustiņu, zemapmetuma. Nom. spriegums ~250V, Nom.strava 10AX, Balta krāsa.) vai ekvivalents montāža | gb | 4
21 |  | Kontakstligzda divvietīgā (ABB Kārba 2-viet. v/a B55 balta 1703-92-507; ABB Rozete a/z A-nea balta 20EUC-24G; ABB Rāmis 3-v ReflexSl balts 2513-214) vai ekvivalents montāža | gb | 8
22 |  | Rievu izveide sienā (štrobēšana), to aizdare pēc kabeļu montāžas | t.m | 40
23 |  | Elektroinstalācijas pieslēgums, izpildshēma | obj | 1
24 |  | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl | 1
Kopā
Dažādi darbi
25 |  | Apkures radiatora demontāža,jauna radiatora 22x500x700radiatora montāža,pieslēgums virtuvē | gb | 1
26 |  | Dušas kabīne Gotland Eko 39163, 90x90x195 cm, dziļais paliktnis 450 mm,Dušas komplekts Rubineta Veneto + Easy Push-15 170615 vai ekvivalents montāža | gb | 1
27 |  | Keramiskā izlietne Cersanit Sigma 320 mm vai ekvivalents, stūra ar jaucējkrānu montāža | gb | 1
28 |  | Tualetes pods Cersanit Merida vai ekvivalents ar horizontālu izvadu un SC vāku montāža | gb | 1
29 |  | Ūdens sildītājs Atlantic Cube Steatite, 75L, 1.5kW vai ekvivalents, vertikāls montāža | gb | 1
30 |  | Jaunas ūdens padeves sistēmas montāža(siltais ,aukstais, noslēgventiļi)no skaitītāja | t.m | 10
31 |  | Jaunas kanalizācijas sistēmas montāža no stāvvada | t.m | 7
32 |  | Rymstikpie sienas stiprin. tvaika nosūcējs, nerūsējošais tērauds, 60 cm vai ekvivalents | gb | 1
33 |  | KNOXHULT virtuves iekārta, baltā krāsā, 180x61x220 cm vai ekvivalents montāža | gb | 1
34 |  | Lagan cepeškrāsns, baltā krāsā vai ekvivalents montāža | gb | 1
35 |  | SKÅLAN Gāzes plīts virsma, IKEA 300 nerūsējošais tērauds, 59 cm vai ekvivalents montāža | gb | 1
36 |  | Dažādi darbi - būvmateriālu izkraušana, ienešana, virsmu aizsardzība apdares darbu gaitā, objekta sakopšana pēc būvdarbiem... | obj | 1
37 |  | UDDARP Veļas mazgājamā mašīna, IKEA 300, 7 kg vai ekvivalents montāža | gb | 1
38 |  | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija, konteinera noma | m3 | 6
Kopā
Tiešās izmaksas kopā t.sk.darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Kopā
PVN
Pavisam kopā
Izmēri ± pielāgojami konkrētās telpas faktiskajiem izmēriem un esošo inženiertīklu novietojumam.
Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr:

## Daugavas 140- 18
Lokālā tāme Nr. 2
Dzīvokļa remontdarbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums : Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja
Objekta nosaukums : Dzīvokļa remontdarbi
Objekta adrese : Daugavas 140-18, Skrīveri, Aizkraukles novads, LV 5125
Pasūtītājs:
Tāmi sastādīja: | [9 empty] | Tāmes izmaksas
Tāme sastādīta :
[5 empty] | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
Nr.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Laika norma (c/h). | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16.
Sienas vannasistabā
1 |  | Sienu, durvju, logu ailu sānmalu attīrīšana no tapetēm, esošā drūpošā krāsojuma, špaktelējuma un apmetuma | m2 | 20
2 |  | Sienu apmetums vanasistabā | m2 | 20
3 |  | Sienu flīzēšana līdz griestiem vanasistabā | m2 | 20
Kopā
Griesti vanasistabā
4 |  | Reģipša griestu montāža(reģipša griesti uz metāla karkasa vienā kārtā) | m2 | 4
5 |  | Griestu sagatavošana augstvērtīgai krāsošanai (gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana atbilstoši tehniskajām prasībām izvēlētai krāsošanas sistēmai) | m2 | 4
6 |  | Griestu krāsošana 2x(balta matēta krāsa sadolin Bindo 3 vai ekvivalents) | m2 | 4
Kopā
Grīdas vanasistabā
7 |  | Esošā grīdas seguma demontāža | m2 | 4
8 |  | Grīdu līdzināšana WC paceļt vienā līmenī ar koridora grīdu | m2 | 4
9 |  | Grīdu flīzēšana WC | m2 | 4
Kopā
Logi
10 |  | Logu rokturu nomaiņa ar slēdzamie mrokturiem | gb | 4
11 |  | Jauna durvju bloka Karmena(700x2100)vai ekvivalents montāža,furnitūra apdare | gb | 1
Kopā
Apkure,elektroinstalācija
12 |  | R32 MULTI SPLIT INVERTER āra bloks FMA-32I3HD/DVO vai ekvivalents (C/H: 9.4/9.4 kW) Dzesēšanas/sildīšanas jauda: 9.4/9.4 kW; Cauruļu šķērsgriezums/pieslēgumu skaits: 3x(1/4"+3/8"); Izmēri(WxDxH)-990×910×340 mm; Saziņas kabelis: 5x1.5mm; Barošanas kabelis: 3×2.5mm; Aukstumaģents: R32 Max vienas trases garums: 15m; Bloku skaits 1-4 gab | gb | 1
13 |  | Nordis Sienas kronšteins kondicionētājam Balts: 420mm x 800mm, 140kg MS230 | gb | 1
14 |  | Nordis ORION PRO Sērija WiFi (C-2,6 kW / H-3,3 kW) vai ekvivalents Multisplit iekštelpu bloks • Horizontālo un vertikālo žalūziju 3D automātiskā vadība • 7 ātrumu ventilators • Kartera un šasijas sildītājs • IFEEL funkcija • Aprīkots ar augsta blīvuma filtriem, kas no gaisa filtrē vairāk putekļu. • Aukstā plazmas gaisa attīrītājs iznīcina baktērijas, mikrobus un citas kaitīgas daļiņas • R32 Cauruļu izmērs: 1/4''-3/8" vai ekvivalents | gb | 4
15 |  | Dubulta caurule ar izolāciju 1/4"- 3/8" (6,35-9,52mm) 20m | gb | 3
16 |  | Slēdzis (Basic 55 ar taustiņu, zemapmetuma. Nom. spriegums ~250V, Nom.strava 10AX, Balta krāsa.) vai ekvivalents montāža | gb | 1
17 |  | Kontakstligzda divvietīgā (ABB Kārba 2-viet. v/a B55 balta 1703-92-507; ABB Rozete a/z A-nea balta 20EUC-24G; ABB Rāmis 3-v ReflexSl balts 2513-214) vai ekvivalents montāža | gb | 1
18 |  | 24W(2640Lm) LED panelis, IP20, V-TAC SAMSUNG, iebūvējams, apaļš, balts, Ø294x29.1mm, silti balta gaisma 3000K vai ekvivalents | gb | 1
19 |  | Montāžas materiāli, palīgmateriāli | kpl | 1
Kopā
Dažādi darbi
20 |  | Dušas kabīne 90x90x195 cm, seklais paliktnis 15cm,Dušas komplekts Rubineta Veneto + Easy Push-15 170615 vai ekvivalents montāža | gb | 1
21 |  | Skapis ar izlietni NOVELTY TOMASO 50, 45x29xH80 cm ar jaucējkrānu vai ekvivalents | gb | 1
22 |  | Tualetes pods Cersanit Merida ar horizontālu izvadu un SC vāku vai ekvivalents montāža | gb | 1
23 |  | Ūdens sildītājs Atlantic Cube Steatite, 75L, 1.5kW, vertikāls vai ekvivalents montāža | gb | 1
24 |  | Jaunas ūdens padeves sistēmas montāža(siltais ,aukstais, noslēgventiļi)no skaitītāja | t.m | 8
25 |  | Jaunas kanalizācijas sistēmas montāža no stāvvada | t.m | 5
26 |  | Rymstikpie sienas stiprin. tvaika nosūcējs, nerūsējošais tērauds, 60 cm vai ekvivalents | gb | 1
27 |  | KNOXHULT virtuves iekārta, baltā krāsā, 180x61x220 cm vai ekvivalents montāža | gb | 1
28 |  | Lagan cepeškrāsns, baltā krāsā vai ekvivalents montāža | gb | 1
29 |  | MATMÄSSIG Indukcijas plīts virsma, IKEA 300 melnā krāsā, 59 cm, vai ekvivalents montāža | gb | 1
30 |  | Dažādi darbi - būvmateriālu izkraušana, ienešana, virsmu aizsardzība apdares darbu gaitā, objekta sakopšana pēc būvdarbiem... | obj | 1
31 |  | Būvgružu savākšana, izvešana, utilizācija, konteinera noma | m3 | 3
Kopā
Tiešās izmaksas kopā t.sk.darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Virsizdevumi
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa
Kopā
PVN
Pavisam kopā
Izmēri ± pielāgojami konkrētās telpas faktiskajiem izmēriem un esošo inženiertīklu novietojumam.
Visas norādes iepirkuma procedūras dokumentācijā iekļautajās specifikācijās (tāmēs) uz konkrētu izstrādājumu vai materiālu, tā tirdzniecības marku vai izcelsmi, ir saistītas ar kontroltāmes sagatavošanu un raksturo šim izstrādājumam vai materiālam izvirzīto prasību līmeni. Pretendentam ir tiesības piedāvāt ekvivalentus izstrādājumus un materiālus, ja tas nav pretrunā tehniskajiem risinājumiem. Pierādījumi par ekvivalenci jāiesniedz kopā ar piedāvājumu.
Sastādīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja :
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr: