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Latgales Industriālais tehnikums

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tālr. 65446296, e-pasts lint@lint.lv, www.lint.lv

APSTIPRINĀTS

2024. gada 27.jūnijā
Latgales Industriāla tehnikuma
iepirkumu komisijas sēdē
Protokolā  Nr. 5.2.3/49
IEPIRKUMA PROCEDŪRAS 
„Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana,  signalizācijas  un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”
NOLIKUMS

iepirkuma identifikācijas numurs LIT 2024/11
Daugavpils    2024
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs

Iepirkuma identifikācijas numurs LIT 2024/11
1.2. Pasūtītājs:

Latgales Industriālais tehnikums
reģ. Nr. LV90000066069 

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410 

Valsts kase, kods TRELLV22 

konts LV27TREL215025103200B
1.3. Kontaktpersonas:

1.4. Papildu informāciju ieinteresētais piegādātājs var pieprasīt atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36. panta pirmās daļas prasībām.

1.5. Pasūtītājs nodrošina brīvu elektronisku pieeju Iepirkuma dokumentiem pircēja profilā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21536 . 
1.6. Saziņa starp Pasūtītāju un ieinteresētajiem piegādātājiem iepirkuma ietvaros notiek pa e-pastu. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma nosaukumu un identifikācijas numuru. Pa e-pastu nosūtītā informācija uzskatāma par paziņotu otrajā darba dienā pēc tās nosūtīšanas.
1.7. Jautājumi par Iepirkuma nolikumu iesniedzami elektroniskā veidā, nosūtot pa e-pastu: nikita.aleksejevs@lint.lv vai saimnieciba@lint.lv .  
1.8. Ieinteresētais Pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi turpmākām izmaiņām iepirkuma procedūras nolikumā, kā arī iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto Pretendentu jautājumiem, kas tiek publicētas tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21536  iepirkuma profilā.
2. Iepirkuma priekšmets, Līguma izpildes laiks un vieta 
2.1. Iepirkuma priekšmets:
2.1.1. fiziskās un tehniskās apsardzes
 pakalpojuma sniegšana atbilstoši Tehniskajai specifikācijai    (nolikuma 2.pielikuma 1.tabula);
2.1.2. automātiskā ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, videonovērošanas sistēmas un apsardzes signalizācijas iekārtu, ierīču tehniskā apkope, turpmāk – Tehniskā apkope, atbilstoši Tehniskajai specifikācijai   (Nolikuma 2.pielikuma 2.-6.tabulas).

2.1.3. Ar iekārtu izvietojumu iespējams iepazīties, piesakot objekta apskati par iepirkuma priekšmetu atbildīgajai kontaktpersonai. 
2.2. Līguma termiņš – 12 mēneši no līguma parakstīšanas dienas.
2.3. Iepirkuma kods pēc CPV klasifikatora: - 79710000-4
 (apsardzes pakalpojumi); 50343000-1 (video iekārtu remonta un tehniskās apkopes pakalpojumi).
2.4. Līguma izpildes vietas: 

2.4.1. Tehniskā apsardze un videonovērošanas pakalpojumi - Latgales Industriālais tehnikums (Ēku komplekss un teritorija Jātnieku ielā 87, Daugavpilī);

2.4.2. Tehniskā apsardze un videonovērošanas pakalpojumi - Latgales Industriālais tehnikums (Ēku komplekss un teritorija Varšavas ielā 23, Daugavpilī, Varšavas ielā 21, Daugavpilī);

2.4.3. Tehniskā apsardze un videonovērošanas pakalpojumi - Latgales Industriālais tehnikums, izglītības programmu īstenošanas vieta „Dagda”, (Ēku komplekss un teritorija Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novadā); 

2.4.4. Fiziskā apsardze - Latgales Industriālais tehnikums (Ēku komplekss un teritorija Jātnieku ielā 87, Daugavpilī)); 
2.4.5. Fiziskā apsardze - Latgales Industriālais tehnikums (Ēku komplekss un teritorija Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novadā)); 
2.4.6. Tehniskā apkope un iekārtu remontdarbi - Latgales Industriālais tehnikums Jātnieku  ielā 87, Daugavpilī, Varšavas ielā 23, Daugavpilī, Varšavas ielā 21, Daugavpilī, IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā.

3. Objekta apskate

3.1. Objekta apskate Latgales Industriālais tehnikums (Ēku komplekss un teritorija Jātnieku ielā 87 un Varšavas ielā 23, Daugavpilī),  IPĪV “Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā (Ēku komplekss un teritorija Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novadā) iespējama iepriekš piesakoties pie sagādnieces Ilze Zeidaka, tālr. 20225428, e-pasts: saimnieciba@lint.lv. 
3.2. Objekta apmeklēšanas laikā notiks tikai objekta apskate. Papildus informācija saistībā ar iepirkuma priekšmetu vai iepirkuma nolikumu netiks sniegta. Jebkura papildus informācija (atbildes uz uzdotajiem jautājumiem objekta apmeklēšanas laikā) tiks nosūtīta visiem Pretendentiem, un vienlaikus ievietota EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī konkursa sadaļā iespējami īsā laikā no jautājumu saņemšanas brīža (informācija saistībā ar uzdotajiem jautājumiem tiek sniegta 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām).
3.3. Lai samazinātu neparedzamu izmaksu rašanās risku līguma izpildes laikā un sagatavotu faktiskajai situācijai objektā atbilstošus piedāvājumus, objekta apskate Pretendentiem ir obligāta. 
3.4. Objekta apskati apliecina Pretendenta paraksttiesīgā persona vai pilnvarotā persona, parakstot apliecinājumu par objekta apskati (nolikuma pielikums Nr. 4 “Apliecinājums par objekta apskati”).
3.5. Par katru objektu tiek aizpildīts atsevišķs apliecinājums par objekta apskati.
3.6. Prententam ir tiesības iepazīties ar pārējām līguma izpildes vietām līdz piedāvājuma iesniegšanai, iepriekš piesakoties pie Sagādnieces Ilze Zeidaka, tālr. 20225428, e-pasts: saimnieciba@lint.lv.
3.7. Iepirkums netiek dalīts daļās. Pretendents iesniedz piedāvājumu par visu iepirkuma apjomu. Pretendents vai iesniegt tikai vienu piedāvājumu - piedāvājuma varianti netiks izskatīti.

4. Iespējas iepazīties ar iepirkuma nolikumu un saņemt to: 

4.1. Iepirkuma procedūras nolikums un tā grozījumi pretendentiem ir pieejami elektroniskā veidā pircēja profilā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/21536. 
4.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā kā piegādātājs.

5. Piedāvājumu iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība

5.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024. gada 29.jūlijam, plkst. 09:00, Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementProposals/21536 
.
5.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām.
5.3. Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiks atvērti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme notiks 2024. gada 29.jūlijā, plkst. 13:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā
5.4. Piedāvājumu atvēršanas norise tiek protokolēta. Ar iepirkuma komisijas atvēršanas sēdes protokolu var iepazīties pircēja profilā tīmekļvietnē https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/21536.
6. Piedāvājumu derīguma termiņš

6.1. Pretendentu piedāvājumu derīguma termiņš ir trīs mēneši, skaitot no piedāvājumu iesniegšanas termiņa dienas.

6.2. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepirkuma līgumu nevar noslēgt piedāvājumu derīguma termiņā, pasūtītājs var rakstiski pieprasīt piedāvājuma spēkā esamības termiņa pagarināšanu. Ja pretendents piekrīt pagarināt piedāvājuma spēkā esamības termiņu, nemainot sava piedāvājuma saturu un cenu, tas par to rakstiski paziņo pasūtītājam.

6.3. Ja pasūtītājs atzīst kādu pretendentu par uzvarējušu iepirkumā, Pretendentu piedāvājuma derīguma termiņš ir līdz dienai, kad ir parakstīts Līgums. 

7. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu

8. Pretendents ir tiesīgs iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniedz piedāvājumu variantus – pretendenta piedāvājums tiks noraidīts.

9. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma nolikumā un tā pielikumos norādītajām prasībām.
10. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

10.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

10.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

10.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).

11. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

11.1. Pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā.

11.2. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu (tā daļas, ja tās paraksta atsevišķi) paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 

12. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.

13. Visi iesniedzamie dokumenti jānoformē atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma prasībām, un ievērojot Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumus Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

14. Ja pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, to apliecina atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 04. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja iepirkuma komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

15. Visas piedāvātās cenas norāda euro (EUR) bez PVN ar 2 (diviem) cipariem aiz komata.

16. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma procedūras nolikumā (t.sk. nolikuma pielikumos un formās, kuras ir ievietotas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma profila sadaļās) ietvertos nosacījumus.

17. Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu. Iesniegtie piedāvājumi, izņemot, ja pretendents piedāvājumu atsauc, paliek Pasūtītāja īpašumā.

18. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus, vai, ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

19. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāatbilst iepirkuma procedūras nolikumā norādītajām prasībām un tam jāsastāv no atsevišķiem elektroniskajiem dokumentiem: 

19.1. Pretendenta pārstāvja ar paraksta tiesībām parakstīts pieteikums par piedalīšanos iepirkuma procedūrā, saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma sadaļā publicēto veidlapu. Ja pieteikumu paraksta pilnvarota persona, jāpievieno pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, piedāvājumu paraksta visas personas, kas iekļautas personu grupā. Piedāvājumā norāda arī personu, kura pārstāv personu grupu iepirkuma procedūrā, kā arī katras personas atbildības apjomu. Ja piedāvājumu iesniedz ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs Pretendents, tad Pretendentam jāiesniedz kompetentas institūcijas dokumenta kopija, kas apliecina, ka Pretendents un tā norādītais personāls ir atbilstoši reģistrēts, licencēts vai sertificēts un dokumenta kopija, kas apliecina Pretendenta paraksttiesīgās personas tiesības;

19.2. Pretendenta atlases dokumenti (Nolikuma 22. punkts);

19.3. Tehniskais piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši Nolikuma 2. Pielikumam;

19.4. Finanšu piedāvājums, kas sagatavots atbilstoši nolikuma 3. Pielikumam. 

20. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

21. Gadījumā, ja pretendenta piedāvājums nav noformēts atbilstoši šī Nolikuma prasībām, iepirkuma komisija izvērtē neatbilstību būtiskumu un lemj par tā tālāku izskatīšanu vai noraidīšanu/izslēgšanu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.

21.1. Pretendenta piedāvājums, kas nav atbilstoši noformēts, un pārkāpums ir būtisks, vai neatbilst iepirkuma Tehniskās specifikācijas (Nolikuma pielikums Nr.2) obligātajām prasībām, tiks noraidīts. 

21.2. Pretendenti sedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņu piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu pasūtītājam. Pasūtītājs nav atbildīgs, nesedz un nekompensē šos izdevumus neatkarīgi no iepirkuma norises un iznākuma. 
22. kvalifikācijas Prasības pretendentiem un iesniedzamie dokumenti

	22.1. Pretendents atbilst šādām prasībām:
	22.2. Lai pierādītu atbilstību Pasūtītāja noteiktajām prasībām, pretendents iesniedz šādus dokumentus:

	22.1.1. pretendents ir iepazinies un piekrīt nolikuma noteikumiem; 
	22.2.1. pretendenta parakstītu pieteikumu dalībai iepirkumā atbilstoši nolikuma 1. pielikumam „Pieteikums”. Ja piedāvājumu iesniedz personu grupa, pieteikumam pievieno informāciju par personu grupas dalībniekiem un pretendentu grupas pilnvaroto pārstāvi, kā arī katras personas atbildības sadalījumu;

	22.1.2. pretendents ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā komercdarbību reģistrējošā iestādē ārvalstīs, ja to paredz normatīvie akti;


	22.2.2. Pasūtītājs pārbauda pretendenta atbilstību nolikuma 23.1.2. apakšpunkta prasībām, iegūstot informāciju Uzņēmumu reģistra datu bāzē. Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām; 

	22.1.3. pretendenta pārstāvim, kas parakstījis piedāvājuma dokumentus, ir paraksta  tiesības, t.i., tā ir amatpersona ar paraksta tiesībām vai pretendenta pilnvarota persona;


	22.2.3. dokumentu, kas apliecina pretendenta pārstāvja, kurš paraksta piedāvājumu, paraksta (pārstāvības) tiesības. Ja pretendents iesniedz pilnvaru (oriģināls vai pretendenta apliecināta kopija).

	22.1.4. Pretendentam piedāvājuma iesniegšanas dienā ir un Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendentam būs spēkā Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas izsniegta speciālā atļauja (licence) tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai;
	22.2.4. Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts policijas izsniegtu spēkā esošu speciālo atļauju (licence) tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai;

23.2.4.1 Pretendenta apliecinājumu par to, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā tam būs spēkā esoša Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Valsts Policijas izsniegta speciālā atļauja (licence) tehniskās un fiziskās apsardzes pakalpojumu sniegšanai un nepieciešamības gadījumā tiks nodrošināta tās derīguma termiņa pagarināšana.

	22.1.5. Pretendentam piedāvājuma iepirkuma procedūrai iesniegšanas dienā ir Līguma izpildei nepieciešamie resursi: apsardzes vadības centrs un centrālā apsardzes pults (CAP), ar Pretendenta uzņēmuma logo trafaretas autotransports – vismaz 2 (divas) autotransporta vienības, kas nodrošina Pretendenta operatīvās (mobilās) reaģēšanas vienības (grupu) diennakts režīmā;
	22.2.5. Pretendenta apliecinājumu par to, ka visā iepirkuma līguma izpildes laikā pretendentam ir nepieciešamie resursi: apsardzes vadības centrs un centrālā apsardzes pults (CAP), vismaz 2 (divas) autotransporta vienības ar Pretendenta uzņēmuma logo trafaretas transports, kas nodrošina Pretendenta operatīvās (mobilās) reaģēšanas vienības (grupu) diennakts režīmā (nepieciešams pievienot piedāvājumam GPS izraksts par 2024.gada jūniju).

	22.1.6. pretendenta profesionālā darbība ir apdrošināta, saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumiem Nr.58 “Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”;
	22.2.6. Pretendents līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā (bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas) veiks savas civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu par līguma izpildes laikā pretendenta darbības vai bezdarbības rezultātā pasūtītājam un trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam – Latgales Industriālais tehnikums)  nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu ar kopējo atbildības limitu ne mazāku katrā gadījumā kā EUR 50000,00 (piecdesmit tūkstoši euro 00 centi), kopējo līmitu EUR 300000,00 (trīs simti tūkstoši euro 00 centi) un pašrisku ne lielāku kā EUR 350,00 (trīs simti piecdesmit euro un 00 centi), 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, bet ne vēlāk kā pirms pakalpojuma uzsākšanas, iesniedzot pasūtītājam minētās apdrošināšanas polises un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus.

	22.1.7. Pretendenta kopējais finanšu apgrozījums iepriekšējā finanšu gadā ir vismaz EUR 100000; Prasība uz nepieciešamo finanšu apgrozījumu ir jāizpilda piegādātāju apvienībai, ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, minēto prasību var izpildīt visi tās dalībnieki kopā. Šajā gadījumā, pretendenta (piegādātāju apvienības) dalībnieki ir solidāri atbildīgi par jebkura pretendenta (piegādātāju apvienības) dalībnieka uzņemtu jebkuru saistību iepirkuma līguma izpildes ietvaros attiecībā uz Pasūtītāju un šis nosacījums tiks iekļauts iepirkuma līgumā, ja par uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība.
	22.2.7. izziņu par pretendenta finanšu apgrozījumu iepriekšējā finanšu gadā;


	22.1.8. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā, skaitot no Iepirkuma izsludināšanas dienas (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) (vai pretendenta darbības laikā, ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 3 (trīs) gadiem) jābūt pieredzei tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanā, kas ir līdzīgi iepirkuma priekšmeta ietvertajiem. 
Objekti uzskatāmi par līdzīgiem, ja vismaz 2 (divos) objektos, kurā vienlaicīgi ir vismaz 2 (divi) apsardzes darbinieki; ja objektā ir veikta apsardzes iekārtu un videonovērošanas sistēmas iekārtu apkope, remonts un kur paredzēts vienlaikus uzturēties vairāk nekā 100 (simts) cilvēkiem; ja objekta platība vismaz 2000 m2.

	22.2.8. pieredzes aprakstu, kurā skaidri un nepārprotami ir norādīta pretendenta pieredze šādā tabulā:

Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa

numurs, e-pasts)
Pakalpojumu apraksts un  sniegšanas laika periods
Apsardzes darbinieku skaits objektā vienlaicīgi
Vienlaikus uzturēto cilvēku skaits

Telpu platība
m2
Objektā ir veikta apsardzes sistēmas iekārtu tehniskā apkope un remonts
*Pieredzes aprakstam pievieno vismaz 2 (divas) pozitīvas atsauksmes no klientiem, kuriem iepriekšējo trīs gadu laikā sniegts pakalpojums, kas atbilst nolikuma 22.2.8.1. punkta prasībām. Atsauksmē jānorāda pakalpojumu (fiziskā, tehniskā apsardze, videonovērošanas pakalpojumi) apraksts, līguma termiņš, kopējais apsardzes darbinieku skaits, objekta apraksts (cilvēku (personāla un apmeklētāju) skaists, iekārtu vienības, objekta platības) un citas īpašības.
Komisijai ir tiesības ziņas pārbaudīt, sazinoties ar norādīto pakalpojuma saņēmēja kontaktpersonu vai/un pasūtītāju.

	22.1.9. Fiziskās apsardzes pakalpojumus nodrošinās apsardzes darbinieki, kuriem ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts. Fizisko apsardzi objektos  veiks kopskaitā vismaz 10 (desmit) pretendenta apsardzes darbinieki. Līgumā izpildē Pretendents varēs iesaistīt tikai tos darbiniekus, kuriem ir spēkā esošs sertifikāts un par kuriem Pretendents ir sniedzis informāciju, darbinieku nomaiņa līguma izpildes laikā ir pieļaujama, saskaņojot ar Pasūtītāju un iesniedzot spēkā esošā sertifikāta kopiju;
	22.2.9. Pretendents iesniedz informāciju tabulas formā par vismaz 10 (desmit) fiziskās apsardzes nodrošināšanai paredzētajiem darbiniekiem, norādot personas vārdu, uzvārdu, apsardzes sertifikāta numuru un derīguma termiņu, iesniedzot apsardzes darbinieku sertifikātus;

	22.1.10. Pretendenta rīcībā ir kvalificēts personāls videonovērošanas pakalpojumu jomā, kā arī pieejams materiāltehniskais nodrošinājums iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu kvalitatīvai sniegšanai. 

	22.2.10. Pretendents iesniedz informāciju tabulas formā par sertificētajiem darbiniekiem ar derīgajiem Latvijas Elektroenerģētiku biedrības (LEB) vai Latvijas Dzelzceļnieku biedrības (LDzB) izdotajiem sertifikātiem, kas apliecina, ka speciālists ir kompetents veikt elektroietaišu ekspluatāciju (nepieciešams pievienot piedāvājumam).

22.2.10.1. Pretendentam pakalpojuma sniegšanā ir jābūt kaut vienam darbiniekam, kuram ir derīga apliecība par B zemspreguma grupas piešķiršanu (nepieciešams pievienot piedāvājumam). Pretendentam pakalpojuma sniegšanā ir jābūt kaut vienam darbiniekam, kuram ir atļauja veikt darbus augstumā no 1,5m līdz 5m;

	22.1.11. Pretendents nodrošina regulāru apsardzes darbinieku apmācību;
	22.2.11. Apliecinājums, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistītie darbinieki regulāri tiek apmācīti; apmācību un treniņu programma un grafiks;

	22.1.12. Pretendents spēj nodrošināt regulāras pasūtītāja pilnvaroto personu apmācības rīcībai ar signalizācijas iekārtām.
	22.2.12. Apliecinājums par to, ka iepirkuma līguma izpildes laikā nodrošinās pasūtītāja pilnvaroto personu apmācības rīcībai ar signalizācijas iekārtām.

	22.2.13. Pretendents pakalpojumu cenas aprēķinam tiks ņemti vērā pilna darba laika strādājošie darbinieki bez nodokļu atvieglojumiem.
	22.2.14. Pretendenta apliecinājums, ka pakalpojumu cenas aprēķinam tiks ņemti vērā pilna darba laika strādājošie darbinieki bez nodokļu atvieglojumiem.

	22.1.13. Pretendents aprēķinās stundas atalgojuma likmi vienam darbiniekam fiziskā apsardzes pakalpojuma sniegšanā, pamatojoties uz Minimālās stundas pašizmaksas aprēķina 2024.-2025.gadā (bez virsstundām) apsardzes pakalpojumu jomā saskaņā vid.gov.lv algu klasifikatoru.
	22.2.15. Pretendenta izvērsts paskaidrojums, kā tiek aprēķināta stundas atalgojuma likme vienam darbiniekam fiziskā apsardzes pakalpojuma sniegšanā, pamatojoties uz Minimālās stundas pašizmaksas aprēķina 2024.-2025.gadā (bez virsstundām) apsardzes pakalpojumu jomā.

	22.1.14. Pretendents neatbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, par kuriem informāciju sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs).
	22.2.16. Pretendenta apliecinājums, ka tas neatbilst Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma 44.panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem, par kuriem informāciju sniedz Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs (Sodu reģistrs).

	22.1.15. Uz Pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ņemot vērā minētā likuma 11.1 panta otrās daļās regulējumu.
	22.2.17. Iepirkuma komisijai ir tiesības izslēgt Pretendentu, no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskatīt Pretendenta piedāvājumu, ja attiecībā uz Pretendentu tiek konstatēti Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi, ņemot vērā minētā likuma 11.1 panta otrās daļās regulējumu.

Iepirkumu komisija par Pretendentam attiecinātām sankcijām, kas varētu ietekmēt līguma izpildi, pārbauda:

1.
Visu ANO, ES, Latvijas nacionālo un ASV sankciju datubāzē https://sankcijas.fid.gov.lv/ 
2.
Eiropas Komisijas Sankciju karte – ES un ANO noteikto sankciju apkopojums https://www.sanctionsmap.eu/#/main;
ASV noteikto sankciju datubāze - https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/

	22.1.16. Fiziskās apsardzes pakalpojumus nodrošinās apsardzes organizators (darbinieks, kurš organizē fizisko apsardzi objektā), kurš ir ieguvis profesionālo kvalifikāciju “Apsardzes organizators”. Pretendents ir sniedzis apsardzes organizatora derīgo apliecības (kurss vismaz 70 akadēmisko stundu apjomā) par automātiskas ugunsgrēka atklāšanas  un trauksmes signalizācijas sistēmu ekspluatāciju kopiju. Pretendents ir sniedzis apsardzes organizatora derīgo apliecības par zemsprieguma grupas piešķiršanu (ne zemāka par B) kopiju.
	22.2.18. Pretendenta apliecinājums, ka uz Līguma darbības laikā fiziskās apsardzes nodrošināšanai apsardzes organizatoram ir profesionālā kvalifikācija “Apsardzes organizators”, apliecība par automātiskas ugunsgrēka atklāšanas  un trauksmes signalizācijas sistēmu ekspluatāciju, apliecība par zemsprieguma grupas piešķiršanu (ne zemāka par B). 




23. Finanšu un tehniskā piedāvājuma noformējums
23.1.9. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.3 iekļautajai Finanšu piedāvājuma formai. Finanšu piedāvājuma 1. tabulā norāda pakalpojuma likmi par vienu pakalpojuma sniegšanas stundu. Stundas likmē ir jāiekļauj visas izmaksas, kas rodas pretendentam sniedzot pakalpojumu, izņemot Pievienotās vērtības nodokli. 

23.1.10. Finanšu piedāvājumam pievieno piedāvātās fiziskās apsardzes stundas likmes un gada izmaksu aprēķinu katram postenim (atbilstoši IUB mājaslapā dotajai formai https://www.iub.gov.lv/lv/apsardzes-pakalpojumi). un katra posteņa detalizētu izmaksu atšifrējumu.
23.1.11. Piedāvājuma cenas ir jānorāda EUR, noapaļojot līdz diviem cipariem aiz komata.
23.1.12.  Ja uz pretendentu attiecas jebkādi Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktie nodokļu atvieglojumi (īpašie nosacījumi), tas atsevišķi ir jānorāda piedāvājumā,  pievienojot attiecīgu piedāvātās stundas likmes un gada izmaksu aprēķinu, ka arī nodokļu atvieglojumu (īpašu nosacījumu) pamatojošos dokumentus;  

23.1.13. Tehnisko piedāvājumu pretendents sagatavo atbilstoši nolikuma pielikumā Nr.2 norādītajai tehniskajai specifikācijai (tehniskais piedāvājums). 
24. Piedāvājumu vērtēšana
24.1. Piedāvājumu atvēršanu, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un finanšu piedāvājuma vērtēšanu iepirkuma komisija veic slēgtā sēdē; 

24.2. Pēc Pretendentu atlases, komisija veic tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;
24.3.  Pretendenta piedāvājums tiek izslēgts no dalības iepirkumā un netiek tālāk izvērtēts, ja Komisija konstatē, ka  nav iesniegti tehniskā piedāvājuma dokumenti, vai to saturs neatbilst Nolikuma vai Tehniskās specifikācijas prasībām; pretendents nepiekrīt Nolikuma noteikumiem vai Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju; 

24.4. Ja tehniskais piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Pretendenta piedāvājums tiek virzīts Finanšu piedāvājuma vērtēšanai. 

24.5. Komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi Pretendentu finanšu piedāvājumos, ja Komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, Komisija šīs kļūdas izlabo. Par konstatētajām kļūdām un laboto piedāvājumu, Komisija informēs pretendentu, kura piedāvājumā kļūdas tika konstatētas un labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā veiktos labojumus;

24.6. Ja piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija konstatē, ka kāds no Pretendentiem iesniedzis piedāvājumu, kas varētu būt nepamatoti lēts, lai pārliecinātos, ka Pretendents nav iesniedzis nepamatoti lētu piedāvājumu, Pasūtītājs var pieprasīt Pretendentam detalizētu paskaidrojumu par būtiskiem piedāvājuma nosacījumiem, tajā skaitā par īpašiem nosacījumiem, tehnoloģijām vai cita veida nosacījumiem, kas ļauj piedāvāt šādu cenu.
25. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLE 
25.1. Komisija par iepirkuma uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst iepirkuma nolikumā norādītajām prasībām un saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, kuru noteiks ņemot vērā tikai cenu. Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu. 
25.2. Iepirkuma komisija ir tiesīga lūgt pretendentiem sniegt papildu paskaidrojumus, uzdot jautājumus rakstiski un tādā pašā veidā saņemt atbildi, ja tas nepieciešams pretendentu atlasei, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai;
25.3. Gadījumā, ja pretendents Komisijas noteiktajā termiņā nesniedz paskaidrojumus, Komisija tiesīga izslēgt pretendentu no dalības iepirkumā un nevērtēt iesniegto piedāvājumu.  

26. Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (5. pielikums) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60. panta pirmās, otrās, trešās, ceturtās un piektās daļas prasībām, pamatojoties uz iepirkuma komisijas lēmumu.

27. Iepirkuma komisijas tiesības un pienākumi

27.1. Iepirkuma komisijas tiesības:

27.1.9. pieprasīt, lai pretendents izskaidro savā piedāvājumā ietverto informāciju. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos;

27.1.10. noraidīt pretendenta piedāvājumu, ja pretendents nav ievērojis normatīvajos aktos vai nolikumā noteiktās prasības;

27.1.11. labot aritmētiskās kļūdas pretendentu finanšu piedāvājumos, informējot par to pretendentus;

27.1.12. pieaicināt ekspertu piedāvājumu noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē, piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā;

27.1.13. izvēlēties nākamo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju.

27.2. Iepirkuma komisijas pienākumi:

27.2.9. izslēgt pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā un trešajā daļā noteiktajos gadījumos;
27.2.10. nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu;

27.2.11. nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem;

27.2.12. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, sniegt papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām;

27.2.13. vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un šiem nolikuma noteikumiem, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

28. Pretendenta tiesības un pienākumi
28.1.  Pretendenta tiesības:

28.1.9. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;

28.1.10. pēc piedāvājuma iesniegšanas iepirkumā, pārsūdzēt pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likuma 68. panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā, ja uzskata, ka ir aizskartas tā tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums.
28.2. Pretendenta pienākumi:

28.2.9. sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām;

28.2.10. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;

28.2.11. sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai, iepirkuma komisijas norādītajā termiņā;

28.2.12. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

29. Citi noteikumi

29.1. Citi noteikumi attiecībā uz iepirkuma norisi, kas nav atrunāti šajā nolikumā, nosakāmi saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

29.2. Nolikumam pievienoti šādi pielikumi: 

1. pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā;

2. pielikums – Tehniskā specifikācija;

3.  pielikums - Finanšu   piedāvājums; 

4. pielikums – Objekta apskates apliecinājums;
5.pielikums – Līguma projekts.
1. pielikums

PRETENDENTA PIETEIKUMS

dalībai iepirkumā

„Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana,  signalizācijas  un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”, Id. Nr. LIT 2024/11”
	

	pretendenta nosaukums

	

	Reģistrācijas Nr.

	

	PVN nodokļa maksātāja reģ.Nr.

	

	juridiskā adrese

	

	faktiskā adrese

	

	banka

	

	konts

	

	kods

	

	tālrunis
	fakss
	e-pasts

	

	kontaktpersona: vārds, uzvārds, amats

	Piesakās piedalīties iepirkumā „ Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana,  signalizācijas  un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”, Id. Nr. LIT 2024/11””

	Apņemas (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) sniegt pakalpojumu Latgales Industriāla tehnikuma vajadzībām   par cenu ___________________EUR apmērā,  pievienotas vērtības nodoklis (PVN) _________EUR apmērā, kopā ______________EUR apmērā. 

Pretendents*: 

☐ ir mazais uzņēmums

☐    ir vidējais uzņēmums

☐  neatbilst ne mazā, ne vidējā uzņēmuma statusam
Parakstot pieteikumu, apliecinām, ka:

· esam iepazinušies ar informāciju par iepirkuma priekšmetu un tam pievienoto dokumentāciju;

· izprotam un piekrītam pretendentam noteiktajām prasībām, noteikumiem un nosacījumiem;

· piegādāsim preci, kas atbilst tehniskajā specifikācijā norādītajam prasību līmenim;

· neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

· piedāvājums tika izstrādātās neatkarīgi;

· parakstīsim iepirkuma līgumu noteikumu 5. pielikumā pievienotajā redakcijā pasūtītāja uzaicinājumā norādītajā termiņā;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas par pretendentu ir patiesas.



	________________________________________________________________________

	personas, kura tiesīga pārstāvēt pretendentu, amats, vārds, uzvārds, paraksts


2.pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
(TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS)

 Mēs, _____________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģ. Nr.)

piedāvājam nodrošināt fiziskās un tehniskās apsardzes, signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošanas pakalpojumus Latgales Industriālā tehnikumā (Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, Varšavas ielā 23, 21A, Daugavpilī, Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novadā) - (turpmāk – Objekts), tajā skaitā apsardzes signalizācijas iekārtu darbības nodrošināšanu, tehnisko apkopi un remontu, uzstādīšanu atbilstoši iepirkuma „Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana,  signalizācijas  un videonovērošanas sistēmu apkalpošana” (Nr. LIT 2024/11) (turpmāk – Iepirkums) nolikumā noteiktajām prasībām. 

1. Fiziskās un tehniskās apsardzes (iekārtu darbības nodrošināšanas) pakalpojuma sniegšana
1.tabula

	1. 
	Minimālās prasības
	Pretendenta piedāvājums

	1.1. 
	Nodrošināt Pasūtītāja norādītu telpu un īpašuma apsardzi – fizisko kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus un noziegumus apsargājamajos Objektos, garantējot izglītojamo, personāla, dienesta viesnīcas īrnieku un apmeklētāju drošību, caurlaižu sistēmas, kā arī Latgales Industriālā tehnikumā Iekšējās kārtības noteikumu un spēkā esošo sniegto instrukciju, nolikumu ievērošanu. 
	

	1.2. 
	Nodrošināt 3 (trīs) stacionārās fiziskas apsardzes posteņus  režīmā*: 

1. postenis: Jātnieku ielā 87, Daugavpils, (postenis - dienesta viesnīca) – vismaz viens apsardzes darbinieks, 24 stundas diennaktī, bez brīvdienām. 

2. postenis: Brīvības ielā 3, Dagda, Krāslavas novads - vismaz viens apsardzes darbinieks, darba dienās no 22.00 – 08.00; brīvdienās un svētku dienās  - 24 stundas diennaktī.
3. postenis: Jātnieku ielā 87, Daugavpils (postenis galvenā ieeja, mācību korpuss) – vismaz viens apsardzes darbinieks, darba dienās no plkst. 07:45 līdz 17:45.
	

	1.3. 
	Pieņemt lietošanā Objektos uzstādītās Iekārtas (tehniskās apsardzes iekārtas, signalizācijas, izziņošanas sistēmu, videonovērošanas iekārtas). Videonovērošanas laikā ievērot Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteiktās prasības par fizisko personu datu vākšanu, glabāšanu, apstrādi un nodošanu trešajām personām.

Nodrošināt apsardzes un ugunsdrošības sistēmu trauksmes signāla nepārtrauktu nonākšanu līdz izpildītāja centralizētajai novērošanas pultij.
	

	1.4. 
	Pēc trauksmes signāla ieslēgšanas nodrošināt  operatīvās grupas ierašanos Objektos ne ilgāk, kā 5 (piecu) minūšu laikā pēc attiecīgā signāla saņemšanas un par notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā no konstatēšanas brīža ziņot Pasūtītāja pilnvarotajai personai (pievienojams Pretendenta rīcībā esošo vismaz divu operatīvo transportlīdzekļu saraksts un pretendenta kontroles punkta atrašanas vieta (norādot attālumu līdz pasūtītāja objektam).
	

	1.5. 
	Apsardzes darbiniekiem, atrodoties postenī un ierodoties Objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformā, pēc kuras iespējams identificēt darbinieku piederību pakalpojumu sniedzējam.
	

	1.6. 
	Objektos esošie Apsardzes darbinieki tiek nodrošināti ar mobilo trauksmes pogu (pulti)
	

	1.7. 
	Veicot apsardzi, nodrošināt drošību Objektā; pretendents ir materiāli atbildīgs par Pasūtītāja īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektā, ja zaudējums radies apsardzes darbinieku rīcības, t.sk. bezdarbības  rezultātā. 
	

	1.8. 
	Izpildītājs piekrīt, ka, ja notiek izmaiņas apsargājamos Objektos, kā rezultātā rodas nepieciešamība pēc papildus apsardzes posteņiem vai apsardzes posteņu skaitu, darba režīma vai vietas izmaiņas, vai izmaiņas tehniskās apsardzes apjomā, Pasūtītājs par to rakstiski brīdina izpildītāju 10 ( desmit) darba dienas iepriekš; Izpildītājs piekrīt veikt šāda rakstura izmaiņas noslēgtajā līgumā, ievērojot finanšu piedāvājumā  norādītās cenas. 
	

	1.9. 
	Izpildītājs apmāca savu personālu darbam ar “Latgales Industriālais tehnikums” apsardzes posteņos ekspluatējamām ierīcēm, iekārtām, t.sk. videonovērošanas, apsardzes un ugunsdrošības, izziņošanas sistēmām un objektu iekšējas kartības noteikumiem.

Izpildītāja darbinieki, kas nav apmācīti darbam ar objektā ekspluatējamām ierīcēm un nav izgājuši instruktāžu pie Pasūtītāja atbildīgās personas netiek pielaisti darbam “Latgales Industriālais tehnikums” objektos, posteņos.
	

	1.10. 
	Apsardzes darbinieka nekorektas vai neētiskas rīcības gadījumā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt objektos esošo Izpildītāja darbinieku. 
	

	1.11. 
	Nepieciešamības gadījumā nodrošināt pasūtītāja pilnvarotās personas apmācību rīcībai ar signalizācijas iekārtām.
	

	1.12. 
	Iekārtu remonts tiek veikts tikai pēc tāmes saskaņošanas ar pasūtītāja pilnvaroto personu
	

	1.13. 
	Garantijas termiņš uzstādītajām iekārtām / veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām 24 (divdesmit četri) mēneši no darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas
	

	1.14. 
	Atklājušos apsardzes iekārtu bojājumu bezmaksas novēršanas termiņš: darbdienās 8h (astoņu) stundu laikā, brīvdienās, svētku dienās 24h (divdesmit četru) stundu laika laikā no pilnvarotās personas paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža, pie nosacījuma, ka Izpildītājs var nodrošināt objekta apsardzi izmantojot citus viņa rīcībā esošos līdzekļus vai iekārtas. 
	

	1.15. 
	Izpildītājs izstrādā un saskaņo ar Pasūtītāju objektu apsardzes instrukciju. Ņemot vēra katra posteņa, objekta apsardzes veikšanas īpatnības, darba grafiku.
	

	1.16. 
	Izpildītājs uzstāda un nodrošina apgaitas kontroles sistēmas esamību Objektos (Jātnieku iela 87, Daugavpils, Brīvības iela 3, Dagda, Krāslavas novads) līguma izpildes laikā, nodrošinot, ka nakts laikā 22:00 līdz 06:00 Izpildītāja darbinieks veiks objektu apgaitu ar intervālu 2 (divas) stundas, sniedzot Pasūtītājam  iespēju saņemt tiešsaistē informāciju par veikto apgaitu intervālu.
	

	1.17. 
	Nodrošināt Objektu nepārtrauktu tehnisko apsardzi un centralizētajai apsardzes pultij pieslēgto apsardzes signalizācijas iekārtu (turpmāk kopā – Iekārtas) darbību 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī.
	

	1.18. 
	Nodrošināt Iekārtu darbību arī elektroenerģijas padeves traucējumu vai pārtraukumu gadījumā.
	

	1.19. 
	Uzsākot tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšanu, nodrošināt apmācību vismaz divām identificējamām pasūtītāja personām (katrai savs kods) veikt Objekta signalizācijas pieslēgšanu un atslēgšanu.
	

	1.20. 
	Nodrošināt Latgales Industriāla tehnikuma materiālo vērtību drošību Objekta telpās.
	

	1.21. 
	Par ārkārtas gadījumu iestāšanos (ielaušanās, uzbrukums, ugunsdrošības signalizācijas trauksmes signāls, viltus trauksme u.tml.) nekavējoties paziņot attiecīgajam dienestam un paziņot pasūtītāja pilnvarotajai personai par visiem notikumiem, kas saistīti ar Objekta Iekārtu
	

	1.22. 
	Izpildītāja darbiniekiem, ierodoties Objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformās, pēc kurām iespējams identificēt to piederību pakalpojumu sniedzējam.
	

	1.23. 
	Operatīvi informēt pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi par visiem notikumiem, kas ir saistīti ar Objekta apsardzi vai signalizācijas darbību, tās traucējumiem, kas varētu ietekmēt kvalitatīvu izpildītāja saistību izpildi.
	

	1.24. 
	Pamatojoties uz pasūtītāja pilnvarotās personas pieteikumu par Iekārtas bojājumu, vienas darba dienas laikā no pieteikuma saņemšanas brīža par remonta nepieciešamību ierasties Objektā un veikt Iekārtu diagnostiku, defektāciju.
	

	1.25. 
	Vienu reizi mēnesī veikt apsardzes sistēmas aprīkojuma profilaksi un pārbaude. Objektus ar rezerves iekārtām vai risinājumiem apsardzes nodrošināšanai. 
	


*Līguma darbības laikā, nepieciešamības gadījumā, Pasūtītajs ir tiesigs samazināt apsardzes posteņu skaitu vai  mainīt posteņu darba laiku. 

**Par veiktajiem apsardzes signalizācijas apkopes un pārbaudes darbiem un pārbaudes rezultātiem Izpildītājs iesniedz Pasūtītajam parakstītus aktus.
2. Tehniskās un videonovērošanas sistēmas apkopes un remonta pakalpojuma sniegšana
3.tabula

Pretendentam jānodrošina tehniskās un videonovērošanas sistēmas apkopes un remonta pakalpojumi Latgales Industriāla tehnikumam ēkās saskaņā ar 3.tabulas datiem: tehniskās un videonovērošanas sistēmas iekārtu nepārtraukta darbība, to apkope un/vai remonts un pasūtītāja darbinieku apmācība Iekārtu izmantošanā.
	Prasības
	Pakalpojumu sniegt saskaņā ar šo tehnisko specifikāciju un noslēgto līgumu.

	Izmantojums
	Nodrošināt Objektu tehniskās un videonovērošanas sistēmu apkopi, remontu Pasūtītāja objektos.

	Pakalpojuma mērķis 
	Objektu tehniskās un videonovērošanas sistēmām ir jādarbojas atbilstoši ražotāju nosacījumiem. 

	Konstrukcija


	Tehniskā apsardzes sistēma – sistēmas iekārtas, vadi, savienojumi, klavatūra, sensori, barīšanas bloki un viss ar to saistīts. 

Videonovērošanas sistēmas – videokameras, videosignāla uztveršanas un ieraksta iekārta ar aksesuāriem, vadi, savienojumi un monitori, apsardzes signalizāciju klaviatūras, centrāles, detektori, sensori, vadi, infrasarkanie prožektori, magnētiskie slēdži, savienojumi un barošanas bloki (tai skaitā akumulatori) utt.

	Uzdevumi, apjomi, daudzumi
	Apkopes – regulāras sistēmu pārbaudes, kuras tiek veiktas saskaņā ar Pasūtītāja un Pretendentu apstiprinātu / saskaņotu sistēmu apkopju veikšanas grafiku (vienu reizi mēnesī). 

Apkopes uzdevums:

vispārējā vizuālā sistēmu apskate;

funkcionalitātes pārbaude (testēšana) un nepieciešamības gadījumā regulēšana;

visu iekārtu korpusu un videokameru objektīvu tīrīšana;

nepieciešamības gadījumā videokameru regulēšana;

videokameru korpusu hermētiskuma pārbaude un nepieciešamības gadījumā tā atjaunošana; 

sistēmu kabeļu un savienojumu pārbaude un nepieciešamības gadījumā to atjaunošana; 

detektoru un to darbības zonu pārbaude un nepieciešamības gadījumā to regulēšana;

trauksmes ierīču un starpreleju pārbaude un nepieciešamības gadījumā to regulēšana/tīrīšana;

DVR (video rakstītājs) pārbaude, tīrīšana un testēšana pulksteņa un datuma sinhronizēšana;

akumulatoru izejas sprieguma pārbaude (ar slodzi).

Remontdarbi – darbi, kas saistīti ar sistēmu funkcionalitātes uzturēšanu, tai skaitā sistēmu elementu piegādi un nomaiņu, un darbiem, kas nav paredzēti sistēmu apkopē vai darbi, kas ir paredzēti sistēmu apkopē, taču tie ir veicami ārpuskārtas un nav saistīti ar apkopē veikto darbu garantiju.

Remontdarbu uzdevums:

bojājuma konstatācija;

elementu defektācija;

elementu remontu tāmes sagatavošana un saskaņošana ar Pasūtītāju;

elementu remonts vai nomaiņa.

Pretendentam jānodrošina objektā Varšavas ielā 23, 21A, Daugavpilī, esošo videonovērošanas sistēmu attālinātu diennakts monitorings, pieslēdzot esošās videonovērošanas sistēmas savam centralizētam apsardzes vadības centram. Monitoringa pakalpojums sevī ietver: videonovērošanas diennakts monitoring un, ārkārtas situācijas gadījumā, operatīvās grupas nosūtīšana uz objektu apsekošanai un iespējamo zaudējumu novēršanai. Maksimālais operatīvās grupas reaģēšanas laiks ir 5 (piecas) minūtes Varšavas iela 21A,23, Daugavpilí.

	Līguma izpildītajam jānodrošina


	Ar savu darbaspēku un resursiem jānodrošina pakalpojuma sniegšana (iekārtu apkopes, remonts, sastāvdaļu piegāde un nomaiņa), priekšlikumu sniegšana tehniskās drošības uzlabošanai. 

Sistēmas defektācija jāveic, ne vēlāk kā 24 stundu laikā no brīža, kad saņemta informācija par sistēmas bojājumu.

Informācijas iesniegšanu Pasūtītājam, ja ir konstatēta nepareiza sistēmas izmantošana vai citi fakti, kas var radīt sistēmas darbības traucējumus vai bojājumus.


	Pakalpojuma sniegšanas vieta


	Tehniskās un videonovērošanas sistēmu apkope, remonts Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, Varšavas ielā 21a, 23 Daugavpilī, Brīvības ielā 3, Dagdā

	Pakalpojuma sniegšanas nosacījumi
	Ja sistēmā tiek konstatēts defekts (tā nedarbojas) vai darbojas nekvalitatīvi, Izpildītājam defektāciju ir jāveic un jāiesniedz to Pasūtītājam, ne vēlāk kā divdesmit četru stundu laikā, no bojājuma pieteikuma brīža.

Ja Apkopes laikā konstatēts, ka ir nepieciešama kādas sistēmas elementa ārpuskārtas nomaiņa, kas nav paredzēta Apkopes uzdevumā, par šo faktu tiek sastādīts defektācijas akts un darbi tiek veikti tikai tad, kad tas ir rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju.

Sistēmas bojājuma gadījumā, pēc pieprasījuma izpildītājam 24 stundu laikā jāierodas Objektā defektācijas veikšanai. 

Sistēmas remonts Izpildītājam jāveic ne vēlāk kā 24 stundu laikā, kopš defektācijas veikšanas.

Izpildītājam ir jāiesniedz rakstisku rekomendāciju jaunu sistēmas sastāvdaļu iegādei, ja esošās sistēmas sastāvdaļas nespēj nodrošināt sistēmas darbību vai ja tas nepieciešams sistēmas darbības uzlabošanai.

Konstatējot sistēmas nepareizu izmantošanu, kas var izraisīt sistēmas darbības traucējumus, Izpildītājam ir jāinformē par to  Pasūtītāju un jāsniedz ieteikumus minētā fakta novēršanai.

Nepieciešamības gadījumā Izpildītājam ir jānodrošina īslaicīga bojātā elementa aizvietošana (līdz brīdim, kad tiek iegādāts jauns elements), lai nodrošinātu sistēmas kopējo darbību.

	Vides aizsardzības prasības
	Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, standartiem un tehniskajiem noteikumiem.

	Drošības noteikumi
	Atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, iestādes instrukcijām un ražotāju tehniskajiem noteikumiem.

	Tehniskā dokumentācija
	Nepieciešams iekārtas tehniskais raksturojums valsts valodā

	Kvalitātes prasības, garantija
	Izpildītājam apkopes ir jāveic saskaņā ar iekārtu tehnisko dokumentāciju.

Izpildītāja garantija apkopju izpildei (darbam) nav mazāka par trim mēnešiem.

Garantija laiks nomainītajiem elementiem ne mazāks kā vienu gadu. 

	Citas specifiskas prasības un pielikumi
	Izpildītājam ir nepieciešama atļauja (licence), kas apliecina kompetenci videonovērošanas sistēmu (iekārtu) uzstādīšanā un apkalpošanā.




3.pielikums 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

Mēs, _____________________________________________________________________

(pretendenta nosaukums, vienotais reģ. Nr.)

piedāvājam nodrošināt fiziskās un tehniskās apsardzes, signalizācijas un videonovērošanās pakalpojumus Latgales Industriāla  tehnikuma Objektos, tajā skaitā apsardzes signalizācijas, videonovērošanās sistēmas iekārtu darbības nodrošināšanu, tehnisko apkopi un remontu.

1. pozīcija Fiziskā apsardze
:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, veicamo pakalpojumu un prasību īss apraksts
	Cena EUR (bez PVN) stundā, vienam apsardzes darbiniekam

	Piedāvātā apsardzes cena EUR bez PVN gadā

	1. 
	Latgales Industriālais tehnikums (Ēku komplekss un teritorija Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, diennakts  apsardzes postenis – dienesta viesnīca) Jānodrošina Pasūtītāja noteiktā caurlaižu režīma ievērošana, telpu  un materiālo vērtību fizisko apsardzi. Dienesta viesnīcā jānodrošina iekšējās kārtības noteikumu ievērošana. 
  
	
	

	Kopā gadā bez PVN:
	


2. pozīcija Fiziskā apsardze: 
:

	Nr.p.k.
	Objekta nosaukums, veicamo pakalpojumu un prasību īss apraksts
	Cena EUR (bez PVN) stundā, vienam apsardzes darbiniekam

	Piedāvātā apsardzes cena EUR bez PVN gadā

	1. 
	Latgales Industriālais tehnikums IPĪV „Dagda” (Ēku komplekss un teritorija Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novadā, diennakts apsardzes postenis – dienesta viesnīca) Jānodrošina Pasūtītāja noteiktā caurlaižu režīma ievērošana, telpu  un materiālo vērtību fiziskā apsardze. Dienesta viesnīcā jānodrošina iekšējās kārtības noteikumu ievērošana. 
  
	
	

	Kopā gadā bez PVN:
	


3.pozīcija

Tehniskās un videonovērošanas sistēmas apkope Latgales Industriāla tehnikuma IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novads.

	Nr.p.k.
	Objekts, veicamo pakalpojumu un prasību īss apraksts
	Cena EUR (bez PVN) par iekārtu darbības nodrošināšanu mēnesī
	Cena EUR (bez PVN) par iekārtu darbības nodrošināšanu gadā (mēneša cena x 12)

	1.
	Objekts – Latgales Industriāla tehnikuma IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novads. Jānodrošina apsardzes u ugunsdrošības signalizācijas iekārtu pieslēgšana  pie Izpildītāja centrālās apsardzes pults un iekārtu  funkcionēšana, ierašanās 5 (piecu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla Objekta fiziskajai kontrolei. 
	 
	

	Kopā gadā bez PVN:
	


4.pozīcija

Tehniskā apsardze Latgales Industriālā tehnikumā Jātnieku ielā 87, Daugavpilī. 

	Nr.

p.k.
	Objekts, veicamo pakalpojumu un prasību īss apraksts
	Cena EUR (bez PVN) par iekārtu darbības nodrošināšanu mēnesī
	Cena EUR (bez PVN) par iekārtu darbības nodrošināšanu gadā (mēneša cena  x 12)

	1.
	Objekts – Latgales Industriālais tehnikums  Jātnieku ielā 87, Daugavpils, Latgales Industriālais tehnikums Varšavas ielā 23, Daugavpilī. Jānodrošina apsardzes signalizācijas iekārtu  (esošo un Izpildītāja uzstādīto) pieslēgšana pie Izpildītāja centrālās apsardzes pults un iekārtu  funkcionēšana, ierašanās 5 (piecu) minūšu laikā pēc trauksmes signāla Objekta fiziskajai kontrolei.
	
	

	Kopā gadā bez PVN:
	

	5.pozīcija 

Iekārtu tehniskās apkopes.
	

	Nr.

p.k.
	Objekts
	Cena EUR (bez PVN) par iekārtu tehniskās apkopes vienu reizi*
	Cena gadā EUR (bez PVN)

	1.
	Latgales Industriālais tehnikums Jātnieku  ielā 87, Daugavpilī, Latgales Industriālais tehnikums Varšavas ielā 23, Daugavpilī. Un Latgales Industriāla tehnikuma IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā.
	
	

	Kopā gadā bez PVN:
	

	
	
	
	

	6. pozīcija Iekārtu remontdarbi
	
	

	Nr.

p.k.
	Objekts
	Cena EUR (bez PVN) par 1 remontdarbu stundu*
	Lai nodrošinātu iespēju savstarpēji salīdzināt piedāvātās cenas, tiek pieņemts, ka nepieciešamais remontdarbu stundu skaits gadā ir  50
stundas

	1.
	Latgales Industriālais tehnikums  Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, Latgales Industriālais tehnikums Varšavas ielā 23, Daugavpilī un Latgales Industriāla tehnikuma IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3 Dagdā.
	 
	

	Kopā gadā bez PVN
	

	 * - cenā jāiekļauj visi izdevumi, kuri nepieciešami, lai kvalitatīvi un pilnība nodrošinātu pakalpojuma sniegšanu (transporta, telekomunikācijas u.tml.), izņemot izmantotos materiālus un detaļas, par kuriem tiks maksāts saskaņā ar tāmi.

	2. Apsardzes pakalpojuma nodrošināšana kopā

(norāda cenu „KOPĀ” no katras pozīcijas)

	Pozīcijas Nr.
	Pakalpojums
	Cena EUR (bez PVN) gadā

	1. pozīcija
	Fiziskā apsardze Latgales Industriālā tehnikumā Jātnieku ielā 87, Daugavpilī (diennakts postenis)
	 

	2. pozīcija
	Fiziskā apsardze Latgales Industriāla tehnikuma IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novads (diennakts postenis) 
	

	3. pozīcija
	Iekārtu darbības nodrošināšana Latgales Industriāla tehnikuma IPĪV „Dagda”, Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novads
	

	4. pozīcija
	Iekārtu darbības nodrošināšana Latgales Industriālā tehnikumā Jātnieku ielā 87, Daugavpilī, Latgales Industriālais tehnikums Varšavas ielā 23, Daugavpilī
	 

	5. pozīcija
	Iekārtu tehniskā apkope 
	

	6. pozīcija
	Iekārtu remontdarbi 
	 

	Kopā gadā EUR bez PVN:
	 


4.pielikums

APLIECINĀJUMS PAR OBJEKTA APSKATI
	Apskates datums
	

	Objekta adrese 
	

	Pretendents

(nosaukums, reģ. Nr.)


	

	Pretendenta pārstāvis – (vārds, uzvārds, amats), paraksts


	 


Objektu apsekošanas akts

	Nr.

p.k.
	Objekta adrese
	Objekta nosaukums
	Objekta apskates datums
	Pretendenta nosaukums
	Pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, ieņemamais amats, telefons
	Pretendenta pārstāvja apstiprinājums.

Paraksts. Paraksta atšifrējums. Datums.
	Pasūtītāja pārstāvja apstiprinājums. Paraksts. Paraksta atšifrējums. Datums.

	1.
	
	
	plkst. 
	
	
	
	

	
	
	
	datums
	
	t.
	d.
	d.

	
	
	
	
	Darba sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs, lai kvalitatīvi veikt iepirkuma priekšmetu.

	
	Tika veikta objekta apskate
	
	Piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, aprīkojuma uzturēšanā darba kārtībā.

	
	
	
	
	Iebildumu pret aprīkojumu un apjomu nav.

	
	
	
	
	Atbildīgi tiks izskatītas uzņēmuma visas nepieciešamas tehniskās iespējas.

	

	2.
	
	
	plkst. 
	
	
	
	

	
	
	
	datums
	
	t.
	d.
	d.

	
	
	
	
	Darba sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs, lai kvalitatīvi veikt iepirkuma priekšmetu.

	
	Tika veikta objekta apskate
	
	Piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, aprīkojuma uzturēšanā darba kārtībā.

	
	
	
	
	Iebildumu pret aprīkojumu un apjomu nav.

	
	
	
	
	Atbildīgi tiks izskatītas uzņēmuma visas nepieciešamas tehniskās iespējas.

	

	3.
	
	
	plkst. 
	
	
	
	

	
	
	
	datums
	
	t.
	d.
	d.

	
	
	
	
	Darba sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs, lai kvalitatīvi veikt iepirkuma priekšmetu.

	
	Tika veikta objekta apskate
	
	Piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, aprīkojuma uzturēšanā darba kārtībā.

	
	
	
	
	Iebildumu pret aprīkojumu un apjomu nav.

	
	
	
	
	Atbildīgi tiks izskatītas uzņēmuma visas nepieciešamas tehniskās iespējas.

	

	4.
	
	
	plkst. 
	
	
	
	

	
	
	
	datums
	
	t.
	d.
	d.

	
	
	
	
	Darba sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs, lai kvalitatīvi veikt iepirkuma priekšmetu.

	
	Tika veikta objekta apskate
	
	Piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, aprīkojuma uzturēšanā darba kārtībā.

	
	
	
	
	Iebildumu pret aprīkojumu un apjomu nav.

	
	
	
	
	Atbildīgi tiks izskatītas uzņēmuma visas nepieciešamas tehniskās iespējas.

	

	5.
	
	
	plkst. 
	
	
	
	

	
	
	
	datums
	
	t.
	d.
	d.

	
	
	
	
	Darba sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs, lai kvalitatīvi veikt iepirkuma priekšmetu.

	
	Tika veikta objekta apskate
	
	Piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, aprīkojuma uzturēšanā darba kārtībā.

	
	
	
	
	Iebildumu pret aprīkojumu un apjomu nav.

	
	
	
	
	Atbildīgi tiks izskatītas uzņēmuma visas nepieciešamas tehniskās iespējas.


Piezīmes: 

Akts sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens – pasūtītāja pārstāvim un otrs – pretendenta pārstāvim.
/Vietas nosaukums, datums/

______________________________________________

Apliecinu, ka saskaņā ar  Latgales Industriālais tehnikums (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana,  signalizācijas  un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”, (ID. Nr. LIT 2024/11) nolikumu, esam veikuši Pasūtītāja tehniskai apkopei nepieciešamo iekārtu apskati, atbilstoši nolikuma prasībām un tehniskajai specifikācijai. 

Pretendenta pārstāvis ir iepazinies ar iekārtu sistēmu un Pasūtītājam nepieciešamo tehniskās apkopes apjomu.   

Apliecinu Pretendenta pārstāvja ierašanos objekta apskatei iepriekš norādītājā datumā.

/Pasūtītāja pārstāvis –vārds, uzvārds/

___________________________

/Paraksts/

____________________________

5.pielikums 

 IEPIRKUMA LĪGUMS Nr.______ 

Par apsardzes un videonovērošanās pakalpojumu sniegšanu  
Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums

Latgales Industriālais tehnikums, reģistrācijas numurs 90000066069, juridiskā adrese: Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV-5410, tā direktores Ināras Ostrovskas personā, kura rīkojas, pamatojoties  uz Nolikumu, turpmāk tekstā – Pasūtītājs, no vienas puses, un 
____________________________, reģistrācijas numurs _________, juridiskā adrese ______________, tās ________________________ personā, kurš darbojas uz Statūtu pamata, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā saukti arī kā “Puses”, bet atsevišķi kā “Puse”, pamatojoties uz Latgales Industriālā tehnikuma veiktā iepirkuma „Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana, signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”,  Iepirkuma identifikācijas Nr. LIT 2024/11, iepirkumu komisijas lēmumu, bez viltus, maldiem vai spaidiem, noslēdza šāda satura līgumu, turpmāk tekstā – Līgums.

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

1.1. Izpildītājs ir piedalījies Pasūtītāja rīkotajā iepirkuma procedūrā “Fiziskās un tehniskās apsardzes pakalpojuma sniegšana,  signalizācijas un videonovērošanas sistēmu apkalpošana”, identifikācijas Nr. LIT 2024/11.

1.2. Saskaņā ar Pasūtītāja iepirkuma komisijas ______ protokolu Nr.___ Izpildītājs ir ieguvis tiesības realizēt savu iepirkumam iesniegto piedāvājumu.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS

2.1. Pasūtītājs pasūta, bet Izpildītājs veic fizisko un tehnisko apsardzi, turpmāk - Apsardze, ka arī automātiskā ugunsgrēka atklāšanas signalizācijas sistēmas, ugunsgrēka izziņošanas sistēmu, videonovērošanas sistēmas un apsardzes signalizācijas iekārtu, ierīču tehniskā apkope, turpmāk – tehniskā Apkope, un iekārtu remontdarbus, viss kopā turpmāk – Pakalpojums, saskaņā ar Izpildītāja Tehnisko un finanšu piedāvājumiem, instrukciju (Līguma pielikumi Nr.1., 2., 3.) Pasūtītāja objektos: ēku komplekss un teritorija Jātnieku ielā 87 un Varšavas ielā 21A, 23, Daugavpilī, izglītības programmu īstenošanas vieta „Dagda” - ēku komplekss un teritorija Brīvības ielā 3, Dagdā, Krāslavas novadā.

2.2. Pasūtītājs Līguma darbības laikā nepieciešamības gadījumā  ir tiesīgs samazināt apsardzes posteņu skaitu vai mainīt posteņu darba laiku.

3. PUŠU SAISTĪBAS

3.1. Izpildītājs apņemas:

3.1.1. nodrošināt Objektu fizisko kontroli, novēršot iespējamos pārkāpumus un noziegumus apsargājamos Objektos;

3.1.2. garantēt caurlaižu sistēmas ievērošanu ieejot  Objektu teritorijā vai telpās, nodrošināt automātiskās barjeras darbību (Objekta Jātnieku ielā 87, Daugavpils) ievērojot Objektu apsardzes un caurlaižu režīma instrukciju; 

3.1.3. nodrošināt fiziskās apsardzes posteņus saskaņā Atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām;  

3.1.4. veikt apgaitu Objektā nakts laikā (22:00 – 6:00), nodrošināt Pasūtītājam iespēju pārliecināties par veikto apgaitu intervālu, veicot attiecīgos ierakstus apgaitas žurnālā, apgaitas kontroles ierīces elektroniskajā sistēmā vai tml.;

3.1.5. nodrošināt Pasūtītāja norādītu  Iekārtu (ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas) pieslēgšanu   centrālās vadības pultij;

3.1.6. pieņemt Apsardzē Objektus un Objektos uzstādītās Iekārtas, nodrošināt to darbību un nodrošināt trauksmes signālu nonākšanu līdz Izpildītāja centralizētajai vadības pultij;

3.1.7. pēc trauksmes signāla ieslēgšanās operatīvi nodrošināt Izpildītāja darbinieku ierašanos Objektos ne ilgāk kā 5 (piecu) minūšu laikā pēc attiecīga signāla saņemšanas un par notikušo ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā no konstatēšanas brīža ziņot Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai; 

3.1.8. Izpildītāja darbiniekiem, atrodoties Objektā un ierodoties Objektā pēc trauksmes signāla saņemšanas, jābūt nodrošinātiem ar apsardzes veikšanai nepieciešamajiem speciālajiem līdzekļiem un ģērbtiem uniformā, pēc kuras iespējams identificēt darbinieku piederību Izpildītājam;

3.1.9. veicot apsardzi, nodrošināt materiālo vērtību drošību Objektos;

3.1.10.  saskaņojot  ar Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu  ierašanās laiku, veikt   Tehnisko apkopi, veicot par to ierakstu tehniskās apkopes žurnālā;

3.1.11. par iepriekšējā mēnesī veiktajiem fiziskās apsardzes pakalpojumiem un Tehnisko apkopi katrā Objektā sagatavot darbu nodošanas-pieņemšanas aktu un kopā ar rēķinu iesniegt apstiprināšanai Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai;

3.1.12. Izpildītājs atklājušos apsardzes iekārtu bojājumu novērš sekojošos termiņos:
3.1.12.1 darbdienās 8h (astoņu) stundu laikā, 
3.1.12.2 brīvdienās, svētku dienās 24h (divdesmit četru) stundu laika laikā no pilnvarotās personas paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža, pie nosacījuma, ka Izpildītājs var nodrošināt objekta apsardzi izmantojot citus viņa rīcībā esošos līdzekļus vai iekārtas;
3.1.13. ja Tehniskās un videonovērošanas sistēmu apkopes rezultātā tiek konstatēts, ka ir nepieciešams iekārtas remonts, par paredzētajiem remontiem nekavējoties ziņot Pasūtītāja pilnvarotajai personai un nekavējoties sastādīt remontu tāmi, kurā norāda veicamajos remonta darbos izmantojamos materiālus un detaļas un to cenas, kā arī paredzamo remonta veikšanas laiku stundās, remonta veikšanas termiņu un remonta kopējās izmaksas;

3.1.14. uz Pasūtītāja norādīto e-pastu nosūtīt remonta tāmi apstiprināšanai Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteiktajai Pasūtītāja pilnvarotajai personai. Ja Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona nepiekrīt tāmei, tā var iesniegt savus labojumus vai atteikties no remonta;

3.1.15. veikt nepieciešamo remontu tikai pēc tāmes elektroniskas saskaņošanas ar Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu;

3.1.16. pēc remontdarbu veikšanas sastādīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktu, kurā norāda Līguma numuru, Izpildītāju, remontdarbu veikšanas vietu, remontdarbu veikšanas laiku stundās un cenu, remontdarbos izlietotos materiālus un detaļas un to izmaksas, remontdarbu kopējās izmaksas. Iekārtas remontdarbi ir uzskatāmi par izpildītiem ar dienu, kad Līguma 10.1.apakšpunktā minētās Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas Iekārtas remontdarbu nodošanas-pieņemšanas aktu. Ja Pasūtītāju neapmierina remontdarbu kvalitāte, Līguma 10.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta nodošanas-pieņemšanas aktu un nosūta pa e-pastu vai, ja e-pasts nefunkcionē, pa faksu Līguma 10.1.2.apakšpunktā minētajai Izpildītāja pilnvarotajai personai attiecīgu pretenziju. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš trūkumus. Iekārtas remontdarbu kavējuma laikā tiek ieskaitīts viss periods līdz brīdim, kad Izpildītājs novērš trūkumus;

3.1.17. nodrošināt Pasūtītāja atbildīgo personu apmācību apsardzes signalizācijas iekārtu izmantošanā;

3.1.18. nodrošināt Izpildītāja veiktajiem remontdarbiem un izmantotajiem materiāliem un detaļām 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas termiņu no remontdarbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;

3.1.19. ja garantijas laikā saremontētajām Iekārtām vai remontā izmantotajiem materiāliem vai detaļām atklājas bojājums, kurā vainojams Izpildītājs, tas bez maksas 1 (vienas) dienas laikā no paziņojuma par bojājumiem nosūtīšanas brīža novērš bojājumu. Paziņojums par bojājumu tiek nosūtīts elektroniski uz Līguma 10.1.apakšpunktā norādīto elektroniskā pasta adresi;

3.1.20. visi Līguma garantijas noteikumi attiecas uz garantijas darbības laikā neierobežotu reižu skaitu nomainītajām detaļām un materiāliem un veiktajiem remontdarbiem;

3.1.21. gadījumā ja Pasūtītājam nepieciešams veikt izmaiņas pakalpojuma sniegšanas režīmā, Izpildītājs uzsāk nodrošināt Apsardzi (vienpadsmitajā) dienā no paziņojuma nosūtīšanas dienas;

3.1.22. nodrošināt Objektos paredzētiem Izpildītāja darbiniekiem visā Līguma darbības laikā spēkā esošus apsardzes sertifikātus; 

3.1.23. nodrošināt spēkā esošu speciālo atļauju (licences) par tiesībām sniegt apsardzes pakalpojumus visā Līguma darbības laikā.

3.2. Pasūtītājs apņemas:

3.2.1. pēc Izpildītāja pieprasījuma sniegt nepieciešamās ziņas par apsargājamo Objektu, ja tās nav ietvertas Līgumā un ir būtiskas Izpildītāja pienākumu pildīšanā;

3.2.2. veikt Izpildītāja iesniegto rēķinu samaksu saskaņā ar Līguma 4.7.apakšpunktā noteikto termiņu;

3.2.3. ja Izpildītājs nenodrošina fizisko apsardzi saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem, Līguma 10.1.1.apakšpunktā minētā Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Līguma 10.1.2.apakšpunktā minētajai Izpildītāja pilnvarotajai personai rakstisku pretenziju par Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi;

3.2.4. ja notiek izmaiņas apsargājamos Objektos, kā rezultātā rodas nepieciešamība pēc papildus apsardzes posteņiem vai apsardzes posteņu samazināšanas, vai nepieciešams mainīt apsardzes režīmu vai Iekārtu skaitu, Pasūtītājs par to rakstiski brīdina Izpildītāju 3 (trīs) dienas iepriekš.

4. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

4.1. Līguma kopējā summa ir plānota EUR____________  (__________________) bez PVN. 

4.2. Līguma summa var mainīties, ja: 

4.2.1. Pasūtītājs maina apsardzes posteņu darba režīmu (stundu skaitu), pie nosacījuma, ka iepirkumā  piedāvātā cena par vienu stundu paliek nemainīga; 

4.2.2. mainās nepieciešamai faktiskais remontdarbu stundu skaits;

4.2.3. tiek uzstādītas papildus iekārtas vai tiek  veikt iekārtu neparedzētie remontdarbi (atbilstoši Izpildītāja iesniegtajai un Pasūtītāja saskaņotajai tāmei). 

4.3. Līguma kopējā summā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojumu sniegšanu, tajā skaitā fiziskās apsardzes nodrošināšanu Objektos, Iekārtu darbības nodrošināšanas,  Tehniskās apkopes izmaksas, transporta izmaksas, garantijas, apdrošināšana, nodokļi, nodevas, izmaksas nepieciešamo atļauju iegūšanai no trešajām pusēm un citas izmaksas, izņemot  remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu izmaksas.

4.4. Fiziskās apsardzes 1 (vienas) stundas cena, Iekārtu remontdarbu 1 (vienas) stundas cena, kā arī Tehniskās un videonovērošanas sistēmu apkopes cena un Remontdarbu cena Objektos norādīta Finanšu piedāvājumā (Līguma pielikums Nr.2.), kas tiek pievienots šim Līgumam kā tā pielikums un ir neatņemama sastāvdaļa. 

4.5. Kopējā mēneša maksājumu summa veidojas no maksas par mēnesī sniegtā fiziskās apsardzes pakalpojumiem (piedāvāta stundas likme* attiecīgā mēneša faktiskais stundu skaits), tehniskās un videonovērošanas sistēmu apkopi un remontdarbiem, ja tādi ir. 

4.6. Iekārtu remontdarbu cena tiek noteikta, ņemot vērā Iekārtu remontdarbu 1 (vienas) stundas cenu un remontdarbos izmantoto materiālu un detaļu cenas, par kurām Puses vienojas, Pušu pilnvarotajām personām saskaņojot minēto tāmi.

4.7. Pasūtītājs veic samaksu Izpildītājam ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķina kontu bankā 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas saskaņā ar Pasūtītāja un Izpildītāja pilnvaroto personu parakstītiem pieņemšanas-nodošanas aktiem par faktiski izpildītajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtu rēķinu.

4.8. Grozījumi šajā līgumā pieļaujami šādos gadījumos – grozījumi fiziskās apsardzes noteiktajā stundas likmē, ja tiek pieņemti grozījumi normatīvos aktos par minimālās mēnešalgas un stunda likmes palielināšanu – proporcionāli palielinājuma apmēram. Tādā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izvērtēšanai pamatotu piedāvātās stundas likmes aprēķinu, ņemot vērā attiecīgos grozījumus normatīvajos aktos, gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka piedāvātās izmaiņas pārsniedz normatīvo aktu grozījumu apmēru, Pasūtītājs grozījumus Līgumam neparaksta.   

5. PUŠU ATBILDĪBA

5.1. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par īpašuma zudumu, bojājumu vai iznīcināšanu Objektos, t.sk. citiem zaudējumiem, ja zaudējums radies Izpildītāja vai tā darbinieka darbības vai bezdarbības rezultātā.

5.2. Izpildītājs sedz visus zaudējumus, kas radušies Līguma 3.1.apakšpunktā noteikto saistību neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes gadījumā, kā arī maksā līgumsodu EUR500,00 (pieci simti euro 00 centi) apmērā par katru saistību neizpildes vai nekvalitatīvas izpildes gadījumu, izņemot Tehniskās apkopes termiņa nokavējumu vai remontdarbu un remontdarbos izmantoto materiālu garantijas termiņa laikā atklājušos Iekārtu bojājumu novēršanas termiņa nokavējumu, pamatojoties uz pretenziju vai aktu, kas sastādīts saskaņā ar Līguma 3.2.3.apakšpunktu.

5.3. Par Tehniskās apkopes veikšanas termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR50,00 (piecdesmit euro 00 centi) par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

5.4. Par Iekārtu remontdarbu veikšanas termiņa nokavējumu, kas noteikts Līguma 10.1. apakšpunktā minētās Pasūtītāja pilnvarotās personas apstiprinātā remontdarbu tāmē, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR10,00  (desmit euro 00 centi)  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

5.5. Par Iekārtas bojājumu novēršanas termiņa nokavējumu Iekārtu remontdarbu un izmantoto materiālu garantijas termiņa laikā Izpildītājs maksā līgumsodu EUR10,00 (desmit euro 00 centi)  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no kopējās līguma summas.

5.6. Par Līguma 4.7.apakšpunktā norādītā samaksas termiņa neievērošanu Izpildītājs ir tiesīgs prasīt no Pasūtītāja nokavējuma procentus 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājumu dienu bet ne vairāk kā 10% no kavētā maksājuma summas.

6. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ

6.1. Līgums stājas spēkā no parakstīšanas brīža un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma parakstīšanas brīža.   

6.2. Izpildītājs Apsardzi  veic šī Līguma 6.1. punktā norādītajā termiņā, pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu ne ilgāk kā uz trīs mēnešiem, ja tam ir objektīvs pamatojums. 

6.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 10 (desmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam, šādos gadījumos:

6.3.1. Pakalpojuma sniegšana netiek uzsākta 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas datuma; 

6.3.2. Izpildītājs neveic Līgumā paredzētās pārbaudes vai veiktās pārbaudes rāda, ka pakalpojums tiek pildīts kvalitātē, kas ir zemāka par Līgumā noteikto;

6.3.3. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz Līguma izpildes beigu termiņam Izpildītājs būs likvidēts;

6.3.4. pakalpojums netiek sniegts atbilstoši Līguma noteikumiem;

6.3.5. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu; 

6.3.6. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;

6.3.7. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;

6.3.8. Izpildītājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo tiesību aktu prasības attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi;

6.3.9. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē;

6.3.10. Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, vai arī pirms Līguma noslēgšanas attiecīgie apstākļi bija pastāvējuši, bet Pasūtītājam tie nebija zināmi.

7. DOMSTARPĪBAS UN STRĪDI

7.1. Visus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties Līguma izpildes laikā, Puses risina savstarpēju pārrunu ceļā.

7.2. Strīdi un domstarpības, par kurām nav panākta vienošanās pārrunu ceļā, tiek kārtotas Latvijas Republikas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

8. NEPĀRVARAMA VARA

8.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsgrēks, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki, jaunu normatīvo aktu pieņemšana un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).

8.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanas un ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegusi kompetenta iestāde un kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

8.3. Ja 7.1.apakšpunktā minēto apstākļu dēļ Līgums nedarbojas ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, katrai Pusei ir tiesības izbeigt Līgumu, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

9. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBAS NOTEIKUMI
9.1. Līgumsaistību izpildei katra Puse kā datu pārzinis (turpmāk šajā Līguma sadaļā – Pārzinis) apstrādā otra Pārziņa sniegtos fizisko personu datus (vārds, uzvārds, amats, kontakttālrunis, e-pasts un citus fizisko personu datus, kas var būt objektīvi nepieciešami šī Līguma prasību izpildes nodrošināšanai, - turpmāk – personas dati) saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem, nosakot personas datu apstrādes nolūkus un līdzekļus.

9.2. Personas datu apstrādes mērķis ir šī Līguma saistību izpildes nodrošināšana un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzība. Pārziņi, parakstot šo Līgumu, vienojas, ka personas dati tiks apstrādāti tikai un vienīgi iepriekš minētajam mērķim, tikai tādā apjomā, kādā tas ir nepieciešams šī Līguma saistību izpildei, un tikai šī Līguma darbības laikā.

9.3. Parakstot šo Līgumu, Pārzinis, kas nodod personas datus otram Pārzinim,  apliecina, ka:

9.3.1. šī Līguma ietvaros tam ir tiesības apstrādāt un nodot personas datus otram Pārzinim;

9.3.2. tas ir sniedzis datu subjektiem (fiziskas personas, kuras var tieši vai netieši identificēt) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantā noteikto informāciju attiecībā uz datu apstrādi šī Līguma saistību izpildes ietvaros; 

9.4. Pārzinis, kas saņēmis no otra Pārziņa personas datus, apņemas nodrošināt saņemto personas datu drošību un konfidencialitāti, sniedzot piekļuvi personas datiem tikai pilnvarotām personām, kas ir atbildīgas par šī Līguma saistību izpildi un elektronisko informācijas sistēmu, kurās tiek apstrādāti personas dati, darbības nodrošināšanu. 

9.5. Pārziņi nodrošina, ka to pilnvarotās personas, kuras tiek iesaistītas personas datu apstrādē, rakstveidā apņemas nelikumīgi neapstrādāt personas datus, tajā skaitā, bet ne tikai: nelikumīgi neizpaust, nepārrunāt, nenodot Pārziņa darbiniekiem vai pārstāvjiem, kā arī jebkurām citām trešajām personām, nelikumīgi neglabāt personas datus, kā arī neveikt jebkuras darbības ar personas datiem, kas ir ārpus Pārziņa piešķirtā pilnvarojuma. Personu, kas veic datu apstrādi, pienākums ir neizpaust un neapstrādāt personas datus arī pēc darba tiesisko vai citu līgumisko attiecību izbeigšanās. 

9.6. Piesaistot personas datu apstrādātāju (persona, kas pārziņa vārdā apstrādā personas datus) datu apstrādei Pārziņa vārdā, Pārzinis nosaka apstrādātājam pienākumu ievērot visus šajā Līgumā noteiktās datu aizsardzības prasības. Gadījumā, ja apstrādātājs nepilda tam uzliktos datu aizsardzības pienākumus, Pārzinis ir pilnībā atbildīgs par apstrādātāja pienākumu neizpildes sekām. 

9.7. Pārzinis bez otra Pārziņa iepriekšējās rakstveida atļaujas nav tiesīgs (izņemot gadījumus, kad to paredz spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie tiesību  akti) sniegt trešajām personām (izņemot tās trešās personas, kuras iegūst informāciju Pārziņu vārdā) jebkādu informāciju, kas satur šī Līguma ietvaros iegūtos un apstrādātos personas datus.

9.8. Pārziņi, apstrādājot personas datus, pēc iespējas tos anonimizē vai pielieto pseidonimizāciju.

9.9. Pārziņi glabā šī Līguma ietvaros iegūtos personas datus, kas varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, 10 (desmit) gadus pēc šī Līguma darbības termiņa beigām. 

9.10. Pārziņi neatgriezeniski dzēš/iznīcina to rīcībā esošos personas datus pēc tam, kad šī Līguma saistības ir izpildītas un nav paredzams, ka personas dati varētu būt nepieciešami personas datu apstrādes fakta pierādīšanai un Pārziņu tiesisko interešu aizsardzībai, vai pēc šajā Līgumā noteiktā personas datu glabāšanas termiņa beigām.

9.11. Pārzinis var pieprasīt, lai otrs Pārzinis papildina vai izlabo datus, vai pārtrauc tam nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi, pretlikumīgi apstrādāti vai to apstrāde vairs nav nepieciešama šajā Līgumā noteiktajiem datu apstrādes mērķiem, nosūtot rakstveidā paziņojumu uz Pārziņa kontaktpersonas e-pastu.

9.12. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu labošanu vai apstrādes ierobežošanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību daļēji izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi un/vai veikt attiecīgus labojumus datu subjekta personas datos. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izpilda paziņojumā noteikto.

9.13. Pārzinis, saņemot no datu subjekta pieprasījumu par viņa personas datu apstrādes izbeigšanu, nekavējoties paziņo otram Pārzinim par nepieciešamību izbeigt konkrēta datu subjekta personas datu apstrādi. Pārzinis, saņemot paziņojumu, nekavējoties izbeidz konkrētā datu subjekta personas datu apstrādi un visus iegūtos datu subjekta personas datus nodod otram Pārzinim un/vai dzēš/iznīcina.

9.14. Parakstot šo Līgumu, Pārziņi apņemas pildīt Vispārīgajā datu aizsardzības regulā, Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos un šajā Līgumā noteiktās personas datu aizsardzības prasības un pilnībā uzņemas atbildību par kaitējumu un tiesiskajām sekām, kas var iestāties šo prasību neizpildes gadījumā.

9.15. Pārzinim, tiklīdz tam kļuvis zināms par personas datu aizsardzības pārkāpumu (drošības pārkāpums, kura rezultātā notiek nejauša vai nelikumīga nosūtīto, uzglabāto vai citādi apstrādāto personas datu iznīcināšana, nozaudēšana, pārveidošana, neatļauta izpaušana vai piekļuve tiem), nekavējoties, bet ne vēlāk kā 36 (trīsdesmit sešu) stundu laikā, jāziņo par to otram Pārzinim, nosūtot informāciju par pārkāpumu (pārkāpuma būtība, notikuma laiks, konstatēšanas laiks utt.) uz kontaktpersonas norādīto e-pastu. Papildus Pārzinim ir pienākums sniegt informāciju par notikušo personas datu aizsardzības pārkāpumu Vispārīgajā datu aizsardzības regulas noteiktajā kārtībā uzraudzības iestādei.

9.16. Pārzinis atlīdzina tā darbības vai bezdarbības dēļ notikušā personas datu aizsardzības pārkāpuma rezultātā otram Pārzinim nodarīto kaitējumu. 

9.17. Pārzinis tiek atbrīvots no atbildības, ja tas pierāda, ka nav nekādā veidā atbildīgs par notikumu, kura rezultātā nodarīts attiecīgais kaitējums. 

9.18. Visi strīdi, kas saistīti ar fizisko personu datu aizsardzību noteikumu, t.sk. šajā Līgumā iekļauto, piemērošanu un spēkā esamību, ja tos nav iespējams izšķirt Pārziņiem vienojoties, tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā spēkā esošajos normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā.

Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – lint@lint.lv, Izpildītāja kontaktpersonas e-pasts personas datu aizsardzības jautājumos šī Līguma ietvaros – ________.

10. NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

10.1. Puses vienojas, ka turpmāk visus ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas:

10.1.1. no Pasūtītāja puses _________, tālr. ________, e-pasts ____________________; 

10.1.2. no Izpildītāja puses ________________________________________________. 

10.2. Līguma 10.1.apakšpunktā minētajām personām ir tiesības parakstīt aktu par Objekta pieņemšanu Apsardzē, remontdarbu nodošanas-pieņemšanas aktus, nosūtīt pretenzijas, kā arī risināt citus jautājumus, kuri saistīti ar Līguma izpildi. Pilnvarotās personas nav pilnvarotas izdarīt grozījumus un labojumus Līgumā un tā pielikumos.

10.3. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku likumu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.4. Ja kādai no Pusēm tiek būtiski mainīts juridiskais statuss, vadītāji, rekvizīti u.c., tad tā nekavējoties paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse nepilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

10.5. Ja rodas nepieciešamība mainīt kādu no Līguma 10.1.apakšpunktā minētajām Pušu pilnvarotajām personām vai mainās Pušu pilnvarotās personas rekvizīti, amats, tālruņa numurs, faksa numurs vai e-pasta adrese attiecīgā Puse par to rakstiski informē otru Pusi. 

10.6. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un tā pielikumos minētajām Pušu pilnvarotajām personām un to rekvizītiem.

10.7. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam. Puse brīdina otru Pusi rakstveidā par šādu apstākļu iestāšanos 1 (vienu) mēnesi iepriekš.

10.8. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

10.9. Jautājumus, kas nav atrunāti Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem tiesību aktiem.

10.10. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas, izņemot Līguma 10.4.un 10.5.apakšpunktā minētajā gadījumā. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.11. Līgums sagatavots latviešu valodā uz 20 (divdesmitām) lappusēm. Pušu pārstāvji Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.  Puse, kura pēdējā paraksta Līgumu, nosūta Līgumu uz Līgumā norādīto otras Puses e-pasta adresi.

11. Pušu rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:

	Latgales Industriālais tehnikums

Jātnieku iela 87, Daugavpils, LV - 5410 

Valsts kase, kods TRELLV22 

konts LV27TREL215025103200B

tālr.65446296, 65446323

lint@lint.lv

direktore 

Ināra Ostrovska ______________________ 
	____________________________




Par iepirkuma norisi�
Iepirkumu speciālists Ņikita Aleksejevs, tālr. 20389648, e-pasts: � HYPERLINK "mailto:nikita.aleksejevs@lint.lv" �nikita.aleksejevs@lint.lv�   �
�
Par iepirkuma priekšmetu�
Sagādniece Ilze Zeidaka, tālr. 20225428, e-pasts: � HYPERLINK "mailto:saimnieciba@lint.lv" �saimnieciba@lint.lv� �
�
 








� Tehniskajā apsardzē ietilpst apsardzes signalizācijas, ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas pieslēgšana/darbības nodrošināšana, reaģēšana uz trauksmes signālu. 


� Reģistrācijas informācija ir pieejama: � HYPERLINK "https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE" �https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE� 


*Informācija nepieciešama Iepirkumu uzraudzības birojam statistikas datu apkopošanai un netiks ņemta vērā, izvērtējot pretendenta iesniegto piedāvājumu


� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro


� Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro





� iepirkuma līgumā tiks ietverta tikai tabulā noradītā 1 (viena) apsardzes darbinieka 1 (vienas) stundas veiktā pakalpojuma cena katram apsardzes postenim, tabulā noradītais stundu skaits mēnesī un cena mēnesī tiks izmantota tikai  piedāvājumos noradīto cenu savstarpējai salīdzināšanai un piedāvājumu vērtēšanai.


� cena paliek nemainīga, neatkarīgi no tā, cik stundas vai dienas attiecīgajā mēnesi tiek nodrošināta apsardze Objektos.


� Detalizēts fiziskās apsardzes pakalpojumu apraksts tiks ietverts noslēdzamā iepirkuma līguma pielikumā ietvertajā apsardzes pakalpojumu sniegšanas instrukcijā, kas nepieciešamības gadījumā līguma izpildes laikā var tikt papildināta no pasūtītāja puses vienpusēji. 


� iepirkuma līgumā tiks ietverta tikai tabulā noradīta 1 (viena) apsardzes darbinieka 1 (vienas) stundas veiktā pakalpojuma cena katram apsardzes postenim, tabulā noradītais stundu skaits mēnesī un cena mēnesī tiks izmantota tikai  piedāvājumos noradīto cenu savstarpējai salīdzināšanai un piedāvājumu vērtēšanai.


� cena paliek nemainīga, neatkarīgi no tā, cik stundas vai dienas attiecīgajā mēnesi tiek nodrošināta apsardze Objektā.


� Detalizēts fiziskās apsardzes pakalpojumu apraksts tiks ietverts noslēdzamā iepirkuma līguma pielikumā ietvertajā apsardzes pakalpojumu sniegšanas instrukcijā, kas nepieciešamības gadījumā līguma izpildes laikā var tikt papildināta no pasūtītāja puses vienpusēji. 


� Faktiskais stundu skaits līgumā izpildes laikā var atšķirties.
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