## Obligātās prasības
nr. | Obligātās prsības iekārtām un iesniegtajam piedāvājumam | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Infūzijas sūknis ambulators
Piemērs | Piemērs | Ražotāja apliecinājums 1, 1.lpp
Piedāvājumam jāpievieno:
1 | Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka pretendents ir tiesīgs izplatīt un nodrošināt tehnisko apkalpošanu* piedāvātai Precei Latvijas Republikā. Vai arī ražotāja apliecinājums, ka autorizācija nav nepieciešama. Ja iesniegtais piedāvājums sastāv no dažāda ražotāja iekārtām autorizācijas vēstule jāiesniedz par katru ražotāju.
2 | Piedāvātas Preces atbilstības deklarācijas kopija. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt atbilstības deklarācijas kopiju par katru iekārtu)
3 | Piedāvātas Preces CE sertifikāta kopija, ja attiecināms. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt CE sertifikāta kopiju par katru iekārtu, ja attiecināms)
4 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus** un/vai remontu var veikt tikai sertificēts inženieris, piesakoties uz atbilstošo pozīciju, jāiesniedz atbilstošs inženiera sertifikāts par apmācībām, kurās norādīta atbilstība veikt konkrētā modeļa ierīču periodiskos darbus un/vai remontu vai iesniegt ražotāja apliecinājumu par Preces garantijas remonta un tehniskās apkalpošanas pasākumu, ja tādi ir nepieciešami, nodrošināšanas iespējām. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt inženiera sertifikātu par katru iekārtu, ja attiecināms)
5 | Ražotāja apstiprinātu periodiski veicamo darbu sarakstu, kā arī šo darbu periodiskumu (servisa rokasgrāmatas attiecīgās sadaļas ar ietvertu informāciju par veicamajām darbībām, to periodiskumu, mērāmajiem parametriem, to robežvērtībām, regulāri maināmajām rezerves daļām), ja ražotājs tādus ir paredzējis. Ja ražotājs nav paredzējis periodiski veicamos darbus, par to jāiesniedz ražotāja apliecinājums. Servisa rokasgrāmatas sadaļas var aizstāt ar ražotāja apstiprinātu dokumentu, kas ietver šajā punktā aprakstīto informāciju. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt periodiski veicamo darbu sarakstu par katru iekārtu, ja attiecināms)
6 | Piedāvājumā iesniegt iespējamās remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas pēc garantijas periodā, ja ražotājs tādas ir paredzējis. (Ja piedāvātās sistēmas komplektācija sastāv no vairākām iekārtām nepieciešams iesniegt remontstundas un periodiski veicamo darbu izmaksas par katru iekārtu, ja attiecināms)
Prasības precei:
7 | Piedāvātā Prece ir jauna, iepriekš nelietota un nav izmantota prezentācijās; tā nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes. Tā ir ražota ne agrāk kā 12 mēnešus pirms piegādes. | Piedāvājot savu preci ražotājs apstiprina preces prasību izpildi
8 | Piedāvātajām Precēm garantijas termiņš ir vismaz 24 mēneši no pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.
9 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina ierīces remontu un periodiskos darbus atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām, ja ražotājs tādu ir paredzējis.
10 | Garantijas laikā Piegādātājs bez papildus samaksas nodrošina konsultācijas un atkārtotas apmācības par Preci, kuras vada apmācīts speciālists, ja tādas ir nepieciešamas lietotājam.
11 | Prece nedrīkst būt ražota Krievijā vai Baltkrievijā
12 | Prece tiek piegādāta ne ilgāk kā 60 dienu laikā, lūdzam norādīt iekārtas piegādes laiku. | Norādīt piegādes laiku:
Preces piegādes nosacījumi:
13 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodod sekojošu dokumentāciju: medicīniskās ierīces lietošanas instrukcijas un citas dokumentācijas oriģinālvalodā un valsts valodā (gan papīra, gan digitālā formātā) un vigilances sistēmas darbības izskaidrošanu lietotājam attiecībā uz konkrēto medicīnisko ierīci | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina preces piegādes nosacījumu izpildi.
14 | Nododot Preci ekspluatācijā, Piegādātājs nodrošina Preces uzstādīšanu, ierīces funkcionālo un elektrodrošības pārbaudi, kā arī funkciju testēšanu un ierīces kalibrēšanu(ja, uzsākot tās ekspluatāciju, tādas prasības paredzētas ierīces tehniskajā dokumentācijā), iesniedz domenentāciju par šo darbu izpildi.
15 | Piegādājot preci Piegādātājs veic medicīniskās ierīces lietotāja apmācību un izsniedzot apliecinošu dokumentu, kurā norāda apmācīto personu, personu, kura veikusi apmācību, un apmācības veikšanas datumu.
16 | Piegādājot Preci, Piegādātājs nodrošina medicīniskās ierīces tehniskajā dokumentācijā pieprasīto ierīces lietošanas vides raksturlielumu un garantētā elektroapgādes režīma pārbaudi un šo pierakstu nodošanu pasūtītājam (attiecināms uz Aktīvām IIa, aktīvām IIb un aktīvām III klases medicīnas ierīcēm ierīcēm, kurām ražotājs šādu pārbaudi ir noteicis).
Tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumi
17 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tiek veikta tikai pēc Pasūtītāja pieprasījuma. | Piedāvājot savu preci pretendents apstiprina tehniskās apkalpošanas nodrošināšanas nosacījumu izpildi.
18 | Visu veidu tehniskā apkalpošana tikai izņēmuma gadījumos notiek ārpus Slimnīcas teritorijas, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja autorizētais pārstāvis iekārtas tehnisko apkalpošanu nenodrošina uz vietas, bet ierīce tiek sūtīta ražotājam, tad to norādīt piedāvājumā.
19 | Tehniskā uzraudzība jādokumentē atbilstoši ražotāja un 2023.gada 15.augusta Ministru kabineta noteikumu nr. 461 "Medicīnisko ierīču noteikumi" punktiem 45., 56., 59., norādot visas izmantotās mēriekārtas un mērīto lielumu robežvērtības, ja attiecināms.
20 | Visu veidu tehniskā apkalpošana jādokumentē un jānoslēdz ar abpusēji parakstītu pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktu.
21 | Ierīces defektācija tiek veikta trīs darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, iesniedzot rakstisku atzinumu par ierīces tehnisko stāvokli. Darbības traucējumi tiek novērsti 5 darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas vai defektācijas akta apstiprināšanas brīža. Par ilgāku bojājuma novēršanas izpildes laiku jāvienojas atsevišķi.
22 | Ja iekārtas darbības atjaunošanai nepieciešama rezerves daļu nomaiņa, tad tiek sastādīts defektācijas akts un rezerves daļu nomaiņa tiek veikta tikai pēc defekta akta saskaņošanas ar Pasūtītāju.
23 | Garantēt veikto darbu atbilstību ierīces ražotāja noteiktajiem standartiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, paredzot ne mazāk kā trīs mēnešu garantiju nomainītajām rezerves daļām, materiāliem un ar to nomaiņu saistītiem remontdarbiem.
24 | Garantēt, ka tehnisko apkalpošanu veic ražotājs vai ražotāja atbilstoši apmācīts un sertificēts speciālists, ja ražotājs tā paredzējis.
25 | Informēt Pasūtītāju gadījumos, ja ražotājs plāno pārtraukt tehnisko pavadību un tiklīdz ražotājs ir pārtraucis iekārtas tehnisko pavadību.
26 | Servisa stundas likme ietver visas izmaksas (administratīvās, transporta, inženiera stundas likmi, servisam nepieciešamo instrumentu un materiālu (salvetes, skrūvju līme u.tml.) u.c.), izņemot rezerves daļu izmaksas, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu vienu ierīces remonta/tehniskās apkalpošanas stundu. Laika uzskaites vienības - pusstunda vai stunda.
27 | Periodiski veicamo darbu cenā ir ietvertas visas elektrodrošības un funkcionālās pārbaudes izmaksas, ja ražotājs tādas pārbaudes ir paredzējis.
28 | Periodisko veicamo darbu veikšanai nepieciešamo piederumu (vienreizlietojamās sistēmas, kontūri u.tml.) izmaksas jāiekļauj pakalpojuma cenā.
29 | Jānorāda paredzamais periodiski veicamo darbu ilgums, kas ir nepieciešams, lai varētu plānot ierīces pieejamību. Apmaksa par darba ilgumu tiks veikta pēc pieņemšanas/nodošanas vai servisa aktā minētā laika
30 | Ja ražotājs ir paredzējis, ka periodiski veicamos darbus vai remontu var veikt nesertificēts inženieris, tad tiek pieņemts, ka tos var veikt Slimnīcas tehniskais personāls
31 | Ja iekārtai periodiski veicamo darbu saturs mainās, tad iekārtu tehniskās apkalpošanas piedāvājumā katru periodiski veicamā darba veidu norādīt atsevišķi, veidojot papildus rindas pēc nepieciešamības
Papildus informācija par iepirkumu un piedāvājuma aizpildīšanas prasībām:
32 | Pretendents tehniskajā piedāvājumā norāda Preces ražotāju, modeli un atbilstošos parametrus.
33 | Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām vai informatīviem materiāliem, norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi un punktu. Informatīvajā materiālā norādīt tehniskās specifikācijas punktu, uz kuru attiecināms.
34 | Iepirkums ir 1 pozīcijā.
35 | Tiks vērtēta summa par iekārtām, periodiski veicamajiem darbiem un piederumiem. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski izdevīgākajam piedāvājumam.
Izmantotās definīcijas:
*Tehniskā apkalpošana - ražotāja noteiktie periodiski veicamie darbi un remonts
**Periodiskie veicamie darbi - ražotāja noteiktā apkope (ražotāja noteikts pasākumu kopums attiecībā uz konkrētajai medicīniskajai ierīcei tās ekspluatācijas laikā veicamo apkopes procedūru, ievērojot visas ražotāja noteiktās prasības, iekļaujot regulāri maināmo rezerves daļu klāstu, iestatīšanas vai kalibrēšanas procesus, atbilstoši ražotāja noteiktajiem termiņiem) un tehniskā uzraudzība
***Vienību skaits ir aptuvens un paredzēts konkursa uzvarētāja noteikšanai; līgumu paredzēts noslēgt par vienības cenu, norādot maksimālo summu, kuru var izmantot līguma darbības laikā.

## 1. poz.
1. pozīcija - Infūzijas sūknis ambulators |  |  | Pretendenta piedāvājums, atsauce uz informatīvo materiālu (Informatīvā materiāla nosaukums, lpp.)
Nr. | Preces nosaukums, veicamās funkcijas, tehniskās prasības un komplektācija | Skaits, gab.****
Piemērs | Piemērs | Piemērs | Informatīvais materiāls 2, 4.lpp
1 | Nosaukums: Infūzijas sūknis ambulators (Nom. Kods 20022001) | 5 | (norādīt preces ražotāju un modeli)
1.1. | Veicamās funkcijas:
1.1.1. | Precīza medikamentu nepārtraukta ievade slimīcas un ambulatorā vidē
1.1.2. | Ir aprīkota ar vismaz šādiem režīmiem:
1.1.2.1. | Nepārtrauktas ievades režīms
1.1.2.2. | Intermitējošs ievades režīms
1.2.3. | Ir iespējams iestatīt infūzijas ātrumu nepārtrauktās ievades režīmā intervālā vismaz no 1 - 100 ml/h ar soli ne lielāku par 0,5 ml/h
1.2.4. | Darbība no 220-240 V, 50/60 Hz strāvas avota, automātiski uzlādējama akumulatora un maināmām baterijām
1.2.5. | Pilnībā uzlādēta vai jauna baterija spēj nodrošināt ievadi ar vidējo ātrumu 20 ml/h vismaz 24h
1.2.6. | Ir KVO funkcija
1.2.7. | Ievades precizitāte ne sliktāka par ± 6%
1.2.8. | Gaisa detektēšana ne sliktāka kā 150 µl
1.2.9. | Iekārtas svars bez piederumiem mazāks par 1 kg
1.2.10. | Ir iespēja ierobežot pacientiem mainīt ievades parametrus, dažāda līmeņa drošības piekļuves
1.2.11. | Iespēja pārnēsāt mugursomā vai somā ar plecu lenci
1.2.12. | Iespēja stiprināt pie infūzijas statīva
1.2.13. | Skaņas un vizuālās trauksmes:
1.2.13.1 | Gaiss sistēmā (air-in-line)
1.2.13.2. | Oklūzija sistēmas augšējā un apakšējā daļā
1.2.13.3. | Nepietiekams akumulatora/bateriju uzlādes līmenis
1.2.13.4. | Ievades medikamenta maiss / kasete gandrīz tukša vai tukša
1.2.13.5. | Nepareizi ievietota, nostiprināta vai trūkstoša sistēma
1.3. | Komplektācija (iekļauta iekārtas cenā, tiek piegādāta kopā ar iekārtu):
1.3.1. | Soma (pie pasūtīšanas tiek izvēlēts viens no 1.4.1.1. - 1.4.1.3. punktos aprakstītajām somām) | 1
1.3.2. | Stpirnājums pie infūza statīva | 1
1.3.3. | Maiņstrāvas barošanas vads | 1
1.3.4. | Atkārtoti uzlādējams akumulators | 1
1.3.5. | Maināmas baterijas pirmreizējai lietošanai | 1 kompl.
1.4. | Piederumi / rezerves daļas, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu / rezerves daļu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildu norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamajā cenā):
1.4.1. | Soma
1.4.1.1. | Soma ar pleca lenci atbilstoša sūkņa ar 50-100 ml kaseti pārnēsāšanai | 1
1.4.1.2. | Soma ar pleca lenci atbilstoša sūkņa ar 250 - 500 ml kaseti vai maisu pārnēsāšanai | 1
1.4.1.3. | Mugursoma atbilstoša sūkņa ar vismaz 1 l maisa pārnēšanai | 1
1.4.2. | Stpirnājums pie infūza statīva | 1
1.4.3. | Ievades sistēmas medikamenta ievadei no IV medikamenta maisa
1.4.3.1. | Ar maisa stiprinājumu (bag spike) un "male luer" tipa ievades stiprinājumu, ar vismaz 0,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 200-300 cm, nesatur DEHF | 1
1.4.3.2. | Ar maisa stiprinājumu (bag spike) un "male luer" tipa ievades stiprinājumu, ar vismaz 1,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 200-300 cm, , nesatur DEHF | 1
1.4.4. | Ievades sistēmas medikamenta ievadei no medikamenta kasetes
1.4.4.1. | Ar "male-male luer" tipa stiprinājumiem, ar vismaz 0,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 150-200 cm, , nesatur DEHF | 1
1.4.4.2. | Ar "male-male luer" tipa stiprinājumiem, ar vismaz 0,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 200-300 cm, , nesatur DEHF | 1
1.4.5. | Kasetes medikamenta iepildīšanai
1.4.5.1. | Kasetes medikamenta iepildīšanai ar tilpumu 50 ml +/- 20 %, nesatur DEHF | 1
1.4.5.2. | Kasetes medikamenta iepildīšanai ar tilpumu 100 ml +/- 20 %, nesatur DEHF | 1
1.4.5.3. | Kasetes medikamenta iepildīšanai ar tilpumu 250 ml +/- 20 %, nesatur DEHF | 1
1.4.6. | Maiņstrāvas barošanas vads | 1
1.4.7. | Atkārtoti uzlādējams akumulators | 1
1.4.8. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1
Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanai norādāmā papildus informācija
B | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums (gados)
C | Jānorāda Preces ražotāja noteiktais elektroenerģijas patēriņš (voltampēros (VA) vai vatos (W))
Daļa | VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI | ĪPATSVARS
A | Preču kopējās (iegāde, piederumi un tehniskā apkope) izmaksas | 80 | *Piezīme. Vērtējamā summa
B | Preces maksimālais lietošanas ilgums | 10
C | Elektroenerģijas patēriņš | 10
∑ | Maksimālais īpatsvars (kopējais punktu skaits) ∑=A+B+C | 100
Komisija katrā daļā piešķir īpatsvaru (punktu skaitu), šādā kārtībā: 1) A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai - viszemākajai vērtība tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 2) Nākamās vērtības A (Preču kopējās izmaksas) un C (Elektroenerģijas patēriņš) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli A vai C = (A vai C zemākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem )/(faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam) x Piešķiramais punktu skaits 3) B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai - vislielākajai vērtības tiek piešķirts maksimālais punktu skaits 4) Nākamās vērtības B (Preces ražotāja noteiktais preces maksimālais lietošanas ilgums) daļai tiek aprēķinātas proporcionāli B = (faktiskā iesniegtā vērtība konkrētajam pretendentam)/(B augstākā iesniegtā vērtība no visiem pretendentiem ) x Piešķiramais punktu skaits

## Iekārtu tehniskā apkalpošana
Ierīcēm, kurām pēcgarantijas periodā periodiski veicamo darbu saturs mainās, Pretendents aizpilda "Iekārtu tehniskā apkalpošana" tabulu, izveidojot papildus rindu/as zem ierīces, katrā jaunā rindā norādot periodiski veicamā darba veidu, pārliecinoties, ka kopumā ir uzskaitīti visi uz ierīci attiecināmie periodiski veicamie darbi pēcgarantijas periodā
Kopējās izmaksas viena periodiski veicamā darba veida veikšanai pēcgarantijas periodā tiek aprēķinātas sekojoši: 13=3*(6*(7+(8*9)) kur norādītie skaitļi ir kolonnas kārtas numurs. 14. kolonnā jānorāda 13. kolonnas visu summu par vienu pozīciju summa.
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma pozīcijas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits **** | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. | Infūzijas sūknis ambulators | 5 | [9 empty] | 0 | 0
Piemērs
Iekārtu tehniskā apkalpošana
Iepirkuma daļas numurs | Iekārtas nosaukums | Iekārtu skaits * | Pēcgarantijas periods, ņemot vērā, ka garantijas periods un pēcgarantijas periods veido piecus gadus | Periodiski veicamā darba veids pēcgarantijas periodā | Periodiski veicamā darba skaits vienai ierīcei pēcgarantijas periodā | Viena periodiski veicamā darba maināmo rezerves daļu izmaksas, ja attiecināms, EUR bez PVN | Viena periodiski veicamā darba paredzamais ilgums, stundas | Periodiski veicamo darbu servisa stundas likme, EUR bez PVN | Remonta servisa stundas likme, EUR bez PVN | Vai ražotājs ir paredzējis elektrodrošības pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Vai ražotājs ir paredzējis funkcionālās pārbaudes periodiski veicamo darbu ietvaros? (Jā/Nē) | Summa par viena periodiski veicamā darba veidu pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Summa par visiem periodiski veicamajiem darbiem pēcgarantijas periodā visām iekārtām, EUR bez PVN | Piezīmes
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. daļa | Mākslīgā plaušu ventilācijas ierīce | 5 | 3 | 1000h apkope | 2 | 500 | 3 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 6050 | 6312.5
|  | 5 | 3 | 2 gadu pārbaude | 1 | 0 | 1.5 | 35 | 35 | JĀ | JĀ | 262.5

## Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājums
Iekārtu iegādes izmaksas
Iepirkuma pozīcijas numurs | Iekārtas nosaukums | Skaits **** | Vienas vienības cena, EUR bez PVN | Summa, EUR bez PVN | PVN likme, % | Summa par iekārtu tehnisko apkalpošanu (ja ražotājs tādu ir paredzējis) | Vērtējamā summa | Komentārs
1. | Infūzijas sūknis ambulators Kompletkācija: Soma (pie pasūtīšanas tiek izvēlēts viens no 1.4.1.1. - 1.4.1.3. punktos aprakstītajām somām) Stiprinājums pie infūza statīva Maiņstrāvas barošanas vads Atkārtoti uzlādējams akumulators Maināmas baterijas pirmreizējai lietošanai | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Piederumi, saderīgi ar piedāvāto iekārtu (tiek norādīta cena par katru piederumu atsevišķi, tiks pasūtīti pēc nepieciešamības, papildu norādīto piederumu cena netiek iekļauta vērtējamā cenā):
1.4.1. | Soma |  |  |  |  | Nav attiecināms
1.4.1.1. | Soma ar pleca lenci atbilstoša sūkņa ar 50-100 ml kaseti pārnēsāšanai | 1 |  | 0
1.4.1.2. | Soma ar pleca lenci atbilstoša sūkņa ar 250 - 500 ml kaseti vai maisu pārnēsāšanai | 1 |  | 0
1.4.1.3. | Mugursoma atbilstoša sūkņa ar vismaz 1 l maisa pārnēšanai | 1 |  | 0
1.4.2. | Stpirnājums pie infūza statīva | 1 |  | 0
1.4.3. | Ievades sistēmas medikamenta ievadei no IV medikamenta maisa
1.4.3.1. | Ar maisa stiprinājumu (bag spike) un "male luer" tipa ievades stiprinājumu, ar vismaz 0,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 200-300 cm, nesatur DEHF | 1 |  | 0
1.4.3.2. | Ar maisa stiprinājumu (bag spike) un "male luer" tipa ievades stiprinājumu, ar vismaz 1,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 200-300 cm, , nesatur DEHF | 1 |  | 0
1.4.4. | Ievades sistēmas medikamenta ievadei no medikamenta kasetes
1.4.1. | Ar "male-male luer" tipa stiprinājumiem, ar vismaz 0,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 150-200 cm, , nesatur DEHF | 1 |  | 0
1.4.2. | Ar "male-male luer" tipa stiprinājumiem, ar vismaz 0,2 mcm inline filtru, ar vienvirziena plūsmas vārstu, sistēmas garums intervālā 200-300 cm, , nesatur DEHF | 1 |  | 0
1.4.5. | Kasetes medikamenta iepildīšanai
1.4.5.1. | Kasetes medikamenta iepildīšanai ar tilpumu 50 ml +/- 20 % | 1 |  | 0
1.4.5.2. | Kasetes medikamenta iepildīšanai ar tilpumu 100 ml +/- 20 % | 1 |  | 0
1.4.5.3. | Kasetes medikamenta iepildīšanai ar tilpumu 250 ml +/- 20 % | 1 |  | 0
1.4.6. | Maiņstrāvas barošanas vads | 1 |  | 0
1.4.7. | Atkārtoti uzlādējams akumulators | 1 |  | 0
1.4.8. | Citi piederumi, kas nepieciešamas piedāvātajai iekārtai, lai nodrošinātu tehniskajā aprakstā norādīto funkcionalitāti un/vai pieejamie papildinājumi. (rindiņas atļauts papildināt zemāk pēc nepieciešamības, vienā rindinā ierakstīt ne vairāk kā vienu piederumu) | 1 |  | 0