## 1
2. pielikums Nolikumam “BARD (vai analogs) biopsijas pistoļu adatu piegāde”, identifikācijas Nr. PSKUS 2024/5
Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums
BARD (vai analogs) biopsijas pistoļu adatu piegāde
(identifikācijas Nr. PSKUS 2024/_)
1.pozīcija Adatas savietojamas ar ražotāja Pajunk biopsijas postolēm
Vispārīgās prasības: | [5 empty] | Atbilstība:
1) |  | Finanšu piedāvājumā Pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas saistītas ar Preces piegādi, transportu un Preces nodošanu ekspluatācijā (ja paredzēts);
2) |  | Piegāde 4 nedēļu laikā no pasūtījuma brīža;
3) |  | Vienreiz lietojamām un ierobežotu lietošanas reižu piedāvātajām Precēm derīguma termiņš (nosaka Pretendents) ir ___ (______________) mēneši no pavadzīmes-rēķina abpusējas parakstīšanas brīža, bet ne mazāk kā 12 mēneši.
4) |  | *Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norāda Preces modeli, kataloga numuru jeb ref kodu un ražotāju;
5) |  | ** Parametru atbilstību pamatot ar norādi uz tehniskajām datu lapām ("data sheet'') jeb informatīviem materiāliem, kas apliecina atbilstību (oriģinālvalodā un tulkojumi valsts valodā, ja oriģinālvalodā nav angļu), norādot atsauci tehniskajā piedāvājumā uz konkrēto lapaspusi. Informatīvajos materiālos pretendents atzīmē uz kuru iepirkuma tehniskās specifikācijas pozīciju pievienotā informācija attiecināma;
6) |  | Visas piedāvātās Preces ir jaunas (ražotas ne vēlāk kā 12 mēnešu laikā no pasūtījuma brīža), iepriekš nelietotas un nesatur iepriekš lietotas vai atjaunotas sastāvdaļas vai komponentes, uzglabātas un transportētas atbilstoši ražotāja noteiktajām prasībām un instrukcijām par Preces uzglabāšanu un transportēšanu;
7) |  | ***Piedāvājumam jāpievieno piedāvātas Preces EK atbilstības deklarācijas kopija atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas EKK 93/42, EKK 90/385 vai regulas 2017/745 prasībām un CE sertifikāta kopija (ja ražotājs noteicis ierīču klasi: I klases sterilas ierīces un I klases ierīces ar mērīšanas funkciju, IIa, IIb vai III klases ierīces), norādot attiecīgajā ailē medicīnas ierīces klasi saskaņā ar EK atbilstības deklarācijas datiem;
8) |  | ****Paredzamais daudzums (3 gadiem) tiek izmantots Pretendentu finanšu piedāvājumu objektīvai vērtēšanai. Līgumi tiek slēgti par vienas vienības cenu, nosakot visa iepirkuma kopējo apjomu naudas izteiksmē un nenosakot katras pozīcijas apjomu. Pasūtītājam ir tiesības neiegādāties visu tehniskajā specifikācijā uzrādīto Preču daudzumu;
9) |  | Piedāvājumam jāpievieno Preces ražotāja izsniegta autorizācijas vēstule, kas apliecina, ka Pretendents tiesīgs izplatīt piedāvāto Preci Latvijas Republikā;
10) |  | Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jānodrošina Preces paraugs (paraugu izvērtēšanas kārtību skatīt nolikumā);
11) |  | Ņemot vērā, ka neparedzamu apstākļu dēļ, Līguma ___.pielikumā norādīto preču klāsts var mainīties 10% apmērā no Līguma kopējās summas, tehniskajā un finanšu piedāvājumā neiekļauto preču cenas tiek atsevišķi saskaņotas ar Pasūtītāju, nepārsniedzot vidējās tirgus cenas Latvijā un nemainot Līguma kopējo summu.;
12) |  | Pusēm vienojoties Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumā noteikto;
13) |  | Skaitliskiem parametriem pielaide ± 10%, ja nav norādīts citādāk.
1. |  | Adatas savietojamas ar ražotāja Pajunk biopsijas postolēm
|  | Apakšpozīcijas: | Preces modelis, ref kods, ražotājs*: | Medicīnas ierīces klase***: | Paredzamais daudzums (gab.)****: | 1 vienības cena bez PVN, EUR:
1. | 1 | Adata biopsijas 18G x 100 mm ± 10 mm |  |  | 2000
1. | 2 | Adata biopsijas 18G x 150 mm ± 10 mm |  |  | 1800
1. | 3 | Adata biopsijas 18G x 200 mm ± 10 mm |  |  | 350
1. | 4 | Adata biopsijas 18G x 280 mm ± 20 mm |  |  | 350
1. | 5 | Adata biopsijas 16G x 100 mm ± 10 mm |  |  | 350
1. | 6 | Adata biopsijas 16G x 150 mm ± 10mm |  |  | 350
1. | 7 | Adata biopsijas 16G x 200 mm ± 10 mm |  |  | 350
1. | 8 | Adata biopsijas 14G x 100 mm ± 10 mm |  |  | 3000
1. | 9 | Adata biopsijas 14G x 150 mm ± 20mm |  |  | 350
[5 empty] | Kopējā cena par 1.pozīciju bez PVN, EUR: | 0
|  | Prasības: | Pretendenta piedāvātie parametri* |  | Atsauce uz informatīvo materiālu**
1. | 10 | Nodrošina biopsijas materiāla savākšanu, radot minimālu audu bojājumu
1. | 11 | Adatas graduētas, kas ļauj kontrolēti izvēlēties ievadīšanas dziļumu
1. | 12 | Adatas gala materiāls nodrošina uzlabotu adatas vizualizāciju biopsijas laikā zem ultrasonogrāfijas kontroles
1. | 13 | Vienreiz lietojamas, sterilā iepakojumā
1. | 14 | Dažāda izmēra adatām atbilst savs krāsu kods vieglākai identifikācijai
1. | 15 | Pieejamie izmēri:
1. | 15.1 | Adata biopsijas 18G x 100 mm ± 10 mm
1. | 15.2 | Adata biopsijas 18G x 150 mm ± 10 mm
1. | 15.3 | Adata biopsijas 18G x 200 mm ± 10 mm
1. | 15.4 | Adata biopsijas 18G x 280 mm ± 20 mm
1. | 15.5 | Adata biopsijas 16G x 100 mm ± 10mm
1. | 15.6 | Adata biopsijas 16G x 150 mm ± 10mm
1. | 15.7 | Adata biopsijas 16G x 200 mm ± 10 mm
1. | 15.8 | Adata biopsijas 14G x 100 mm ± 10 mm
1. | 15.9 | Adata biopsijas 14G x 150 mm ± 20mm
1. | 16 | Adatas pilnībā savietojamas ar ražotāja Pajunk biopsijas pistoli DeltaCut; 304B000001
|  | EKK: | 23444
Note on A7: Vispārīgo prasību kolonnas 3.aili aizpilda Pretendents
Note on G7: Aitbilstības kolonnu aizpilda Pasūtītājs. Pretendentam jāatstāj ailes tukšas.