## Sheet2
A pielikums iepirkuma procedūras „SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru jumtu profilaktisko remontdarbu veikšana un jumtu tīrīšanas darbi”, ID Nr. RAKUS 2020/07M Nolikumam
pie atklāta konkursa
“SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” stacionāru jumtu tīrīšana un jumtu profilaktiskā remontdarbu veikšana”
ID Nr. RAKUS 2024/88K, nolikuma
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Jumta tīrīšana un jumtu profilaktiskā remontdarbu veikšana
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērv. | Prognozējamais apjoms 2 (diviem) gadiem | Cena EUR bez PVN par vienu mērvienību | Darbu pozīcijas kopējā cena EUR bez PVN (4*5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
I.Jumta remonts
1 | Parapeta apdares atjaunošana (no skārda ar PVC pārklājumu) | m2 | 100
2 | Bitumena ruļļmateriālu mīksta jumta seguma ieklāšana 2 kārtās; pirmajā Biopol EPP 3,0 (3kg/m2, b=2,5mm), otrajā Biopol EKP 5,0 (5kg/m2, b=4,0mm) vai ekvivalentu; ventilācijas aeratoru un kanalizācijas ventilācijas izvadu blīvslēgu uzstādīšana; apstrādi veic ar gāzes degli | m2 | 100
3 | Bitumena ruļļmateriālu mīksta jumta seguma ieklāšana 1 kārtā; Biopol EKP 5,0 (5kg/m2, b=4,0mm) vai ekvivalentu; ventilācijas aeratoru un kanalizācijas ventilācijas izvadu blīvslēgu uzstādīšana; apstrādi veic ar gāzes degli | m2 | 100
4 | Lēzena jumta siltumizolācijas ierīkošana no puscieto akmens vates plātnēm PAROC ROS 30 (AKL) b.=160mm vai ekvivalentu, stiprinot ar dībeļiem | m2 | 50
5 | Lēzena jumta siltumizolācijas virskārtas ierīkošana no cieto akmens vates plātnēm PAROC ROB 60 (TKL) b.=30mm vai ekvivalentu, stiprinot ar dībeļiem | m2 | 40
6 | Lietusūdens piltuvju diam.=100mm nomaiņa, nomainot veco piltuvi uz jauno apsildāmo piltuvi ar apsildes kabeli un notekas stāvvadu nomaiņa līdz pirmajam savienojumam iekštelpās | gab. | 20
7 | Notekreņu atjaunošana (izgatavotas no 0,6mm biezām cinkotām tērauda loksnēm ar PUR pārklājumu diam.125mm vai ekvivalentas) ar visiem elementiem un stiprinājumiem | m | 100
8 | Notekcauruļu atjaunošana (izgatavotas no 0,6mm biezām cinkotām tērauda loksnēm ar PUR pārklājumu diam.160mm, vai ekvivalentas) ar visiem elementiem un stiprinājumiem | m | 50
9 | Jumta seguma ierīkošana no metāla loksnēm (Monterrey krāsas kods RR (..) 0,5mm biezumā) ar visiem elementiem (kores, karnīzes, vējdēļi u.c.) un stiprinājumiem | m2 | 50
10 | Jumta seguma ierīkošana no metāla loksnēm (profilētas cinkotas ar PUR pārklājumu loksnes T20-79-1100 0,6mm biezumā vai ekvivalentas) ar visiem elementiem (kores, karnīzes, vējdēļi u.c.) un stiprinājumiem | m2 | 50
11 | Sniega barjeras elementu (kronšteini, caurules) montāža | m | 20
12 | Aeratoru un kanalizācijas ventilācijas izvadu montaža | gab. | 10
13 | Deflektoru montaža | gab. | 10
14 | Esoša jumta demontaža | m2 | 10
15 | Jumta gruntēšana | m2 | 50
16 | Jumta remonts skursteņiem, izmantojot silikonu un bitumena lentu | t.m | 50
17 | Jumtas kupola- logu remonts | m2 | 50
18 | Nestandarta ventkanālu aplīmešana ar bitumena materiālu 1 karta | m2 | 50
19 | Nestandarta karog mastu aplīmēšana ar gumijas mastiku( ekviv. Firestone) | m2 | 10
20 | Parapeta siltumizolācija | m2 | 50
21 | Piltuvju aplīmēšana | gb | 10
22 | Skārda cepures nomaiņa | gb | 10
23 | Skārda jumta hermetizēšana | t.m | 50
24 | Sildkabeļa demontāža/ montāža | t.m | 50
0
II.Jumta tīrīšana
1 | Jumta attīrīšana no koka lapām, skujām, zariem, netīrumiem un gružiem | m2 | 2500
2 | Jumta attīrīšana no sniega līdz 40cm biezumā | m2 | 10000
3 | Parapetu attīrīšana no sniega un lāstekām | t.m. | 50
4 | Bīstamo lāsteku noņemšana no notekrenēm, karnīzēm | t.m | 200
5 | Lietusūdens piltuvju attīrīšana | gab. | 70
6 | Lietusūdens reņu attīrīšana no netīrumiem augstumā līdz h=6m, izmantojot nepiecešamo mehānismu | t.m | 500
7 | Lietusūdens reņu attīrīšana no netīrumiem augstumā līdz h=8m, izmantojot nepiecešamo mehānismu | t.m | 1000
8 | Lietusūdens reņu attīrīšana no netīrumiem augstumā līdz h=25m, izmantojot nepiecešamo mehānismu | t.m | 300
9 | Jumta mazgašana | m2 | 50
10 | Jumtu attīrīšana no sūnām | m2 | 100
11 | Sniega savākšanu ar tehniku, iekraušanu transportlīdzekļos un nogādāšanu poligonā | m3 | 350
0
Kopā EUR bez PVN: |  |  |  |  | 0