## Saturs
Saturs
1.daļa | Reaģentu komplekti bakteriālo infekciju ierosinātāju kvalitatīvai un/vai kvantitatīvai noteikšanai ar PĶR reālajā laikā,saderīgi ar Rotor-Gene Q (Qiagen) iekārtu
2.daļa | Reaģentu komplekti Corynebacterium diphtheriae A un B toksigēno celmu noteikšanai, saderīgi ar Rotor-Gene Q (Qiagen)
3.daļa | Reaģentu komplekti C hepatīta genotipu un apakštipu noteikšanai
4.daļa | Reaģentu komplekti un aprīkojuma piegāde bakteriālo un virusālo infekciju ierosinātāju noteikšanai ar Multiplex PĶR testu reālajā laikā
5.daļa | Aprīkojums un reaģentu komplekti ātrai, pilnībā automatizētai vairāku bīstamu bioloģisko aģentu noteikšanai vides paraugos, sepses izraisītāju detekcijai asins paraugos, respiratoro, meningītu, pneimoniju, locītavu un gastrointestinālo infekciju izraisītāju noteikšanai ar multiplex PĶR reālajā laikā
6.daļa | Agaroze DNS fragmentu sadalīšanai elektroforezē
7.daļa | Stobriņi, saderīgi ar magnētiskās indukcijas termocikleri Mic 4 qPCR (BioMolecular Systems)
Tehniskā specifikācija aktualizēta 26.07.2024.

## 1.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1.DAĻA_Reaģentu komplekti bakteriālo infekciju ierosinātāju kvalitatīvai un/vai kvantitatīvai noteikšanai ar PĶR reālajā laikā,saderīgi ar Rotor-Gene Q (Qiagen) iekārtu
1.1 | Reaģentu komlekti Enteropatogēno E.coli DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts visu uzskaitīto enteropatogēno Escherichia coli DNS (enterohemorāģiskā (VTEC/STEC), enteroinvazīvā(EIEC), eneropatogēnā(EPEC), enterotoksigēnā(ETEC), enteroagregatīvā (EAgEC) identifikācijai. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli amplifikācijai. Iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija. Visus uzskaitītos E.coli celmus iespējams identificēt vienā līdz divās multiplekss reakcijās. Amplifikācijas reakcijas ilgums nepārsniedz 110 min., reakcijai nepieciešamās DNS daudzums nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiāliem - fēces un mikroorganismu kultūra. Ir saderīgs ar RotorGene iekārtu. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai un jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 1500 | 100
1.2 | Reaģentu komplekti С.trachomatis, Ureaplasma spp., M.hominis un M.genitalium DNS noteikšanai ar RL-PĶR | Komplekts paredzēts С.trachomatis, Ureaplasma spp., M.hominis un M.genitalium DNS noteikšanai ar mulipleks RL-PĶR reakciju, komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Multipleks amplifikācija notiek vienā reakcijas stobriņā, iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 0.2µl reakcijas stobriņos. Amplifikācijas reakcijas ilgums nepārsniedz 115 min. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai un jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai, reakcijai nepieciešamā DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots dažādiem klīniskajiem materiāliem, tostarp - urīns, iztriepe no rīkles gala , uroģenitāla iztriepe, rektāla iztriepe. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 1000 | 100
1.3 | Reaģentu komplekti HLA-B27 varianta DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts HLA-B27 varianta (subvienību B*2701 - 2759) DNS noteikšanai ar RL-PĶR reakciju, komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Iekšējās kontroles un parauga amplifikācija notiek vienā reakcijas stobriņā, iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 0.2µl reakcijas stobriņos. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai un jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai, reakcijai nepieciešamā DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiālam- asinis ar EDTA. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 250 | 100
1.4 | Reaģentu komplekti Bordetella pertussis/B.parapertussis/B.bronchiseptica noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts Bordetella pertussis/B.parapertussis/B.bronchiseptica DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā reakciju. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Iekšējās kontroles un parauga amplifikācija notiek vienā reakcijas stobriņā. Iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 200µl reakcijas stobriņos. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai un jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai. Reakcijai nepieciešamās DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiālam - nazofaringeāla iztriepe, nazofaringeāls aspirāts, krēpas, bronhu skalojumi. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 1000 | 100
1.5 | Reaģentu komplektiToxoplasma gondii noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts Toxoplasma gondii DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā reakciju. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Iekšējās kontroles un parauga amplifikācija notiek vienā reakcijas stobriņā. Iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 200µl reakcijas stobriņos. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai un jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai. Reakcijai nepieciešamās DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiālam - asinis ar EDTA. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 2200 | 100
1.6 | Reaģentu komplekti Cryptococcus neoformans DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts Cryptococcus neoformans DNS noteikšanai.Tas satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 200µl reakcijas stobriņos. Amplifikācijas reakcijas ilgums nepārsniedz 115 min. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai, kā arī jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai. Reakcijai nepieciešamās DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiāliem - nazofaringeāla iztriepe, mikroorganismu kultūra, nazofaringeāls aspirāts. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 1080 | 100
1.7 | Reaģentu komplekti Pneumocystis jirovecii DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts Pneumocystis jirovecii DNS noteikšanai.Tas satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 200µl reakcijas stobriņos. Amplifikācijas reakcijas ilgums nepārsniedz 115 min. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai, kā arī jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai. Reakcijai nepieciešamās DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiāliem - nazofaringeāla iztriepe, mikroorganismu kultūra, nazofaringeāls aspirāts. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 100 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 3000 | 100
1.8 | Reaģenti DNS/RNS izdalīšanai no klīniskiem paraugiem | Komplekts paredzēts vienlaicīgai DNS/RNS izdalīšanai un nukleīnskābju attīrīšanai. Satur visus nepieciešamos reaģentus, kas nepieciešami nukleīnskābju izddalīšanai un attīrīšanai. Piemērots materiāliem - asinis ar EDTA, plazma, serums, iztripees, siekalas, urīns, cerebrospinālais šķidrums, fēces u.c.). Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. CE IVD marķējums. | tests | 1000 | 100
Kopā:

## 2.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.DAĻA_Reaģentu komplekti Corynebacterium diphtheriae A un B toksigēno celmu noteikšanai, saderīgi ar Rotor-Gene Q (Qiagen)
2.1. | Reaģentu komplekti Corynebacterium diphtheriae A un B toksigēno celmu DNS noteikšanai ar PĶR reālajā laikā | Komplekts paredzēts Corynebacterium diphtheriae A un B toksigēno celmu DNS noteikšanai.Tas satur visus nepieciešamos reaģentus amplifikācijai un detekcijai, kā arī iekšējo un pozitīvo kontroli. Iekšējās kontroles amplifikācijai nav nepieciešama papildus reakcija, reaģenti nav alikvotēti atsevišķi katrai reakcijai un amplifikācija paredzēta 200µl reakcijas stobriņos. Amplifikācijas reakcijas ilgums nepārsniedz 115 min. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Jānodrošina vadlīnijas rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai, kā arī jāiekļauj programma rezultātu aprēķināšanai un interpretēšanai. Reakcijai nepieciešamās DNS apjoms nepārsniedz 10 µl. Piemērots materiāliem - nazofaringeāla iztriepe, mikroorganismu kultūra, nazofaringeāls aspirāts. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 110 testiem. | tests | 990 | 110
Kopā:

## 3.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
3.DAĻA_Reaģentu komplekti C hepatīta genotipu un apakštipu noteikšanai
3.1. | Reaģentu komplekti C hepatīta genotipu noteikšanai | Komplekts paredzēts in vitro C hepatīta genotipu (1a, 1b, 2, 3, 4, 5a un 6) manuālai noteikšanai un diferencēšanai. Komplekts satur visus nepieciešamos reaģentus un piederumus reversās hibridizācijas veikšanai un rezultātu detekcijai - nitrocelulozes membrānas, konjugāts, denaturācijas šķīdums, substrāts, hibridizācijas šķīdums, atmazgāšanas šķīdumi. Komplektā iekļauta pozitīvā un negatīvā kontrole. Derīguma termiņš vismaz viens gads no reaģentu piegādes brīža. Piemērots materiālam - asinis ar EDTA, serums un plazma. Komplekts paredzēts ne vairāk kā 50 testiem. CE IVD marķējums. | tests | 600 | 50
Kopā:

## 4.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
4.DAĻA_Reaģentu komplekti un aprīkojuma piegāde bakteriālo un virusālo infekciju ierosinātāju noteikšanai ar Multiplex PĶR testu reālajā laikā
4.1. | Reaģentu komplekti vienlaicīgai cilvēka papilomas vīrusa DNS un 14 augsta riska genotipu kvalitatīvai noteikšanai ar Multiplex PĶR reālajā laikā | Paredzēti kvalitatīvai 14 augsta riska HPV genotipu vienlaicīgai atklāšanai, diferencēšanai un nukleīnskābju amlifikācijai (HPV16 un HPV18), kas tiek asociēti kā galvenie dzemdes kakla vēža riska faktori: Cilvēka papilomas vīruss 16 (HPV 16), 18 (HPV 18), 31 (HPV 31), 33 (HPV 33), 35 (HPV 35), 39 (HPV 39), 45 (HPV 45), 51 (HPV 51), 52 (HPV 52), 56 (HPV 56), 58 (HPV 58), 59 (HPV 59), 66 (HPV 66) un 68 (HPV 68), ar tai sekojošu detekciju Multiplex PĶR reālajā laikā, viensoļa RL-PĶR metodi. Komplektā iekļauta iekšējā kontrole (IC), pozitīvā un negatīvā kontrole. Komplektā ne vairāk kā 100 testi. CE IVD marķējums. | tests | 10000 | 100
4.2. | Reaģentu komplekti cilvēka papilomas vīrusa DNS un 28 genotipu (19 augsta riska un 9 zema riska) vienlaicīgai noteikšanai un identificēšanai ar Multiplex PĶR reālajā laikā | Paredzēti kvalitatīvai 28 genotipu (19 augsta un 9 zema riska) cilvēka papilomas vīrusa genotipu vienlaicīgai atklāšanai, diferencēšanai un nukleīnskābju amlifikācijai, tostarp HPV16 un HPV18, kas tiek asociēti kā galvenie dzemdes kakla vēža riska faktori: Cilvēka papilomas vīruss augsta riska 16 (HPV 16), 18 (HPV 18), 26 (HPV 26), 31 (HPV 31), 33 (HPV 33), 35 (HPV 35), 39 (HPV 39), 45 (HPV 45), 51 (HPV 51), 52 (HPV 52),53 (HPV 53), 56 (HPV 56), 58 (HPV 58), 59 (HPV 59), 66 (HPV 66),68 (HPV 68), 69 (HPV 69), 73 (HPV 73), 82 (HPV 82) un zema riska 11 (HPV 11), 40 (HPV 40), 42 (HPV 42), 43 (HPV 43), 44 (HPV 44), 54 (HPV 54), 6 (HPV 6), 61 (HPV 61), 70 (HPV 70), ar tai sekojošu detekciju Multiplex PĶR reālajā laikā, viensoļa RL-PĶR metodi. Komplektā iekļauta iekšējā kontrole (IC), pozitīvā un negatīvā kontrole. Komplektā ne vairāk kā 100 testi.CE IVD marķējums. | tests | 600 | 100
4.3. | Reaģentu komplekti ne mazāk kā 8 elpceļu vīrusu nukleīnskābju detekcijai un diferencēšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | Elpceļu infekciju panelis. Paredzēts ne mazāk kā 8 elpceļu infekciju ierosinātāju vīrusu (Adenovīrusa, gripas A un gripas B, paragripas, rinovīrusa, metapneimovīrusa, respiratori sincitiālā un SARS CoV2) nukleīnskābju amlifikācijai ar tai sekojošu detekciju ar Multiplex PĶR reālajā laikā, viensoļa RL-PĶR metodi.Komplektā iekļauta iekšējā kontrole, pozitīvā un negatīvā kontrole.Vienā komplektā ne vairāk kā 100 testi. CE IVD marķējums. | tests | 18000 | 100
4.4. | Reaģentu komplekti Helicobacter pylori un 3 mutāciju, kas izraisa rezistenci pret klaritromicīnu, vienlaicīga noteikšana un identificēšana ar Multiplex PĶR reālajā laikā | Paredzēts Helicobacter pylori un visbiežāk sastopamo punktveida mutāciju atklāšanai un identifikācijai (A2142G, A2143G un A2142C), kas ir atbildīgas par klaritromicīna rezistenci H. pylori 23S rRNS gēnā, ar tai sekojošu detekciju ar Multiplex PĶR reālajā laikā. Komplektā iekļauta iekšējā kontrole, pozitīvā un negatīvā kontrole. Komplektā ne vairāk kā 100 testi. CE IVD marķējums. | tests | 600 | 100
Kopā:
Kopā ar reaģentu komplektiem jāpiegādā nepieciešamais aprīkojums daļās 4.1 - 4.4 minēto testu veikšanai - trīs reālā laika cikliskās reakcijas iekārtas, kas pielāgotas multiplex testu veikšanai. Viena iekārta paredzēta ne vairāk kā 96 paraugu vienlaicīgai testēšanai, ar iespēju testēt dažādu paraugu skaitu. Visas iekārtas aprīkotas ar vismaz pieciem kanāliem. Nosakāmie fluorofori: FAM, SYBR. Green, VIC, HEX, TET, CAL Gold 540, ROX, TEXAS RED, CAL Red 610, CY5, Quasar 670 un Quasar 705. Aprīkojums jauns vai lietots, bet ražots ne agrāk kā 2023. gadā. Komplektā ar RL iekārtām tiek piegādāti divi portatīvie datori, kā arī trīs nepārtrauktas barošanas bloki (UPS). Piegādātājs nodrošina lietotāju ar bezmaksas vadības un datu analīzes programmatūru. Piegādātājs nodrošina iekārtu funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, iesniedzot pārbaudi apliecienošus protokolus visa līguma darbības laikā. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzturēšanu darba kārtībā, līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina iekārtas pieslēgšanu pie LIS sistēmas divpusējai datu apmaiņai un sedz ar to saistītās izmaksas. Aprīkojumam visu līguma periodu piegādātājs veic servisa un tehnisko apkopi par saviem līdzekļiem. Piegādātājs nodrošina bezmaksas personāla apmācību pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā, kā arī pēc lietotāja pieprasījuma. Jānodrošina ar lietotāja rokasgrāmatu iztulkotu valsts valodā. Iekārtām jābūt ar CE IVD marķējumu. Automatizēta DNS/RNS izdalīšanas sistēma – paredzēta nukleīnskābju izolēšanai no dažāda tipa bioloģiskā materiāla (validēti plazmai, serumam, cerebrospinālam šķidrumam, krēpām un fēcēm). Vienlaicīgi apstrādājamo paraugu skaits - 1 līdz 24. Vienā izdalīšanas reizē var izmantot dažādus paraugu veidus un dažādus paraugu tilpumus. Minimālais parauga tilpums vienai izdalīšanai 10µl, maksimālais - 1 ml. Reaģentu komplekts NS izdalīšanai no dažādiem paraugu veidiem - universāls. Ar iespēju veikt paraugu lizēšanu, pirms ievietošanas NS izdalīšanas iekārtā. Kopā ar NS izdalīšanas iekārtu tiek piegādāts svītru koda skeneris(reaģentu identifikācijai) un printeris ar svītru koda skeneri (paraugu identifikācijai). Aprīkojums jauns vai lietots, bet ražots ne agrāk kā 2015. gadā. Piegādātājs nodrošina iekārtu funkciju atbilstības testēšanu un elektrodrošības pārbaužu veikšanu, iesniedzot pārbaudi apliecienošus protokolus visa līguma darbības laikā. Visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu uzturēšanu darba kārtībā, līguma darbības laikā nodrošina piegādātājs. Arīkojumam visu līguma periodu piegādātājs veic servisa un tehnisko apkopi par saviem līdzekļiem. Piegādātājs nodrošina bezmaksas personāla apmācību pirms iekārtu nodošanas ekspluatācijā, kā arī pēc lietotāja pieprasījuma. Jānodrošina ar lietotāja rokasgrāmatu iztulkotu valsts valodā. Iekārtām jābūt ar CE IVD marķējumu.

## 5.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
5.DAĻA_Aprīkojums un reaģentu komplekti ātrai, pilnībā automatizētai vairāku bīstamu bioloģisko aģentu noteikšanai vides paraugos, sepses izraisītāju detekcijai asins paraugos, respiratoro, meningītu, pneimoniju, locītavu un gastrointestinālo infekciju izraisītāju noteikšanai ar multiplex PĶR reālajā laikā
5.1. | Reaģentu komplekti ātrai asins kultūras identifikācijai un antibakteriālā jutīguma noteikšanai ar Multiplex PĶR reālajā laikā | Vienlaicīgi nosaka 43 asinsrites infekciju izraisītāju mērķsekvences: gramnegatīvās un grampozitīvās baktērijas, rauga sēnītes un 10 rezistences gēnus : Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Listeria monocytogenes, Staphylococcus, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Acinetobacter calcoaceticus- baumannii kompleksu, Bacteroides fragilis, Enterobacterales, Enterobacter cloacae complex, Escherichia coli, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae grupa, Proteus, Salmonella, Serratia marcescens, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, Pseudomonas aeruginosa, Stenotrophomonas maltophilia, Candida albicans, Candida auris, Candida glabrata, Candida krusei, Candida parapsilosis, Candida tropicalis, Cryptococcus neoformans/gattii, IMP, KPC, OXA-48-like, NDM, VIM, mcr-1, ESBL, CTX-M, mecA/C, mecA/C un MREJ (MRSA), vanA/B. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi.CE IVD marķējums - no 26.05.2026. | tests | 900 | 30
5.2. | Reaģentu komplekti 16 īpaši bīstamo patogēnu noteikšanai un diferencēšanai vides paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | Vienlaicīgi nosaka 16 īpaši bīstamos patogēnus (26 mērķu panelis) (Bacillus anthracis, Brucella melitensis, Burkholderia, Clostridium botulinum, Coxiella burnetii, Yersinia pestis, Franciscella tularensis, Rickettsia prowazekii, Ricinus communis, Ebolas virus (Zaira), VEE virus, Marburg virus, Variola virus, WEE virus, EEE virus, Orthopoxvirus) vides paraugos - pulveris, šķidrums, kultūra, augsne. Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 6 testi. | tests | 36 | 6
5.3. | Reaģentu komplekti 22 respiratoro patogēnu detekcijai un diferencēšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | 22 respiratoro patogēnu noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmie vīrusi: adenovīruss, koronavīruss HKU1, koronavīruss NL63, koronavīruss 229E, koronavīruss OC43, SARS-CoV-2, Cilvēka metapneimovīruss, Cilvēka rinovīruss/enterovīruss; A gripa, Gripa A/H1, Gripa A/H3, Gripa A/H1-2009, B Gripa, Paragripas vīruss 1, Paragripas vīruss 2, Paragripas vīruss 3, Paragripas vīruss 4, Elpceļu sincitiālais vīruss (RSV); Nosakāmās baktērijas: Bordetella parapertussis, Bordetella pertussis, Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae. Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi.CE IVD marķējums - no 26.05.2026 | tests | 240 | 30
5.4. | Reaģentu komplekti 22 kuņģa-zarnu trakta patogēnu detekcijai un diferencēšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | 22 kunģa-zarnu trakta patogēnu noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmās baktērijas: Campylobacter (jejuni, coli un upsaliensis), Clostridium difficile (toxin A/B), Plesiomonas shigelloides, Salmonella, Yersinia enterocolitica, Vibrio (parahaemolyticus, vulnificus, cholerae), Vibrio cholerae, Enteroaggregative E. coli (EAEC), Enteropathogenic E. coli (EPEC), Enterotoxigenic E. coli (ETEC) lt/st, Shiga-like toxin-producing E. coli (STEC) stx1/stx2, E. coli O157, Shigella/Enteroinvasive E. coli (EIEC); Nosakāmie parazīti: Cryptosporidium, Cyclospora cayetanensis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia; Nosakāmie vīrusi: Adenovirus F40/41, Astrovirus, Norovirus GI/GII, Rotavirus A, Sapovirus (I, II, IV, and V). Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 180 | 30
5.5. | Reaģentu komplekti 14 visbiežāk sastopamo centrālās nervu sistēmas infekciju noteikšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | 14 visbiežāk sastopamo centrālās nervu sistēmas infekciju izraisītāju mērķsekvenču noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmās baktērijas: Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes, Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae; Nosakāmie vīrusi: Cytomegalovirus (CMV), Enterovirus (EV), Herpes Simplex Virus 1 (HSV-1), Herpes Simplex Virus 2 (HSV-2), Human Herpesvirus 6 (HHV-6), Human Parechovirus (HPeV), Varicella Zoster Virus (VZV); Nosakāmās rauga mikroskopiskās sēnītes: Cryptococcus neoformans/gattii. Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi.CE IVD marķējums | tests | 180 | 30
5.6. | Reaģentu komplekti 33 klīniski nozīmīgu pneimoniju izraisītāju mērķsekvenču noteikšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | 33 klīniski nozīmīgu pneimoniju mērķi (VĪRUSI: Adenovirus, Coronavirus, Human Metapneumovirus, Human Rhinovirus/Enterovirus, Influenza A, Influenza B, Parainfluenza Virus, Respiratory Syncytial Virus. ANTIMIKROBĀS REZISTENCES GĒNI: Methicillin rezistence mecA/C, MREJ; Carbapenemases rezistence KPC,NDM,Oxa-48-like,VIM, IMP; ESBL CTX-M; BACTERIJAS daļēji kvantitatīvi nosakāmie rezultāti: Acinetobacter calcoaceticus-baumannii komplekss, Enterobacter cloacae komplekss, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella oxytoca, Klebsiella pneumoniae gruppa, Moraxella catarrhalis, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens, Staphylococcus aureus, Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; ATIPISKĀS BAKTĒRIJAS kvalitatīvi nosakāmas: Chlamydia pneumoniae, Legionella pneumophila, Mycoplasma pneumoniae) noteikšanai klīniskajos paraugos. PĶR reakcijas veikšanai, rezultātu identifikācijai.Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi. | tests | 1200 | 30
5.7. | Reaģentu komplekti 39 klīniski nozīmīgu kaulu un locītavu infekciju noteikšanai klīniskajos paraugos ar Multiplex PĶR reālajā laikā | 39 klīniski nozīmīgu kaulu un locītavu infekciju izraisītāju mērķsekvenču noteikšanai klīniskajos paraugos. Nosakāmās Grampozitīvās baktērijas: Anaerococcus prevotii/vaginalis, Clostridium perfringens, Cutibacterium avidum/granulosum, Enterococcus faecalis, Enterococcus faecium, Finegoldia magna, Parvimonas micra, Peptoniphilus, Peptostreptococcus anaerobius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus lugdunensis, Streptococcus spp., Streptococcus agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes; Nosakāmās Gramnegatīvās baktērijās: Bacteroides fragilis, Enterobacter cloacae komleks, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Kingella kingae, Klebsiella aerogenes, Klebsiella pneumoniae gruppa, Morganella morganii, Neisseria gonorrhoeae, Proteus spp., Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Serratia marcescen; Nosakāmās rauga mikroskopiskās sēnītes: Candida, Candida albicans; Nosakāmie antimikrobās rezistences gēni: Carbapenemases IMP, KPC, NDM, Oxa-48-like, VIM; Methicillin mecA/C un MREJ, Trešās paaudzes Cephalosporin CTX-M, Vancomycin vanA/B ). Komplektā visi nepieciešamie reaģenti pilnīgi automatizētai specifiskās RNS/DNS izdalīšanai un detekcijai ar Multiplex PĶR metodi, diferencējot patogēnus. Manuālais darbs paraugu sagatavošanai ne ilgāk par 10 min., reakcijas laiks - ne ilgāk par 1 stundu. Komplektā ne vairāk kā 30 testi.CE IVD marķējums - no 26.05.2026 | tests | 120 | 30
Kopā:
Kopā ar reaģentu komplektiem un piederumiem, kas nepieciešami testu veikšanai, jāpiegādā nepieciešamais aprīkojums - divas neatkarīgas iekārtas, kas ir pilnībā slēgtas, automatizētas sistēmas, katra ar diviem testēšanas moduļiem. Paredzētas vienlaicīgai RNS/DNS izdalīšanai un multiplex PĶR reālajā laikā reakciju veikšanai. Sistēmas paredzētas pozīcijās 5.1.-5.7. minēto testu veikšanai. Abas iekārtas aprīkotas ar nepieciešamo programmatūru testu veikšanai un rezultātu interpretācijai. Vienlaicīgi iespējams testēt dažādus bioloģiskos aģentus un infekciju ierosinātājus. Iekārtas ražotas ne agrāk kā 2023.gada 1.janvārī un marķētas ar CE IVD. Aprīkojuma piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā piegādātājs veic par saviem līdzekļiem. Aprīkojumam visu līguma periodu piegādātājs veic tehnisko apkalpošanu par saviem līdzekļiem. Piegādātājs veic personāla apmācību par saviem līdzekļiem. Pēc pasūtītāja pieprasījuma piegādātājs nodrošina iekārtas pieslēgšanu pie LIS sistēmas divpusējai datu apmaiņai un sedz ar to saistītās izmaksas. Valsts valodā tulkota lietotāja rokasgrāmata, metožu apraksti elektroniskā formātā valsts valodā. Prasības aprīkojumam: automatizētā nukleīnskābju amplifikācijas sistēma (nukleīnskābju izdalīšana, amplifikācija un rezultātu noteikšana), kas atbilst minēto testu veikšanai.

## 6.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
6.DAĻA_Agaroze DNS fragmentu sadalīšanai elektroforezē
6.1. | Agaroze rutīnas elektroforēzei | Paredzēta lietošanai molekulārā bioloģijā konvencionālai elektroforēzei, DNS fragmentu (100 bp - 1kb) sadalīšanai. Brīva no RNāzēm, DNāzēm, sulfātu saturs ne vairāk kā 0,15%. 1% gēla stiprība (gel strength) ne mazāka kā 1200 g/cm2, sacietēšanas temperatūra +36ºC (+/- 2ºC), elektroktroosmoze 0,09-0,13 diapazonā. Iepakojumā ne vairāk kā 500 g. | g | 3000 | 500
Kopā:

## 7.
Tehniskā specifikācija - finanšu piedāvājums
Reaģenti un piederumi molekulārai diagnostikai
Nr. p.k. | Preces nosaukums | Detalizēts preces apraksts | Vienība | Plānotais iepirkuma daudzums 3 gadiem (vienības) | Maksimālais vienību skaits iepakojumā | Prasību izpilde, piedāvātās preces (izmeklējuma) parametri, ražotājs, ražotāja dotais nosaukums | Kataloga numurs/ preces kods | Vienību skaits iepakojumā | Cena par vienu vienību EUR bez PVN | Kopējā cena par prognozēto vienību skaitu EUR, bez PVN (5 x 10)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
7.DAĻA_Stobriņi, saderīgi ar magnētiskās indukcijas termocikleri Mic 4 qPCR BMS
7.1. | 0.1 ml stobriņi | 0.1 ml stobriņi, kas savienoti stripos pa 4 gab. Stobriņa ārējais diametrs 4 mm, iekšējais diametrs 3 mm, augstums 10 mm. Kastītē 48 gab. Maksimālais stobriņu skaits iepakojumā 960 gab. | gab. | 4000 | 960
Kopā: