19.09.2024.
Iepirkuma procedūras CK 2024/17/AK  Piegādātājiem
SIA „CĒSU KLĪNIKA” Iepirkumu komisija sniedz atbildes  uz ieinteresētā  Piegādātāja uzdotajiem jautājumiem iepirkumu konkursā „Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2024/17/AK

Pretendents Pasūtītāja Iepirkumu komisijai ir uzdevis sekojošu jautājumu: 

Kopsavilkumā ir izdalīta atsevišķa sadaļa Nr.6 Elektronisko sakaru sistēmas, bet darbgrāmata ar apjomiem šādai atsevišķai sadaļai nav. Lūdzu veikt darbu apjomu labojumu.


Iepirkumu Komisijas atbilde:

[image: ]



Lūdzam ņemt vērā pie Kopsavilkuma aprēķina aizpildīšanas:
1) ailē Nr.6 “Elektronisko sakaru sistēmas” ietilpst gan ailē Nr.5 “Centrālā izziņošanas sistēma” gan ailē Nr.7 “Piekļuves kontrole” norādāmās izmaksas;
2)  sasummējot rindā “KOPĀ”, neieskaitīt  ailes Nr.6 kopsummu.
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Kopsavilkuma aprékins

Csu Kinikas arstniecibas korpusa 1. stava bému slimibu nodalas ar dienas stacionaru griestu un inZeniertiklu remonta darbi
(Garba veis vai konsiTukiv clementa nosaukums)

Objekta nosaukums: Césu Kiinikas arstniecibas korpusa 1. stava bému slimibu nodalas ar dienas stacionaru griestu un inZeniertiklu remonta darbi
Saves nosaukums: Casu Kiinikas arstniecibas korpusa 1. stava bému slimibu nodalas ar dienas stacionaru griestu un inZeniertiklu remonta darbi
Saves adrese: Slimnicas iela 9, Casis
Pasatjums Nr.
Par kopéjo summu (euro) 0,00

Kopsja darbietilpiba (c/h)

T skais
N é“"‘\’; Bavdarbu veids vai konstrukiva Tames Darbistilpiba
pk N' clementa nosaukums izmaksas | darbaalga | bivizstradsjumi | mehanismi (ch)
1 T |Visparceliniecibas darbi
2 2 [Udensapgades un kanaliz3cjas sistémas
3 3 [Ventiacja
) 4 lekséjo elekirotid izBive
5 & [Centralizéta izzinosanas sistéma
& 6 [Flektronisko sakanu sistémas
7 7 |Piekuves konrole
8 & |Elektronisko sakery inferiertidr
9 9 |Aufomaiskas ugunsaréka atidaSanas un frauksmes sistéma
10 10 |Wasu izsaukuma sistema
71 11| Wedichniskas gazes sisfema)
KOPA|
Virsizdewm (0.00%)
Tslcdarba aizsardziba
Pelna (0.00%)
Pavisam kopa

Pielikums Nr.1
Tehniska specifikacija aktualizéta 19.08.2024




