16.09.2024.
Iepirkuma procedūras CK 2024/17/AK  Piegādātājiem
SIA „CĒSU KLĪNIKA” Iepirkumu komisija sniedz atbildes  uz ieinteresētā  Piegādātāja uzdotajiem jautājumiem iepirkumu konkursā „Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi”, iepirkuma identifikācijas Nr. CK 2024/17/AK

Pretendents Pasūtītāja Iepirkumu komisijai ir uzdevis sekojošu jautājumu: 

Līguma 9.1. un 9.2. punkts. Ja Remontdarbos izmantoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtā garantija ir 24 mēneši, tad kā izpildītājs Remontdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem – var nodrošināt ne mazāk kā 36 mēneši garantiju.

Iepirkumu Komisijas atbilde:

[bookmark: _GoBack]Saskaņā ar 06.06.2017 MK noteikumu  Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”  153. punktu trešās grupas būvēm  minimālais būvdarbu garantijas termiņš ir 3 gadi.   Garantijas termiņš ir pietiekams laiks, lai atklātu defektus.  Būvizstrādājumiem garantija ir noteikta ņemot vērā minimālo  ražotāja garantijas termiņu, kas nevar būt īsāks par 24 mēnešiem.
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