## Koptāme
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
.gada .
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: | Cēsis, Slimnīcas iela 9
Pasūtījuma Nr.
Tāme sastādīta:
Nr. p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
| Kopā: | 0
| PVN (21%): | 0
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
|  | (darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums) | [5 empty] | Pielikums Nr.1
Tehniskā specifikācija aktualizēta 19.08.2024
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījums Nr.:
|  | Par kopējo summu (euro) | 0
Kopējā darbietilpība (c/h)
Tāme sastādīta: 2022. gada 7. jūnijā
Nr. p.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | darba alga | būvizstrādājumi | mehānismi
1 | 1 | Vispārceltniecības darbi
2 | 2 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas
3 | 3 | Ventilācija
4 | 4 | Iekšējo elektrotīklu izbūve
5 | 5 | Centralizētā izziņošanas sistēma
6 | 6 | Elektronisko sakaru sistēmas
7 | 7 | Piekļuves kontrole
8 | 8 | Elektronisko sakaru inženiertīkli
9 | 9 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
10 | 10 | Māsu izsaukuma sistēma
11 | 11 | Medicīniskās gāzes sistēma
KOPĀ
Virsizdevumi (0,00%)
t.sk.darba aizsardzība
Peļņa (0,00%)
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## Saturs
SATURA RĀDĪTĀJS
Nr. p. k. | Nosaukums | Lpp.
1 | Titullapa | 1
2 | Sējuma satura rādītājs | 2
3 | Būvdarbu apjomi: | 3
4 | Vispārceltniecības darbi | 4
5 | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas | 5
6 | Ventilācija | 6
7 | Iekšējo elektrotīklu izbūve | 7
8 | Centralizētā izziņošanas sistēma | 8
9 | Piekļuves kontrole | 9
10 | Elektronisko sakaru inženiertīkli | 10
11 | Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma | 11
12 | Māsu izsaukuma sistēma | 12
13 | Medicīniskās gāzes sistēma | 13
14 | Sertifikātu kopijas | 14

## 1-1_AR
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 1-1
Vispārceltniecības darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
N.p.k. | Nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Grīdas sagatavošanas darbi
2 | Esošā grīdas seguma demontāža un utilizācija | m2 | 513
3 | Izlīdzinošā kārta | m2 | 488.1
4 | Mapei MAPELASTIC AQUADEFENSE hidroizolācija min 0,8 mm, stūros iestrādāt MAPEBAND PE 120 (siena ar grīdu) | m2 | 12.2
5 | Grīdas vaskošana ar 2 kārtas ar pusmatētu vasku | m2 | 543
6 | Grīdas apdare
7 | PVC homogēnā linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes, 34-43 klase, biezums 2 mm, ar EVERCARE virsmas pārklājumu, T virsmas cietības klasi, pretslīdēšanas klasi R9, ar labi ķīmisko noturību, ugunsreakcijas klasi ne zemāku kā Bfl-s1. GERFLOR MIPOLAM PLANET, tonis 5408 chalk dust (NCS S 1500-N) vai analogs. Pie sienas linoleju uzlocīt 150 mm. | m2 | 433.5
8 | PVC homogēnā linoleja grīdas segums uz hidroizolējošas līmes, 34-43 klase, biezums 2 mm, ar EVERCARE virsmas pārklājumu, T virsmas cietības klasi, pretslīdēšanas klasi R9, ar labi ķīmisko noturību, ugunsreakcijas klasi ne zemāku kā Bfl-s1. GERFLOR MIPOLAM PLANET, tonis 5430 sideral grey (NCS S 4502-B) vai analogs. Pie sienas linoleju uzlocīt 150 mm. | m2 | 85.8
9 | Akmens masas flīzes ar pretslīdēšanas klasi R11/B/SR7 RAKO OBJECT TAURUS GRANIT TR726065 (65 antracit) 200x200 mm vai analogs. Šuvotājs Knauf Flexfuge, tonis Antrazit. Esošo grīdas segumu, izlīdzinošo kārtu un izloāciju demontēt līdz pārsegumam, veidojot jaunu, paredzēt hidroizolāciju | m2 | 12.2
10 | Akmens masas flīzes ar pretslīdēšanas klasi R10/A. RAKO OBJECT TAURUS INDUSTRIAL TAA29065 (65 antracit) 200x200 mm vai analogs. Šuvotājs Knauf Flexfuge, tonis Antrazit. Esošo grīdas segumu, izlīdzinošo kārtu un izloāciju demontēt līdz pārsegumam, veidojot jaunu, paredzēt hidroizolāciju. | m2 | 8.6
11 | Sienu sagatavošanas darbi
12 | Esoša siena, labota, špaktelēta, sagatavota gruntēšanai un krāsošanai vai linoleja līmēšanai | m2 | 1295
13 | Bojāta apmetumu demontāža. Jauns apmetums | m2 | 198
14 | Sienu apdare
15 | Sienas gruntētas un krāsotas ar Tikkurila Argentum 20, tonis NCS S 1500-N | m2 | 813.1
16 | Sienas gruntētas un krāsotas ar Tikkurila Argentum 20, tonis NCS S 1015-Y20R | m2 | 355.1
17 | Sienas linolejs sanmezglos uz visām sienām, aiz darba virsmas josla 600 mm augstumā - TARKETT WETROOM Concept Aquarelle Wall HFS, tonis VOGUE 3942 050. | m2 | 127
18 | Reģipša apšuvums | m2 | 4.8
19 | Kabeļu kanāli
20 | Alumīnija kabeļkanāls ar atdalošo starpsienu. Atvērumu izgriezt ar lāzergriešanas metodi. Kabeļkanāla h=250 mm | m | 97.6
21 | Alumīnija kabeļkanāls ar atdalošo starpsienu. Iekšējais stūris. Kabeļkanāla h=250 mm | gb | 3
22 | Alumīnija kabeļkanāls ar atdalošo starpsienu. Ārējais stūris. Kabeļkanāka h=250 mm | gb | 3
23 | Sienu aizsardzība
24 | Sienu horizontālie sargi palātās h=800-750 mm (tieši no linoleja uzlocījuma vietas), augša h=900 mm no grīdas- linolejs Gerflor Mipolam Planet, tonis 5408 chalk dust (NCS S 1500-N) vai analogs | m2 | 183.2
25 | Sienu horizontālie sargi gaitenī un vestibilā h=400 mm, augša h=900 mm no grīdas - linolejs Gerflor Mipolam Planet, tonis 5408 chalk dust (NCS S 1500-N) vai analogs | m2 | 57.1
26 | Sienu stūru sargi Gerflor SPM PVC PROFILA 50, tonis 0101 Mist, 50x50x1300(h) mm | gb | 42
27 | Sienu stūru sargi Gerflor SPM PVC PROFILA 50, tonis 0007 Wicker, 50x50x1300(h) mm | gb | 4
28 | Palodzes
29 | Sienu stūru sargi Gerflor SPM PVC PROTECTA 2, tonis 0101, 60x60 mm | m | 45.34
30 | Griestu apdare
31 | Ģipškartona piekārtie griesti špaktelēti un krāsoti ar ūdensemulsijas krāsu Tikkurila Argentum 20. Krāsoti balti | m2 | 82.9
32 | Ģipškartona piekārto griestu vertikālā daļa špaktelēta un krāsota ar ūdensemulsijas krāsu Tikkurila Argentum 20. Krāsoti balti | m2 | 15.28
33 | Ecophon Saint-Gobain Hygiene performance akutex HS, piekārti moduļgriesti, 600x600 mm, redzama sistēma C1, balts (NCS S0500-N) | m2 | 19.9
34 | Ecophon Saint-Gobain Hygiene Clinic A, piekārti moduļgriesti, 600x600 mm, redzama sistēma C1, balts (NCS S 0500-N), līstes baltas | m2 | 283.8
35 | Ecophon Saint-Gobain Hygiene Clinic A, piekārti moduļgriesti, 600x1200 mm, redzama sistēma C1, balts (NCS S 0500-N), līstes baltas | m2 | 64.4
36 | Lenteri
37 | LT1 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.33
38 | LT2 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.62
39 | LT3 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.3
40 | LT4 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 3.62
41 | LT5 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 3.75
42 | LT6 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.17
43 | LT7 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 3.19
44 | LT8 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.68
45 | LT9 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 6.04
46 | LT10 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.13
47 | LT11 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.66
48 | LT12 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 0.68
49 | LT13 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 3.62
50 | LT14 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 6.06
51 | LT15 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.92
52 | LT16 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 4.04
53 | LT17 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 5.07
54 | LT18 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 5.53
55 | LT19 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 2.82
56 | LT20 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.62
57 | LT22 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 0.58
58 | LT23 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 2.15
59 | LT24 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.9
60 | LT25 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 2.68
61 | LT26 - Antibakteriāli lenteri gaiteņos GERFLOR SPM ESCORT ar PVC pārklājumu, tonis 0003 Clay | m | 1.25
62 | Lenteru stipirnājumi | gb | 106
63 | Lenteru savienojumu un noapaļojumu detaļas | gb | 50
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-1_UK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-1
Iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Izlietņu un to pieslēgumu demontāža un pēc apdares izstrādes montēt atpakaļ | gb | 17
2 | Podu un to pieslēgumu demontāža un pēc apdares izstrādes montēt atpakaļ | gb | 9
3 | Dušu un to pieslēgumu demontāža un pēc apdares izstrādes montēt atpakaļ | gb | 5
4 | Dušu trapu nomaiņa un pieslēgumu izveide | gb | 5
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja: Edgars Čivčs
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-2_AVK_V
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-2
Ventilācija
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums
1 | Difūzoru demontāža un pēc apdares izstrādes montēt atpakaļ piekārtos griestos | kompl | 31
2 | Lokanie pieslēgumi, 1,0 - 1,5 m | gb | 31
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-3_EL
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-3
Iekšējo elektrotīklu izbūve
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | Sadalnes
2 | Spēka sadalne SS-I-1,z/a; aizslēdzama saskaņā ar shēmu lapā EL-4 | sk. shēmu EL-5 | kompl. | 1
3 | Spēka sadalne US-I-1 z/a; aizslēdzama saskaņā ar shēmu lapā EL-5 | sk. shēmu EL-5 | kompl. | 1
4 | Apgaismojuma armatūra, slēdžī
5 | Iebūvējams gaismeklis Intra Lighting Demi RV SOP 1800 lm 16 W 830 FO 597x597mm IP43 white Ražots Slovēnijā, rūpnīcas garantija 7 gadi |  | gab. | 4
6 | Iebūvējams gaismeklis Intra Lighting Demi RV SOP 3200 lm 35 W 830 FO 597x597mm IP43 white Ražots Slovēnijā, rūpnīcas garantija 7 gadi |  | gab. | 54
7 | Iebūvējams gaismeklis Intra Lighting Nitor RV HE 8W 250mA 830 IP44 white + Driver U20 20W 250-700mA FO Ražots Slovēnijā, rūpnīcas garantija 7 gadi |  | gab. | 5
8 | Iebūvējams gaismeklis Intra Lighting Nitor RV HE 12W 350mA 830 IP44 white + Driver U20 20W 250-700mA FO Ražots Slovēnijā, rūpnīcas garantija 7 gadi |  | gab. | 4
9 | Pie sienas stiprināms gaismeklis SimoTrade Sabrina LED, 3000K, 1200lm, 11,5W, IP44 Ražots Ungārijā, rūpnīcas garantija 2 gadi |  | gab. | 10
10 | Pie sienas stiprināms gaismeklis Trilux Sanesca W3-S1/R, 3000K, 4400lm, 31W, IP40 Ražots Vācijā, rūpnīcas garantija 5 gadi |  | gab. | 29
11 | Dežūrgaismeklis Skoff Tango LED PIR 120°, 3000K, 32lm, 2,4W, IP20 Nerūs.tērauds, Ražots Polijā, rūpnīcas garantija 2 gadi, komplektā ar instalācijas kārbu un barošanas bloku |  | gab. | 14
12 | Iebūvējama gaismas sistēma (bez maliņas), sastāvoša no sekojošiem moduļiem:
13 | Kalis 55 line RI LIN SOP, 2150 lm, 21W, 830 L1869 mm, FO, IP20, white |  | gab. | 6
14 | Kalis 55 line RI LIN SOP 3100 lm, 33W, 830 L3082mm, FO, IP20, white |  | gab. | 15
15 | Kalis 55 line RI LIN SOP 840 lm, 10W, 830 L842mm, FO, IP20, white |  | gab. | 2
16 | Kalis 55 line RI LIN SOP, 1650 lm, 19W, 830 L1682mm, FO, IP20, white |  | gab. | 3
17 | Kalis 55 line RI LIN SOP, 1100 lm 13W, 830 L585x585mm, FO, IP20 white |  | gab. | 8
18 | Uzgaļi Kalis RI end cap set (2 pcs) white |  | gab. | 2
19 | Antipanikas gaismeklis; akumulatoru 1h, TM.ONTEC C M1 60 NM ST LED IP20, lighting atbilstoši LVS EN 1838 prasībām.Laukumu optika |  | gab. | 18
20 | Antipanikas gaismeklis; akumulatoru 1h, TM.ONTEC C C1 60 NM ST, lighting atbilstoši LVS EN 1838; gaiteņu optika |  | gab. | 10
21 | Evakuācijas gaismeklis "Izeja" ar akumulatoru 1h; IP20 Trendlux -Top Sec lighting atbilstoši LVS EN 1838 prasībām |  | gab. | 6
22 | Viena taustiņa slēdzis In=10A; z.a. IP44 |  | gab. | 19
23 | Viena taustiņa slēdzis In=10A; z.a. IP20 |  | gab. | 3
24 | Divu taustiņu slēdzis In=10A; z.a. IP20 |  | gab. | 20
25 | Rozetes
26 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP20, z/a, 16A, 1f, 230V |  | gab. | 57
27 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP44, z/a, 16A, 1f, 230V |  | gab. | 2
28 | Kontaktligzda ar zemējumu, IP20, z/a, 16A, 1f, 230V; montāžai kabeļkanālā |  | gab. | 104
29 | Kabeļu kanāls h=210mm, ar trijiem nodalījumiem. |  | m | 110
30 | Kabeļi, caurules, kabeļu trepe
31 | Kabelis ar vara dzīslām, N2XH-3x1.5mm2 |  | m | 2250
32 | Kabelis ar vara dzīslām, N2XH-4x1.5mm2 |  | m | 350
33 | Kabelis ar vara dzīslām, N2XH-5x1.5mm2 |  | m | 15
34 | Kabelis ar vara dzīslām, N2XH-3x2.5mm2 |  | m | 3200
35 | Kabelis ar vara dzīslām, N2XH-5x2.5mm2 |  | m | 200
36 | Kabelis ar vara dzīslām, PPJ-5x10mm2 |  | m | 100
37 | Kabelis ar vara dzīslām, NHXH-E60-5x6mm2 |  | m | 100
38 | Zemēšanas vads Cu-1x16mm2 |  | m | 500
39 | Zemēšanas vads Cu-1x50mm2 |  | m | 120
40 | Caurule PVH-25...40d |  | m | 650
41 | Ugunsdrošās putas atvērumu aizdarei, CFS FX | HILTI | kompl. | 3
42 | Plastmasas savilcēji kabeļu stiprināšanai pie kabeļtrepes |  | kompl. | 1
43 | Zemējuma spailes sadalnes telpā |  | kompl. | 1
44 | Zemējuma spailes 10 vietīga |  | kompl. | 6
45 | Ventilācijas iekārtas zemēšanas darbi |  | kompl. | 1
46 | Esošo kabeļu izolācijas mērīšanas darbi |  | kompl. | 1
47 | Esošās galvenās sadalnes demontāža |  | kompl. | 1
48 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-4_ESS_CI
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-4
Elektronisko sakaru sistēmas - Centralizētā izziņošanas sistēma
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums
1 | Skalruņi un izsaukuma stacija
2 | Skaļrunis pie griestiem EN60065, EN60849, EN 54-24 /6/3/1.5/0.75W, Skaņas spiediena līmenis uz6W/1W(1kHz,1m) 94/86db(SPL), Skaņas spiediena līmenis uz 6W/1W(4kHz,4m) 82/74db(SPL)// IP32, RAL9010, 199 x 105 mm | LC1-WM06E8+LC1-MFD* | gab. | 24
3 | Griestu skaļrunis IP44 Bosch LBC (0.75, 1.5, 3, 6W) | LC5-WC06E4+LC5CBB* | gab. | 4
4 | Skaļruņu gala elements EN60945, EN 54-16, 15mmx78mmx60mm | PVA-1WEOL | gab. | 2
5 | LBC 1256/00 EVAC Savienojuma adapteris - Trauksmes savienojuma adapteris, 3-polu skrūvju keramiskais konektors ar piestiprinātiem termālajiem drošinātājiem, instalē sērijās ar 100V primāro skaļruņu savienojumu. | LBC1256/00, Bosch | gab. | 28
6 | Kabeļi un montāžas palīgmateriāli
7 | KabelisE30 1x2x1,5mm² | JE-H(St)H FE180/E30 1*2*1.5+0.8mm² | m | 360
8 | Caurules d=16..32mm | d=16..32mm | m | 200
9 | Ugunsizturīga kabeļa skava E90, Ø4mm | KOPOS/6706 PO | kompl. | 1
10 | Ugunsizturīga kabeļa skava E90, Ø8mm | KOPOS /6708 PO | kompl. | 1
11 | Ugunsizturīgas cauruļu skavas E90, Ø20mm |  | kompl. | 1
12 | Cieta caurule d=40mm |  | m | 20
13 | Palīgmateriāli (skavas, savelcēji utt) |  | kompl. | 1
14 | Marķēšanas materiāli (turētāji, marķēšanas plāksnīte utt.) |  | kompl. | 1
15 | HILTI briestošās ugunsdrošasputas CFS-F FX |  | kompl. | 1
16 | Darbi
17 | Demontēt esošos ESS-CI sistēmas tīklus pārbūvējamajās telpās. |  | kompl. | 1
18 | Pieslēgt projektējamos skaļruņus pie esošās ESS-CI sistēmas tīkla. |  | kompl. | 1
19 | Sakaru kabeļu maģistrāles uzstādīšana un pieslēgšana |  | kompl. | 1
20 | Iekārtu un materiālu uzstādīšana un pieslēgšana |  | kompl. | 1
21 | Konfigurēšanas darbi |  | kompl. | 1
22 | Izpildes dokumentācijas izstrāde |  | kompl. | 1
23 | Personāla apmācība |  | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-5_ESS_PK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-5
Elektronisko sakaru sistēmas - Piekļuves kontrole
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums
1 | Iekārtas
2 | Durvju kontrolieris IP | AC225IP | gab. | 2
3 | Kontoliera montāžas skapis ar barošanas bloku |  | gab. | 2
4 | Akumulatoru baterejas 7Ah 12V |  | gab. | 2
5 | Karšu nolasītājs | Rosslare | gab. | 2
6 | Durvju sprūds (fail-unlocked) | Eff-Eff 332.80 | gab. | 2
7 | Durvju aizvērējs |  | gab. | 2
8 | Durvju magnētiskais kontakts (cilindrisks, durvju blokā iebūvēts) |  | gab. | 2
9 | Kabelis 4x2x0,5, kat.5e, UTP |  | m | 140
10 | Kabelis 6x0,22mm2 |  | m | 20
11 | Kabelis 4x0,8mm2 |  | m | 20
12 | Kabelis 3x1,5mm2 |  | m | 100
13 | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi |  | kompl. | 1
14 | Ugunsdrošs blīvējums starpstāvu pārsegumos un ugunsdrošajās sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kompl. | 1
15 | Hermetizējošs blīvējums sienās pēc montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kompl. | 1
16 | Spraudnis RJ45 kat.5e, UTP |  | gab. | 2
17 | Caurule D=20mm | Evoel FM | m | 80
18 | Montāžas aksesuāri caurulēm |  | kompl. | 1
19 | Programmnodrošinājums | AS-525L1 | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-6_ESS_TK
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-6
Elektronisko sakaru inženiertīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Tips | Mērvienība | Daudzums
1 | Iekārtas
2 | (CRS328-24P-4S+RM) Mikrotik Cloud Router PoE Switch CRS328-24P-4S+RM (videonovērošanai) | Mikrotik | gab. | 1
3 | (CRS326-24G-2S+IN) network switch with 24 RJ45 ports and 2 SFP+ ports | Mikrotik | gab. | 2
4 | Rozete 2xRJ45, kat.5e, z/a montāžai |  | gab. | 4
5 | Rozete 2x RJ45, kat.5e, konsolē |  | gab. | 19
6 | Pieslēguma ligzda RJ-45, kat.5e |  | gab. | 12
7 | Savienojuma kabelis RJ45-RJ45, kat.5e, L=2,0m (Lietotājiem) |  | gab. | 8
8 | Savienojuma kabelis FO SM SC-LC, L=5,0m (KS) |  | gab. | 6
9 | Spraudnis ar auklu FO, SM, LC |  | gab. | 8
10 | Caurule D=20mm | Evoel FM | m | 450
11 | Montāžas aksesuāri caurulēm |  | kompl. | 1
12 | Atvērumu aizdare
13 | Hermetizējošs blīvējums sienās pēc DATA montāžas darbu pabeigšanas | Hilti vai ekvivalents | kompl. | 1
14 | Vispārīgie darbi
15 | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi, programmnodrošinājums |  | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-7_UATS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-7
Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēma
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Marka | Mērvienība | Daudzums
1 | Detektori un moduļi
2 | Ugunsgrēka dūmu optiskais detektors, adreses sistēmas ar izolatoru | ESMI 22051EI | gab. | 62
3 | Daudzkritēriju detektors, Intellia EDI-30, dūmi, karstums | ESMI 22051TE | gab. | 5
4 | Detektoru bāze | B501AP | gab. | 67
5 | Ugunsgrēka signālpoga, adresējama, ar īsslēguma izolatoru | MCP5A-RP02FF-01 | gab. | 1
6 | Ugunsgrēka signālpogas montāžas kārba | SR2G | gab. | 1
7 | Vadības(releja) modulis ar īsslēguma izolatoru+ montāžas bāze | EM221EA | gab. | 2
8 | Iznesamais indikators | ERI-10 | gab. | 30
9 | Adresācijas kartes EAC/ Address card |  | kompl. | 1
10 | Kabeļi un montāžas palīgmateriāli
11 | UAS adreses/analogās cilpas kabelis (E30) | JE-H(St)H FE180/E30 1*2*1.5+0.8mm² | m | 610
12 | caurules d=16..32mm | d=16..32mm | m | 220
13 | Ugunsizturīga kabeļa skava E90, Ø4mm | KOPOS/6706 PO | kompl. | 1
14 | Ugunsizturīga kabeļa skava E90, Ø8mm | KOPOS /6708 PO | kompl. | 1
15 | Ugunsizturīgas cauruļu skavas E90, Ø20mm |  | kompl. | 1
16 | Cieta caurule d=40mm |  | m | 20
17 | Palīgmateriāli (skavas, savelcēji utt) |  | kompl. | 1
18 | Marķēšanas materiāli (turētāji, marķēšanas plāksnīte utt.) |  | kompl. | 1
19 | HILTI briestošās ugunsdrošasputas CFS-F FX |  | kompl. | 1
20 | Darbi
21 | Demontēt esošos UATS sistēmas tīklus pārbūvējamajās telpās. |  | kompl. | 1
22 | Pieslēgt projektējamos skaļruņus pie esošās UATS sistēmas tīkla. |  | kompl. | 1
23 | Esošā servera ESMIKKO pārkonfigurēšana |  | kompl. | 1
24 | Paneļu konfigurēšana |  | kompl. | 1
25 | Esošā grafiskā interfeisa ESGRAF konfigurēšana |  | kompl. | 1
26 | Sistēmas konfigurēšanas un palaišanas darbi |  | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-8_MIS
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-8
Māsu izsaukuma sistēma
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | Stāva/nodaļas vadības bloks paredzēts montāžai 19" servera skapī | 72700B1 | gab. | 1
2 | Nodaļas vadības bloka tīkla karte | 72700C1 | gab. | 1
3 | Nodaļas vadības bloka 19" 2U servera skapja montāžas stiprinājumi | 72700Z3 | gab. | 1
4 | Signāla līnijas galaslēdzis | 72639A | gab. | 1
5 | Signāla līnijas sadalītājs | 72642C | gab. | 1
6 | Signāla līnijas galaslēdža un sadalītāja montāžas vāks | 88910A3 | gab. | 1
7 | Nodaļas barošanas bloks 24VDC 5A 120W PRO TOP1 | WEIDMULLER/2466870000 | gab. | 1
8 | Montāžas plaukts barošanas blokam 19" 1U servera skapī | EXCEL542-023-BK | gab. | 1
9 | UPS bloks 650VA | Eaton 5P650IR | gab. | 1
10 | Māsu posteņa vadības terminālis | 76921B1 | gab. | 4
11 | Māsu posteņa vadības termināļa montāžas plate reģipsim | 76919C1 | gab. | 4
12 | Palātas indikācijas lampa BBUS | 72575P1 | gab. | 16
13 | Palātas indikācijas lampas montāžas pamatne | 72575Z1 | gab. | 16
14 | Pacienta gultas izsaukuma modulis ar pogu un pults ligzdu | 73075A | gab. | 17
15 | Pacienta gultas izsaukuma moduļa montāžas vāks | 88881L3N | gab. | 16
16 | Pacienta pults ar IP67 aizsardzības klasi, izsaukuma pogu | 74161B1 | gab. | 17
17 | Pacienta pults turētājs | 74160Z3 | gab. | 17
18 | Izsaukuma/atsaukuma poga ar iebūvētu skaņas signalizāciju | 73642B3 | gab. | 18
19 | Izsaukuma / atsaukuma pogas montāžas vāks | 88882A3N | gab. | 18
20 | Sanitāro mezglu ar dušu izsaukuma poga ar aukliņu | 70045A3 | gab. | 9
21 | Izsaukuma aukliņas montāžas vāks | 88880A3 | gab. | 9
22 | Palātu komponenšu vītā pāra kabelis CAT5E U/UTP 4x2x0.5 mm² LSZH | EXCEL 100-060 | m | 390
23 | 24V DC elektrobarošanas kabelis NHXMH-O 2x2.5 mm² LSZH | FABER 020205 | m | 635
24 | MIS Ethernet datu tīkla vītā pāra kabelis CAT5E F/UTP 4x2x0.5 mm² LSZH | EXCEL 100-217 | m | 45
25 | BUS komponenšu signālkabelis 2x2x0.8 mm² EIB/HF LSZH | FABER 101049 | m | 640
26 | Reģipša ierīču kārba 1-v D=68x50mm | KOPOS KPL 64-50/LD NA | gab. | 51
27 | Gofrēta caurule D=16mm 320N FL-0H | EVOPIPES/10304016H1002A08002 | m | 195
28 | Montāžas stiprinājumi un palīgmateriāli (dībeļi, skavas, savilces, patch kabeļi u.c.) | - | kompl. | 1
29 | Sienu kalšana (štrobēšana) un tehnoloģiskie urbumi | - | kompl. | 1
30 | Sistēmas programmēšana un konfigurācija | - | gab. | 1
31 | Personāla apmācība | - | gab. | 1
32 | Izpilddokumentācijas izstrāde | - | gab. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:

## 2-9_MGA
Būvdarbu apjomu saraksts Nr. 2-9
Medicīniskās gāzes sistēma
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves nosaukums: Cēsu klīnikas ārstniecības korpusa 1. stāva bērnu slimību nodaļas ar dienas stacionāru griestu un inženiertīklu remonta darbi
Būves adrese: Slimnīcas iela 9, Cēsis
Pasūtījuma Nr.
Apjomi sastādīti, pamatojoties uz būvprojekta rasējumiem
Nr. p.k. | Būvdarbu nosaukums | Tips, marka | Mērvienība | Daudzums
1 | 1. stāvs
2 | Ātrā savienojuma skābekļa ligzda (SS) montējama alumīnija kabeļu kanālā. Paredzēt visus nepieciešamos materiālus šo ligzdu montāžai |  | gab. | 17
3 | Misiņa lodveida ventīlis Ø10 |  | gab. | 15
4 | Vara caurule Ø 10 (med. tīrības caurule) |  | m | 180
5 | Vara caurule Ø 12 (med. tīrības caurule) |  | m | 110
6 | Pāreja Ø 12 / 10 |  | gab. | 6
7 | Mufe Ø 12 |  | gab. | 30
8 | Mufe Ø 10 |  | gab. | 60
9 | Gofrēta PVC caurule Ø16 |  | m | 180
10 | Cauruļu stiprinājumi 10mm (cauruļu skava) | HILTI | gab. | 80
11 | Cauruļu stiprinājumi 12mm (cauruļu skava) | HILTI | gab. | 55
12 | Sliedes stiprinājumi (T veida skrūve MM-ST M8x40) | HILTI | gab. | 135
13 | Sliede ( Statņa tipa kanāls MM-C-16) | HILTI | m | 40
14 | Vītņstieņi | m8 | m | 20
15 | Palīgmateriāli |  | kompl. | 1
16 | Materiāls ugunsdrošiem starpsienu aizpildījumiem | HILTI | kompl. | 1
17 | Cauruļvadu lodēšana, izpūšana |  | kompl. | 1
18 | Slāpeklis cauruļvadu izpūšanai |  | kompl. | 1
19 | Gāze lodēšanai, lodstieņi |  | kompl. | 1
20 | Urbšana, štrobēšana |  | kompl. | 1
21 | Cauruļvadu demontāža |  | m | 200
22 | Izpilddokumentācijas sagatavošana |  | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. darba devēja sociālais nodoklis (23.59%)
Piezīmes:
1. | Būvuzņēmējam jāievērtē darbu apjomu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, palīgmateriāli un
papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un
spēkā esošiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apmērā, tai skaitā detalizētu darba rasējumu izstrāde, ja tādi
nepieciešami, un šajos rasējumos uzrādīto risinājumu realizācija.
2. | Materiālu apjomi doti bez rezerves.
3. | Saskaņojot ar pasūtītāju, projektētāju un, ja nepieciešams, ar inženierkomunikāciju ekspluatējošo
organizāciju iespējams izmantot ekvivalentas kvalitātes citu ražotāju izstrādājumus.
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr:
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sert. Nr: