## 1.daļa
Pielikums Nr.2.1.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
1.daļa Vienreizlietojamie materiāli molekulārajai bioloģijai
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Kivetes | 1,6 +/- 0,1 ml, 2 optiskās puses, garums 45 mm, platums 12 mm, polistirēna, Optiskais ceļš 10 mm | gab | 1
2 | Kivetes | 4 ml, 2 optiskās puses, garums 45 mm, platums 12 mm, polistirēna, Optiskais ceļš 10 mm | gab | 1
3 | PCR plates | 96 iedobju, polipropilēna, caurspīdīgas, bez apmales, paredzamais darba tilpums 5-100 mikrolitri, zema profila, koniskas pamatnes | gab | 1
4 | Plēve PCR platēm | piemērota qPCR; iztur 110°C; poliolefīna, caurspīdīga, labi līpoša, nesatur Rnāzes, Dnāzes; savietojama ar 96 iedobju platēm | gab | 1
5 | Mēģenes | 50 ml, polipropilēna, 114x28 mm, graduētas, ar konisku pamatni un skrūvējamu vāciņu, sterili iepakotas, ar polistirola statīvu. Iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab | 1
6 | Seroloģiskās pipetes | 10 ml; graduētas; polistirēna; sterilas, individuāli iepakotas. | gab | 1
7 | Seroloģiskās pipetes | 50 ml; graduētas; polistirēna; sterilas, individuāli iepakotas. | gab | 1
8 | Kastīte | Aukstumizturīga; no kartona ar uzliekamu vāciņu; paredzēta 1,5 un 2 ml mēģeņu uzglabāšanai; 81 iedobe; ārējais izmērs ne vairāk kā 135x135x45 mm. | gab | 1
9 | Kastīte | Aukstumizturīga; no kartona ar uzliekamu vāciņu; paredzēta 1,5 un 2 ml mēģeņu uzglabāšanai; 100 iedobes; ārējais izmērs ne vairāk kā 135x135x45 mm. | gab | 1
10 | Mikromēģenes | Tilpums 2.0 ml, polipropilēns, ar piestiprinātu plakanu korķīti, graduētas, garums ne vairāk kā 41mm, diametrs ne vairāk kā 11 mm | gab | 1
11 | Mēģenes | Polistirēna, caurspīdīga, bez vāciņa, tilpums 3.5 ml, Ø 12 mm x 55 mm, apaļa pamatne | gab | 1
12 | Šūnu kultūru plate | 4 paraugiem, sterila, ar vāku, taisnstūra paraugu nodalījumi | gab. | 1
13 | Plastmasas pudelīte ar vāciņu | Izgatavota no polistirola, caurspīdīga, ar skrūvējamu vāciņu, tilpums 25 ml, 54 x 27 mm, apaļa pamatne, 250 gab./iepak. Sarstedt 60.9922.113 vai ekvivalents | gab. | 1
14 | TC plate, 6 lodziņi | Izgatavota no polistirola, 6 lodziņi, ar vāku, sterilas, standarta augšanas virsma adherentām šūnām. Iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 1
15 | TC plate, 12 lodziņi | Izgatavota no polistirola, 12 lodziņi, ar vāku, sterilas, standarta augšanas virsma adherentām šūnām. Iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 1
16 | TC plate, 24 lodziņi | Izgatavota no polistirola, 24 lodziņi, ar vāku, sterilas, standarta augšanas virsma adherentām šūnām. Iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 1
17 | Statīvs | Statīvs 2 ml mikroreakciju trauciņiem, 18 ligzdas, Sarstedt 93.894 vai ekvivalents | gab. | 1
18 | Mēģenes | 15 ml, ar konisku pamatni, izgatavotas no polipropilēna, ar skrūvējamu vāciņu. Iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 1
19 | Mēģenes | 50 ml, ar konisku pamatni un individuāli stāvošas, izgatavotas no polipropilēna, ar skrūvējamu vāciņu, sterilas. Iepakojumā ne vairāk kā 50 gab. | gab. | 1
20 | Transfērpipetes | 3-3,5 ml tilpums, graduētas, polietilēns, sterilas. Iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. | gab. | 1
21 | Petri trauks | Petri trauks, ⌀92 ± 2 mm x16 ± 1 mm, izgatavots no polistirola, bezkrāsains, ar vāciņu, ar ventilāciju, sterils. Iepakojumā ne vairāk kā 20 gab. | gab. | 1
22 | Petri trauks | Petri trauks, ⌀60 ± 2 mm x15 ± 1 mm, izgatavots no polistirola, bezkrāsains, ar vāciņu, ar ventilāciju, sterils. Iepakojumā ne vairāk kā 20 gab. | gab. | 1
23 | Petri trauks | Petri trauks, ⌀35x10 mm, izgatavots no polistirola, bezkrāsains, ar vāciņu, ar ventilāciju, sterils. Iepakojumā ne vairāk kā 20 gab. | gab. | 1
24 | Mikromēģenes | Darba tilpums 1.5 ml, polipropilēns, ar piestiprinātu plakanu korķīti, graduētas, garums ne vairāk kā 41mm, diametrs ne vairāk kā 11 mm. Var centrifugēt līdz 20 000xg. | gab | 1
25 | Mikroplate | 96 iedobju, polistirēna, plakanas pamatnes, bez vāka, nesatur DNS/Dnāzes/Rnāzes. Maksimālais iedobes tilpums 390 mikrolitri. Iepakojumā ne vairāk kā 25 plates | gab | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 2.daļa
Pielikums Nr.2.2.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
2.daļa Materiāli paraugu uzglabāšanai - maisiņi
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Maisiņi | Caurspīdīgi maisiņi (PE) ar baltujoslu uzrakstam 80mm x120mm, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
2 | Maisiņi | Caurspīdīgi maisiņi (PE) ar baltu joslu uzrakstam 100mm x150mm, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
3 | Maisiņi | Caurspīdīgi maisiņi (PE) ar baltu joslu uzrakstam 160mm x220mm, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
4 | Maisiņi | Caurspīdīgi maisiņi (PE) ar baltu joslu uzrakstam 120mm x170mm, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
5 | Maisiņi | Caurspīdīgi maisiņi (PE) ar baltu joslu uzrakstam 70mm x100mm, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
6 | Maisiņi | Caurspīdīgi maisiņi (PE) ar baltu joslu uzrakstam 40mm x60mm, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 3.daļa
Pielikums Nr.2.3.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
3.daļa Materiāli pipetēšanai II
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu | no 500 līdz 5000 µl, solis ne lielāks par 10µl visa pipete ir autoklavējama maināmi Safe-Cone vai ekvivalenti filtri materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība saderība ar daudzu ražotāju pipešu uzgaļiem CE marķējums 2 gadu garantija | gab | 1
2 | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu | no 10 līdz 100 µl solis ne lielāks par 0.1 µl visa pipete ir autoklavējama maināmi Safe-Cone vai ekvivalenti filtri materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība saderība ar daudzu ražotāju pipešu uzgaļiem CE marķējums 2 gadu garantija | gab | 1
3 | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu | no 100 līdz 1000 µl solis ne lielāks par 1µl visa pipete ir autoklavējama maināmi Safe-Cone vai ekvivalenti filtri materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība saderība ar daudzu ražotāju pipešu uzgaļiem CE marķējums 2 gadu garantija | gab | 1
4 | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu | no 1 līdz 10 ml solis ne lielāks par 20µl visa pipete ir autoklavējama maināmi Safe-Cone vai ekvivalenti filtri materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība saderība ar daudzu ražotāju pipešu uzgaļiem CE marķējums 2 gadu garantija | gab | 1
5 | Mehāniskā pipete ar maināmu tilpumu | no 0.5 līdz 10 µl solis ne lielāks par 0.01µl visa pipete ir autoklavējama materiālam ir augsta ķīmiskā un UV aizsardzība saderība ar daudzu ražotāju pipešu uzgaļiem CE marķējums 2 gadu garantija | gab | 1
6 | Pipešu uzgaļi kārbā | Atkārtoti uzpildāmas un autoklavējamas kārbas, Maksimālais tilpums10 mikrolitri, 31.5 mm garums Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, Krāsas marķējums, Kārbā 90-100 gab. CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | Kārba | 1
7 | Pipešu uzgaļi | Maksimālais tilpums 10 mikrolitri, 31.5 mm garums, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | gab. | 1
8 | Pipešu uzgaļi kārbā | Atkārtoti uzpildāmas un autoklavējamas kārbas, Maksimālais tilpums1000 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, Zils krāsas marķējums, Kārbā 90-100 gab. CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | Kārba | 1
9 | Pipešu uzgaļi | Maksimālais tilpums 1000 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | gab. | 1
10 | Pipešu uzgaļi | Maksimālais tilpums 200 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | gab. | 1
11 | Pipešu uzgaļi kārbā | Atkārtoti uzpildāmas un autoklavējamas kārbas. Maksimālais tilpums 200 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, Dzeltens krāsas marķējums, Kārbā 90-100 gab. CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | Kārba | 1
12 | Pipešu uzgaļi | Maksimālais tilpums 5000 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | gab. | 1
13 | Pipešu uzgaļi kārbā | Atkārtoti uzpildāmas un autoklavējamas kārbas, Maksimālais tilpums 5000 mikrolitri, Savietojami ar Biohit pipetēm un uzgaļu kārbām, Kārbā 40-60 gab. CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | Kārba | 1
14 | Pipešu uzgaļi | Maksimālais tilpums 10ml, Savietojami ar Biohit pipetēm, CE/IVD sertificēti, ir ISO 9001 un ISO 13485 sertifikāti | gab. | 1
15 | Filtri | Balti, polietilēna, 5.33 mm diametrā, iepakojumā 50 gab | iepak. | 1
16 | Filtri | Balti, polietilēna, 2.51 mm diametrā, iepakojumā 50 gab | iepak. | 1
17 | Filtri | Balti, polietilēna, 3.15 mm diametrā, iepakojumā 50 gab | iepak. | 1
18 | Filtri | Balti, polietilēna, 6.73 mm diametrā, iepakojumā 50 gab | iepak. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 4.daļa
Pielikums Nr.2.4.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
4. daļa Materiāli paraugu zāģēšanai
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Dimanta griezējripa | Dimanta griezējripa Buehler IsoMet® mazapgriezienu zāģim, cietu materiālu, strukturētu keramiku zāģēšanai Diametrs 127 mm; biezums 0,5 mm; Ass diametrs 12,7 mm. | gab. | 1
2 | Dimanta griezējripa | Dimanta griezējripa Buehler IsoMet® mazapgriezienu zāģim, metāla kompozītu, Ti, kaulu un citu materiālu zāģēšanai Diametrs 127 mm; biezums 0,4 mm; Ass diametrs 12,7 mm. | gab. | 1
3 | Lēnu apgriezienu zāģa ripa | Lēnu apgriezienu zāģa ripa 4"Dia x 0.4 mm x0.5" SiC zāģa ripa (arbor SiC Abrasive Cutting Blades For Low Speed / Trim Saw), iepakojumā 4 gab. | iepak. | 1
4 | Lēnu apgriezienu zāģa ripa | Lēnu apgriezienu zāģa ripa 4"Dia x 0.35 mm x0.5" Alumīnija oksīda (arbor Alumina Abrasive Cutting Blade For Low Speed / Trim Saw) , iepakojumā 4 gab. | iepak. | 1
5 | Dimanta griezējripa | Dimanta griezējripa piemērota SYJ-160, MTI Corporation mazapgriezienu zāģim, cietu materiālu, keramikas, trauslu materiālu zāģēšanai. Piemērota darbam sausos un slapjos apstākļos. Diametrs: 6''; biezums: 0,5 mm; ass diametrs: 0,5'' | gab. | 1
6 | Dimanta griezējripa | Dimanta griezējripa piemērota SYJ-160, MTI Corporation mazapgriezienu zāģim, cietu materiālu, keramikas, trauslu materiālu zāģēšanai. Piemērota darbam sausos un slapjos apstākļos. Diametrs: 4''; biezums: 0,35 mm; ass diametrs: 0,5'' | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 5.daļa
Pielikums Nr.2.5.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
5.daļa Materiāli paraugu sagatavošanai skenējošai elektronu mikroskopijai
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Oglekļa lenta | Oglekļa lenta SEM, 8 mm x 20m | gab. | 1
2 | Sudraba pasta | Strāvu vadoša sudraba pasta, iepakojumā 30g | gab. | 1
3 | Elektrovadoša sudraba laka | Electon 40AC, iepakojumā 5g, vai ekvivalents | gab. | 1
4 | SEM paraugu turētāji | Standarta SEM paraugu turētāji mikroskopam Mira Tescan, d=12.7 mm, Al, iepakojumā 100 gab | gab. | 1
5 | Elektrovadoša sudraba krāsa | Uz ūdens bāzes, elektrovadoša. Vāciņā iestrādāta otiņa. Iepakojumā 30 g +/- 1g. | gab. | 1
6 | Divpusēja oglekļa līmlenta | Elektrovadoša, platumā 20 - 25 mm x 20 m | gab. | 1
7 | Augsttemperatūras elektrovadošs sudraba koloīds | Elektrovadoša, kušanas temperatūra virs 930 °C. Iepakojumā 20 g | gab. | 1
8 | Caurumots oglekļa slānītis uz vara TEM režģa | Vara TEM režģis (400 mesh) pārklāts ar caurumotu oglekļa plēvīti (pakā 50-60 TEM režģi). | gab. | 1
9 | Caurumots oglekļa slānītis uz niķeļa TEM režģa | Niķeļa TEM režģis (400 mesh) pārklāts ar caurumotu oglekļa plēvīti (pakā 20-30 TEM režģi). | gab. | 1
10 | Mežģīņveida oglekļa slānītis uz vara TEM režģa | Vara TEM režģis (400 mesh) pārklāts ar mežģīņveida oglekļa plēvīti (pakā 50-60 TEM režģi). | gab. | 1
11 | Plāns oglekļa slānītis uz caurumots oglekļa slāņu un uz vara TEM režģa | Vara TEM režģis (400 mesh) pārklāts ar caurumotu oglekļa plēvīti, kur pārklāts ar plānu 3nm oglekļa plēvīti (pakā 50-60 TEM režģi). | gab. | 1
12 | Oglekļa slānītis uz vara TEM režģa | Vara TEM režģis ar 400 caurumiem pārklāts ar oglekļa plēvīti (pakā 20-30 TEM režģi). | gab. | 1
13 | SEM paraugu uzglabāšanas kaste | Uzglabāšanas kaste 10 līdz 14 kņopēm (SEM paraugu turētajiem) uz kājiņām (kņopes diameters 12.5 mm ). | gab. | 1
14 | Uzglabāšanas konteiners individuālai SEM kņopei | Uzglabāšanas un transportēšanas konteiners individuālai SEM kņopei/turētājam ar diametru SEM 12.5 mm. Konteiners ar caurspīdīgu vāciņu. Iepakojumā 1000 gab. | gab. | 1
15 | Satvērējpincete SEM kņopēm uz kājiņas | Pincete, kas satver kņopi uz kājiņas 12.5-12.8 mm diametrā. | gab. | 1
16 | Pincešu komplekts | Augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda pincešu komplekts. Komplektā 5 gab., kas ietver pa vienai pincetei no augstas precizitātes tipiem - 1, 2A, 3C, 5 un 7. | gab. | 1
17 | Ātri žūstoša sudraba suspensija | Ātri žūstoša sudraba krāsa, 25 g, ar iestrādātu otiņu vāciņā, smalkas sudraba daļiņas suspendētas metilizobutilketonā. | gab. | 1
18 | Ātri žūstošas sudraba suspensijas atšķaidītājs | Saderīgs ar 17.pozīcijā minēto ātri žūstošo sudraba suspensiju, 100 ml. | gab. | 1
19 | Elektrovadoša sudraba krāsa | Elektrovadoša sudraba krāsa metiletilketona/acetona šķīdinātājā, 25g, ar vāciņā iestrādātu otu. | gab. | 1
20 | Elektrovadošas sudraba krāsas atšķaidītājs | Saderīgs ar 18.pozīcijā minēto elektrovadošo sudraba krāsu. Metiletilketons, 30 ml. | gab. | 1
21 | Elektrovadošas divpusējas oglekļa lentas apaļas formas uzlīmes | Elektrovadošas divpusējas oglekļa lentas apaļas uzlīmes, diametrs 12 mm, augstas tīrības, iepakojumā 100 gab. | gab. | 1
22 | Vienpusēja alumīnija līmlenta | Vienpusēja alumīnija līmlenta, 12 mm x 55 m. | gab. | 1
23 | Vienpusēja vara līmlenta | Vienpusēja vara līmlenta ar elektrovadošu līmes slāni, 12 mm x 50 m. | gab. | 1
24 | TEM režģu uzglabāšanas kaste | TEM režģu uzglabāšanas kaste 100 režģiem ar caurspīdīgu, bīdāmu vāku. Numurētas atrašanās vietas. | gab. | 1
25 | Iegriezts silīcija substrāts | Iegriezts silīcija substrāts, substrāta diametrs aptuveni 10 cm, substrāts iegriezts 5x5 mm kvadrātos, kopējais kvadrātu skaits aptuveni 260-280 gab. | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 6.daļa
Pielikums Nr.2.6.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
6. daļa Sijāšanas sieti
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Sieti sijāšanai | Sieti sijāšanai, acu izmērs 400 mikrometri, diam. 100 mm, augstums 40 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos ar noņemamu blīvgumiju individuāli marķēti ar sertifikātu. | gab. | 1
2 | Sieti sijāšanai | Sieti sijāšanai, acu izmērs 400 mikrometri, diam. 200 mm, augstums 50 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos ar noņemamu blīvgumiju individuāli marķēti ar sertifikātu. | gab. | 1
3 | Sieti sijāšanai | Sieti sijāšanai, acu izmērs 315 mikrometri, diam. 200 mm, augstums 50 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos ar noņemamu blīvgumiju individuāli marķēti ar sertifikātu. | gab. | 1
4 | Sieti sijāšanai | Sieti sijāšanai, acu izmērs 500 mikrometri, diam. 200 mm, augstums 50 mm, rāmis izgatavots no viengabala materiāla, kas novērš piesārņojumu rašanos ar noņemamu blīvgumiju individuāli marķēti ar sertifikātu. | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 7.daļa
Pielikums Nr.2.7.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
7. daļa Filtru komplekti ūdens dejonizatoriem Crystal
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Ūdens filtri | Filtru komplekts ūdens dejonizatoram Crystal 10 | gab. | 1
2 | Ūdens filtri | Filtru komplekts ūdens dejonizatoram Crystal 7 | gab. | 1
3 | Ūdens filtri | Filtru komplekts ūdens dejonizatoram Crystal E | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 8.daļa
Pielikums Nr.2.8.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
8. daļa Ūdens filtru komplekti
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Ūdens filtri | Ūdens filtru komplekts presei LabTec Engineering Co., Ltd. LP-S-50/S.ASTM | gab. | 1
2 | Ūdens filtri | Ūdens filtru komplekts ekstrūderim Thermo Prism TSE 16 TC | gab. | 1
3 | Ūdens filtri | Ūdens filtru komplekts spiedliešanas iekārtai Miniature Plastic Molding Mini-Jector Model 55 | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 9.daļa
Pielikums Nr.2.9.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
9. daļa Ūdens filtru komplekts klimatiskajai kamerai Q-Lab QUV
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Ūdens filtri | Ūdens filtru komplekts klimatiskajai kamerai Q-Lab QUV | gab. | 1
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 10.daļa
Pielikums Nr.2.10.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
10. daļa Ūdens filtri un lampas
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Ūdens filtri | Progard TS2 filtri ūdens dejonizatoram Millipore Elix 10 | gab. | 1
2 | Ūdens filtri | Progard filtru komplekts centralizētā ūdens dejonizatoram Milli Q HX 7040 | gab. | 1
3 | Ūdens filtri | Opticap cilpas filtrs centralizētā ūdens dejonizatoram Milli Q HX 7040 | gab. | 1
4 | Ūdens filtri | SDS 500 tvertnes ventilācijas filtrs (Millipore) | gab. | 1
5 | Ūdens filtri | Filtri un attīrīšanas lampas ūdens attīrīšanas iekārtai Elga Centra HighFlow 200 (FILTER 0.2 MIC 20 PLEATED (CFYCZD1460); U.V. Lamp (LC158); RO Cartrige for CENTRA HF; Pre-treatment (pump protection) Filter (LC159); Composite Vent Filter (LC173) ). Iegāde plānota atbilstoši nomaiņas grafikam. | gab. | 1
6 | Ūdens filtri | SDS 500 cilpas UV lampa | gab. | 1
7 | Ūdens filtri | Filtri un attīrīšanas lampas ūdens attīrīšanas iekārtai Purelab Flex 3 UV lampa (LC210), POU Filtrs (LC134), Biofiltrs (LC197), priekšattīrīšanas filtrs (LC214), Composite Vent Filter (LC216), reversās osmozes modulis (LC309) | gab. | 1
8 | Ūdens filtri | Filtri un attīrīšanas lampas ūdens attīrīšanas iekārtai Purelab Flex 1 priekšattīrīšanas filtrs (LC208), UV lampa (LC210), POU Filtrs (LC145) | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 11.daļa
Pielikums Nr.2.11.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
11.daļa Materiāli hromatogrāfijai
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Hromatogrāfijas kolonna | Hromatogrāfijas kolonna (ACQUITY UPLC BEH C18), 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 150 mm, 1/pkg | gab | 1
2 | Hromatogrāfijas kolonna | Hromatogrāfijas kolonna (ACQUITY UPLC BEH C18) 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm 1/pkg | gab | 1
3 | Hromatogrāfijas kolonna | Hromatogrāfijas kolonna (ACQUITY UPLC BEH Amide Column), 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 100 mm | gab | 1
4 | Hromatogrāfijas priekšsildītājs | ACQUITY UPLC APH SS 12.5LG | gab | 1
5 | Hromatogrāfijas priekškolonna | ACQUITY UPLC HSS T3 VanGuard Pre-column, 100Å, 1.8 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3 gab./iepak. | iepak. | 1
6 | Hromatogrāfijas priekškolonna | ACQUITY UPLC BEH Amide VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm, 3 gab./iepak. | iepak. | 1
7 | Hromatogrāfijas priekškolonna | ACQUITY UPLC BEH C18 VanGuard Pre-column, 130Å, 1.7 µm, 2.1 mm X 5 mm | gab | 1
8 | Hromatogrāfijas priekškolonnu turētājs | Hromatogrāfijas priekškolonnu turētājs (VanGuard Cartridge Holder) | gab | 1
9 | Hromatogrāfijas kolonnas papildmateriāls | Frit, 0.2 µm, 2.1 mm, Inlet/Outlet Frits for 2.1 mm I.D. ACQUITY UPLC Column 12 gab/iepak. | iepak. | 1
10 | Hromatogrāfijas kolonnas papildmateriāls | Kit, Frit and Nut, 0.2 µL, Kit for 2.1 mm I.D. ACQUITY UPLC Column 2.1 mm, 5 gab./iepak. | iepak. | 1
11 | Hromatogrāfijas kolonnas papildmateriāls | Kit Column Support Clip for Waters Acquity Hclass | gab | 1
12 | Hromatogrāfijas pudelītes | Paraugu sagatavošanas 2ml pudelītes izmēri 12 x 32 mm ar skrūvējamu korķīti, iegrieztu PTFE/silikona blīvi šķidrumu hromatogrāfam, 100 gab/iepak. | iepak. | 1
13 | Hromatogrāfijas pudelīšu ielikņi | Insert with Poly Spring, 300 µL Volume, 500 gab/iepak. | iepak. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 12.daļa
Pielikums Nr.2.12.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
12.daļa Materiāli šūnu kultūrām
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Cilvēka vaskulārais endotēlija augšanas faktors | Cilvēka vaskulārais endotēlija augšanas faktors (Vascular Endothelial Growth Factor human VEGF), rekombinants, ekspersēts E. coli., pulveris, jābūt bez endotoksīniem, proteīna saturs < 0.1ng/μg; tīrība >98% (pēc SDS-PAGE un HPLC), Jānodrošinā uzglabāšana -20°C temperatūrā. Iepakojumā 10 ug | iepak. | 1
2 | Cilvēka kaula morfoģenētiskais proteīns | Cilvēka kaula morfoģenētiskais proteīns (Bone Morphogenetic Protein 2 human BMP-2), recombinant, ekspresēts cilvēku šūnās vai E.Coli., pulveris, jābūt bez endotoksīniem, proteīna saturs < 0.1ng/μg; tīrība >98% (pēc SDS-PAGE un HPLC), Jānodrošinā uzglabāšana -20°C temperatūrā, 10 ug | iepak. | 1
3 | Cilvēka vaskulārā endotēlija augšanas faktora enzīmu saistītā | Cilvēka vaskulārā endotēlija augšanas faktora enzīmu saistītā imunosorbenta testa komplekts (Human VEGF-A ELISA Kit) serumam, plazmai, šūnu kultūras supernatantam un urīnam. Jāsatur vismaz: 1X atšķaidīšanas buferis; 5X atšķaidīšanas buferis; mārrutku peroksidāzes-streptavidīns; plate; biotinilētā cilvēka VEGF-A noteikšanas antiviela; ELISA STOP-šķīdums; kolorimetriskais TMB reaģents; liofilizēts cilvēka VEGF-A proteīna standarts; 20X mazgāšanas buferis | komplekts | 1
4 | Cilvēka kaula morfoģenētiskā proteīna 2 enzīmu saistītā imunosorbenta testa komplekts | Cilvēka kaula morfoģenētiskā proteīna 2 enzīmu saistītā imunosorbenta testa komplekts (Human BMP2 ELISA Kit) serumam, plazmai, šūnu kultūras supernatantam un urīnam. Jāsatur vismaz: 1X atšķaidīšanas buferis; 5X atšķaidīšanas buferis; mārrutku peroksidāzes-streptavidīns; plate; biotinilētā cilvēka BMP2 noteikšanas antiviela; ELISA STOP-šķīdums; kolorimetriskais TMB reaģents; liofilizēts cilvēka BMP2 proteīna standarts; 20X mazgāšanas buferis | komplekts | 1
5 | Dulbekos šķīdums (DMEM) | Dulbekos šķīdums (DMEM) ar Na-pirovātu, bez NaHCO3, ar 1.0 g/l D-glikozi, ar L-glutamīnu , 1 L | iepak. | 1
6 | Liellopu augļa serums | Liellopu augļa serums (Fetal bovine serum) augstākās kvalitātes, sterils, filtrēts, paredzēts šūnu kultūrām, 500 ml | iepak. | 1
7 | β-Glicerofosfāts | β-Glicerofosfāts, piemērots šūnu kultūrām, 10 g | iepak. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 13.daļa
Pielikums Nr.2.13.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
13.daļa Materiāli paraugu sagatavošanai
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Patronas | Patronas Supelco Discovery DPA-6S 3 ml Tube, 250 mg, 54 gab. | iepak. | 1
2 | Supelco plūsmas kontroles pārslēga kanāliņi | Supelco plūsmas kontroles pārslēga kanāliņi (Supelco Disposable Flow Control Valve Liners) Visiprep – DL, nerūsējošā tērauda, iepakojumā ne vairāk kā 24 gab. | gab. | 1
3 | Supelco vienreiz lietojamie plūsmas kontroles pārslēga kanāliņi | Supelco vienreiz lietojamie plūsmas kontroles pārslēga kanāliņi (Supelco Disposable Flow Control Valve Liners) Visiprep – DL, PTFE, 100 gab. | iepak. | 1
4 | Šļirču filtri | Šļirču filtri Neilona, hromatogrāfijas, poru izmērs 0.20-0.22µm, diametrs 25mm, iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. | gab. | 1
5 | Šļirču filtri | Šļirču filtri Neilona, hromatogrāfijas, poru izmērs 0.20-0.22µm, diametrs 1 3mm, iepakojumā ne vairāk kā 100 gab. | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________

## 14.daļa
Pielikums Nr.2.14.
Nolikumam ID Nr. RTU 2024/58
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (FORMA)
Atklātam konkursam „Laboratorijas materiāli RTU vajadzībām”
Identifikācijas Nr. RTU 2024/58
1. Preču piegādi un izkraušanu pretendents veic Pasūtītāja telpās Pasūtītāja atbildīgās personas klātbūtnē.
2. Preču iepakojumam jābūt tādam, lai tiktu maksimāli samazināta iespēja sabojāt Preci tās transportēšanas laikā.
3. Precēm jābūt jaunām un iepriekš nelietotām. Piegādātājam jāgarantē, ka Preču piegādes brīdī Pasūtītājam tiks iesniegta dokumentācija, kas satur produkta raksturojumu, īpašības, lietošanas un uzglabāšanas noteikumus un pielietojumu.
4. Ja Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem un nodrošina tehniskajā specifikācijā prasīto darbību.
5. Tehniskajā piedāvājumā piedāvājot ekvivalentu preci, Piegādātājam jāpierāda tās ekvivalentums. Par ekvivalentu šī konkursa ietvaros piegādājamajai precei tiks uzskatīta prece, kura ir ekvivalenta pieprasītajai pēc tās funkcionalitātes. Precei jābūt arī ekonomiski ekvivalentai attiecībā uz izmaksām, kas varētu rasties preces ieviešanas un lietošanas laikā. Funkcionalitāte tiek uzskatīta par ekvivalentu arī tad, ja piedāvātajai precei tā ir plašāka, nekā pieprasītajai (tomēr ietver pieprasītās preces funkcionalitāti pilnā apjomā).
6. Attiecībā uz norādītajiem tilpumiem Pasūtītājs paskaidro, ka vielu nepieciešams piegādāt Tehniskajā specifikācijā norādītā tilpuma traukos, kuru saturs ir ērti un ātri izmantojams pēc trauka atvēršanas. Tādejādi tiek nodrošināta vielu iztvaikojuma, apkārtējās vides piesārņojuma samazināšanās iespējas un vielas saglabā savas īpašības ilgstošā laika posmā, neradot nepieciešamību pēc papildus piegādes, jo viela ir zaudējusi savas īpašības.
7. Pasūtītājam ir tiesības Preci pasūtīt pa daļām pēc vajadzības. Preču piegāde jāveic ne vairāk kā 20 kalendāro dienu laikā no Preces pasūtīšanas brīža.
14.daļa Platīna un titāna materiāli
Nr. | TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA |  |  |  | TEHNISKAIS PIEDĀVAJUMS |  |  | FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
| Nosaukums | Tehniskā specifikācija | Vienība | Apjoms | Piedāvātās preces apraksts | Ražotāja nosaukums un kataloga Nr. | Saite uz piedāvāto preci ražotāja vai pretendneta mājas lapā vai atsauce uz pievienotiem informatīvajiem materiāliem | Vienas vienības cena (bez PVN) EUR
1 | Platīna plāksnīte | Platīns vismaz 99,95%, 25x25mm vai d=25 mm, biezums 0,05 mm | gab. | 1
2 | Platīna plāksnīte | Platīns vismaz 99,95%, 25x25mm vai d=25 mm, biezums 0,1 mm | gab. | 1
3 | Platīna stieple | Platīns vismaz 99,95%, d=0,25 mm, garums 50 cm | gab. | 1
4 | Titāna plāksne | Titāns, 1.tīrības pakāpes (Grade 1), 50x50 cm, biezums 1mm | gab. | 1
Kopā EUR bez PVN
PVN ___% EUR
Kopā EUR ar PVN
Ja tiek piedāvāta ekvivalenta prece, precīzi norādāms tās nosaukums un informācija, pēc kuras Pasūtītājs var pārliecināties, ka prece ir ekvivalenta prasītajai.
Piedāvātajā cenā pretendents iekļauj:
• preču piegādes izmaksas;
• visus valsts un pašvaldību noteiktos nodokļus un nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli;
• visi iespējamies riski, kas saistīti ar tirgus cenu svārstībām plānotajā iepirkuma līguma izpildes laikā;
• citas izmaksas, kas ir saistošas pretendentam un ir saistītas ar iepirkuma priekšmetu.
Pretendenta vai pilnvarotās personas paraksts
Parakstītāja vārds, uzvārds un amats: __________________
Datums:____________