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I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām” (turpmāk – Iepirkums) identifikācijas Nr. DPNS 2024/24.
2. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:
	Nosaukums:
	VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	50003407881

	Juridiskā adrese:
	Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417


3. Kontaktpunkts:

	Kontaktpunkts:
	VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

	Kontaktpunkta adrese:
	Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpils, LV-5417

	Kontaktpersona:
	juriste Oksana Solovjova

	Tālrunis, fakss:
	65402228

	E-pasta adrese:
	iepirkumi@dpns.gov.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 12.30  – 17.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00


4. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas
5. Iepirkuma priekšmets: kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām, Pasūtītāja objektos – Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417, un “Alejas”, Kraujas, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, saskaņā tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (1.pielikums) un iepirkuma līguma projekta (9.pielikums) nosacījumiem.

6. Atbilstošākais CPV kods: 42512000-8 (gaisa kondicionēšanas ierīces), 45331220-4 (gaisa kondicionieru uzstādīšana). 

7. Paredzamā iepirkuma kopējā summa: nepārsniedz 41999,00 euro (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā - PVN. 
8. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
9. Iepirkuma priekšmeta apraksts noteikts Iepirkuma nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācija (1.pielikums). 
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
10. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līguma projekts noteikts Iepirkuma nolikuma 9.pielikumā.

11. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2024. gada 30. novembrim, atbilstoši iepirkuma līguma nosacījumiem. Iekārtām, darbam un to veikšanā izmantotiem materiāliem ir jānodrošina garantijas apkalpošana saskaņā ar nolikuma 1.pielikuma nosacījumiem laika periodā, kas nav mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši. 
12. Līguma izpildes vietas (Preču piegāde un uzstādīšana) – Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417 (turpmāk arī – Daugavpils) un “Alejas”, Kraujas, Gārsenes pag., Jēkabpils nov., LV-5218 (turpmāk arī - Aknīstes slimnīca), turpmāk tekstā - Objekts.
13. Objekta apskate: Ieinteresētā piegādātāja pārstāvim jāveic telpu (objektu) apsekošana, ne vēlāk kā divas darba dienas pirms vēlamā apsekošanas datuma sazinoties ar Tehniskā nodrošinājuma un palīgsaimniecības daļas vadītāju A.Murānu (tālr.29996850) Daugavpilī, un ar Tehniskā nodrošinājuma un palīgsaimniecības daļas vadītāja vietnieku J.Vanagu (tālr. 26335244) Aknīstē. Objekta apsekošana iespējama darba dienās plkst. 9.00-15.00. 
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
14. Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniski Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un neatvērti atgriezti pretendentiem.
15. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, un ne vēlāk kā līdz 2024.gada 19.augustā,  plkst.10.00 pēc vietējā laika.
16. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus vienlaikus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2024.gada 19.augustā, plkst.14.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot Elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai. 
17. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē, iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
18. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 
19. Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem Elektronisko iepirkumu sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu iesniegšanu vai to drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
20. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

20.1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

20.2. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
21. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

21.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);

21.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu; 

21.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
22. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
22.1. pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā saskaņā ar nolikuma 2.pielikumu;
22.2. kvalifikācijas un atlases dokumenti vai Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments;

22.3. tehniskais - finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu.
23. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

24. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

25. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu. 

26. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

27. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

28. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

29. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

30. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

31. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
32. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760. Informējam, ka tiks veikta pārbaude arī par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums. 
33. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
33.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
33.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
33.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
33.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;
33.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
34. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	Nr.p.k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija



	34.1.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) un visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).


	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros un informāciju par pretendenta un apakšuzņēmēja (ja tāds ir) atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu tiks iegūta publiskajās datubāzēs.

Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.

	34.2.
	Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, piedāvājumam pievienojot attiecīgus dokumentus. 
	Pretendents iesniedz personu, uz kuru iespējām balstās, sarakstu, saskaņā ar nolikuma 3. un 4.pielikumu.

Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei, apliecinājumā norādot nododamo piegāžu / pakalpojumu sarakstu.

Ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citas personas saimniecisko vai finansiālo stāvokli, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildei.

Ja pretendents, iesniedzot piedāvājumu, balstās uz citas personas tehniskajām un profesionālajām spējām, iesniedz apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā.

	34.3.
	Ja pretendents ir paredzējis līguma izpildei piesaistīt apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) (turpmāk – apakšuzņēmējs)
	Pretendents iesniedz apakšuzņēmēju sarakstu, saskaņā ar nolikuma 3. un 4. pielikumu.

Piedāvājumā jāiekļauj piegādātāja un katra apakšuzņēmēja parakstīta vienošanās, kas ietver:

· piegādātāja un apakšuzņēmēja vienošanos par sadarbību nākotnē iepirkuma līguma izpildē;

· darbus, kas iepirkuma līguma ietvaros tiks nodoti apakšuzņēmējam; 

· nododamo darbu procentuālo apmēru no kopējās iepirkuma līguma vērtības.  

Ja apakšuzņēmējs nav reģistrēts Latvijas Republikā, pretendents iesniedz apakšuzņēmēja reģistrācijas apliecības kopiju vai līdzvērtīgu dokumentu, kas ir atbilstošs reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Ja reģistrācijas valsts normatīvo aktu regulējums neparedz iepriekš minēto dokumentu izdošanu, tad iesniedz informāciju par apakšuzņēmēja reģistrācijas Nr. un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

Iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste pieļaujama tikai iepirkuma līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta normas.

	34.4.
	Pretendents iepriekšējos 3 (trīs) gados (2021., 2022., 2023. un 2024.gada periodā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk, ir izpildījis vismaz 1 (vienu) līgumu, kur līguma ietvaros ir veicis tehnikas (iekārtu) kondicionieru piegādi un uzstādīšanu.
	Pretendenta pieredzes apliecināšanai pretendents iesniedz pieredzes aprakstu tabulas formā (5.pielikums) par vismaz viena darba izpildi ne vairāk kā trijos iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai) vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk.

Pieredzes apliecināšanai ir jāpievieno vismaz viena pozitīva atsauksmes kopija vai cits dokuments, kas apliecina pretendenta pieredzi.



	34.5.
	Pretendentam ir un iepirkuma līguma izpildes laikā būs spēkā esoša Valsts vides dienesta izsniegta licence  darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, saskaņā ar 2021.gada 19.oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.704 “Prasības darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm”.


	Lai apliecinātu atbilstību šajā apakšpunktā noteiktajai prasībai, pretendents norāda tīmekļa vietni, kurā ir atrodama informācija par spēkā esošu Valsts vides dienesta licenci darbībām ar  ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja šāda informācija ir brīvi publiski pieejama.

Ja informācija nav brīvi un publiski pieejama, tad pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju.

Ārvalstīs reģistrēts pretendents iesniedz spēkā esošas licences kopiju un tā tulkojumu latviešu valodā, darbībām (uzstādīšana, apkope, remonts un demontāža) ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm.

	34.6.
	Pretendentam ir jāveic telpu apsekošana 
	Jāiesniedz Pasūtītāja parakstīts akts par  telpu apsekošanu saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu.


35. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija



	35.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu.


	Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 8.pielikumu. 



36. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko-finanšu piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija



	36.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko - finanšu piedāvājumu.


	Pretendentam jāiesniedz tehniskais - finanšu piedāvājums, saskaņā ar nolikuma 6.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. 
Tehniskajā - finanšu piedāvājumā pretendentam ir jāparedz visi maksājumi, nodevas un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar iekārtas piegādi, kā arī iekārtas garantijas periodā veicamās tehniskās apkopes, ko paredz iekārtas ražotājs,  nodevas un citi izdevumi, kuri maksājami sakarā ar iekārtas piegādi un darbu izpildi, tai skaitā izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, maksa par iekārtas uzstādīšanu (nepieciešamības gadījumā izmantojot arī pacēlāju), izmantotajiem materiāliem un iekārtām, darbinieku atalgojumu, normatīvajos aktos noteiktajiem nodokļiem, piegādes un transporta, būvgružu aizvākšanas izmaksām, civiltiesiskās apdrošināšanas izmaksām, iespējamiem nodokļu un nodevu maksājumiem valsts un pašvaldības budžetos un citi maksājumi.




37. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
38. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

39. Ja pretendents līguma izpildē plāno iesaistīt apakšuzņēmējus, pretendents savā piedāvājumā (Iepirkuma nolikuma 7.pielikumā) norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu. Pretendents arī norāda, vai apakšuzņēmējs atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (Iepirkuma nolikuma 1.pielikumā). Par apakšuzņēmējiem uzskata arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Ir jāiesniedz apakšuzņēmēja apliecinājums saskaņā ar nolikuma 7.pielikuma formu vai vienošanās par sadarbību līguma konkrētās daļas izpildē.
VII. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
40. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:
	Nr.
	Vērtēšanas kritēriji
	Maksimālais iespējamais punktu skaits

	1.
	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN (K1)
	80

	2.
	Garantijas laiks (izteikts mēnešos) (K2)
	20

	KOPĀ:
	100


Kritērijs „Piedāvājuma cena, EUR bez PVN”

Maksimālais punktu skaits 80 punkti, tiek piešķirts lētākajam piedāvājumam, bet pārējiem piedāvājumiem piešķiramie punkti tiek aprēķināti saskaņā ar formulu:
K1 = Kmin/Kver x 80, kur:

K1 – kritērija novērtējuma rezultāts;

80 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits; 

Kmin - mazākā no pretendentiem piedāvātā līgumcena EUR bez PVN par iepirkuma priekšmeta izpildi;

Kver – vērtējamā piedāvājumā norādītā cena par iepirkuma priekšmeta izpildi.

Kritērijs „ Garantijas laiks”

K2 – Pretendenta piedāvātais Preces (iekārtas) garantijas perioda vērtējums: 

K2 = Kpied / Kgar x 20;

Kpied – piedāvātais garantijas termiņš; 

Kgar – garākais piedāvātais termiņš; 

20 – kritērijam maksimālais noteiktais iegūstamo punktu skaits. 

Minimālais pieļaujamais garantijas termiņš ir ne mazāks kā 24 (divdesmit četri) mēneši.

Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu atzīst to piedāvājumu, kas ieguvis visaugstāko kopējo novērtējumu “Kopējais punktu skaits (K)”.
K=K1+K2

40.1. Ja Iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas pretendents, kurš konkrētajā Finanšu piedāvājumā ir norādījis viszemāko kopējo līgumcenu EUR (bez PVN). Ja arī šis kritērijs ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā.

40.2.  Izlozes norises kārtība:

40.2.1.  par izlozes norises vietu, datumu un laiku tiek informēti visi Pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot visiem Pretendentiem elektronisku vēstuli;

40.2.2.  Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;

40.2.3. izlozē piedalās Iepirkuma komisijas locekļi un Pretendenti. Izlozes norises gaitu protokolē Iepirkuma komisija;

40.2.4.   izlozi uzsāk tas Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu EIS sistēmā ir iesniedzis pirmais;

40.2.5. izlozes norises laikā Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies) izvēlas vienu aizvērtu un aizzīmogotu aploksni;

40.2.6.  par izlozes uzvarētāju tiek noteikts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu un aizzīmogotu aploksni, kurā ir iekļauta papīra lapa ar šādu ierakstu: "Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozes laikā ir izlozējis šo konkrēto aploksni."
VIII. Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība
41. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
42. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
43. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
44. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
45. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
46. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.
47. Iepirkuma komisija:
47.2. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām;
47.3. veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;
47.4. pārbaudīs tehniskā - finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā - finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
47.5. noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
47.6. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
47.7. pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto, pārbaudīs vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā.
47.8. pieņems lēmumu par uzvarētāju.
48. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
49. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

50. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

51. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
IX. Citi noteikumi
52. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
53. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
54. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes.
55. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
56. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

57. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
58. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai pircēja profilā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
59. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.
60. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
61. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
62. Nolikuma pielikumi:
1.pielikums – Tehniskā specifikācija; 
2.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā (veidne); 
3.pielikums – Personas, uz kuru iespējām balstās / apakšuzņēmēju saraksts (veidne);
4.pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās apliecinājums (veidne);
5.pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts (veidne);

6.pielikums – Tehniskais-finanšu piedāvājums (veidne);
7.pielikums – Akts par telpu apsekošanu (veidne);

8.pielikums – Tehniskais piedāvājums (veidne);
9. pielikums – Iepirkuma līguma projekts.

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja                                                             Alla Oboleviča
1. Pielikums 
iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

IEPIRKUMAM

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”

Vispārīgās prasības

1. Līguma izpildes vieta:
1.1. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca”, kas atrodas pēc adreses: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417 (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām):

· 1.korpuss ar kadastra apzīmējumu: 05000060608001;

· 3.korpuss ar kadastra apzīmējumu:  05000060608087;

· 4.korpuss ar kadastra apzīmējumu: 05000060608089;

· Ambulatorā nodaļa ar kadastra apzīmējumu: 05000060608011.

1.2. VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca” Aknīstes slimnīca, kas atrodas pēc adreses: "Alejas", Kraujas, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218 (saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām):

· 2.korpuss ar kadastra apzīmējumu:  56620010057002.
2. Pretendentam pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic pasūtītāja telpu apsekošanu, iepriekš vienojoties par apsekošanas laiku ar pasūtītāja kontaktpersonām.  

Kontaktpersona VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca” Daugavpilī - Tehniskā nodrošinājuma un palīgsaimniecības daļas vadītājs A.Murāns, tālr. 29996850; kontāktpersona Aknīstē - Tehniskā nodrošinājuma un palīgsaimniecības daļas vadītāja vietnieks J.Vanags, tālr. 26335244. 

3. Pretendentam ir jānodrošina kondicionieru (turpmāk – iekārtas) piegāde un uzstādīšana līdz 2024.gada 30.novembrim.  
4. Pretendentam jānodrošina jaunas, nelietotas iekārtas ražotāja oriģināliepakojumā, kas nodrošina iekārtu saglabāšanu labā stāvoklī un pieļauj iekārtu drošu pārvadāšanu (pārnēsāšanu). Uz iekārtas vai tās iepakojuma jābūt apliecinājumam par to, ka iekārta pirms tirgošanas ir novērtēta un atbilst Eiropas Savienības (ES) drošības, veselības un vides aizsardzības prasībām - CE (Conformité Européne) marķējumam.
5. Pretendents iekārtu piegādes, uzstādīšanas vai garantijas laikā veicamo tehnisko apkopju laikus iepriekš saskaņo ar pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi.
6. Pretendents nodrošina iekārtu uzstādīšanu ar visiem nepieciešamajiem izejmateriāliem t.sk. ar pieslēgkabeļiem un freona caurulēm. Pretendentam jānodrošina, ka freona caurules un pieslēgkabeļi tiek ievietoti atbilstošos nosegkanālos. Nosegkanālu izvietojums jāsaskaņo ar pasūtītāju montāžas laikā, ņemot vērā citu komunikāciju novietojumu un ēkas īpatnības. 
7. Pasūtītajam, atbilstoši pieejamajam finansējuma apjomam, ir tiesības nepasūtīt visu plānoto iekārtu apjomu. 
8. Pretendentu finanšu piedāvājumā norādītajās cenās tiek iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar iekārtu vērtību, piegādi, montāžu un uzstādīšanu, esošo iekārtu demontāžu un utilizēšanu, nepieciešamības gadījumā iekārtas apmaiņu garantijas laikā, pasūtītāja darbinieku apmācību, garantiju, iekārtu apkopi, transporta izdevumi, bojājumu novēršanu garantijas laikā, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs, un citas izmaksas, kas saistītas ar plānoto darbu/saistību pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
9. Veicot iekārtu piegādi, uzstādīšanu, pretendents nodrošina radušos atkritumu/būvgružu savākšanu un izvešanu no pasūtītāja telpām un ēku teritorijas.
10.  Pretendents, pēc darbu veikšanas, ar saviem spēkiem un līdzekļiem novērš darbu veikšanas vietā tā radītos bojājumus, t.sk. atjauno telpas vizuālo stāvokli.

11.  Līguma darbības laikā pretendents apņemas ievērot darba drošības, vides aizsardzības, valsts ugunsdrošības, Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (EK) Nr. 2037/2000 un citus noteikumus.
12.  Garantijas laikā pretendents nodrošina sabojājušos iekārtu darbības atjaunošanu, defektu, bojājumu novēršanu, t.sk. aukstuma aģenta – freona nomaiņu un tehnisko apkopju veikšanu ne vēlāk kā divu darba dienu laikā no pasūtītāja pieteikuma saņemšanas brīža.
13.  Pretendentam, pēc visu tehniskajā specifikācijā minēto iekārtu piegādes un uzstādīšanas, jānodrošina iekārtu, darbu un to veikšanā izmantoto materiālu garantija vismaz 24 (divdesmit četrus) mēnešus (pie veiktām ikgadējām bezmaksas apkopēm saskaņā ar ražotāja noteikto, bet ne retāk kā 2 reizes gadā - aprīlī un oktobrī) pēc iekārtu uzstādīšanas nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas (pirmā ikgadējā apkope ir jāveic 2025.gada aprīlī). 
14. 
Izpildītājs pēc kondicioniera iekārtas uzstādīšanas nodod Pasūtītājam šādu ar iekārtu ekspluatācijā saistītu dokumentāciju:

14.1. nodošanas-pieņemšanas akts par iekārtas uzstādīšanu un nodošanu pasūtītajam;

14.2.   iekārtu garantijas apliecības (vai iekārtu garantiju apliecinoši dokumenti);

14.3.  iekārtas ekspluatācijas instrukciju latviešu valodā.

15. Iekārtu garantijas laikā pretendentam par saviem līdzekļiem jānovērš piegādātās iekārtas (tās daļas) trūkumus un/vai neatbilstības, bojājumu konstatēšanas gadījumā, apmainot to pret tādu pašu vai līdzvērtīgu iekārtu/mezglu/detaļu piecu darba dienu laikā no pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas.

Preču tehnisko prasību apraksts un apjoms

	Nr.

p.k.
	
	Preces apraksts
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Kondicionieris. 

Split sistēma vai VRF sistēmas 

(iekārtu uzstādīšanas vieta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417:

  3. korpuss āra bloki atrodas uz korpusa arējām sienām  – 6 komplekti;

4. korpuss āra bloki uz korpusa arējām sienām – 6 komplekti.)
	Tips: Kasešu tipa gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku. Split sistēma vai VRF sistēma

Funkcijas: gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai līdz+20CO vasaras un sildīšanai līdz +22CO ziemas laikā

Apstiprināts ES.;

Enerģijas klase
A++

Dzesēšanas jauda ne mazāk kā 7.0 kW;

Aukstuma aģents: R32;

Barošana 220-240V 50 Hz;

Enerģijas patēriņš(dzesēšana) ne maz ka:A++;

Dzesēšanas āra temperatūras diapazonā : -18 līdz +48 C;

Tālvadība: vadības pults;

LED ekrāns: Temperatūras rādījums ;

Automātiskās restartēšanas funkcija;

  Darbības režīmi: automātiska dzesēšanas/sildīšanas/sausināšanas/ventilatora

 klusais režīms

3D gaisa pūšana (vertikāla un horizontāla automātiska gaisa novirze

Taimeris

Aizsardzība pret noplūdi no freona.

Stabila darbspēja no 150 līdz 265 V elektroapgādes tīklā

Garantijas prasības: garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams.

Darba laiks: jābūt paredzētiem darbam 24h diennaktī. 


	komplekts
	12

	2.
	Kondicionieris 

Multi -Split sistēmas.

(iekārtu uzstādīšanas vieta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417: 1. korpuss, āra bloks atrodas uz zemes.)
	Tips:  Multi -Split sistēmas 

ārējais bloks 1 gab.;

Pieslēgums iekštelpu blokam, 2 gab.

Dzesēšanas jauda no 5,8 kW;

Āra bloka trokšnu līmenis: līdz 53 db(A)

Aukstuma agents: R32;

Enerģijas klase
A++

Multisplīts sienas iekštelpu bloks 2 gab.

Nomināla dzesēšanas jauda 2,6 kW;

Nomināla sildīšanas jauda 3,2 kW;

7 iekšējā bloka ventilātora ātrumi 

Superklusais darba režīms. Iekštelpu bloka trikšnu līmenis 18 db(A)

Brīvi programmējamiem individualājiem miega režīmiem

Stabila darbspēja no 150 līdz 265 V elektroapgādes tīklā

Funkcijas: sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai līdz+20CO vasaras laikā un sildīšanai līdz +22CO ziemas laikā

Garantijas prasības: garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams.

Darba laiks: jābūt paredzētiem darbam 24h diennaktī.


	komplekts
	1

	3.
	Kondicionieris 

(iekārtu uzstādīšanas vieta Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī, LV-5417: ambulatorā nodaļa)
	Tips: gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku. 

Funkcijas: sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai līdz+20CO vasaras laikā un sildīšanai līdz +22CO ziemas laikā. 

Skaļuma līmenis
52 dB

Enerģijas klase
A++

Sildīšanas funkcija +
Jā

Tālvadības pults +
Jā

Sausināšanas funkcija +
Jā

Dzesēšanas jauda, kW +
2,5

Kondicioniera tips +
Stacionārais gaisa kondicionieris

Spriegums +
220-240 V

Ieteicamā telpas platība līdz (m2) +
25

Garantijas prasības: garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams.


	komplekts
	5

	4.
	Kondicionieris 

Split sistēma (iekārtu uzstādīšanas vieta  Aknīstes slimnīcas aptiekas divās telpās "Alejas", Kraujas, Gārsenes pagastā, Jēkabpils novadā, LV-5218)
	Tips: gaisa kondicionieris ar ārējo un iekšējo bloku. 

Funkcijas: sadzīves gaisa kondicionieri, paredzēti izmantošanai iekštelpās - gaisa dzesēšanai līdz+20CO vasaras laikā un sildīšanai līdz +22CO ziemas laikā. 

Skaļuma līmenis
52 dB

Enerģijas klase
A++

Sildīšanas funkcija +
Jā

Tālvadības pults +
Jā

Sausināšanas funkcija +
Jā

Dzesēšanas jauda, kW +
2,5

Kondicioniera tips +
Stacionārais gaisa kondicionieris

Spriegums +
220-240 V

Ieteicamā telpas platība līdz (m2) +
25

Garantijas prasības: garantijas laiks ne mazāk kā 24 mēneši, garantija ietver bezmaksas apkopi un remontu, ja tāds nepieciešams.


	komplekts
	2


Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 03.07.2024.

2.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

(veidne)

_____________, 2024.gada ____.________
Pretendents

_____________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais __________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)______________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, vārds, uzvārds ________________________________ ___________________________________________________________________________

Bankas rekvizīti: _______________________________________________________________ __________________________________________________________________________

Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā:
Vārds, uzvārds: _________________________________

Amats: ________________________________________

Tālrunis:_______________________________________

e-pasts:________________________________________

tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:


1. piesakās dalībai iepirkumā “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas Nr. DPNS 2024/24, piekrīt visiem iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi;
2. apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā; 

2.3. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem
 (izņemot gadījumus, kad pretendents par šādu saziņu ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju) par:

2.3.1. cenām;

2.3.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

2.3.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

2.3.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

2.3.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

2.4. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas (izņemot gadījumus, kad pretendents par saziņu ar konkurentiem ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju);

2.5. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.6. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

2.7. iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2.8. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, pasūtītāja noteiktā termiņā;

3. informē, ka __________ (pretendenta nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
;
4. informē, ka __________ (apakšuzņēmuma nosaukums (ja tādi ir)) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

5. Apliecinām, ka piedāvātais garantijas termiņš iekārtām, darbam un to veikšanā izmantotiem materiāliem: ____ ( _____________ ) mēneši no Preces piegādes un uzstādīšanas dienas.

	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	


3.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
Personas, uz kuru iespējām balstās /APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS 

(veidne)

Iepirkuma procedūrai “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”,
identifikācijas Nr. DPNS 2024/24
	Nr.p.k.
	Personas, uz kuras iespējām balstās (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, pārstāvēttiesīga persona un saziņas līdzekļi)
	Norādīt balstīšanās pamatu, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām kvalifikācijas  prasībām 

(piemēram, pretendents balstās uz tā pieredzi u.tml.)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3
	
	

	…
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs un informācija vai apakšuzņēmējs

ir mazais
 vai vidējais
 uzņēmums
	Sniedzamo pakalpojumu vērtība EUR bez PVN
	Apakšuzņēmējam nododamā līguma izpildes daļa (veicamo pakalpojumu raksturojums)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē, ja līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.

2024.gada ___._____________

___________________________________________________________________________

(uzņēmuma vadītāja vai tā pilnvarotās personas  paraksts, tā atšifrējums)

4.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
APAKŠUZŅĒMĒJA/ PersonAS, uz kuras iespējām pretendents balstās APLIECINĀJUMS 
“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”,
identifikācijas Nr. DPNS 2024/24
Aizpilda apakšuzņēmējs/persona, uz kuras iespējām pretendents balstās

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums: _______________________________________________. 

Apakšuzņēmēja/personas, uz kuras iespējām pretendents balstās reģistrācijas Nr.: ______________________________.

Esam iepazinušies ar iepirkuma “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. DPNS 2024/24, nolikumu, tajā skaitā iepirkuma tehnisko specifikāciju un apliecinām savu gatavību veikt nododamās līguma/pakalpojumu daļas (izpildei nododamā līguma daļa, pakalpojumu daļa, uzdevumi) izpildi/nodot pretendenta rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus*, gadījumā ja ar pretendentu (pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs) tiks noslēgts iepirkuma līgums. 
_________/vārds un uzvārds/___________________

___/amats/_________________________________       

Paraksts: ____________________________ 
Paraksta atšifrējums: ___________________________
*- Attiecas tikai uz personām, uz kuru tehniskajām un/vai profesionālajām iespējām pretendents balstās.

5.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS 

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" vajadzībām”,
identifikācijas Nr. DPNS 2024/24
__________, 2024. gada ____. ________
	Nr.

p.k.
	Pasūtītājs (nosaukums, adrese, kontaktpersona)
	Piegādes sniegšanas laiks (no/līdz)
	Piegādes apraksts (piegādātās preces) 

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: pieredzi apliecinoši dokumenti (atsauksmes kopija) uz ____ lp.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	



6.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPNS 2024/24
Pretendents ____________________________, reģ. Nr. _______________________, 

piedāvā piegādāt un uzstādīt kondicionierus saskaņā ar tehniskās specifikācijas prasībām par šajā tehniskajā - finanšu piedāvājumā norādītajām cenām:

	N.p.k.
	Gaisa kondicionēšanas iekārtas marka/modelis (tehniskie parametri)
	Iekārtu skaits (atbilstoši tehniskai specifikācijai)
	Piedāvāta cena EUR bez PVN par 1 iekārtu
	Kopējā piedāvātā cena EUR bez PVN

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ CENA EUR bez PVN
	

	PVN 21%
	

	KOPĒJĀ PIEDĀVĀTĀ CENA EUR AR PVN
	


Piedāvājumā jābūt iekļautām visas ar tehnisko specifikāciju prasību izpildi saistītās izmaksas (gaisa kondicionieru piegāde, uzstādīšana montāža/demontāža, visas nepieciešamās detaļas, savienojumi, kuri nepieciešami, lai nodrošinātu, ka iekārtas drošu ekspluatāciju), tai skaitā visi nodokļi un nodevas, kā arī visas ar iepirkuma priekšmetu netieši saistītās izmaksas).

	Pretendents un tā juridiskais statuss: 
	

	Paraksttiesīgas personas amats, vārds, uzvārds 
	

	Paraksttiesīgas personas paraksts:
	


7.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
Akts par telpu apsekošanas

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”,

identifikācijas Nr. DPNS 2024/24
Pretendents ____________________________, reģ. Nr. _______________________, ir veicis Pasūtītāja objektu – Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417, un “Alejas”, Kraujas, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, apsekošanu, iepazinies ar telpu plānojumu un izmēriem dabā.

Pretendenta pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka: 

1) tika veikta telpu apsekošana; 

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem; 

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

	Datums (dd.mm.gg.)
	
	Datums (dd.mm.gg.)
	

	
	
	
	

	Pretendenta 

pārstāvis
	
	Pasūtītāja 

pārstāvis
	

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)
	
	(vārds, uzvārds, paraksts)


8.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2024. gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas numurs DPNS 2024/24, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām,  ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai atbilstošus darbus pilnā apjomā, labā kvalitātē un ievērojot paredzētos termiņus par finanšu piedāvājumā norādīto cenu.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


9.PIELIKUMS

iepirkuma nolikumam

“Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils 

psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/24
LĪGUMA PROJEKTS 

LĪGUMS Nr. DPNS/2024/__

par kondicionieru piegādi un uzstādīšanu

Daugavpilī                                                                                              Datums skatāms laika zīmogā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, reģistrācijas numurs 50003407881, juridiskā adrese: Daugavpils, Lielā Dārza iela 60/62, LV-5417, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes priekšsēdētāja Sarmīte Ķikuste un valdes loceklis Reinis Joksts, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, no vienas puses, un

______________________________________________, turpmāk tekstā – Izpildītājs, no otras puses, abas kopā/atsevišķi turpmāk Puses/Puse, pastāvot pilnīgai vienprātībai, bez viltus, maldiem un spaidiem, pamatojoties uz iepirkuma  “Kondicionieru piegāde un uzstādīšana VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” vajadzībām”, identifikācijas numurs DPNS 2024/24, turpmāk tekstā – iepirkums, rezultātiem, noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - Līgums):

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. Izpildītājs pārdod un Pasūtītājs pērk jaunus kondicionierus, turpmāk – Iekārtas, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un tehnisko - finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).

1.2. Iekārtas tiek pārdotas un piegādātas, kā arī uzstādītas Pasūtītāja objektos - VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, kas atrodas pēc adreses: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417, un VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca” Aknīstes slimnīca, kas atrodas pēc adreses: "Alejas", Kraujas, Gārsenes pagasts, Jēkabpils novads, LV-5218, turpmāk tekstā - Objekts.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
2.1. Līguma summa ir _______ EUR (_______ euro un _______centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.
2.2. Līguma summā ietilpst Iekārtu piegāde un uzstādīšana atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kā arī visi citi izdevumi, kas saistīti ar Iekārtu piegādi un uzstādīšanu, t.sk. darbu organizācijas izdevumi, materiālu un konstrukciju transportēšanas izdevumi, mehānismu ekspluatācijas izdevumi, būvgružu savākšanas un izvešanas izdevumi, personāla izmaksas, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, Izpildītāja neparedzamie izdevumi, izdevumi, kas saistīti ar dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu valsts un pašvaldības iestādēs utt. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildu maksājumus.
2.3. Pasūtītājs veic samaksu par pakalpojumu 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no Pušu abpusēji parakstīta nodošanas un pieņemšanas akta un Izpildītāja rēķina saņemšanas, pārskaitot Līguma summu par faktiski sniegto Pakalpojumu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu. Rēķini un nodošanas – pieņemšanas akti par sniegtajiem pakalpojumiem tiek nosūtīti uz e-pasta adresi: e-rekini@dpns.gov.lv.
2.4. Samaksu Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā norādīto bankas kontu.
2.5. Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā norādīto bankas kontu.
3. IEKĀRTU PIEGĀDE, MONTĀŽA UN NODOŠANA EKSPLUATĀCIJĀ

3.1. Iekārtas tiek piegādātas un uzstādītas Pasūtītāja Objektā atbilstoši tehniskajā specifikācijā un tehniskajā – finanšu piedāvājumā norādītajam apjomam un cenai. 
3.2. Izpildītājs apņemas piegādāt un uzstādīt Iekārtas līdz 2024.gada 30.novembrim.   

3.3. Iekārtu piegādi un uzstādīšanu Līguma 1.2. punktā noteiktajā piegādes vietā nodrošina Izpildītājs, izmantojot savu transportu un darbaspēku. 
3.4. Iekārtu piegāde, uzstādīšana un nodošana ekspluatācijā ir uzskatāma par pabeigtu tad, kad Iekārtas ir nogādātas un veiktas to uzstādīšana Līguma 1.2. punktā norādītajā piegādes vietā, Iekārtas ir nodotas ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ir veikti Līgumā noteiktie darbi, kā arī ir parakstīts Līguma 3.5. punktā norādītais nodošanas - pieņemšanas akts.

3.5. Pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam visu Līgumā noteikto dokumentāciju un veicis Iekārtu nodošanu ekspluatācijā, Pasūtītājs pieņem Iekārtas un veiktos Darbus Izpildītāja pārstāvja klātbūtnē, par ko Puses sastāda un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu. Abpusēji parakstīts nodošanas - pieņemšanas akts ir pamats rēķina izrakstīšanai.

3.6. Ja, veicot Iekārtu un veikto Darbu pieņemšanu, atklājas trūkumi, bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda defektu aktu, kuru iesniedz Izpildītājam. Pasūtītājs defektu aktu Izpildītājam nodod personīgi vai kā ierakstītu pasta sūtījumu nosūta uz Izpildītāja juridisko adresi. Izpildītājam defektu aktā norādītie trūkumi, bojājumi un neatbilstības uz sava rēķina jānovērš defektu aktā norādītajā termiņā, kas nevar būt garāks par 2 (divām) nedēļām. Defektu aktā norādītais trūkumu, bojājumu un neatbilstību novēršanas termiņa skaitījums sākas no defektu akta saņemšanas dienas. Defektu akts tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad tas nodots personīgi, vai 7. (septītajā) dienā pēc tā nodošanas pastā.
3.7. Pasūtītājs paraksta Līguma 3.5. punktā norādīto nodošanas - pieņemšanas aktu tikai pēc tam, kad Izpildītājs ir pilnībā novērsis defektu aktā norādītos trūkumus, bojājumus un neatbilstības.
3.8. Defektu aktā norādītais trūkumu novēršanas termiņš nav uzskatāms par Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa pagarinājumu.
4. GARANTIJAS

4.1. Izpildītājs garantē, ka piegādātā Iekārtas būs jaunas (nelietotas) un atbildīs visām Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, kā arī visu to Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kas uz tām attiecas.

4.2. Izpildītājs nodrošina piegādātajām Iekārtām un veiktajiem Darbiem _____ (________) mēnešu garantiju no Līguma 3.5. punktā noteiktā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas brīža.

4.3. Garantijas laikā Izpildītājs bez maksas veic Iekārtu profilaktiskās pārbaudes un tehniskās apkopes (vismaz 2 reizes gadā – aprīlī un oktobrī), saskaņojot ar Pasūtītāja Līgumā norādīto kontaktpersonu.

4.4. Par Iekārtu bojājumiem Pasūtītājs informē Izpildītāju pa tālruni____________, vai e-pastu__________________. Izpildītāja pārstāvis novērtē Iekārtu funkcionalitāti, sastāda defektu novērtēšanas aktu, kurā norāda bojājumus un nepieciešamās darbības.

4.5. Garantijas laikā, Iekārtu bojājuma gadījumā Izpildītājs bez maksas nodrošina Iekārtu remontu, bojāto detaļu nomaiņu pret pilnībā funkcionējošām rezerves daļām tā, ka Iekārtas pilnā apjomā ir spējīgas veikt tām paredzētās funkcijas. Par nomainītām detaļām Izpildītājs sastāda aktu un iesniedz Pasūtītāja pārstāvim.

4.6. Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā, apliecina neatkarīgs eksperts. Eksperta pakalpojumus sedz vainīgā puse.

5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

5.1. Izpildītāja pienākumi:

5.1.1. piegādāt Iekārtas atbilstoši tehniskajā specifikācijā un tehniskajā – finanšu piedāvājumā noteiktajām prasībām un ražotāja noteiktajai komplektācijai;

5.1.2. veikt Iekārtu uzstādīšanu atbilstoši ražotāja noteiktajam tehnoloģiskajam procesam;
5.1.3. iesniegt Pasūtītājam nepieciešamo informāciju par Iekārtu ekspluatācijas noteikumiem un citiem Iekārtu apkalpošanas noteikumiem, kā arī, piegādājot Iekārtas, iesniegt Pasūtītājam Iekārtu lietošanas instrukcijas latviešu valodā;

5.1.4. nodrošināt Iekārtu piegādei un uzstādīšanai izmantoto materiālu, metožu, paņēmienu, kā arī darbus pārraugošo un izpildošo darbinieku kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;

5.1.5. Izpildāmo Darbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Latvijas Republikas būvnormatīvos un citos normatīvajos aktos noteiktajiem kvalitātes rādītājiem;

5.1.6. Iekārtu piegādes un uzstādīšanas laikā iespēju robežās nodrošināt ēkā atrodošās medicīnas iestādes normālu darbu, neaizsprostojot kāpnes, ieejas ēkā, neradot traucējumus elektropiegādē u.tml.;

5.1.7. garantijas laikā veikt Iekārtu tehnisko apkopi, remontu, rezerves daļu nomaiņu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Līguma noteikumiem, ražotāja noteiktajam;
5.1.8. saskaņot ar Pasūtītāja atbildīgo personu Iekārtu pārbaužu, apkopju un remontdarbu veikšanas laikus ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms konkrētās darbības uzsākšanas;

5.1.9. pieslēgšanu tehniskajām komunikācijām (elektrotīkliem, utt.) un to izmantošanu Darbu laikā veikt tikai pēc Pasūtītāja kontaktpersonas atļaujas saņemšanas;

5.1.10. remontdarbu gadījumā savlaicīgi aizvākt un izvest būvgružus;

5.1.11. par darba drošību un ugunsdrošību Darbu un remontdarbu izpildes laikā ir atbildīgs Izpildītājs;

5.1.12. izpildīt citas Līgumā un tā pielikumos noteiktās prasības.

5.2. Izpildītāja tiesības:

5.2.1. saņemt no Pasūtītāja tā rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

5.2.2. par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi saņemt Līgumā noteikto samaksu;

5.2.3. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Pasūtītāja līgumsodu.

6. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

6.1. Pasūtītāja pienākumi:

6.1.1. sniegt Izpildītājam Pasūtītāja rīcībā esošu informāciju, kas nepieciešama Līguma saistību izpildei;

6.1.2. pieņemt Iekārtas un veiktos Darbus;

6.1.3. veikt Līgumā noteikto samaksu Izpildītājam par kvalitatīvu Līguma noteikumu izpildi.

6.2. Pasūtītāja tiesības:

6.2.1. saņemt informāciju no Izpildītāja par Līguma izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem;

6.2.2. nepieņemt Iekārtas un veiktos Darbus, kuras uzstādītas neievērojot Līguma noteikumus vai Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus;

6.2.3. Līgumā noteiktos gadījumos saņemt no Izpildītāja līgumsodu.

7. PUŠU ATBILDĪBA UN DOMSTARPĪBU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

7.1. Puses normatīvajos aktos un Līgumā noteiktajā kārtībā ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības rezultātā. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem pilnā apmērā, ja zaudējumi nodarīti aiz vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu rupjas neuzmanības vai ļaunā nolūkā.

7.2. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.3. punktā noteikto samaksas termiņu, Izpildītājam ir tiesības saņemt no Pasūtītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Izpildītājam neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no neapmaksātās summas.

7.3. Par Līguma 3.2. punktā noteiktā termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja līgumsodu 0,1% (viena desmitdaļa procenta) apmērā no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1. punktā, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas. 

7.4. Līguma 8.3. punktā noteiktajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma summas.

7.5. Līgumā noteikto līgumsodu apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc attiecīgās Puses rēķina par līgumsoda pieprasīšanu saņemšanas.

7.6. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien no Līguma noteikumiem neizriet citādi.

7.7. Visu risku attiecībā uz Iekārtas bojājumu vai bojāeju līdz Līguma 3.5. punktā minētā nodošanas - pieņemšanas akta abpusējai parakstīšanai uzņemas Izpildītājs.

7.8. Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu veidā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu veidā, strīdi Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

8. LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS, GROZĪŠANAS UN IZBEIGŠANAS KĀRTĪBA

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas brīdī un ir spēkā līdz savstarpējo saistību pilnīgai izpildei.

8.2. Līgumu var izbeigt, abām Pusēm rakstiski par to vienojoties, kā arī vienpusēji Līgumā paredzētajos gadījumos.

8.3. Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties, ar vienpusēju rakstisku paziņojumu priekšlaicīgi izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

8.3.1. ja ir uzsākta Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

8.3.2. ja pret Izpildītāju ir uzsākta maksātnespējas procedūra, vai tā darbībā ir apturēta;

8.3.3. ja Izpildītājs kavē Līguma 3.2. punktā noteiktos termiņus vairāk par 10 (desmit) darba dienām;

8.3.4. Izpildītājs atsakās piegādāt un nodot ekspluatācijā Iekārtu, kā arī veikt Iekārtas tehnisko apkopi un remontu;

8.3.5. Izpildītājs zaudējis tiesības piegādāt un nodot ekspluatācijā Iekārtu, vai veikt Iekārtas tehnisko apkopi un remontu (piemēram, kvalifikācijas dokumenti, ko Izpildītājs iesniedzis, piedaloties cenu aptaujā, ir zaudējuši spēku).

8.4. Izpildītājam ir tiesības nekavējoties, rakstiski informējot Pasūtītāju, vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs kavē rēķinu apmaksu ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām.

9. NEPĀRVARAMA VARA

9.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ (nepārvarama vara, force majeure), ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst. Par nepārvaramu varu uzskatāms karš, dabas katastrofa, vispārējs streiks, terora akti, terora aktiem pielīdzināmi akti, kompetento iestāžu oficiālu paziņojumu apstiprinātas epidēmijas, pandēmijas, vai slimības karantīnas ierobežojumi, kas izraisījuši Iekārtu piegādes un montāžas ierobežojumus, par kuru ietekmi uz Līguma neizpildi Pusēm nav domstarpības, kā arī Puses nevarēja iespaidot un nevarēja izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus, un kas nav saistīts ar otras Puses darbību vai bezdarbību, un kas saistību izpildi padara par neiespējamu.

9.2. Puse, kura nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, rakstiski, pēc iespējas īsākā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās rakstiski informē par to otru Pusi, pievienojot dokumentu, kas apliecina nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos. Puses apņemas vienoties par to, vai šādi nepārvaramas varas apstākļi traucē vai padara šī Līguma saistību izpildi par neiespējamu, kā arī izlemt līgumsaistību turpināšanas (vai izbeigšanas) būtiskos jautājumus.

9.3. Ja nepārvaramas varas apstākļu dēļ Līgums nav izpildāms ilgāk par vienu mēnesi, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski informējot otru Pusi. Šajā gadījumā neviena Puse nevar prasīt Līguma izbeigšanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu.

10. KONFIDENCIALITĀTE

10.1.  Izpildītājs apņemas ievērot konfidencialitāti, tajā skaitā:

10.1.1. 
aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas Pasūtītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, tostarp tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par Pasūtītāja darbību, kas kļuvusi Izpildītājam pieejama Līguma izpildes gaitā;

10.1.2. 
bez Pasūtītāja rakstveida piekrišanas nepubliskot vai jebkādā citā veidā trešajām personām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem, nesniegt informāciju vai nepaust viedokli par Līguma izpildes gaitu. Izpildītājs nodrošina, ka tā apakšuzņēmēji un darbinieki ievēro un izpilda minēto nosacījumu.

10.2.  Pasūtītājs apņemas ievērot konfidencialitāti un bez Izpildītāja rakstiskas atļaujas saņemšanas neizpaust trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu saturu, kurus pirms Līguma noslēgšanas Izpildītājs ir noteicis kā komercnoslēpumu un attiecīgi par to pirms Līguma noslēgšanas ir informējis Pasūtītāju. Jebkurā gadījumā, par komercnoslēpumu netiek noteikta informācija, kas saistīta ar Līguma priekšmetu un tā izpildes rezultātu.

10.3. Konfidencialitātes ierobežojumi neattiecas uz publiski un vispārpieejamu informāciju, kā arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām personām.

10.4. Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, kad informāciju pieprasa valsts vai pašvaldību iestādes, kam šādas tiesības ir noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

10.5.  Ja Līguma parakstīšanas brīdī un visā Līguma darbības laikā Pusēm ir pieejami vai tiek vai tiek iegūti personas dati, katra Puse apliecina, ka veic šo personas datu apstrādi, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas reglamentē personas datu apstrādi un aizsardzību, tostarp, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības un citu tiesību aktu prasības, kas regulē personas datu apstrādes atbilstību normatīvajām prasībām. Puses apliecina, ka veic personas datu apstrādi tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, tam nepieciešamajā apjomā un nodrošina šo personas datu apstrādes drošību un aizsardzību, to neizpaušanu trešajām personām, izņemot  personām, ko Puses iesaista Līguma izpildē, tādā apjomā, kādā informācija ir nepieciešama līgumsaistību izpildei; un valsts iestādēm, normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā, uzņemoties atbildību par visiem zaudējumiem, kas varētu rasties kādai no Pusēm, ja otra Puse pārkāpj vai neievēro Līgumā noteikto apņemšanos attiecībā uz personas datu apstrādi un aizsardzību. Personas datu, kuru apstrādi Puses veic, pamatojoties uz Līgumu, glabāšanas termiņš ir ne ilgāk kā tas pamatoti nepieciešams mērķiem, kādiem konkrētie personas dati tiek apstrādāti, izņemot gadījumus, kad personas datu apstrādei pastāv cits juridiska rakstura pamats.
11. CITI NOTEIKUMI

11.1. Atbildīgās personas šī Līguma ietvaros:

11.1.1. no Pasūtītāja puses:_______________________________; 
11.1.2. no Izpildītāja puses:__________________________________. 

11.2. Visi Līguma pielikumi, kā arī visas šā Līguma ietvaros rakstiski noformētās un Pušu parakstītās izmaiņas, grozījumi un papildinājumi, līgumslēdzēju norunas, vienošanās, akti un citi dokumenti, kas ir tieši saistīti ar šo Līgumu, tiek pievienoti Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu. Jebkuri Līguma grozījumi vai papildinājumi ir spēkā tikai tad, kad tie izteikti rakstveidā un ir Pušu parakstīti.

11.3. Ja normatīvo aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Pusēm ir pienākums piemērot Līgumu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

11.4. Ja kādai no Pusēm tiek mainīta atrašanās vieta, banku rekvizīti, kontaktpersonas vai to kontaktinformācija, tad tā piecu darba dienu laikā rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī punkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot šajā Līgumā esošo informāciju par otru Pusi.

11.5. Pušu reorganizācija nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Puses saistību pārņēmējam.

11.6. Puses nav tiesīgas pilnīgi vai daļēji nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības un pienākumus trešajām personām bez otrās Puses rakstiskas piekrišanas.

11.7. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
11.8. Līgums ir sastādīts uz __ lapām ar diviem pielikumiem, latviešu valodā un parakstīts elektroniski.

Pielikumā:


1. Tehniskā specifikācija;

2. Tehniskais – finanšu piedāvājums. 

12. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:


	Izpildītājs:




 








� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Ja pretendentam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.


� Minēto informāciju norāda jo Publisko iepirkumu vadības sistēmā paziņojumā par rezultātiem pasūtītājam ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu. 





� Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.


� Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas vai kura gada apgrozījums kopā nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.
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