## KT
APSTIPRINU_________________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2024.gada ___.______________
Būvniecības koptāme
Objekta nosaukums: | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
Būves nosaukums:
Objekta adrese: | Rīgas iela, Maskavas iela, Skolas iela un Zviedru iela, Enerģētiķu iela, Salaspils
Pasūtījuma nr.:
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā | 0
| Kopā | 0
PVN (21%) |  | 0
Sastādīja: |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## KA
Kopsavilkuma aprēķins nr.1
Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Rīgas iela, Maskavas iela, Skolas iela un Zviedru iela, Enerģētiķu iela, Salaspils
Pasūtījuma nr.:
|  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  | Kopējā darbietilpība (c/h) |  | 0
Nr.p.k. | kods, tāmes nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
[5 empty] | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi
1. Vispārējie būvdarbi
1 | 1.1 | TS-CD - Ceļa darbi |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1.2 | ELT-A - Apgaismojums, abonenta tīkli |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.3 | UKT - Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 1.4 | ESS-VN - Luksoforu signalizācija |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kopā |  |  |  | 0
Virsizdevumi |  |  | %
t.sk. Darba aizsardzība |  |  | %
Peļņa |  |  | %
Pavisam kopā |  |  |  | 0
Sastādīja: |  |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: |  |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1,1
Lokālā tāme Nr.1,1
TS-CD - Ceļa darbi
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Rīgas iela, Maskavas iela, Skolas iela un Zviedru iela, Enerģētiķu iela, Salaspils
Pasūtījuma nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta apjomiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2024. gada
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Ceļa izbūves darbi
Dažādi darbi
1 |  | Ietves bruģa seguma uz šķembu pamata (H = 15 cm) demontāža un aizvešana uz atbērtni | m2 | 477
2 |  | Asfalta seguma uz šķembu pamata (H = 30 cm) demontāža un aizvešana uz atbērtni | m2 | 809
3 |  | Betona seguma uz šķembu pamata (H=30 cm) demontāža un aizvešana uz atbērtni | m2 | 31
4 |  | Betona pamatu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m2 | 53
5 |  | Brauktuves betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 348
6 |  | Ietves betona apmaļu demontāža un aizvešana uz atbērtni | m | 364
7 |  | Asfaltbetona frēzēšana | m2 | 737
8 |  | Aku vāku nomaiņa pret peldošā tipa 40t vākiem t.sk. materiāli sekmīgai darba veikšanai. To līmeņošana atbilstoši proj.atzīmei. | gab. | 2
9 |  | Šahtas lūkas pārbūve ar tipveida lūku un vāku | gab. | 1
10 |  | Gūliju demontāža (sk. Arī UKTdaļu) | gab. | 3
11 |  | Gūliju pieslēgumu pagarināšana un gūliju izbūve (sk.arī UKT daļu) | gab. | 3
12 |  | Esoša žoga un vārtu pārvietošana. Ja pārvietošana nav iespējama, paredzēt pītā paneļa tipa žoga izbūvi | m | 35
13 |  | Gājēju aizsargbarjeras demontāža | m | 84
14 |  | Fermas uzstādīšana 90 grādu leņķi pie esošās fermas. Precizēt būvuzņēmējam atbilstoši ražotāja specifikācijām | m | 5
15 |  | Ietvju atjaunošana | m2 | 21
16 |  | Tūju dzīvžoga pārstādīšana. Lieko krūmu aizvešana uz atbērtni. | m | 17.8
17 |  | Zviedru ielas malā esošo akmeņu nodošana pašvaldības krājumos (apjoms precizējams dabā) | gab. | 15
18 |  | 1x pārregulēt/pārrēķināt luksofora signālplānus, ja tas būs nepieciešams 1 mēneša laikā pēc projektēto luksoforu uzstādīšanas un ieregulēšanas, ja tiks konstatēti projektā neparedzēti satiksmes traucējumi | obj. | 1
19 |  | Policijas videokameras demontāža/montāža/pārvietošana | kompl | 1
Zemes klātne
20 |  | Zemes klātnes ierakuma būvniecība un aizvešana uz pasūtītāja atbērtni 6km attālumā, nodrošinot grunts izlīdzināšanu atbērtnē un piebraucamo ceļu slaucīšanu pēc nepieciešamības vai uz būvuzņēmēja atbērtni, ja ir tāda iespējamība | m3 | 725
21 |  | Augsnes virskārtas noņemšana (H=15cm). Būvniecības stadijā Izvērtēt iespēju izmantot atkārtoti (piemēram demontējamā asfalta laukuma vietā A6-Zviedru ielas krustojumā). Atlikušās grunts aizvešana uz pasūtītāja atbērtni 6km attālumā, nodrošinot grunts izlīdzināšanu atbērtnē un piebraucamo ceļu slaucīšanu pēc nepieciešamības vai uz būvuzņēmēja atbērtni, ja ir tāda iespējamība | m2 | 1303
Ar saistvielām nesaistītās konstruktīvās kārtas
22 |  | Salizturīgās kārtas ( Nestspēja 90 Mpa) būvniecība zem brauktuvēm | m3 | 493
23 |  | Salizturīgās kārtas ( Nestspēja 60 Mpa) būvniecība zem ietvēm (h=30cm) | m3 | 201
24 |  | Minerālmateriālu maisījums, 2/5 (h=3cm) (stāvvietas, ietves šķērsojums) | m3 | 8.7
25 |  | Minerālmateriālu maisījums, 2/5 (h=4cm) (ietves) | m3 | 25
26 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-II klase (h=15cm) (brauktuvēs) | m3 | 77
27 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/45, N-III klase (h=10-15cm) | m3 | 236
28 |  | Minerālmateriālu maisījums 0/56, N-IV klase (h=20cm) (brauktuvēs) | m3 | 102
29 |  | Vidēji rupjgraudaina smilts | m3 | 11
30 |  | Apaļais bruģakmens | m2 | 71
31 |  | Betona bruģis Prizma 8C (200x100x60),pelēks, bez fāzes (h=8cm) (Stāvvieta) | m2 | 118
32 |  | Betona bruģis Dekor 240 C (240x160x80), pelēks, bez fāzes (h=8cm) (Ietves šķēsojums) | m2 | 25
33 |  | Betona bruģis Dekor Field C (240x160x60), pelēks, bez fāzes (h=6cm) | m2 | 475
34 |  | Betona bruģis Dekor 240 C Colourmix Mercury (240x160x80), bez fāzes (h=8cm) | m2 | 73
35 |  | Betona bruģis Prizma 6 C (200x100x60),pelēks, bez fāzes (h=6cm) | m2 | 21
36 |  | Betona bruģis Prizma 6 C (200x100x60),sarkans, bez fāzes (h=6cm) | m2 | 21
37 |  | Bruģis Prizma 6 taktīlā-vadlīnija (200x100x60), balts, rievots | m2 | 1.5
38 |  | Bruģis Prizma 6 taktīlā-brīdinājuma punkti (200x100x60), balts, punktots | m2 | 35
39 |  | Melnzeme apsēta ar zāliena sēklu - 15cm (sk. arī 2.2 pozīciju) | m2 | 1492
Ar saistvielām saistītās konstruktīvās kārtas
40 |  | A/b AC 11 surf - 4cm (ietvēs) | m2 | 10
41 |  | A/b dilumkārta AC 11 surf, 50/70 S-II klase - 4cm | m2 | 1397
42 |  | A/b dilumkārta AC 22 base/bin, 70/100 S-III klase - 5cm | m2 | 488
43 |  | A/b saistkārta AC 32 base, 70/100 S-III klase - 6cm | m2 | 488
44 |  | A/b saistkārta AC 32 base/bin, 70/100 S-III klase - 8cm | m2 | 180
45 |  | Bitumena emulsijas gruntējums | m2 | 729
Satiksmes aprīkojums
46 |  | Ielas apmale Izmēri: 1000x150x300 (mm) | m | 213
47 |  | Ielas apmale Izmēri: 1000x150x300L (mm) (Labā) | m | 11
48 |  | Ielas apmale Izmēri: 1000x150x300K (mm) (Kreisā) | m | 11
49 |  | Ielas apmale Izmēri: 1000x150x220 (mm) | m | 270
50 |  | Ietves apmale Izmēri: 1000x80x200 (mm) | m | 399
51 |  | Ceļa zīmes pārvietojamas t.sk. balsts ja nepieciešams
52 |  | 2. grupas zīmes | gab. | 7
53 |  | 3. grupas zīmes | gab. | 8
54 |  | 4. grupas zīmes | gab. | 4
55 |  | 5. grupas zīmes | gab. | 4
56 |  | 7. grupas zīmes | gab. | 1
57 |  | 8. grupas zīmes | gab. | 9
58 |  | Videonovērošana zīme | gab. | 1
59 |  | Balstu pārvietošana ar informācijas norādēm/ielu nosaukumiem | gab. | 4
60 |  | Ceļa zīmes demontējamas t.sk. balsts ja nepieciešams. Demontētās zīmes nododamas pašvalībai.Zīmes, kuras demontētas uz A6, nododamas LVC.
61 |  | 2. grupas zīmes | gab. | 2
62 |  | 3. grupas zīmes | gab. | 1
63 |  | 4. grupas zīmes | gab. | 3
64 |  | 5. grupas zīmes | gab. | 23
65 |  | 8. grupas zīmes | gab. | 3
66 |  | Ceļa zīmes projektējamās
67 |  | 2. grupas zīmes
68 |  | 206 | gab. | 2
69 |  | 3. grupas zīmes
70 |  | 316 | gab. | 1
71 |  | 323 (30km/h) | gab. | 2
72 |  | 326 | gab. | 1
73 |  | 4. grupas zīmes
74 |  | 402 | gab. | 1
75 |  | 417 | gab. | 3
76 |  | 418 | gab. | 2
77 |  | 419 | gab. | 2
78 |  | 420 | gab. | 2
79 |  | 421 | gab. | 2
80 |  | 422 | gab. | 2
81 |  | 5. grupas zīmes
82 |  | 513 | gab. | 9
83 |  | 513 (2.klases atstarojošā virsma, II izmēra grupa) | gab. | 2
84 |  | 514 (2.klases atstarojošā virsma, II izmēra grupa) | gab. | 2
85 |  | 535 (2.klases atstarojošā virsma) | gab. | 4
86 |  | 536 (2.klases atstarojošā virsma) | gab. | 4
87 |  | 8. grupas zīmes
88 |  | 801 (25m) | gab. | 1
89 |  | 801 (50m) | gab. | 1
90 |  | Ceļa zīmju balsti | gab. | 16
91 |  | Ceļa zīmju stiprinājumi pie apgaismes stabiem/luksoforu balstiem/kopnēm | gab. | 24
92 |  | Gājēju aizsargbarjeras uzstādīšana | m | 45.7
93 |  | Horizontālā marķējuma ieklāšana ar termoplastu
94 |  | 920 | m | 372.6
95 |  | 921 | m | 65
96 |  | 923 | m | 112.3
97 |  | 925 | m | 193
98 |  | 929 | m | 47.5
99 |  | 930 | m | 13
100 |  | 931 (Platība ietver arī brīvo zonu starp marķējumu) | m2 | 115.5
101 |  | 934/936 (Platība ietver arī brīvo zonu starp marķējumu) | m2 | 110
102 |  | 937 | gab. | 17
103 |  | 937 (samazināta izmēra uz veloceļa) | gab. | 8
104 |  | 941 | gab. | 4
105 |  | Horizontālā marķējuma demarķēšana | m2 | 45
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1,2
Lokālā tāme Nr.1,2
ELT-A - Apgaismojums, abonenta tīkli
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Rīgas iela, Maskavas iela, Skolas iela un Zviedru iela, Enerģētiķu iela, Salaspils
Pasūtījuma nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta apjomiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2024. gada
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Apgaismojuma balsts G-1 un proj. kabeļlīnija
Demontāžas darbi
1 |  | Apgaismes stabu un pamatņu demontāža (atbilstoši projektam) un utilizācija | kompl. | 1
Darbu izmaksas
2 |  | Gaismekļa montāža | kompl. | 1
3 |  | LED mirgojošā brīdinājuma gaismekļa montāža | gab. | 2
4 |  | Gaismekļa vadības iekārtas C-Node 10 montāža | kompl. | 1
5 |  | Gājēju pārejas balsta montāža | kompl. | 1
6 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 1
7 |  | Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) | m2 | 1
8 |  | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 9
9 |  | Automātslēdžu montāža | kompl. | 1
10 |  | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 1
11 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 11
12 |  | Signāllentes ieklāšana | m | 11
13 |  | ZS kabeļa ievēršana proj. caurulē | m | 11
14 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 11
15 |  | Kabeļu gala apdares montāža | gab. | 2
16 |  | Trases nospraušana | m | 11
Materiālu izmaksas
17 |  | LED Gaismeklis CREE TRMA-02-PCR-9L57733W, Dali, Zhaga | kompl. | 1
18 |  | Gaismekļa vadības iekārta C-Node 10 Zhaga RF | kompl. | 1
19 |  | Gājēju pārejas balsts ZEBRA: - balsts 6m, konsole 1,5m - betona pamats - gājēju pārejas norādas - gājēju pārejas plātnes - stiprinājumi un citi neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1
20 |  | Termocaurule ar līmi SRH2 95-26mm | gab. | 1
21 |  | LED mirgojošs brīdinājuma gaismeklis Galileo d200 8W (La Semaforica) | kompl. | 2
22 |  | Šķembas (zem apg. balsta pamata) | m3 | 0.1
23 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts, kabeļu komutācijai balstā | gab. | 1
24 |  | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 1
25 |  | Automātslēdžu kārba balstā "Lacroix" | kompl. | 1
26 |  | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | gab. | 2
27 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 11
28 |  | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x6 (ar 5% rezervi) | m | 15
29 |  | Kabelis 1kV, trīsdzīslu NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) | m | 9
30 |  | PE caurule, gofrēta 750N, d110 | m | 11
31 |  | Celtniecības smilts | m3 | 0.6875
32 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Apgaismojuma balsts G-2 un proj. kabeļlīnija
Darbu izmaksas
33 |  | Gaismekļa montāža | kompl. | 1
34 |  | Gaismekļa vadības iekārtas C-Node 10 montāža | kompl. | 1
35 |  | Apgaismes konsoles montāža | gab. | 1
36 |  | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 1
37 |  | Apgaismes balsta pamata montāža | gab. | 1
38 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 1
39 |  | Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) | m2 | 1
40 |  | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 9
41 |  | Automātslēdžu montāža | kompl. | 1
42 |  | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 1
43 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 20
44 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai - demontējamajam kabelim | m | 8
45 |  | Signāllentes ieklāšana | m | 20
46 |  | ZS kabeļa ievēršana proj. caurulē | m | 20
47 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 20
48 |  | Kabeļu gala apdares montāža | gab. | 2
49 |  | Kabeļa gala kapes montāža | gab. | 1
50 |  | Trases nospraušana | m | 20
51 |  | Esošā kabeļa (caurules) demontāža | m | 8
Materiālu izmaksas
52 |  | LED Gaismeklis | kompl. | 1
53 |  | Gaismekļa vadības iekārta C-Node 10 Zhaga RF | kompl. | 1
54 |  | Cinkota metāla apgaismojuma konsole (v=1,5m, h=1,5m, ∠5) | gab. | 1
55 |  | Termocaurule ar līmi | gab. | 1
56 |  | Cinkots metāla balsts h=7.1m | gab. | 1
57 |  | Gumijas blīve kronšteinam D60 | gab. | 1
58 |  | Balsta betona pamats (8m balstiem) | gab. | 1
59 |  | Šķembas (zem apg. balsta pamata) | m3 | 0.1
60 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts, kabeļu komutācijai balstā | gab. | 1
61 |  | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 1
62 |  | Automātslēdžu kārba balstā "Lacroix" | kompl. | 1
63 |  | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | gab. | 2
64 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 20
65 |  | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x6 (ar 5% rezervi) | m | 24
66 |  | Kabelis 1kV, trīsdzīslu NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) | m | 9
67 |  | PE caurule, gofrēta 450N, d50 | m | 11
68 |  | Celtniecības smilts | m3 | 1.25
69 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Apgaismojuma balsts G-3 un proj. kabeļlīnija
Darbu izmaksas
70 |  | Gaismekļa montāža | kompl. | 1
71 |  | Apgaismes konsoles montāža | gab. | 1
72 |  | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 1
73 |  | Apgaismes balsta pamata montāža | gab. | 1
74 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 1
75 |  | Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) | m2 | 1
76 |  | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 18
77 |  | Automātslēdžu montāža | kompl. | 1
78 |  | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 2
79 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 4
80 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai - demontējamajam kabelim | m | 1
81 |  | Signāllentes ieklāšana | m | 4
82 |  | ZS kabeļa ievēršana proj. caurulē | m | 2
83 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 2
84 |  | Kabeļu gala apdares montāža | gab. | 3
85 |  | Savienojuma uzmavas montāža | gab. | 1
86 |  | Trases nospraušana | m | 2
87 |  | Esošā kabeļa (caurules) demontāža | m | 1
88 |  | Esošās sadalnes pārcelšana | gab. | 1
89 |  | Esošā balsta demontāža | gab. | 1
90 |  | Saudzīga esošā LED gaismekļa noņemšana | gab. | 1
91 |  | Esošo kabeļu ievilkšana proj. sadalnē | gab. | 1
Materiālu izmaksas
92 |  | Cinkota metāla apgaismojuma konsole (v=1,5m, h=1,5m, ∠5) | gab. | 1
93 |  | Termocaurule ar līmi | gab. | 1
94 |  | Cinkots metāla balsts h=7.1m | gab. | 1
95 |  | Gumijas blīve kronšteinam D60 | gab. | 1
96 |  | Balsta betona pamats (8m balstiem) | gab. | 1
97 |  | Šķembas (zem apg. balsta pamata) | m3 | 0.1
98 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts, kabeļu komutācijai balstā | gab. | 1
99 |  | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 2
100 |  | Automātslēdžu kārba balstā "Lacroix" | kompl. | 1
101 |  | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | gab. | 3
102 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 2
103 |  | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x6 (ar 5% rezervi) | m | 5
104 |  | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x16 (ar 5% rezervi) | m | 5
105 |  | Kabeļu savienojuma uzmava | gab. | 1
106 |  | Kabelis 1kV, trīsdzīslu NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) | m | 18
107 |  | PE caurule, gofrēta 450N, d50 | m | 2
108 |  | Celtniecības smilts | m3 | 0.0505
109 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Apgaismojuma balsti G-4, G-5 un proj. Kabeļlīnija
Darbu izmaksas
110 |  | Gaismekļa montāža | kompl. | 2
111 |  | Gaismekļa vadības iekārtas C-Node 10 montāža | kompl. | 2
112 |  | Apgaismes konsoles montāža | gab. | 2
113 |  | Apgaismojuma balsta montāža | gab. | 2
114 |  | Apgaismes balsta pamata montāža | gab. | 2
115 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 2
116 |  | Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) | m2 | 2
117 |  | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 18
118 |  | Automātslēdžu montāža | kompl. | 2
119 |  | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 5
120 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 62
121 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai - demontējamajam kabelim | m | 50
122 |  | Signāllentes ieklāšana | m | 7
123 |  | ZS kabeļa ievēršana proj. un esošā caurulē | m | 70
124 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | #REF!
125 |  | Kabeļu gala apdares montāža | gab. | 6
126 |  | Trases nospraušana | m | #REF!
127 |  | Esošā kabeļa (caurules) demontāža | m | 50
128 |  | Esošā balsta demontāža | gab. | 1
Materiālu izmaksas
129 |  | LED Gaismeklis CREE TRSA-02-SCP-8L-40727W, Dali, Zhaga | kompl. | 2
130 |  | Gaismekļa vadības iekārta C-Node 10 Zhaga RF | kompl. | 2
131 |  | Cinkota metāla apgaismojuma konsole (v=1,5m, h=1,5m, ∠5) | gab. | 2
132 |  | Termocaurule ar līmi | gab. | 2
133 |  | Cinkots metāla balsts h=7.1m | gab. | 2
134 |  | Gumijas blīve kronšteinam D60 | gab. | 2
135 |  | Balsta betona pamats (8m balstiem) | gab. | 2
136 |  | Šķembas (zem apg. balsta pamata) | m3 | 0.2
137 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts, kabeļu komutācijai balstā | gab. | 2
138 |  | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 2
139 |  | Automātslēdžu kārba balstā "Lacroix" | kompl. | 2
140 |  | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | gab. | 6
141 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 62
142 |  | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x16 (ar 5% rezervi) | m | 82
143 |  | Kabelis 1kV, trīsdzīslu NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) | m | 18
144 |  | PE caurule, gofrēta 450N, d50 | m | 58
145 |  | PE caurule, gofrēta 750N, d110 | m | 4
146 |  | Celtniecības smilts | m3 | 3.875
147 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Apgaismojuma balsts G-6 un proj. Kabeļlīnija
Darbu izmaksas
148 |  | Gaismekļa montāža | kompl. | 1
149 |  | LED mirgojošā brīdinājuma gaismekļa montāža | gab. | 2
150 |  | Gaismekļa vadības iekārtas C-Node 10 montāža | kompl. | 1
151 |  | Gājēju pārejas balsta montāža | kompl. | 1
152 |  | Bedres rakšana un aizbēršana apgaismojuma balstam | gab. | 1
153 |  | Šķembas ieklāšana (zem apg. balsta pamata) | m2 | 1
154 |  | Kabelis pa celtniecības konstrukcijām (stabā) | m | 9
155 |  | Automātslēdžu montāža | kompl. | 1
156 |  | Šurfēšana - apakšzemes komunikāciju apsekošana | gab. | 3
157 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana kabeļu (caurules) gūldīšanai | m | 15
158 |  | Signāllentes ieklāšana | m | 15
159 |  | ZS kabeļa ievēršana proj. caurulē | m | 15
160 |  | Kabeļu aizsargcaurules ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 15
161 |  | Kabeļu gala apdares montāža | gab. | 2
162 |  | Trases nospraušana | m | 15
Materiālu izmaksas
163 |  | LED Gaismeklis CREE TRMA-02-PCR-9L57733W, Dali, Zhaga | kompl. | 1
164 |  | Gaismekļa vadības iekārta C-Node 10 Zhaga RF | kompl. | 1
165 |  | Gājēju pārejas balsts ZEBRA: - balsts 6m, konsole 1,5m - betona pamats - gājēju pārejas norādas - gājēju pārejas plātnes - stiprinājumi un citi neuzskaitītie materiāli | kompl. | 1
166 |  | Termocaurule ar līmi SRH2 95-26mm | gab. | 1
167 |  | LED mirgojošs brīdinājuma gaismeklis Galileo d200 8W (La Semaforica) | kompl. | 2
168 |  | Šķembas (zem apg. balsta pamata) | m3 | 0.1
169 |  | Nozarošanas spaiļu komplekts, kabeļu komutācijai balstā | gab. | 1
170 |  | Automātslēdzis, 1F 6A C | gab. | 1
171 |  | Automātslēdžu kārba balstā "Lacroix" | kompl. | 1
172 |  | Kabeļa gala apdare četrdzīslu kabelim | gab. | 2
173 |  | Signāllenta kabeļlīnijai, platums 125mm (ar 5% rezervi) | m | 15
174 |  | Kabelis 1kV, četrdzīslu Al-4x6 (ar 5% rezervi) | m | 19
175 |  | Kabelis 1kV, trīsdzīslu NYY-J-3x1,5 (apgaismojuma balstā) | m | 9
176 |  | PE caurule, gofrēta 450N, d110 | m | 7
177 |  | PE caurule, gofrēta 750N, d110 | m | 8
178 |  | Celtniecības smilts | m3 | 0.9375
179 |  | Montāžas palīgmateriāli | kompl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1,3
Lokālā tāme Nr.1,3
UKT - Ūdensapgāde un kanalizācija (ārējā)
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Rīgas iela, Maskavas iela, Skolas iela un Zviedru iela, Enerģētiķu iela, Salaspils
Pasūtījuma nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta apjomiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2024. gada
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
Ūdensvads (Ū1)
1 |  | OD110 PE100RC PN10 ūdensvada caurules izbūve tranšejā H<2,0m, tranšejas sienu stiprināšana un nepieciešamības gadījumā gruntsūdens atsūknēšana. Tranšejas aizbēršana, pa kārtām noblīvējot. | t.m. | 2.8
2 |  | Esošā ugunsdzēsības hidranta pārvietošana | kpl. | 1
3 |  | Elektrometināma veidgabala OD110 45° PN10 uzstādīšana | kpl. | 1
4 |  | Elektrometināmas dubultuzmavas OD110 PN10 uzstādīšana | kpl. | 1
5 |  | Izbūvētās ūdensvada sistēmas uzmērīšas, dezinfekcija un pārbaude | kpl. | 1
6 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Lietus kanalizācija (K2)
7 |  | OD110, PP, SN8 (T8) lietus kanalizācijas caurules izbūve tranšejā H<2,0m, tranšejas sienu stiprināšana un nepieciešamības gadījumā gruntsūdens atsūknēšana. Tranšejas aizbēršana, pa kārtām noblīvējot. | t.m. | 3.5
8 |  | OD160, PP, SN8 (T8) lietus kanalizācijas caurules izbūve tranšejā H<2,0m, tranšejas sienu stiprināšana un nepieciešamības gadījumā gruntsūdens atsūknēšana. Tranšejas aizbēršana, pa kārtām noblīvējot. | t.m. | 15
9 |  | Esošas caurules OD160 demontāža | t.m. | 10
10 |  | Hermētiski noslēgt demontētā pieslēguma vietu skatakā | vieta | 1
11 |  | Pievienojums esošai skatakai | vieta | 1
12 |  | Krustojums ar esošo kanalizāciju | vieta | 1
13 |  | Esošas gūlijas pārvietošana * | kpl. | 2
14 |  | Pievienojums esošajam kanalizācijas vadam ar dubultuzmavu OD110, saglabājot esošo kritumu | vieta | 1
15 |  | Pievienojums esošajam kanalizācijas vadam ar dubultuzmavu OD160, saglabājot esošo kritumu | vieta | 1
16 |  | Izbūvētās kanalizācijas sistēmas uzmērīšas, skalošana un pārbaude | kpl. | 1
17 |  | Palīgmateriāli | kpl. | 1
Sadzīves kanalizācija (K1)
18 |  | Esošās sadzīves kanalizācijas skatakas Rīgas un Skolas ielas krustojumā pilnīga pārbūve arī vāka nomaiņu pret peldošā tipa 40T. | kpl. | 1
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sastādīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.:

## 1,4
Lokālā tāme Nr.1,4
LS - Luksoforu daļa
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Objekta nosaukums: |  | Autoceļa A6 - Rīgas ielas - Maskavas ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūve Salaspilī, Salaspils novadā
Būves nosaukums:
Objekta adrese: |  | Rīgas iela, Maskavas iela, Skolas iela un Zviedru iela, Enerģētiķu iela, Salaspils
Pasūtījuma nr.:
Tāme sastādīta 2024. gada tirgus cenās, pamatojoties uz būvprojekta apjomiem | [11 empty] | Tāmes izmaksas: |  | 0 | EUR
[13 empty] | Tāme sastādīta | 2024. gada
Nr.p.k. | Kods | Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | Darbietilpība (c/h) | Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | Summa
A6 - Enerģētiķu iela
Darbu izmaksas
1 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules gūldīšanai 1m dziļumā | m | 26
2 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 26
3 |  | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs, statnēs un sadalē | m | 163
4 |  | Esošās luksoforu sadalnes demontāža | gab | 1
5 |  | Video detektora demontāža | gab | 4
6 |  | Gājēju signāla izsaukuma pogas demontāža | gab | 4
7 |  | Kabeļu dzīslu un galu apdare, pievienošana kontaktspailem,kontrolierim | obj | 1
8 |  | Luksoforu statnes ar pamatu montāža | kpl | 1
9 |  | Luksofora speckronšteina montāža uz kopnes | gab | 1
10 |  | Luksofora montāža | gab | 4
11 |  | Kontrastekrāna montāža uz luksofora | gab | 2
12 |  | Luksoforu sadales skapja montāža un esošā aprīkojuma pārcelšana | kpl | 1
13 |  | Luksoforu un vājstrāvas iekārtu komutēšana luksoforu sadalē | kpl | 1
14 |  | Luksoforu kontroliera programmēšana | gab | 1
15 |  | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gab | 1
16 |  | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gab | 3
17 |  | Video detektora parametrizēšana | gab | 3
18 |  | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gab | 1
19 |  | Gājēju akustiskā bloka ar pogu montāža | gab | 4
20 |  | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde | obj | 1
21 |  | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana. | obj | 1
Materiālu izmaksas
22 |  | Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 1250x750x320mm (vai analogs) komplektā ar pamatni, apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām | kpl | 1
23 |  | Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R2011 LTE (vai analogs) ar vismaz 4 LAN portiem | gab | 1
24 |  | Luksoforu statne (h=5,5m) ar dzelzsbetona pamatni un blīvgumiju | kpl | 1
25 |  | Speckronšteins luksofora montāžai uz kopnes | gab | 1
26 |  | Transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 2
27 |  | Papildsekcijas luksofors ar 1x210mm LED lēcu, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 2
28 |  | Luksofora kontrastekrāns 3x210+1x210mm luksoforam | gab | 2
29 |  | Transporta video detektors (FLIR traficam AI vai analogs) ar platleņķa lēcu | gab | 1
30 |  | Transporta video detektors (FLIR traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu | gab | 2
31 |  | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gab | 1
32 |  | Gājēju akustiskais bloks ar izsaukuma pogu un vājredzīgo norādēm Langmatz Crossguide EK533 (vai analogs) | gab | 4
33 |  | 12-polu kontaktspailes montējamas uz DIN sliedes | gab | 4
34 |  | Armēta aizsargplēve | kvm | 1
35 |  | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 6
36 |  | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 80
37 |  | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 77
38 |  | Kabeļu aizsargcaurule d=110mm, 450N | m | 20
39 |  | Kabeļu aizsargcaurule d=110mm, 1250N | m | 6
A6 - Rīgas iela
Darbu izmaksas
40 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules gūldīšanai 1m dziļumā | m | 25
41 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 25
42 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana ar caurdures metodi | m | 16
43 |  | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs, statnēs un sadalē | m | 57
44 |  | Esošās luksoforu sadalnes demontāža | gab | 1
45 |  | Esošās luksoforu statnes pārcelšana uz jauno vietu | gab | 1
46 |  | Video detektora demontāža | gab | 6
47 |  | Gājēju signāla izsaukuma pogas demontāža | gab | 4
48 |  | Luksofora demontāža | gab | 8
49 |  | Luksoforu statnes ar pamatu montāža | gab | 1
50 |  | Luksofora speckronšteina montāža uz kopnes | gab | 2
51 |  | Luksofora montāža | gab | 12
52 |  | Luksofora kontrastekrāna montāža | gab | 6
53 |  | Kabeļu dzīslu un galu apdare, pievienošana kontaktspailem,kontrolierim | obj | 1
54 |  | Luksoforu sadales skapja montāža un esošā aprīkojuma pārcelšana | kpl | 1
55 |  | Luksoforu un vājstrāvas iekārtu komutēšana luksoforu sadalē | kpl | 1
56 |  | Luksoforu kontroliera programmēšana | gab | 1
57 |  | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gab | 1
58 |  | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gab | 4
59 |  | Video detektora parametrizēšana | gab | 4
60 |  | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gab | 1
61 |  | Gājēju akustiskā bloka ar pogu montāža | gab | 4
62 |  | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde | obj | 1
63 |  | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana. | obj | 1
Materiālu izmaksas
64 |  | Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 1250x750x320mm (vai analogs) komplektā ar pamatni, apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām | kpl | 1
65 |  | Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R2011 LTE (vai analogs) ar vismaz 4 LAN portiem | gab | 1
66 |  | Luksoforu statne (h=5,5m) ar dzelzsbetona pamatni un blīvgumiju | kpl | 1
67 |  | Speckronšteins luksofora montāžai uz kopnes | gab | 2
68 |  | Transporta luksofors ar 3x300mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 6
69 |  | Papildsekcijas luksofors ar 1x300mm LED lēcu, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 6
70 |  | Luksofora kontrastekrāns 3x300+1x300mm luksoforam | gab | 6
71 |  | Transporta video detektors (FLIR traficam AI vai analogs) ar platleņķa lēcu | gab | 2
72 |  | Transporta video detektors (FLIR traficam AI vai analogs) ar šaurleņķa lēcu | gab | 2
73 |  | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gab | 1
74 |  | Gājēju akustiskais bloks ar izsaukuma pogu un vājredzīgo norādēm Langmatz Crossguide EK533 (vai analogs) | gab | 4
75 |  | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 6
76 |  | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 51
77 |  | Kabeļu aizsargcaurule d=110mm, 450N | m | 25
78 |  | Kabeļu caurdures aizsargcaurule d=110mm, 1250N | m | 16
A6 - Skolas iela
Darbu izmaksas
79 |  | Tranšejas rakšana un aizbēršana caurules gūldīšanai 1m dziļumā | m | 76
80 |  | Kabeļu aizsargcaurules d=līdz 110 mm ieguldīšana gatavā tranšejā | m | 76
81 |  | Kabeļu ievilkšana aizsargcaurulēs, statnēs un sadalē | m | 242
82 |  | Kabeļu dzīslu un galu apdare, pievienošana kontaktspailem,kontrolierim | obj | 1
83 |  | Luksoforu statnes ar pamatu montāža | kpl | 7
84 |  | Luksofora montāža | gab | 14
85 |  | Luksoforu sadales skapja montāža | kpl | 1
86 |  | Luksoforu un vājstrāvas iekārtu komutēšana luksoforu sadalē | kpl | 1
87 |  | Luksoforu kontroliera programmēšana | gab | 1
88 |  | Luksoforu kontroliera programmas pielāgošana pēc nepieciešamības | gab | 1
89 |  | Video detektora montāža, komutēšana un pozicionēšana | gab | 2
90 |  | Video detektora parametrizēšana | gab | 2
91 |  | Video detektoru saskarnes moduļa uzstādīšana un komutēšana | gab | 1
92 |  | Gājēju akustiskā bloka ar pogu montāža | gab | 2
93 |  | Rakšanas atļaujas noformēšana un noslegšana, izpilddokumentācijas izstrāde | obj | 1
94 |  | Ceļu satiksmes organizācijas shēmas izstrāde un saskaņošana, pagaidu ceļa zīmju uzstādīšana un noņemšana. | obj | 1
Materiālu izmaksas
95 |  | Luksoforu kontroliera sadales skapis Shneider Electric Thalassa PLAZ 1250x750x320mm (vai analogs) komplektā ar pamatni, apsildi un apgaismojumu, kā arī 24V barošanas bloku vājstrāvas iekārtām | kpl | 1
96 |  | Luksoforu kontrolieris Swarco ITC-3 ar 24 vājstrāvas ievadu bloku (vai analogs) | kpl | 1
97 |  | Industriāla tipa mobilo datu pārraides tīkla modēms Robustel R2011 LTE (vai analogs) ar vismaz 4 LAN portiem | gab | 1
98 |  | Luksoforu statne (h=5,5m) ar dzelzsbetona pamatni un blīvgumiju | kpl | 7
99 |  | Transporta luksofors ar 3x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 8
100 |  | Gājēju luksofors ar 2x210mm LED lēcām, kronšteiniem un saulessargiem | kpl | 6
101 |  | Transporta video detektors (FLIR traficam AI vai analogs) ar platleņķa lēcu | gab | 2
102 |  | Video detektoru saskarnes modulis (vismaz 4 kamerām) | gab | 1
103 |  | Gājēju akustiskais bloks ar izsaukuma pogu un vājredzīgo norādēm Langmatz Crossguide EK533 (vai analogs) | gab | 2
104 |  | 12-polu kontaktspailes montējamas uz DIN sliedes | gab | 14
105 |  | Armēta aizsargplēve | kvm | 2
106 |  | Signālkabelis CYKY 5x1,5mm2 | m | 42
107 |  | Datu kabelis F/UTP 4x2x0,57mm2 | m | 83
108 |  | Signālkabelis NYY 14x1,5mm2 | m | 36
109 |  | Signālkabelis NYY 19x1,5mm2 | m | 22
110 |  | Signālkabelis NYY 24x1,5mm2 | m | 59
111 |  | Kabeļu aizsargcaurule d=110mm, 450N | m | 40
112 |  | Kabeļu aizsargcaurule d=110mm, 1250N | m | 36
Tiešās izmaksas kopā, t.sk. Darba dēvēja sociālais nodoklis (23,59%) | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Piezīmes: | 1. Materiālu un cenu
Sastādīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Pārbaudīja: |  |  | 2024. gada
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.: