Tehniskā specifikācija
“Par tiesībām sniegt apsardzes un signalizācijas pakalpojumus”

1. Daļa.
“Kuldīga”

Aizputes iela 22, Kuldīga. 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
[bookmark: _Hlk173783236]	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
[bookmark: _Hlk173782772]Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Pakalpojuma sniedzējam divos objektos jānodrošina lokālās signalizācijas darbība:
Objektā Nr.1, remontzonā, (divas telpas) ar kopējo platību 83 m2 ( atrodas Kuldīgas slimnīcas saimnieciskajā korpusā), ir ierīkota apsardzes signalizācija.
Objektā Nr. 2, piecās telpās (49 m2, 5 m2, 27 m2, 15 m2 un 23 m2) ir ierīkota apsardzes signalizācija.  Uzstādītās sistēmas jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
[bookmark: _Hlk173779619]Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts. 

[bookmark: _Hlk177633051]Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

2. Daļa.

“Jelgava”

Svētes iela 37, Jelgava. 

[bookmark: _Hlk177029523]Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

[bookmark: _Hlk177655590]Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
[bookmark: _Hlk177556913][bookmark: _Hlk177128034]Objektā divās telpās (12.5 m2 un 30 m2)   ) uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts. 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).
 
3.Daļa.

“Valmiera”

Rīgas ielā 47a,  Valmierā. 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

[bookmark: _Hlk175323443]Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.

Objektā  (trīs (3) telpās ( 72.06 m2 , 41.35 m2 , 18.22 m2 ) 
uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts. 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).
 
4.Daļa.

“Sigulda”

''Kalna muižnieki 1'', Allažu pag., Siguldas nov.
Objekts aizņem aptuveni 0.66 ha zemes platību un ir apžogots. 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā trīs  ēkās  ( 2137 m2, 68 m2 , 58 m2  ) uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūru palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Pakalpojumu sniedzējam ir pienākums  pieņemt no Pasūtītāja objekta atslēgas un nepieciešamības gadījumā, saņemot trauksmes signālu un apsekojot objektu bez Pasūtītāja pārstāvja klātbūtnes, jāpārliecinās, ka nav noticis incidents.  par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā,  Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts. 

[bookmark: _Hlk175324363]Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

5.Daļa

“Daugavpils”

Siguldas iela 16A, Daugavpils

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā Nr.1  Sešās telpās ( 23m2 ; 11m2 ; 23,08m2 ; 15,80m2 ; 16,88m2 ; 10,56m2 ; 12,82m2 )
 uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību. Esošā apsardzes sistēma jāpapildina  - papildus pieslēdzamas vēl 2 telpas ( 15m2 ; 5m2 )
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts. 
           Ēkā Nr.2
[bookmark: _Hlk177585559][bookmark: _Hlk177571720]Objektā  (četrās (4) telpās ( 14,80m2 ; 17,62 m2 , 16,24 m2; 16,17 m2 ) 
uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts     

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkotas trīs ugunsdrošības signalizācijas Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

    Ēkā Nr. 3

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā ( 239 m2)  uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Uzstādītā signalizācijas sistēma jāsadala divās atsevišķi,  aktivizējamās zonās. No esošās sistēmas jāatdala viena telpa. ( 6m2)  Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts. 
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

Lielā Dārza ielā 60B,  Daugavpils.

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
                 
Objektā 14 telpas (kopējā platība 920 m2) un angārā (platība 430 m2)   uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Objekta 3 telpas ( 159,3 m2, 30,4 m2 360 m2)   papildus jāaprīko apsardzes signalizācijas sistēmu Visas ierīces jāpieslēdzs pie kontroles paneļa. Nepieciešama paneļa nomaiņa uz jaunu apsardzes paneli. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību. 
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana.
Objektā ir ierīkota ugunsdrošības signalizācija Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšana uz centrālo apsardzes pulti. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt VUGD.
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. 
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar ugunsdzēsības trauksmes signāla saņemšanu uz centrālo apsardzes pulti (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

6.Daļa.

“Rēzekne”

Raiņa iela 8, Rēzekne. 
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā 11 telpās ( aptuveni 200 m2). uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij.
Uzstādītās apsardzes lokālās signalizācijas sistēmas darbību objektā un signāla nosūtīšanu centrālajai apsardzes pultij pārbauda 1x3 mēnešos.
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektos 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus.
Ja Pasūtītājam tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā!
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts.

7. Daļa.

“Zilupe”

Priežu iela 9, Zilupe.

Objektā 5 piecās telpās ( 51m2)  uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas

8.Daļa.
“Ventspils”

[bookmark: _Hlk177029626]  Brīvības iela 45, Ventspils

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

9.Daļa.
“Liepāja”

Zemnieku iela 6/8, Liepāja
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

10.Daļa.
“Jēkabpils”

Brīvības iela 126, Jēkabpils
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

11.Daļa.
“Gulbene”
Upes iela 1, Gulbene,
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

12.Daļa.
“Cēsis”

Slimnīcas iela 9 , Cēsis
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). 

13.Daļa.
Rīga 1

Grebenščikova iela 1 , Rīga.
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā vienā telpā  (18 m2 )   uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts.

14.Daļa.
Rīga 2

Anniņmuižas bulvāris 89 , Rīga.
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība.

Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā vienā telpā  (17 m2 )   uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts.

15.Daļa.
Rīga 3

Nīcgales 7 , Rīga.
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā vienā telpā  (14 m2 )   uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts.


16.Daļa.
Rīga 4

Hipokrāta 2 , Rīga.
Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina trauksmes pogas darbība:
Pakalpojuma sniedzējām jāaprīko objektu ar vienu trauksmes pogu un jānodrošina nepārtraukta trauksmes pogas darbība. Pārbaudīt trauksmes pogas darbību 1 x trijos mēnešos.
	Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Ja trauksmes poga tiek aktivizēta nejauši, soda maksājumus par nepamatotu izsaukumu Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro.  Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka trauksmes poga aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar trauksmes pogu signalizācijas uzstādīšanu un ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi).

Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina lokālās signalizācijas darbība.
Objektā 15 piecās telpās ( 450 m2)  uzstādīta lokāla signalizācija ar trauksmes skaņas signālu. Objekta telpas aprīkotas ar nepieciešamajiem detektoriem un skaņas signāliem. Visas ierīces pieslēgtas pie kontroles paneļa. Jebkura detektora nostrādāšanas gadījumā, aktivizējas skaņas signāls. Signalizācijas ieslēgšana/atslēgšana notiek ar klaviatūras palīdzību.
Uzstādītā sistēma jāpieslēdz centrālajai apsardzes pultij. 
Saņemot trauksmes signālu, Pakalpojuma sniedzējam jānodrošina mobilās reaģēšanas grupas ierašanās objektā 5 minūšu laikā, par gadījumu jāziņo arī līgumā norādītājām kontaktpersonām. Ja Pakalpojuma sniedzējs nevar novērst objektam radušos draudus ar saviem spēkiem, tam ir pienākums izsaukt Valsts policiju, kā arī atkarībā no notikuma rakstura - attiecīgus tehniskos un glābšanas dienestus. Ja Pasūtītājam Pakalpojuma sniedzēja vainas dēļ tiek radīti materiālie zaudējumi, Pakalpojuma sniedzējam jāapņemas zaudējumus segt pilnā apmērā! 
Līguma darbības laikā Pakalpojuma sniedzējs nepiemēro soda sankcijas, kas saistītas ar mobilās reaģēšanas grupas ierašanos objektā. Ja NMP dienesta darbinieks konstatē, ka apsardzes trauksmes signalizācija aktivizēta nejauši tad par to telefoniski paziņo Pakalpojuma sniedzējam uz norādīto kontakttālruni.
Finanšu piedāvājumā jāiekļauj visi izdevumi, kas saistīti ar lokālās signalizācijas ekspluatāciju (t.sk. apkalpošana, pieslēgšana centrālai pultij, remonti, materiāli, t.sk. akumulatori un transporta izdevumi). Gadījumā, ja Pakalpojuma sniedzējs izvēlas uzstādīt savu sistēmu, tad finanšu piedāvājumā jāiekļauj arī izmaksas par tās uzstādīšanu. Pēc līguma beigām uzstādītajai signalizācijas sistēmai jāpāriet NMP dienesta īpašumā. Pakalpojuma sniedzējam uzstādītajai signalizācijai jānodrošina garantija 24 (divdesmit četrus) mēnešus, no sistēmas uzstādīšanas dienas, ko apliecina starp pusēm parakstīts Darbu nodošanas- pieņemšanas akts.
