Iepirkuma komisijas 2024. gada 23. oktobra sēdē sniegtā atbilde

uz ieinteresētā piegādātāja uzdoto jautājumu par atklātu konkursu

“Elektromateriālu un to piederumu iegāde”

identifikācijas Nr. VAMOIC 2024/66 (turpmāk – atklāts konkurss)

- Jautājums:

Labdien, lūgums precizēt vai norādītās pozīcijas ir domātas virs apmetuma vai zem apmetuma:

| 45 | Slēdzis 1P, balts | gab | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Slēdzis 2P, balts | gab | 300 |
| 47 | Pārslēdzis 1P, balts | gab | 300 |
| 48 | Pārslēdzis 2P, balts | gab | 300 |
| 49 | Krustslēdzis, balts | gab | 300 |
| 50 | Slēdzis 3P, balts | gab | 300 |
| 51 | Pārslēdzis 1P ar apg. Balts | gab | 300 |
| 52 | Slēdzis 1P ar apg. Balts | gab | 300 |
| 53 | Slēdzis 2P ar apg. Balts | gab | 300 |

- Atbilde:

Iepirkuma komisija precizē, ka norādītās pozīcijas ir domātas zem apmetuma .(z/a = zem apmetuma).

| 45 | Slēdzis 1P, balts z/a | gab | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 46 | Slēdzis 2P, balts z/a | gab | 300 |
| 47 | Pārslēdzis 1P, balts z/a | gab | 300 |
| 48 | Pārslēdzis 2P, balts z/a | gab | 300 |
| 49 | Krustslēdzis, balts z/a | gab | 300 |
| 50 | Slēdzis 3P, balts z/a | gab | 300 |
| 51 | Pārslēdzis 1P ar apg. Balts z/a | gab | 300 |
| 52 | Slēdzis 1P ar apg. Balts z/a | gab | 300 |
| 53 | Slēdzis 2P ar apg. Balts z/a | gab | 300 |

Iepirkuma komisijas sniegtās atbildes un skaidrojumi ir neatņemama iepirkuma procedūras noteikumu sastāvdaļa.