SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

(reģ. Nr. 40003347699)

Iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9.pantu

„ JUMTA REMONTA DARBI”

(Iepirkuma identifikācijas Nr. LLKC 2024/8)

Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem

Jelgavas novada Ozolnieku pagasts, 2024.gada 8.oktobris

Iesniegtais jautājums.

Vai šajā pozīcijā viss ir pareizi? Šī materiāla patēriņš ir 1,5-3,1 kg/m2.

| 19 | Līgums | Šuvju vietu hermetizācija ar šķidro poliuretāna membrānu (30% no 252m2) | m² | 75,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Börner Böcopur 1K, 2,5kg, vai ekvivalents | gab. | 1,00 |
|  |  | Palīgmateriāli (otas, vannas, rulliši, cimdi, līmlentas) | kompl. | 1,00 |

Atbilde uz uzdoto jautājumu.

Tehniskajā specifikācijā ir pieļauta tehniska kļūda.  Iepirkuma 3.pielikumā – Tehniskā specifikācija tiks veikti grozījumi attiecīgajā pozīcijā nosakot apjomu 69 gab.

| 19 | Līgums | Šuvju vietu hermetizācija ar šķidro poliuretāna membrānu (30% no 252m2) | m² | 75,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Börner Böcopur 1K, 2,5kg, vai ekvivalents | gab. | 69,00 |
|  |  | Palīgmateriāli (otas, vannas, rulliši, cimdi, līmlentas) | kompl. | 1,00 |