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Atbildes uz ieinteresētā piegādātāja uzdotajiem jautājumiem

Jelgavas novada Ozolnieku pagasts, 2024.gada 8.oktobris

Iesniegtais jautājums.

Vai šajā pozīcijā viss ir pareizi? Šī materiāla patēriņš ir 1,5-3,1 kg/m2. 
	19
	Līgums
	Šuvju vietu hermetizācija ar šķidro poliuretāna membrānu (30% no 252m2)
	m²
	75,00

	 
	 
	Börner Böcopur 1K, 2,5kg, vai ekvivalents
	gab.
	1,00

	 
	 
	Palīgmateriāli (otas, vannas, rulliši, cimdi, līmlentas)
	kompl.
	1,00




Atbilde uz uzdoto jautājumu. 

Tehniskajā specifikācijā ir pieļauta tehniska kļūda.  Iepirkuma 3.pielikumā – Tehniskā specifikācija tiks veikti grozījumi attiecīgajā pozīcijā nosakot apjomu 69 gab.
 
	19
	Līgums
	Šuvju vietu hermetizācija ar šķidro poliuretāna membrānu (30% no 252m2)
	m²
	75,00

	 
	 
	Börner Böcopur 1K, 2,5kg, vai ekvivalents
	gab.
	69,00

	 
	 
	Palīgmateriāli (otas, vannas, rulliši, cimdi, līmlentas)
	kompl.
	1,00
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