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Atbildes uz 20.08.2025. iesniegtajiem jautājumiem 

1) Darbu daudzuma un izmaksu saraksta ir noradīti sekojoši veicamie darbi:
[image: Attēls, kurā ir teksts, ekrānuzņēmums, fonts

Mākslīgā intelekta ģenerētais saturs var būt nepareizs.]
Lūdzam precizēt, vai 114.pozīcijā minētie darbi nedublējas ar 117.pozīcijā minētajiem darbiem.
[image: ]

[bookmark: _Hlk205809245]Atbilde: Komisija skaidro, ka 117.pozīcija 'Paredzēt pārgāzes kolektora pārrāvuma likvidēšanu' saglabājama nepieciešamības gadījumā, ja šie darbi būs vienīgie, ko Rīgas Ūdens nebūs veicis. Veicot iepirkuma dokumentācijas grozīšanu augstāk minētā pozīcija tiks papildināta ar sekojošu piezīmi (Apjoms dots orientējošs, precizēt būvniecības laikā).

2) Lūdzam precizēt, vai 20.08.2025 publicētajos grozījumos EIS sistēmā ir pievienota korekta tāmes forma, salīdzinot ar iepriekš publicēto. Esam konstatējuši apjoma izmaiņas, piemēram, sadaļā “Tērauda darbi”.
19.06.2025 publicētā versija: 
[image: ]
20.08.2025 publicētā versija.
[image: ]

Atbilde: Komisija skaidro, ka tiks grozīta iepirkuma dokumentācija un koriģēta šī pozīcija.
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Térauda darbi
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[Metala konstrukyu virsmu afiffSana un prelkorozyas apsirade.
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BID darbu robezas Krigjana Valdemara iela (no akas K4518. Kromialda bulvara un Krisjana Valdemara
elu krustojuma, lidz savienojumam ar Daugavu) paredzet parbivét eso3o DN 600x300 mm pargazes
kolektoru. Paredzet pargazes kolektora parravuma likvidg3anu un atjaunt savienojumu starp

pargazes kolektoru un izlaidi uz Daugavu. Caurulvadu atjauno3ana izmantot oderéSanas metod
(Apjoms dots orientejoSs, bivdarbu veicgjam precizat bavniecibas laika) Grozijumi. kas veiki ar
Komisijas 19.08.2025. lemurmu. protokols Nr. CAIP 2024/135-24
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765 Hietia konsirukciu vism aiSana un prekorazias apsiase T 25500





