Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk181879539]“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”
 ID Nr. CAIP 2024/135


Atbildes uz 30.07.2025. iesniegtajiem jautājumiem 

1.jautājums:
Pasūtītāja dotajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ir paredzēti Ūdensvada pārbūves darbi Krišjāņa Valdemāra un Citadeles ielu krustojumā (pozīcijas Nr. 114 – 115).
Pretendents informē, ka tostarp šo darbu veikšanai, kas ir paredzēti šī konkursa ietvaros, SIA “Rīgas ūdens” bija izsludinājis atklātu konkursu “Ūdensvada tīkla atjaunošana ar sagraušanas metodi Rīgā, Citadeles ielā un Pils laukumā” (ID Nr. RŪ-2024/260, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/136569 ), kura rezultātā 2025. gada 22. aprīlī jau ir noslēgts līgums ar būvnieku par šī projekta realizāciju.
Lai nepamatoti netiktu sadārdzināta konkursa cena un visiem pretendentiem būtu vienādi apstākļi, lūdzam Pasūtītāju labot pievienoto Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, izslēdzot šos darbus, kas nebūs jāveic.
Ja Pasūtītāja atbilde uz šo jautājumu ir tāda pati kā atbilde uz 04.07.2025. Nr. 1 un Nr. 2 – lūdzam paskaidrot, vai pretendentam, zinot faktu par līguma noslēgšanu ar citu būvnieku, šajās pozīcijās ir jāliek “0”, kas gan ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”)?
[image: ]

Atbilde: 
Komisija informē, ka atklāta konkursa dokumentācijā tiks veikti grozījumi atbilstoši faktiskai situācijai.


2.jautājums:
Pasūtītāja dotajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā ir paredzēti Kanalizācijas tīklu pārbūves darbi Krišjāņa Valdemāra ielā (pozīcijas Nr. 116 – 120).
Pretendents informē, ka tostarp šo darbu veikšanai, kas ir paredzēti šī konkursa ietvaros, SIA “Rīgas ūdens” bija izsludinājis atklātu konkursu “Kanalizācijas tīklu atjaunošana ar oderēšanas metodi” (ID Nr. RŪ-2024/258, https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/137104 ), kura rezultātā 2025. gada 10. jūnijā iepirkuma 4. daļā jau ir noslēgts līgums ar būvnieku par šī projekta realizāciju.
Lai nepamatoti netiktu sadārdzināta konkursa cena un visiem pretendentiem būtu vienādi apstākļi, lūdzam Pasūtītāju labot pievienoto Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, izslēdzot šos darbus, kas nebūs jāveic.
Ja Pasūtītāja atbilde uz šo jautājumu ir tāda pati kā atbilde uz 04.07.2025. Nr. 1 un Nr. 2 – lūdzam paskaidrot, vai pretendentam, zinot faktu par līguma noslēgšanu ar citu būvnieku, šajās pozīcijās ir jāliek “0”, kas gan ir pretrunā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 (Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”)?
[image: ]

Atbilde: 
Komisija informē, ka atklāta konkursa dokumentācijā tiks veikti grozījumi atbilstoši faktiskai situācijai.


3.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus, pretendents norāda, ka, ņemot vērā to, ka jaunajā risinājumā tilta platums tiks palielināts, tad Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā trūkst pozīcija par 2 esošo liftu pārbūvi. Lūdzam Pasūtītāju papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka liftu pārbūves nepieciešamība precizējama tālākajās būvniecības ieceres stadijās. Būvprojektā minimālajā sastāvā ir iekļauta piezīme “Esošo kāpņu un lifta saglabāšana, veidojot sasaisti ar Vanšu tilta konstrukcijām”. Pretendentam jāparedz sasaisti veidojoši elementi, kas nodrošinās lifta turpmāku drošu ekspluatāciju. Ja Pretendents ir izvērtējis un konstatējis, ka ar viņa plānotajām būvniecības metodēm lifta saglabāšana nav iespējama, tad Pretendents savā piedāvājumā iekļauj identiska, līdzvērtīga vai labāka liftu izbūves izmaksas.



4.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus, pretendents norāda, ka, ņemot vērā to, ka jaunajā risinājumā tilta platums tiks palielināts, tad Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā trūkst pozīcija par 2 esošo kāpņu konsoļu pārbūvi. Lūdzam Pasūtītāju papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka divu esošo kāpņu konsoļu pārbūves darbi ir iekļaujami pozīcijās: 139. Ietves betona un citu konstrukciju demontāža; 157. Ietves saliekamā UHPC betona konstrukciju izbūve; 158. Ietves monolītā UHPC betona konstrukciju izbūve; 188. Poliuretāna šuves; 191. Margas – Drošības barjeras H2, W2.
Dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 6 nosaka “Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz savu profesionālo pieredzi, tālākās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam un būvdarbu veicējam papildus jāparedz citi darbi, kas varētu būt nepieciešami tālākā stadijā, izejot no būvprojekta minimālā sastāvā iekļautās dokumentācijas, bet nav norādīti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.” No minētā izriet, ka visi papildu darbi, kuri varētu rasties, ņemot vērā būvprojekta minimālā sastāvā norādītās piezīmes par tālākajiem risinājumiem. Pretendentam iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbu izmaksas iekļaujamas, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.


5.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – ņemot vērā to, ka pie balsta Nr. 1 būs jāveic rakšanas darbi un pēc tam šī vieta jāatjauno, lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar nogāžu nostiprināšanu un teritorijas apzaļumošanu pie balsta Nr. 1.

[bookmark: _Hlk204884621]Atbilde: 
Komisija skaidro, ka šādi iespējamie darbi un to izmaksas ir jāizvērtē nākamajā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijā un, ja nepieciešams, darbi ietverami pozīcijā Nr. 148. Irdenas grunts materiāla iepildīšana pie konstrukcijām.
Dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, ka Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 6 nosaka “Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz savu profesionālo pieredzi, tālākās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam un būvdarbu veicējam papildus jāparedz citi darbi, kas varētu būt nepieciešami tālākā stadijā, izejot no būvprojekta minimālā sastāvā iekļautās dokumentācijas, bet nav norādīti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.” No minētā izriet, ka visi papildu darbi, kuri varētu rasties, ņemot vērā būvprojekta minimālā sastāvā norādītās piezīmes par tālākajiem risinājumiem. Pretendentam iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbu izmaksas iekļaujamas, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



6.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – ņemot vērā to, ka pie balsta Nr. 1 būs jāveic rakšanas darbi un pēc tam šī vieta jāatjauno, lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar nesaistīta minerālmateriāla maisījuma nostiprinājumu pie balsta Nr. 1 tilta priekšpusē.

Atbilde: 
Komisija skaidro ka šādi iespējamie darbi un to izmaksas ir jāizvērtē nākamajā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijā un, ja nepieciešams, darbi ietverami pozīcijā Nr. 148. Irdenas grunts materiāla iepildīšana pie konstrukcijām.
Dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 6 nosaka “Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz savu profesionālo pieredzi, tālākās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam un būvdarbu veicējam papildus jāparedz citi darbi, kas varētu būt nepieciešami tālākā stadijā, izejot no būvprojekta minimālā sastāvā iekļautās dokumentācijas, bet nav norādīti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.” No minētā izriet, ka visi papildu darbi, kuri varētu rasties, ņemot vērā būvprojekta minimālā sastāvā norādītās piezīmes par tālākajiem risinājumiem. Pretendentam iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbu izmaksas iekļaujamas, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



7.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar ietvju konstrukcijas betonēšanai uz balsta Nr. 1 nepieciešamajiem veidņiem, stiegrojumu un betonēšanu.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka šādi iespējamie darbi un to izmaksas ir jāizvērtē nākamajā būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijā un, ja nepieciešams, darbi ietverami pozīcijās Nr. 151. Veidņi uzbēruma nostiprinājuma konstrukcijai; 153. Stiegrojums pilonam un balstiem; 155. Betons C20/25 uzbēruma nostiprinājuma konstrukcijai pie balsta Nr.1.
Dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 6 nosaka “Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz savu profesionālo pieredzi, tālākās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam un būvdarbu veicējam papildus jāparedz citi darbi, kas varētu būt nepieciešami tālākā stadijā, izejot no būvprojekta minimālā sastāvā iekļautās dokumentācijas, bet nav norādīti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.” No minētā izriet, ka visi papildu darbi, kuri varētu rasties, ņemot vērā būvprojekta minimālā sastāvā norādītās piezīmes par tālākajiem risinājumiem. Pretendentam iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbu izmaksas iekļaujamas, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



8.jautājums:
Vai tilta priekšā pie balsta Nr. 1 ir jāparedz nogāžu nostiprinājuma betonēšana?

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka lēmums par nostiprinājuma betonēšanu jāpieņem nākamajās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes stadijās, šādi darbi var tikt ietverti būvprojekta risinājumos.
Dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 6 nosaka “Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz savu profesionālo pieredzi, tālākās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam un būvdarbu veicējam papildus jāparedz citi darbi, kas varētu būt nepieciešami tālākā stadijā, izejot no būvprojekta minimālā sastāvā iekļautās dokumentācijas, bet nav norādīti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.” No minētā izriet, ka visi papildu darbi, kuri varētu rasties, ņemot vērā būvprojekta minimālā sastāvā norādītās piezīmes par tālākajiem risinājumiem. Pretendentam iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbu izmaksas iekļaujamas, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



9.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar esošo barjeru uz estakādes demontāžu.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 4 nosaka “Veicot izmaksu aprēķinu, būvdarbu veicējam jānovērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Tai skaitā darbi, kas nav minēti šajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.” No minētā izriet, ka demontāžas darbi iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbi iekļaujami, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



10.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar esošo apgaismojuma stabu un kontakttīkla stabu demontāžu uz estakādes.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 4 nosaka “Veicot izmaksu aprēķinu, būvdarbu veicējam jānovērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Tai skaitā darbi, kas nav minēti šajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.” No minētā izriet, ka demontāžas darbi iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbi iekļaujami, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



11.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar esošo betona apmaļu demontāžu uz estakādes.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 4 nosaka “Veicot izmaksu aprēķinu, būvdarbu veicējam jānovērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Tai skaitā darbi, kas nav minēti šajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.” No minētā izriet, ka demontāžas darbi iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbi iekļaujami, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



12.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar esošo kāpņu demontāžu pie balsta Nr. 10 abās pusēs (pie Circle K un Prezidenta pils).

Atbilde: 
Komisija, skaidro, ka Ceļa daļas pozīcijā Nr.103 “Esošo kāpņu pārbūve pie DUS “Circle-K” (ja nepieciešams)” ir ietveramas izmaksas kāpņu demontāžai pie DUS “Circle-K”, ja nākamajā būvniecības ieceres dokumentācijas stadijā tiks konstatēts, ka kāpnes nepieciešams demontēt. Savukārt kāpņu pie prezidenta pils demontāžas darbu izmaksas iekļaujamas pozīcijā Nr.207. Mobilizācija.
Dokumenta “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 6 nosaka “Nepieciešamības gadījumā, balstoties uz savu profesionālo pieredzi, tālākās būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam un būvdarbu veicējam papildus jāparedz citi darbi, kas varētu būt nepieciešami tālākā stadijā, izejot no būvprojekta minimālā sastāvā iekļautās dokumentācijas, bet nav norādīti Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā.” No minētā izriet, ka visi papildu darbi, kuri varētu rasties, ņemot vērā būvprojekta minimālā sastāvā norādītās piezīmes par tālākajiem risinājumiem. Pretendentam iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbu izmaksas iekļaujamas, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.



13.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar esošo laidumu konstrukciju un esošo balstu tīrīšanu ar smilšu strūklu.
Atbilde: 
Komisija skaidro, ka “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 4 nosaka “Veicot izmaksu aprēķinu, būvdarbu veicējam jānovērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Tai skaitā darbi, kas nav minēti šajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.” No minētā izriet, ka demontāžas darbi iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbi iekļaujami, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci. Piemēram dzelzsbetona laidumu, pilona un balstu tīrīšanas darbi ir iekļaujami pozīcijās Nr. 144. Bojātā betona noskaldīšana pilona un balstu konstrukcijām, 214. Esošo laidumu konstrukciju daļēja demontāža, 215. Esošo balstu konstrukciju daļēja demontāža; 216. Bojātā betona noskaldīšana laidumu konstrukcijām; 217. Bojātā betona noskaldīšana balstu konstrukcijām, 251. Betona virsmu pārklāšana ar aizsargpārklājumu, 257. Ar grunti saskarošo betona virsmu izolācija ar karstu bitumenu divās kārtās. Analogs princips ir attiecināms arī uz tērauda konstrukcijām.



14.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – tā kā ir paredzēti virsmas ūdens kolektori, lūdzam Pasūtītāju norādīt, kurās pozīcijās ir jāietver vai lūdzam papildināt Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu ar zemsegas ūdens kolektoriem.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka darbi ir iekļaujami pozīcijās Nr. 187 Apmales akmeņi  un 274. Kapilārā ūdens kanāli. “DARBU DAUDZUMU UN IZMAKSU SARAKSTS” apakšā pievienotas piezīmes, kas Pretendentam ir saistošas visā Līguma izstrādes laikā. Piezīme Nr. 4 nosaka “Veicot izmaksu aprēķinu, būvdarbu veicējam jānovērtē visi materiāli un palīglīdzekļi, kas nepieciešami tehnoloģiski pareizai darbu veikšanai. Tai skaitā darbi, kas nav minēti šajā Darbu daudzumu un izmaksu sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.” No minētā izriet, ka demontāžas darbi iekļaujami kopējā piedāvājuma cenā, bet to, kurā no pozīcijām darbi iekļaujami, nosaka pats Pretendents, ņemot vērā savu pieredzi un kompetenci.




15.jautājums:
[bookmark: _Hlk204941452]Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – pārrēķinot Pasūtītāja dotajā pozīcijā Nr. 151 “Veidņi uzbēruma nostiprinājuma konstrukcijai” doto apjomu, pretendentam aprēķinos ir radusies liela starpība – aptuvenais veidņu apjoms sanāk 80-100 m2, nevis 800 m2, kas finansiāli ir liela starpība. Lūdzam Pasūtītāju pārskatīt šīs pozīcijas doto apjomu.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka darbu apjoms norādīts ar rezervi, jo būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādes laikā nav iespējams pilnībā izanalizēt esošo situāciju un līdz ar to noteikt precīzu darbu apjomu. Situācijas precīza analīze iespējama tikai pēc būvdarbu uzsākšanas, līdz ar to Pretendentam jāņem vērā, ka pozīcijā norādītais apjoms ir orientējošs un tas var tikt precizēts būvniecības gaitā. 



16.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – pārrēķinot Pasūtītāja dotajā pozīcijā Nr. 155 “Betons C20/25 uzbēruma nostiprinājuma konstrukcijai pie balsta Nr.1” doto apjomu, pretendentam aprēķinos ir radusies liela starpība – aptuvenais betona apjoms sanāk 40-50 m3, nevis 200 m3, kas finansiāli ir liela starpība. Lūdzam Pasūtītāju pārskatīt šīs pozīcijas doto apjomu.

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka darbu apjoms norādīts ar rezervi, jo būvprojekta minimālā sastāvā (MBP) izstrādes laikā nav iespējams pilnībā izanalizēt esošo situāciju un līdz ar to noteikt precīzu darbu apjomu. Situācijas precīza analīze iespējama tikai pēc būvdarbu uzsākšanas, līdz ar to Pretendentam jāņem vērā, ka pozīcijā norādītais apjoms ir orientējošs un tas var tikt precizēts būvniecības gaitā. 



17.jautājums:
Izvērtējot esošo situāciju, Pasūtītāja Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu, būvprojektu minimālajā sastāvā (MBP) un citus pieejamos materiālus – pārrēķinot Pasūtītāja dotajā pozīcijā Nr. 165 “Metāla konstrukciju virsmu attīrīšana un pretkorozijas apstrāde” doto apjomu, pretendentam aprēķinos ir radusies liela starpība – aptuvenais metāla konstrukciju attīrīšanas un pretkorozijas apstrādes apjoms sanāk 100 000 – 110 000 m2, nevis 42 550 m2, kas finansiāli ir liela starpība. Lūdzam Pasūtītāju pārskatīt šīs pozīcijas doto apjomu. Vai stinguma sija ir jānotīra un jāapstrādā gan no iekšpuses, gan no ārpuses, gan brauktuves, gan ietves daļā?

Atbilde: 
Komisija skaidro, ka tiek paredzēta visu tērauda konstrukciju krāsoto ārējo virsmu pārklāšana, bet iekšējo virsmu konstrukcijām paredz darbus galvenokārt apakšējai ortotropai plātnei, bet sieniņām un augšējai ortotropai plātnei tikai, tur, kur ir redzami korozijas bojājumi dēļ virsmas ūdens ietekmes, jo iekšējās virsmas papildus ir pārklātas ar bitumena aizsargslāni. Šajā pozīcijā ir jāiekļauj iespējamie darbi un  izmaksas tērauda virsmām, kuru stāvokli nav iespējams iepriekš pārbaudīt, piemēram, augšējā ortotropās plātnes daļā zem ietvēm pirms ietvju demontāžas darbiem.



18.jautājums:
Ņemot vērā projekta apjomu, sarežģītības pakāpi, konkursa stadijā apstrādājamo materiālu apjomu, Pasūtītāja sniegto atbilžu apjomu, laiku, kas nepieciešams, lai izveidotu potenciālo tilta un tā mezglu aprēķinu modeli precīzākiem aprēķiniem un citus apstākļus, lai pretendenti varētu sagatavot kvalitatīvāku piedāvājumu, visiem pretendentiem būtu vienādas iespējas un Pasūtītājs paplašinātu pretendentu loku, tādējādi palielinot konkurenci, lūdzam Pasūtītāju pagarināt atklāta konkursa iesniegšanas termiņu par 1 mēnesi.

Atbilde: 
Komisija informē, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš atklātā konkursā ir pagarināts līdz 2025. gada 2. septembrim plkst. 10:00.
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