Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk181879539]“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”
 ID Nr. CAIP 2024/135


Atbildes uz 23.07.2025. iesniegtajiem jautājumiem 



Ņemot vērā iepirkuma dokumentācijas prasības un Pasūtītāja atbildes par to, ka dekoratīvo apgaismojumu jāparedz katrai vantij, pilonam no abām pusēm un katrai tērauda laiduma ietves konsolei, pēc Pretendenta aprēķiniem kopējā dekoratīvā apgaismojuma jauda var sasniegt 250-350kW. Lūdzam precizēt:

1.jautājums:
[bookmark: _Hlk204774711]Lūdzam precizēt, kurš nodrošina dekoratīvā apgaismojuma jaudas pieslēgumu? Rīgas Gaismas paredzētais kabeļa šķērsgriezums ir stipri nepietiekošs aprēķina jaudai.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka Pretendentam nepieciešams nodrošināt Projektēšanas uzdevumā izvirzītās speciālās prasības “Paredzēt Vanšu tilta dekoratīvo apgaismojumu ar maināmu krāsu gammu, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju” izpildi. Pretendentam kā savas jomas profesionālim nepieciešams iekļaut visus izdevumus, kas nepieciešami augstāk minētās speciālās prasības izpildei.
Komisija informē, ka detalizēta atbilde uz jautājumu par apgaismojuma prasībām jau ir sniegta 25.07.2025., atbildē uz 2. jautājumu (18.07.2025 iesniegtos jautājumos).
[bookmark: _Hlk204778937]Pretendentam ir jāparedz gan dekoratīvā apgaismojuma elektrības pieslēguma projektēšana, gan būvniecība, ja šāds pieslēgums būs nepieciešams augstāk minēto izvirzīto prasību izpildei.


2.jautājums:
Ja to nodrošina Pretendents, tad pie kuras apakšstacijas paredzēt dekoratīvā apgaismojuma pieslēgšanu? Tehniskajos noteikumos šī informācija nav norādīta.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka Pretendentam nepieciešams nodrošināt Projektēšanas uzdevumā izvirzītās speciālās prasības “Paredzēt Vanšu tilta dekoratīvo apgaismojumu ar maināmu krāsu gammu, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju” izpildi. Pretendentam kā savas jomas profesionālim nepieciešams iekļaut visus izdevumus, kas nepieciešami augstāk minētās speciālās prasības izpildei.
Komisija informē, ka detalizēta atbilde uz jautājumu par apgaismojuma prasībām jau ir sniegta 25.07.2025., atbildē uz 2. jautājumu (18.07.2025 iesniegtos jautājumos).
Pretendentam ir jāparedz gan dekoratīvā apgaismojuma elektrības pieslēguma projektēšana, gan būvniecība, ja šāds pieslēgums būs nepieciešams augstāk minēto izvirzīto prasību izpildei.


3.jautājums:
Vai jāparedz apakšstacijas modernizāciju vai pārbūvi? Kurā DDS pozīcijā iekļaut šīs izmaksas?
Atbilde:
[bookmark: _Hlk204775980][bookmark: _Hlk204777306]Komisija skaidro, ka Pretendentam nepieciešams nodrošināt Projektēšanas uzdevumā izvirzītās speciālās prasības “Paredzēt Vanšu tilta dekoratīvo apgaismojumu ar maināmu krāsu gammu, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju” izpildi. Pretendentam kā savas jomas profesionālim nepieciešams iekļaut visus izdevumus, kas nepieciešami augstāk minētās speciālās prasības izpildei. 
Komisija informē, ka detalizēta atbilde uz jautājumu par apgaismojuma prasībām jau ir sniegta 25.07.2025., atbildē uz 2. jautājumu (18.07.2025 iesniegtos jautājumos).


4.jautājums:
Vai Pasūtītājs prasīs dekoratīvā apgaismojuma ieslēgšanu pirms objekta nodošanas ekspluatācijā un pirms nodošanas Pasūtītājam? Ja jā, tad lūdzam norādīt, cik dekoratīvā apgaismojuma darbības dienas paredzēt cenu piedāvājumā un kurā DDS pozīcijā to paredzēt? Dekoratīvā apgaismojuma elektrības izmaksas ir diezgan ievērojamas, ~150-200 tūkst. EUR gadā. 
Atbilde:
Komisija skaidro, ka Pretendentam nepieciešams nodrošināt Projektēšanas uzdevumā izvirzītās speciālās prasības “Paredzēt Vanšu tilta dekoratīvo apgaismojumu ar maināmu krāsu gammu, risinājumu saskaņojot ar Pasūtītāju” izpildi. Pretendentam kā savas jomas profesionālim nepieciešams iekļaut visus izdevumus, kas nepieciešami augstāk minētās speciālās prasības izpildei.
Komisija informē, ka detalizēta atbilde uz jautājumu par apgaismojuma prasībām jau ir sniegta 25.07.2025., atbildē uz 2. jautājumu (18.07.2025 iesniegtos jautājumos).
Apgaismojuma sistēmai jābūt gatavai pilnvērtīgai darbībai uzreiz pēc nodošanas pasūtītājam, bez nepieciešamības veikt papildu ieguldījumus tās pamata funkcionalitātes nodrošināšanai.


5.jautājums:
Augstāk minētie jautājumi būtiski ietekmē piedāvājuma tehnisko risinājumu un attiecīgi arī kopējo izmaksu aprēķinu. Tā kā Pasūtītāja atbildes būs būtiskas kvalitatīva un pamatota piedāvājuma izstrādei, lūdzam pagarināt piedāvājumu iesniegšanas termiņu vismaz par 2 nedēļām.
Atbilde:
Komisija skaidro, ka atklātā konkursā piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2025.gada 2. septembrim plkst. 10:00.

