Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk181879539]“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”
 ID Nr. CAIP 2024/135


Atbildes uz 10.07.2025. iesniegtajiem jautājumiem 


	1.jautājums:
Vai ir pieejama HDPE ārējo apvalku ar rūpnieciski iebūvētiem LED gaismekļiem tehniskā specifikācija vai cita veida informācija?

Atbilde:
Informācija par HDPE ārējo apvalku ar rūpnieciski iebūvētiem LED gaismekļiem jāmeklē un jāpiedāvā pretendentam.


	2.jautājums:
Vai visas (tostarp tās, kuras nemaina) vantis ir jāaprīko ar HDPE ārējo apvalku ar rūpnieciski iebūvētiem LED gaismekļiem vai tikai nomaināmās (jaunās) vantis?

Atbilde:
Visas (tostarp tās, kuras nemaina) vantis ir jāaprīko ar HDPE ārējo apvalku ar rūpnieciski iebūvētiem LED gaismekļiem.


	3.jautājums:
No kuras līdz kurai tieši vietai vantīs ir jāparedz HDPE ārējo apvalku? Vai tas jāparedz no apakšējā ārējā savienojuma līdz augšējam savienojumam (vieta, kur kabeļu kūlis savienojas kopā)?

Atbilde:
Apvalka projektēšanu jāveic pretendentam.



