Atklāta konkursa

“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”

ID Nr. CAIP 2024/135

Atbildes uz 10.07.2025. iesniegtajiem jautājumiem

1.jautājums:

Iepazīstoties ar atklātā konkursa “Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”, ID Nr. CAIP 2024/135, nolikumu un konkursa dokumentāciju, vēlamies precizēt:

- Būvprojekta minimālā sastāva 1.sējuma 3.pielikuma 3.3.punktā ir minēts, ka Vanšu tiltam jāparedz prettrokšņu siena gar Rīgas pili, lūdzam precizēt vai ir nepieciešams, vai nav?

Atbilde:

Prettrokšņu siena tiltam gar Rīgas pili nav jāparedz.