Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk181879539]“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”
 ID Nr. CAIP 2024/135


Atbildes uz 04.07.2025. iesniegtajiem jautājumiem 


	1.jautājums:
Sadzīves kanalizācijas pārbūve
[bookmark: _Hlk202855320]Projektēšanas uzdevuma 3.3.punkta 4.apakšpunktā noteikts, ka posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim jāparedz seguma atjaunošana. Iepriekš publicētajās iepirkuma dokumentācijas versijās projektēšanas uzdevumā šādas norādes nav bijis. Ņemot vērā, ka minētajā posmā nav paredzēts veikt seguma pārbūves darbus, pēc būtības nav pamatota SIA “Rīgas ūdens” tehnisko noteikumu prasība par nepieciešamību pārbūvēt un sanēt sadzīves kanalizācijas tīklus.
Lūdzam apstiprināt, ka MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā paredzētā (sadzīves) kanalizācijas tīklu pārbūve nav jāveic.
Atbilde:
Ņemot vērā, ka būvprojekts minimālajā sastāvā (MBP) tika saskaņots 2023. gada beigās un līguma noslēgšana paredzama ne ātrāk kā 2025. gada beigās, pasūtītājs informē, ka inženiertīklu sadaļā veicamo darbu apjomi līguma ietvaros var mainīties, nelietderīgie vai citu izpildītāju jau paveiktie darbi var tikt izslēgti un apmaksa veikta tikai par faktisko darbu izpildi. Iesniedzot piedāvājumu par inženiertīklu izbūvi, pretendentam jāvadās pēc būvprojektā minimālajā sastāvā sniegtās informācijas.
	
2.jautājums:
Lietusūdens kanalizācijas pārbūve
Projektēšanas uzdevuma 3.3.punkta 4.apakšpunktā noteikts, ka posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim jāparedz seguma atjaunošana. Iepriekš publicētajās iepirkuma dokumentācijas versijās projektēšanas uzdevumā šādas norādes nav bijis. Ņemot vērā, ka minētajā posmā nav paredzēts veikt seguma pārbūves darbus, pēc būtības nav pamatota nepieciešamība pārbūvēt lietusūdens kanalizācijas tīklus, kas uzrādīti MBP risinājumos un paredzēti Darbu daudzumu sarakstā.
Lūdzam apstiprināt, ka MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā paredzētā lietusūdens kanalizācijas tīklu pārbūve nav jāveic.
Atbilde:
Ņemot vērā, ka būvprojekts minimālajā sastāvā tika saskaņots 2023. gada beigās un līguma noslēgšanu paredzama ne ātrāk kā 2025. gada beigās, pasūtītājs informē, ka inženiertīklu sadaļā veicamo darbu apjomi līguma ietvaros var mainīties, nelietderīgie vai citu izpildītāju jau paveiktie darbi var tikt izslēgti un apmaksa veikta tikai par faktisko darbu izpildi. Iesniedzot piedāvājumu par inženiertīklu izbūvi, pretendentam jāvadās pēc būvprojektā minimālajā sastāvā sniegtās informācijas.
	
3.jautājums:
Trolejbusa kontakttīklu balstu pārbūve
Projektēšanas uzdevuma 3.3.punkta 4.apakšpunktā noteikts, ka posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim jāparedz seguma atjaunošana. Iepriekš publicētajās iepirkuma dokumentācijas versijās projektēšanas uzdevumā šādas norādes nav bijis. Ņemot vērā, ka minētajā posmā nav paredzēts veikt seguma pārbūves darbus, pēc būtības nav pamatota nepieciešamība pārbūvēt trolejbusa kontakttīkla balstus šajā posmā.
Lūdzam apstiprināt, ka MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā paredzētā trolejbusa kontakttīklu balstu un kontakttīkla sistēmas pārbūve posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim nav jāveic.
Atbilde:
Projektā jāizpilda paredzētā trolejbusa kontakttīklu balstu un kontakttīkla sistēmas pārbūve posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim.

4.jautājums:
Noliktavas ielas pieslēgumi
Projektēšanas uzdevuma 3.3.punkta 4.apakšpunktā noteikts, ka posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim jāparedz seguma atjaunošana. MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā paredzēta Noliktavas ielas pieslēgumu pārbūve – ziemeļu virziena pieslēguma sašaurināšana un dienvidu virziena pieslēguma pacelšana ietves līmenī.
Lūdzam apstiprināt, ka MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā paredzētā Noliktavas ielas pieslēgumu pārbūve nav jāveic.
Atbilde:
MBP risinājumos, tai skaitā Darbu daudzumu sarakstā, paredzētā Noliktavas ielas pieslēgumu pārbūve ir jāveic.

5.jautājums:
Ietvju pārbūve
Projektēšanas uzdevuma 3.3.punkta 4.apakšpunktā noteikts, ka posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim jāparedz seguma atjaunošana. MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim paredzēta ietvju pārbūve.
Lūdzam apstiprināt, ka MBP risinājumos, kā arī Darbu daudzumu sarakstā paredzētā ietvju pārbūve posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim nav jāveic.
Atbilde:
MBP risinājumos, tai skaitā Darbu daudzumu sarakstā, paredzētā ietvju pārbūve posmā no Citadeles ielas līdz Kronvalda bulvārim ir jāveic.

