Atklāta konkursa

“Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”

ID Nr. CAIP 2024/135

Atbildes uz 20.06.2025. iesniegtajiem jautājumiem

1.jautājums:

Temats: Lūgums nodrošināt piekļuvi oriģinālajai tilta projekta dokumentācijai

Atklāta konkursa “Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. CAIP 2024/135, līguma priekšmets saskaņā ar Līguma projektu 2.1.punktu ir Līguma priekšmets ir Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība saskaņā ar Projektēšanas uzdevumu un tajā noteiktajām un tā pielikumos iekļautajām tehniskajām specifikācijām un Finanšu piedāvājumu. Visi pielikumi ir neatņemamas Līguma dokumentācijas sastāvdaļas.

Ņemot vērā iespējas optimizēt tilta tehniskos risinājumus un drabu organizēšanas metodes, kā arī mazinātu risku neparedzētu darbu veikšanai, ir nepieciešama papildu tehniskā informācija inženiertehnisku aprēķinu veikšanai.

Lūdzam nodrošināt piekļuvi oriģinālajai tilta projekta dokumentācijai. Minimālais sastāvs nepieciešamajai dokumentācijai un rasējumiem:

1.	Detalizācija vanšu enkuru risinājumiem pilonā;

2.	Tilta tērauda nesošo konstrukciju sekciju ģeometrija, izmēri un šķērsgriezumi;

3.	Tilta dzelzsbetona konstrukciju, balstu un atbalsta sienu  rasējumi, tajā skaitā stiegrojuma detalizācija.

Atbilde:

Komisija informē, ka pretendents, iepriekš saskaņojot tikšanās laiku, var iepazīties ar oriģinālo Vanšu tilta projekta dokumentāciju. Kontaktpersona: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Plānošanas un projektēšanas nodaļas vadītāja vietnieks – Andris Lapsiņš (elektroniskā pasta adrese: andris.lapsins@riga.lv, tālrunis: 67012786).